# 防排烟技术综述论文

##### 问：火灾时，防排烟设施在建筑中能起到哪些作用？它具体能保护人员的哪些方面？

答：火灾发生后，伤亡80%都是烟熏导致窒息死亡，而直接烧死的很少。

笼统来说，防排烟设施就是减少这种窒息可能的设施。

支持这个说法。但要补充：

防排烟分防烟和排烟，防烟是对消防楼梯间、合用前室，保证此处没有烟气，而便于人员疏散；排烟是对疏散走廊、具体房间，防止烟气聚集，影响疏散。

- 保证疏散通道没有烟气，首先是为了防止烟气被人吸入，导致窒息死亡，其次是为了保证疏散通道的能见度。

答：火灾发生后，伤亡80%都是烟熏导致窒息死亡，而直接烧死的很少。

- 笼统来说，防排烟设施就是减少这种窒息可能的设施。

答：室内被污染的空气，借以改善空气，以造成安全、卫生条件而进行的换气技术。空气调节（空

调）就是指在某一特定空间内，对空气温度、湿度、空气流动速度及清洁度进行人工调节，使其

- 满足人体舒适和工艺生产过程的要求。

##### 问：防排烟方式有哪几种,如何选择

- 答：防排烟包括方烟和排烟两大块，其中排烟系统包括自然排烟和机械排烟，防烟系统自然通风和机械加压送风。不同的建筑以及建筑的不同部位防排烟方式的选择均不一样，具体如何选择需要根据国家规范GB51251-2017<建筑方烟排烟系统技术标准>和GB50016<建筑设计防火规范>这两本设计规范来选择和设计。

- 答：自然排烟，机械排烟。不能满足自然排烟的，就要设置机械排烟

- 答：打牌的方式有哪几种？如何选择？有很多种都是关于防排烟的，但是没有具体的排烟方法，我们也不好

##### 问：防排烟设施如何进行烟气控制？

- 答：排烟有机械排烟和自然排烟。机械排烟是利用风机把热烟气从建筑物内吸走，排到室外。自然排烟是靠开启建筑物的外窗，利用烟气的热压差造成烟气运动，自己排出室外，开口部位高处向室外排烟，低处室外冷空气进入室内，形成对流。排烟设施位于房间和疏散走道。机械防烟是利用鼓风机向防烟楼梯间及前室、消防电梯前室、合用前室加压送风，使楼梯间、前室、合用前室气压升高，以阻止烟气进入，为安全疏散创造安全环境。机械防烟、机械排烟和自然排烟简称防排烟。

- 答：防烟、排烟的的作用在于将火灾产生的大量烟气及时予以排除以及阻止烟气向防烟分区以外扩散，以确保公共娱乐场所内人员的顺利疏散、安全避难和为消防人员创造有利扑救条件。根据2006年新修订的《建筑设计防火规范》要求公共建筑中经常有人停留或可燃物较多，且建筑面积大于300㎡的地上房间；公共建筑中长度大于20m的内走道；中庭；设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200㎡或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所等部分应设置排烟设施等场所应设置排烟设施。

##### 问：防烟，排烟系统的工作过程是怎样的

- 答：防排烟系统，都是由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成。 防烟系统设置形式 楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。

##### 问：高层建筑防烟排烟方式有哪些？什么是机械防烟？

答：防烟和排烟首先是两个概念——

防烟意义在于防止烟气进入建筑的重要部位，比如前室、楼梯等疏散的重要通道。

排烟则是将上述部位中已有的烟气排除。

防烟和排烟均有自然通风式和机械式。其中防烟采用的机械式为机械加压送风，而排烟则采用的是排烟风机抽风。

简单来说，防烟是送风，使之压力高于外面，所以烟气进不来；排烟则是抽风，把已有的烟气抽离。

- ps：推荐答案说的是机械排烟。。。不是防烟。。。

本文来源: https://www.awenxian.cn/article/042a1ad34f9a5ef92b1dbb50.html