# 电阻式水分测量调研报告

##### 问：纤维水分测试实验中烘箱法和电阻测湿仪法的优缺点

答：烘箱法和电阻测湿仪法的优缺点为：

1、烘箱法的优缺点，优点：检验历史长，测得的结果春昌比较稳定。缺点：耗电量大，时间长，并易损坏试样。

- 2、电阻测湿仪法的优缺点，优点：基本上没有滞后和老化，温者历度系数较低，便宜，能耗小。温度范围-10℃~80℃，重复性优首森搜于0.5%RH，准确度较高，一般为±2%RH，在很窄的范围内可达±1%RH。缺点：是间接测量仪器，需定期校准，不适用于某些污染物，如果在较宽的温度范围内使用需进行温度补偿，比电容式传感器响应慢，对污染物敏感。不适用于低湿，相对湿度低于15%RH时丧失灵敏度，但当相对湿度接近100%RH时仍具有较好的性能，但冷凝有时会损坏传感器。有些污染物对电阻式传感器影响较大，有些则对电容式传感器影响较大，因此选择传感器时主要是根据污染物的性质。

##### 问：水分测定有哪几种主要方法？各有什么特点

答：水分测定方法有许多种，常采用的水份测定方法如下：

1、热干燥法：

①常压干燥法(此法用的广泛）；

②真空干燥法(有的样品加热分解时用);

③红外线干燥法;

④真空器干燥法(干燥剂法);

2、蒸馏法

3、卡尔费休法

4、水分活度AW的测定

下面我们分别讲述测定水分的方法。

- 常规标准法就是102度正负3度的烘箱，操作麻烦，繁琐、测试时间长，第二种方法是常用的冠亚快速返颤水分仪检测法，操作简单、测试方便，测试样品3分钟左右，以上空世迅两种方法可斗此以根据需要进行选择，

- 答：水分测定有物理方法、巧宴化学慎伍方法、电孝孝银阻方法、电容方法、冠亚水分测定仪方法、微波方法、中子方法等等，但是要根据不同的样品选择的。

- 答：水分测定有哪几种主岁唯要方法各有什么特点？水分测定有好几种方法，而且比较复杂盯猛，如果你想知道的把联系乎则培方式告诉我，我来把它一一给你解答。

答：经典水分分析方法已逐渐被各种水分分析方法所代替,目前市场上主要存在的水分测定仪

主要有卤素水分仪、红外水分仪、露点水分仪、微波水分仪、库仑水分仪、卡尔•费休水分测定仪，以及一些专用水分仪。这些仪器测定方法操作简便、灵敏度高、再现性好,并能连续测定，自动显示数据。

1、红外水分测定仪操作简单，耗时少，测量结果准确，故红外水分仪可广泛应用于化工、医药、食品、烟草、粮食等行业的实验分析和日常进货控制及过程检测。

2、卡尔•费休法属经典方法，又称为 微量水分测定仪，其主要应用于水分值含量较低的样品检测，经过近年来改进，大大提高了准确度，扩大了测量范围, 已被列为许多物质中水分测定的标准方法。

3、露点水分测定仪操作简便，仪器不复杂，所测结果一般令人满意，常用于永久性气体中微量水分的测定。但此法干扰较多，一些易冷换气体特别在浓度较高时会比水蒸气先结露产生干扰。

4、微波水分测定仪利用微波场干燥样品，加速了干燥过程，具有测量时间短，操作方便，准确度高、适用范围广等特点，适用于粮食、造纸、木材、纺织品和化工产品等的颗粒状、粉末状及粘稠性固体试样中的水分测定，还可应用于石油、煤油及其他液体试样中的水分测烂猛定

- 5、库仑水分测定仪常用来测定气体中所含水分。此法操竖悉作简便，应答迅速，特别适用于测定气体中的痕量水分。如果用一般的化学方法测定，则是非常因难的事情。但饥纤桥电解法不宜用于碱性物质或共轭双烯烃的测定。

- 答：水分测定，指的是对固体、液体、气体及浆体等物料中水分含量进行测定。根据测定场所，分为实验室水分测定和在线水分测定。实验室水分仪指的取样检测，分为红外、卤素和称重（烘干），测量液体的有卡尔费休（简称卡氏水分仪）。在线水分仪指安装在生产线上实时监测、连续运行，行数可以档答首现场显示和数据远传，测量固液体水分含量的仪器有MOSYE接触式微波水分仪、非接触式微波水分仪、近红外水分仪，目前在饲料、粮食烘干、烧结料、污泥、烟丝、烟叶、原油、煤举派炭、砂石、食品、化工等行业，均都有较为出色的成功案例。

- 答：水分测定，指的是对固体、液体、气体及闭芹简浆体等物料中水分含量进行测定，就比如说实验室水分测定可分为在线测定和离线测定，我们当时也是通过了解首做，对比，最后选择轿裤的赛多利斯水分测定仪

- 答：水分测定可分为在线测定和离线测定。在线测定主要测定方法为：微波、近红外橘拿方法。离线测定主要是加热失重圆春搭法。或者卡森迅尔费休法

##### 问：土壤水分的测定

答：土壤水分测量方法主要分为以下三种：

第一种是直接测量土壤的重量含水量或容积含水量，如取样称重烘干法、中子仪法、驻波法（SWR）、时域反射法（TDR）、频域反射法（FDR）等

第二种是测量土壤的基质势，如张力计法、电阻法、干湿计法等；

第三种是非接触式的间接测量方法，如远红外遥测法、地面热辐射测量法、卫星遥感法等。

目前应用比较多的是传感器测量，选择合适的传感器对土壤水分监测具有重要作用。

随着传感器技术的不断发展，市场上出现了多种类型的土壤水分传感器。其中基于介电法原理的传感器脊厅告技术，如时域反射法（TDR）、频域分解法（FR）及驻波比法（SWR）以其测量时间短、非破坏性、无放射性等优点应用最为广泛。

TDR型传感器是通过测量电磁波在传感器探头始末端反射的时间差来间接测量土壤水分的产品。目前市场上主要有德国IMKO公司的TRIM-PICO系类传感器以及美国的TDR100、TDR200、TDR300、AQUA-TEL-TDR、“Trase”系列传感器等，FD型传感器是一种利用矢量电压技术分解土壤介电常数，进一步获取土樱明壤水分的产品。目前市场上主要有英国的SM300传感器、美国的GS3、10HS、5TM、Hydra Probe II 传感器，英国的ML2x、PR2传感器等，SWR型传感器是通过测量传输线上驻波比的变化而间接获取土壤水分的产品。目前市场上主要有中国农业大学王一鸣教授和孙宇瑞教授研发SWR系列传感器。

- 在性能方面，TDR、SWR传感器受土壤质地、温度等伏哪因素的影响较小，精度相对较高。由于传感器的标定没有形成一个统一的标准，不同厂家提供的标定曲线可能产生较大，因此，在应用过程中，必须严格按照操作规范，以烘干法为基础进行误差分析，必要时需进行传感器的二次标定及误差校正。

答：土壤水分的测定方法：

1,烘干法——测量土壤水分界的flag

烘干法是测定土壤水分最经典的方法，也是标准方法，是衡量其他方法是否靠谱的标尺。它需要从野外获得新鲜土样，为了避免土壤水分蒸发，一拿到土样就得赶紧伺候到铝盒，盖紧八百里加急送回坦樱唤实验室，立即称重。

2,电阻法

这次人类没有选择和土壤亲密接触，而是利用了第三者，即电阻。电阻法是一种比较古老的方法，把嵌有电极的电阻块放到土壤中，当电阻块中的水势让凯与土壤水势平衡后，测量电阻块的电阻，然后得出土壤水势。所谓的电阻是由多孔渗水介质（如石膏、尼龙、玻璃纤维）制成，利用它们的电阻大小与含水量相关的特性测量土壤水分。

3,中子散射法

- 中子法适合测定野外土壤水分。它是将中子源埋入土壤中，中子源不断发射快中子，快中子进入土壤介质与各种原子离子相碰撞，快中子损失能量，从而使其慢化。当快中子与氢原子碰撞时，损失能量最大，更易于慢化；慢中子云密度与氢元素含量呈正比。土壤中水分含量越高，氢就越多，使得慢中子云密度就越大，颂弯从而可以由慢中子云密度得到相应的土壤水分含量。

- 答：土壤知慎圆搭塌水分测定仪孝没操作视频

- 答：可以使用霍尔德土壤水分测定仪来检测土壤中的水分

本文来源: https://www.awenxian.cn/article/066b58edc373e380627dba0a.html