# γ-空气比释动能率与建筑材料比放射性的相关性分析

### 一、建筑材料γ空气比释动能率与放射性比活度的相关分析（论文文献综述）

黄宇晨,钱易坤,冯鹏,刘易鑫,张颂,何鹏,魏彪,毛本将,朱亚地[1]（2021）在《放射性同位素伽玛源准直照射辐射场模拟研究》文中研究表明针对各向同性伽玛源参考辐射场尺寸关键技术问题,GB/T 12162系列标准虽然进行了相关规定,但是该规定并未对准直照射状态下照射室尺寸提出具体要求。为减小用于辐射检测或监测类仪器仪表检定与量值校准时伽玛参考辐射场内散射影响,本文采用蒙特卡罗方法,研究了同位素放射源准直照射时,照射室尺寸变化对检验点处的剂量率值与能量分布的影响情况,获得了准直照射时伽玛辐射场照射室尺寸的边界条件,建立并完善了伽玛参考辐射场边界研究方法及相关标准细节,为准直照射状态下照射室尺寸设计提供了一种新方法或途径。

潘永祥[2]（2020）在《质子治疗机房重混凝土感生放射性计算研究》文中研究说明质子治疗技术（Proton Radiotherapy）是世界上先进的肿瘤治疗手段之一,主要得益于质子特有的“布拉格峰”剂量分布、优越的放射生物学效应。国内某质子治疗中心部分机房屏蔽墙采用重混凝土作为材料,重混凝土中铁元素的占比为47.425%,质子治疗时产生的次级中子会使重混凝土中的56Fe被活化为56Mn,进而使得重混凝土屏蔽墙产生感生放射性。为了研究感生放射性对机房内工作人员的影响,对重混凝土屏蔽墙在质子治疗机房屏蔽中产生的感生放射性大小进行了计算研究,并进一步对重混凝土与普通混凝土的屏蔽效果进行了对比研究。本研究使用蒙特卡罗软件Geant4 10.05（GEometry And Tracking）,建立重混凝土屏蔽墙模型,对重混凝土屏蔽墙的感生放射性进行了计算,以及重混凝土和普通混凝土的屏蔽效果进行了对比计算。计算重混凝土屏蔽墙的感生放射性时,模型中屏蔽墙厚2.5 m,高6.0 m,宽12.4 m,质子束流能量为245 MeV,束流强度为3 nA,模拟分两步进行,第一步首先模拟质子束照射水模体产生的次级中子能谱,第二步利用模拟得到的次级中子照射重混凝土屏蔽墙,记录产生的放射性核素56Mn以及其分布;然后依据放射性核素56Mn在屏蔽墙内的分布规律,将屏蔽墙按每10 cm厚度分层,计算前三层屏蔽墙中的放射性核素56Mn在治疗室内产生的周围剂量当量率,计算时参考了中子活化和辐射剂量学相关计算公式;最后研究了重混凝土与普通混凝土对能量为5、20、50、100、150、200、245 MeV的次级中子的屏蔽性能。经过模拟统计,在最大的质子束流照射条件（1.872×1010个）下,模拟次级中子照射屏蔽墙时,得到墙厚10 cm时,距离射束中心轴0°～5°、5°～10°、10°～15°、15°～20°、20°～25°、25°～30°、30°～35°、35°～40°、40°～45°范围内,56Mn 个数分别为 5.26×106、3.04×106、1.74×106、6.02×105、4.20×105、1.45×105、4.50×104、4.00×103和0个,在离射束中心轴0°～5°范围内的56Mn个数最多。分层计算时,前三层屏蔽墙内的放射性核素56Mn个数分别为3.10×108、1.60×108和9.33×107个;前三层屏蔽墙对治疗室内1 m远处产生的周围剂量当量率分别为2.13×10-3、8.82×10-4 和 9.10×10-4 μSv/h,总的周围剂量当量率为 3.92×10-3 μSv/h。对于重混凝土屏蔽墙与普通混凝土屏蔽墙的屏蔽效果对比研究,当屏蔽墙厚度相同时,对能量为5、50、100、150、200、245 MeV的单能中子,在普通混凝土屏蔽墙中的透射率都大于在重混凝土屏蔽墙中的透射率。当两种屏蔽墙厚度相同,且中子能量相同时,中子在重混凝土中的透射率始终比在普通混凝土中小。当中子能量为5、50 MeV时,两种屏蔽墙的中子透射率在墙厚为50 cm时有最大差值,分别是0.0579和0.0744。在中子能量为100、150、200、245 MeV时,两种屏蔽墙的中子透射率都在墙厚100 cm时有最大差值,分别是0.1007,0.1179,0.1027 和 0.1135。综上所述,在使用质子治疗时,距离射束中心轴越近,屏蔽墙的感生放射性越强,随着距离增大,感生放射性逐渐减小趋近于零;屏蔽墙前端中子活化铁元素产生的感生放射性最强,放射性核素56Mn的个数随着屏蔽墙厚度增大呈指数减小。能量越高,中子的穿透能力越大,在进行质子治疗机房屏蔽设计时要考虑最高能量次级中子的防护。对能量低于100 MeV的中子,在屏蔽墙厚50 cm时重混凝土比普通混凝土的防护性能优势最大;对能量大于等于100 MeV的中子,在屏蔽墙厚100 cm时重混凝土比普通混凝土的防护性能优势最大,总体上重混凝土的屏蔽效果比普通混凝土更好。

赵辉庭[3]（2019）在《含钍尾渣储存库中空气γ辐射剂量率模拟计算及防护研究》文中提出钍是潜在的核能资源,具有重要的国家战略意义。钍资源储备在国内越来越得到重视,但目前尚无合理的处置方式。本文提出采用储存库的方式来存放稀土提炼产生的含钍尾渣,通过小型的尾渣放置实验,采用不同仪器测得实验数据,取样分析钍渣的成分、含水率等,以此为依据运用MCNP5建立储存库的数学模型,研究不同因素如含水率、密度、比活度等对空气γ辐射剂量率的影响,并与实际测量数据对比,对实验进行修正。在以小型尾渣桶模拟实验的基础上,对整个尾渣储存库进行大型蒙特卡洛模拟计算,最终得到含钍尾渣储存库储存库中的空气γ吸收剂量率,提出辐射防护措施。最终得到了以下研究成果:（1）分析了钍渣中放射性性元素的放射性元素的衰变平衡关系,并将放射性元素中的铀系和钍系根据衰变时间进行分组,将钍系分为Th-A、Th-B、Th-C三组,将铀系分为U-A、U-B、U-C三组。为了减少不必要的工作量,通过模拟计算得出,计算过程中可以忽略Th-A、U-A、U-C三组的空气γ吸收剂量率。（2）通过模拟计算,实验中四个含钍尾渣桶周围空气γ吸收剂量率的模拟值与实际测量值误差保持在15%以内,证明了采用MCNP5模拟尾渣库空气γ吸收剂量率是可行的。（3）分析了模拟过程中元素质量占比测量带来的误差影响,结果证明Ce、La、Nd、Pb、U、Zr等5种元素由于测量误差带来的模拟误差均在3%以内,Th元素模拟误差相对高一点,但也在5%以内,故采用x荧光法测量钍渣元素质量占比对于模拟结果几乎没有影响。（4）构建李储存库的数值模拟,建立了储存库的MCNP模型,并模拟计算了储存库满装钍渣和未满装钍渣的空气γ吸收剂量率,并提出辐射防护措施。

黄行[4]（2017）在《医用X射线机诊断机房屏蔽防护评价与探讨》文中指出目的确保医用X射线诊断机房屏蔽防护效果符合国家相关标准,从而保护医护人员和公众的安全。方法用国家防护标准理解医用X射线诊断机房屏蔽防护监测结果,分析新旧标准对监测结果进行评价时的不同影响,并对在实际监测工作中遇到的问题进行探讨。结果根据现行国家防护标准对医用X射线诊断机房屏蔽防护效果进行评价更为合理。结论监测实际剂量率和年有效剂量低于国家防护标准规定限值的屏蔽防护是安全的。

张琴[5]（2014）在《北京市使用天然石材放射性水平调查及风险评估》文中研究指明由于天然石材装饰效果高贵、华丽、纯朴、自然，近年来越来越多的被用来进行家居、办公、娱乐等场所的环境装饰。但是天然石材具有放射性，造成室内的污染，损害人们的健康，北京市目前对石材建材的合理规范及安全性没有明文规定和安全评估数据库。为此，本文针对北京市公众对天然石材放射性的认知程度和辐射防护意识水平进行现场调研，对北京市天然石材放射性核素以及氡析出率进行实地测量和分析，并进行风险评估，进而提出相应的防护措施和指导性建议，具有重大的意义。本文首先对北京市石材市场做初步的调研，通过对比、搜集相关文献，抽样选取北京市居民、石材市场工作人员进行问卷调查，获取北京市公众对天然石材放射性的认知程度以及防护意识水平。其次，通过实地调查和抽样选取天然石材样品进行放射性核素以及氡析出率检测，确定北京市天然石材的放射性水平。最后利用层次分析法在危险源、人、管理、环境等方面详细考查北京市某石材市场的风险影响因素并进行风险评估。根据问卷调查的结果显示，北京市石材工作人员和居民对天然石材的放射性认知程度以及防护意识水平较低。对石材放射性水平的调查测试的结果显示，19种抽查的石材样品中有3种是B类石材，非A类石材率为15.8%，低于全国的平均水平；另外，人均年有效剂量估算中有4种石材超过了1mSv/a，需要限制使用。根据氡浓度和析出率的测定结果显示：天然石材氡的析出率以及室内氡浓度与许多因素有关，不同种类的石材氡析出率不同，在北京市抽查测试的样品中，平均氡析出率为2.0410-3Bq/m2·s。通过本次的实地调查和测试，经过分析发现不同种类的石材以及石材的颜色深浅都影响氡浓度的大小和析出率，南方地区的石材辐射性较大，颜色深的石材危害性较大。然而北京却对有关石材辐射性危害的知识普及和培训力度不够，相应的政府部门也未对其进行严格的管理和监督，导致人们对石材辐射危害的轻视，这才是造成人员身体伤害的一个重大隐患，希望本次研究能够对相关政府部门完善天然石材市场的放射性监管工作起到一定的指导和促进作用。

王强[6]（2014）在《室内装饰石材所致外照射剂量的估算方法研究》文中研究表明[研究目的]随着人们生活水平的提高,天然石材越来越多被用作高档办公楼宇以及住房的装饰装修材料。天然放射性核素含量高的石材用于室内装饰装修会增加居民受到的辐射照射,室内装饰装修石材对人体健康可能产生影响的问题已引起广大公众的关注。为快速检测装饰装修用石材中的放射性核素含量,本文基于便携式Y谱仪的测量研究了一种简便的检测手段：为更加准确估算装饰装修石材所致室内的外照射剂量,本文基于蒙特卡罗模拟计算结果建立了一种更加科学的新方法。[研究方法]在综合考虑了便携式γ谱仪的性能、环境本底辐射水平以及常用装饰装修石材尺寸等因素基础上,设计基于便携式γ谱仪测量装饰装修石材中放射性核素含量的检测方案：通过对测量系统的性能评价和比对实验,验证该检测方案的可行性。结合室内空间模型和装饰装修情况,基于蒙特卡罗模拟技术建立石材中天然放射性核素所致外照射剂量率转换系数的计算方法,开展不同装饰装修条件下石材所致外照射剂量率及其空间分布的模拟计算；并通过现场实验测量验证模拟计算的结果。结合不同装饰装修条件下石材所致室内外照射剂量率的蒙特卡罗模拟计算结果及其影响因素,利用最小二乘法拟合方法建立室内装饰石材所致外照射剂量的简单估算模式；并进一步结合单一源外照射剂量约束值对石材放射性核素含量限值进行探讨。[研究结果]本研究建立了一个长、宽和高分别为40、40和60 cm的铅屏蔽室用于开展装饰石材中放射性核素含量的检测,该屏蔽室可屏蔽天然本底辐射约90%；若利用identi-FINDER（?）便携式Y谱仪连续测量24 h,该检测系统对226Ra、232Th、40K三种核素比活度的探测下限分别约为7.7.3.2、19.0 Bq·kg-1。装饰装修石材所致室内外照射剂量率水平,不仅与铺设装饰装修石材的面积、厚度和密度密切相关,而且还与房间大小和铺设位置有关。同一室内铺设不同的石材时,随着石材铺设面积、厚度、密度的增加,外照射剂量率将不断增加；铺设相同种类和面积的石材时,随着房间面积的增大,石材所致外照射剂量率有逐渐减小的趋势；在房间地面铺设石材时,外照射剂量率在靠近地面中心处较高,距离石材表面中心越远,外照射剂量率越小；房间地面与墙面均铺设石材时,外照射剂量率在靠近地面的四个墙角处较高,距离墙角越远,外照射剂量率越小。石材所致外照射剂量率的模拟计算结果与实测结果在±20%以内吻合。采用最小二乘法拟合建立的外照射剂量简单估算模式对各种装饰装修条件下石材所致外照射剂量率的估算值与蒙特卡罗模拟计算值最大偏差低于10%。[研究结论]本研究建立的基于便携式γ谱仪检测装饰装修石材中放射性核素含量的方法,具有样品制备简单、操作方便、检测快速等优点,适用于对大量石材样品开展放射性核素含量分类的快速检测。本研究基于蒙特卡罗模拟技术建立的室内装饰装修石材所致外照射剂量率的计算方法,可更加准确且逼真地反映出室内外照射剂量率的水平及其三维空间分布,优于当前的其他计算方法。本研究基于模拟计算结果建立的装饰装修石材所致外照射剂量估算模式,可方便用于估算不同装饰装修条件下石材所致室内的外照射剂量,还可为进一步探讨室内装饰石材中放射性核素含量限值提供更加科学的理论依据。

朱卫国[7]（2012）在《阳江高本底地区居民器官剂量学研究》文中研究表明为了研究长期小剂量、低剂量率电离辐射对人体健康的影响,特别是小剂量电离辐射对不同部位患癌危险度的影响,阳江天然高本底地区天然放射性高本底辐射与居民健康研究已经开展了近40年,辐射剂量学的研究伴随整个研究过程,也已取得较多的剂量学测量数据,本研究作为阳江天然高本底地区剂量学研究的延续,探寻外照射所致居民器官剂量学研究的新方法,以期对器官剂量进行较为准确的估算,以更好的分析剂量——效应关系。本研究使用ORTEC DETECTIVE-DX-100T型HPGe γ能谱仪对高本底地区和对照地区居民所处环境Y能谱的测量,根据照射的实际情况经过适当简化,建立适当的照射模型,模拟实际环境对居民的辐射照射情况,通过无源效率刻度的方法计算所建立的照射模型下γ能谱仪探头的探测效率刻度曲线,经过γ能谱解谱分析（能量刻度选择天然放射性核素6个能量点进行刻度,效率刻度使用无源效率刻度软件对所用照射模型下的刻度曲线进行计算）,计算出该模型中核素的分布、构成以及各自活度。根据模型的空间结构和核素的活度计算出参考点（相对于模型中HPGeγ能谱仪晶体中心）处的空气比释动能率,最后根据照射的实际情况确定照射的几何条件,选用适当的单位空气比释动能到器官吸收剂量的转换系数计算出不同器官的吸收剂量。根据高本底地区剂量学调查中划分的高、中、低剂量组和对照组共4个剂量组,分组选取4个镇的1到2个村庄作为研究对象,对照地区选取高本底地区剂量学调查结果中年吸收剂量最低的村庄,高本底地区高、中、低剂量组选取年吸收剂量在该组中的最高的村庄,以尽量拉开各剂量组间的差别。每个剂量组选取建筑材料为土、石头、砖的住宅各4间分别进行测量（部分村庄由于实际条件限制土房和石头房不足4间）,每个剂量组选取一个室外测量点进行测量。整个研究共对46个测量点进行了现场Y能谱的测量,其中高本底地区室内30个点、室外3个点,对照地区室内12个点、室外1个点。每个剂量组室外测量点进行土壤样品的采集并进行实验室γ能谱分析,确定土壤中天然放射性核素的构成。另外,所有的测量点均使用6150AD6/h+6150AD b/h型便携X/γ剂量率仪对测量点的剂量率进行了测量,测量结果与γ能谱方法计算结果进行验证。通过γ能谱方法所计算的空气比释动能率和X/γ剂量率仪所测得的剂量率归一到同一物理量进行统计分析,结果表明分析结果很好的符合了实际照射条件和所建立的照射模型的一致性,证实了对实际照射条件进行简化的可行性。本研究使用γ能谱方法,分析出圆柱形有底面源模型和圆面源模型中天然放射性核素的构成及活度,使用CRAM模型ROT照射几何条件的转换系数,结合以往流行病调查中的居民居室内居留因子（0.698）,计算了外照射所致阳江高本底地区和对照地区各剂量组不同类型住宅的居民器官吸收剂量和全身有效剂量。

李鹏[8]（2012）在《防护水平γ射线的空气比释动能标准装置的基础技术研究》文中研究指明伽马（γ）射线技术已经广泛的应用于工业部门和科学研究领域，在国外早已建立γ射线的空气比释动能标准装置，国内仍然停留在以“照射量”为依据的老标准上。为了方便国际合作与研究，国家计量局提出了电离辐射计量单位改制的要求，因此现有的许多比释动能的相关指标至今无法溯源和校准，由此带来的问题急需解决。空气比释动能作为电离辐射领域重要的物理量，是电离辐射计量工作中的重要研究基础。建立新标准刻不容缓，本文根据中国测试技术研究院建标项目“伽马空气比释动能标准装置的设计研究”，对“防护水平γ射线的空气比释动能标准装置”的有关基础技术进行先期研究，以望为建立标准装置奠定基础。本文在分析国内外γ射线辐射计量的各种标准装置的发展、现状和趋势后，在分析了照射量和空气比释动能针对γ射线的特性、与物质相互作用的各种效应（如光电效应、康普敦效应、电子对效应等），进行相关基础技术的先期研究，如γ射线辐射源技术、探测器和微弱电流测量技术、全自动测试技术和误差分析，并进行了实验验证，等等。其结果建立了一套基于空气比释动能的防护级别γ辐射剂量的测试设备，完成了一套全自动的空气比释动能的检定系统，从而为防护级别γ射线的空气比释动能标准装置的建立奠定了基础。

白岚[9]（2006）在《吉林省放射性废物库安全运行的研究》文中提出城市放射性废物库是地区性放射性固体废物和废放射源存贮库,属社会公益性环境保护设施。废物库主要接收来自工农业、科研、医疗、教学等领域在核技术利用过程中产生的低水平放射性固体废物（以下称放射性废物）和不再使用的或废弃的放射源（以下简称废源）。我省的废物库区内建有新、旧两个贮存库。本文对吉林省城市放射性废物库内的旧库、新库及周围环境进行监测,并分析其对放射性废物的收贮和管理,通过几个方面来综合判断其运行的安全性。经过分析可见,已经停止使用的吉林省城市放射性废物库内的旧库由于建筑、收贮及管理各方面原因导致其已经不能起到安全存放废物的作用,应及早采取有关措施对其实施退役;新库对放射性废物的收贮及管理工作是安全、有效的,其新库内、外及周边环境各项指标均属于正常本底水平。库区周围及小查家沟的环境完全符合国家标准,吉林省城市放射性废物库的存在并未对周围环境造成任何不良影响。该库对整个吉林省的城市建设和经济发展都起到了积极的促进作用,受到国家各有关部门的高度重视。

郑玉轩,杨心乐,于瑞广[10]（2004）在《沂蒙山区建筑装饰材料γ辐射水平及其所致居民的剂量》文中研究表明按照中华人民共和国GB6 5 6 6— 2 0 0 0《建筑装饰材料放射卫生防护标准》对山东沂蒙山区建筑装饰材料γ射线的辐射水平及其所致居民受照射剂量进行调查。结果显示 ,室内天然γ辐射外照射剂量率为2 2 8× 10 -8Gy/h ,居民年有效剂量估算值为 0 5 6mSv。说明该地区生产、市场销售地板砖、内墙砖基本符合国家标准 ,天然花岗岩石按天然辐射水平区分 ,有 12种为A类产品 ,4种为B类产品。

### 二、建筑材料γ空气比释动能率与放射性比活度的相关分析（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、建筑材料γ空气比释动能率与放射性比活度的相关分析（论文提纲范文）

#### （2）质子治疗机房重混凝土感生放射性计算研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

缩略词中英文对照

第一章 前言

1.1 研究背景

1.1.1 全球癌症现状

1.1.2 放射治疗技术

1.1.3 质子在肿瘤治疗中的应用

1.1.4 医用质子治疗设施介绍

1.1.4.1 质子加速器

1.1.4.2 能量选择系统

1.1.4.3 束流输运系统

1.1.4.4 束流配送系统

1.1.4.5 剂量测量系统

1.1.5 辐射屏蔽防护的原理与剂量管理限值

1.1.6 质子治疗机房屏蔽墙的材料

1.2 研究目的及意义

1.3 国内外研究现状

1.4 研究内容

第二章 质子放射治疗系统的辐射场研究

2.1 质子放射治疗系统辐射源项

2.1.1 质子与核子的相互作用

2.1.2 次级中子辐射

2.1.3 质子加速器感生放射性

2.2 感生放射性的原理和研究方法

2.3 质子治疗感生放射性的剂量学特征

第三章 辐射防护与蒙特卡罗介绍

3.1 辐射防护中专用的量和单位

3.1.1 ICRU球

3.1.1.1 标准体模

3.1.1.2 ICRU球

3.1.2 周围剂量当量与周围剂量当量率

3.1.2.1 周围剂量当量

3.1.2.2 周围剂量当量率

3.1.3 各向同性γ点源的剂量学常数

3.1.4 点状γ源产生的周围剂量率

3.1.5 非点状γ源产生的周围剂量率

3.2 放射性衰变及衰变规律

3.2.1 放射性衰变

3.2.2 放射性活度

3.2.4.1 窄束衰减规律

3.2.4.2 宽束衰减规律

3.2.4.3 平均自由程

3.3 蒙特卡罗方法与Geant4介绍

3.3.1 蒙特卡罗方法

3.3.2 Geant4程序简介

3.3.2.1 Geant4程序的发展与现状

3.3.2.2 Geant4的特点与功能

3.2.2.3 Geant4计算质子治疗机房重混凝土的感生放射性

第四章 质子治疗机房重混凝土的感生放射性模拟计算

4.1 几何材料

4.2 物理模型

4.3 记录(模拟输出)

4.4 模拟方法

4.5 模拟过程

4.6 计算方法

4.7 计算结果

4.8 实验小结与讨论

4.9 本章结论

第五章 重混凝土与普通混凝土的防护性能对比研究

5.1 几何材料

5.2 物理模型

5.3 记录(模拟输出)

5.4 模拟方法

5.5 计算方法

5.6 模拟结果

5.7 实验小结与讨论

5.8 本章总结

第六章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

致谢

参考文献

个人简历、硕士期间发表文章

#### （3）含钍尾渣储存库中空气γ辐射剂量率模拟计算及防护研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内稀土尾渣储存研究现状

1.2.2 国外稀土尾渣储存研究现状

1.3 本文的主要研究内容和技术路线

1.3.1 主要研究内容

1.3.2 论文技术路线

第2章 放射性基础理论

2.1 放射性活度及单位

2.2 照射量、照射率及其单位

2.2.1 照射量及其单位

2.2.2 照射量率及其单位

2.3 吸收剂量、吸收剂量率及其单位

2.4 比释动能、比释动能率及其单位

2.4.1 比释动能及其单位

2.4.2 比释动能率及其单位

2.5 剂量当量、剂量当量率及其单位

2.5.1 剂量当量及其单位

2.5.2 剂量当量率及其单位

2.6 人体受到照射的辐射来源及其水平

2.6.1 天然本底照射

2.6.2 人工辐射源及其对人类的照射

2.7 屏蔽X或Y外照射的常用材料及优缺点

第3章 MCNP物理模型的建立

3.1 蒙特卡洛方法

3.1.1 蒙特卡罗方法简介

3.1.2 MCNP5对空间剂量的模拟

3.2 小型尾渣模拟实验

3.2.1 小型尾渣放置实验

3.2.2 尾渣桶MCNP几何模型建立

3.2.3 含钍尾渣基本物理数据

3.2.4 空气γ剂量率模拟计算公式

3.2.5 铀系、钍系放射性分组说明

3.2.6 钍系和铀系元素分组

3.2.7 衰变组选择

3.2.8 γ 射线能量断选取

3.3 储存库MCNP模型建立

3.3.1 尾渣储存库基本信息

3.2.2 尾渣模拟样品物质组成

3.3.3 尾渣储存库MCNP模型建立

第4章 数据处理及分析

4.1 模拟误差分析

4.1.1 不敏感元素质量占比对γ吸收剂量率的影响

4.1.2 敏感元素质量占比对γ吸收剂量率的影响

4.2 满装混合渣厂房外吸收剂量率

4.3 未满装钍渣的空气γ吸收剂量率

4.4 辐射防护措施

4.4.1 辐射防护的基本原则

4.4.2 防护措施

第5章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

攻读学位期间的主要科研成果

致谢

#### （4）医用X射线机诊断机房屏蔽防护评价与探讨（论文提纲范文）

1 标准对比

2 周围剂量当量率与年有效剂量约束值

3 读数响应时间和曝光时间修正

4 关于“本底值”的讨论。

5 结语

#### （5）北京市使用天然石材放射性水平调查及风险评估（论文提纲范文）

中文摘要

Abstract

目录

1 绪论

1.1 研究背景

1.2 综述

1.2.1 天然放射性危害研究现状

1.2.2 国外石材放射性研究现状

1.2.3 国内石材放射性研究现状

1.2.4 石材放射性相关国家标准

1.2.5 文献分析

1.3 研究目的及意义

1.4 研究内容、方法

1.4.1 主要研究内容

1.4.2 主要研究方法

2 辐射的主要来源与危害研究

2.1 放射性与辐射

2.1.1 放射性衰变机制

2.1.2 天然放射性

2.2 辐射危害及效应

2.2.1 辐射与细胞的相互作用

2.2.2 确定性效应

2.2.3 随机性效应

2.2.4 辐射躯体效应

2.2.5 遗传效应

2.3 室内天然放射源构成及分析

2.3.1 建筑物下的岩石与土壤

2.3.2 建材及室内装饰材料

2.4 天然石材放射性研究

2.4.1 天然石材的矿物成分和结构构造

2.4.2 天然石材放射性水平及成因

2.5 小结

3 北京市公众天然石材辐射防护意识调查

3.1 北京市石材市场现状

3.2 北京市天然石材放射防护意识调查目的

3.2.1 北京市居民天然石材常识调查

3.2.2 北京市石材厂商的天然石材放射性防护现状

3.2.3 北京市公众希望政府对待天然石材放射性的态度

3.3 调查方法理论及选择

3.3.1 调查方法的分类

3.3.2 抽样调查的基本理论

3.3.3 问卷程序设计及架构要求

3.4 北京市天然石材放射性辐射防护意识问卷设计要点

3.4.1 调查对象的抽样方法

3.4.2 问卷设计

3.5 调查结果分析方法

3.5.1 一般的统计描述

3.5.2 χ~2检验

3.5.3 logistic 回归分析

3.5.4 spss 分析方法

3.6 调查结果

3.6.1 人口学基本特征

3.6.2 北京市民众对天然石材放射性知识调查及获得途径

3.6.4 北京市居民对天然放射性石材的使用态度

3.6.5 北京市政府关于放射性防护监督管理现状调查

3.6.6 北京市石材厂商的放射防护状况

3.7 结果分析和讨论

3.7.1 加强北京市公众的天然石材放射性知识

3.7.2 培养北京市公众科学选购石材的态度

3.7.3 注重北京市石材厂职工辐射防护

3.7.4 提高北京市政府监督管理能力

3.8 小结

4 北京市天然石材放射性水平调查及检测

4.1 北京市天然石材放射性水平调查方法

4.1.1 调查测定指标

4.1.2 采样

4.1.3 制样

4.2 测定仪器选择

4.2.1 NaI(T1)闪烁体谱仪

4.2.2 Ge(Li)探测器

4.2.3 高纯锗（HPGe）γ谱仪

4.3 天然石材核素检测方法与步骤

4.3.1 镭、钍、钾的检测方法

4.3.2 谱仪的探测效率刻度

4.3.3 探测下限

4.3.4 检测步骤

4.4 检测结果评定

4.4.1 标准测量不确定度的评定

4.4.2 内外照射指数计算

4.4.3 镭当量活度

4.5 北京市天然石材产品放射性核素比活度分析

4.5.1 北京市天然石材放射性比活度

4.5.2 北京市天然石材放射性差异分析

4.5.3 北京市天然石材样品等级分析

4.6 北京市天然石材放射性室内外照射剂量评估

4.6.1 北京市居民停留因子调查确定

4.6.2 北京市天然石材外照射有效剂量评估

4.7 小结

5 北京市天然石材氡析出率研究

5.1 北京市天然石材表面氡析出率原理及测量方法

5.1.1 北京市天然石材氡析出率原理

5.1.2 北京市天然石材氡析出率测试方法选择

5.2 北京市天然石材表面氡析出率的测量

5.2.1 测量仪器

5.2.2 氡析出率的测量原理

5.2.3 数据结果处理

5.3 北京市天然石材表面氡析出率分析

5.3.1 北京市天然石材表面氡析出率差异分析

5.3.2 北京市天然石材氡析出率与核素比活度关系分析

5.3.3 北京市天然石材内照射剂量估算

5.4 北京市某石材厂室内氡浓度测量

5.4.1 测量方法及选择

5.4.2 测量方案

5.4.3 测量结果

5.4.4 氡浓度大小衡量指标

5.5 北京市天然石材氡析出率与室内氡浓度关系

5.6 小结

6 北京市天然石材辐射风险等级评估

6.1 风险评估的基本原理

6.2 风险评估方法的分类

6.2.1 定性风险评估

6.2.2 定量风险评估

6.3 北京市天然石材辐射风险评估方法

6.3.1 北京市天然石材辐射风险等级评估方法

6.3.2 AHP 层次分析法

6.4 北京市天然石材辐射风险评估指标体系的建立

6.4.1 天然石材环境辐射危险程度 H 指标的建立

6.4.2 人员暴露在危险环境中的频繁程度

6.5 北京市天然石材辐射风险评估指标评估标准

6.5.1 天然石材环境辐射危险程度 H 指标评估标准

6.5.2 人员暴露在危险环境中的频繁程度评估标准

6.5.3 风险分级方法

6.6 实证分析

6.7 小结

7 结论与展望

7.1 结论

7.2 创新点

7.3 展望

致谢

参考文献

附录 A 北京市居民/石材工作人员调查问卷

附录 B 停留因子的调查表

附录 C 个人简介及论文发表情况

#### （6）室内装饰石材所致外照射剂量的估算方法研究（论文提纲范文）

中文摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 国内外研究现状

1.3 研究目的与主要研究内容

第2章 装饰石材放射性含量简便测量方法的初步研究

2.1 引言

2.2 测量方案设计

2.2.1 屏蔽装置设计

2.2.2 样品尺寸优化

2.2.3 探测器与样品表面距离优化

2.3 γ能谱分析

2.3.1 特征核素选择

2.3.2 能量刻度

2.3.3 效率刻度

2.3.4 放射性核素比活度计算

2.4 测量方法与结果分析

2.4.1 测量仪器

2.4.2 实验装置搭建及其屏蔽性能测试

2.4.3 仪器刻度

2.4.4 探测下限

2.4.5 测量结果

2.4.6 结果分析

2.5 小结

第3章 装饰石材所致室内外照射剂量率的估算方法研究

3.1 引言

3.2 外照射剂量率的模拟计算

3.2.1 蒙特卡罗方法及计算程序简介

3.2.2 几何模型

3.2.3 外照射剂量率模拟计算

3.3 室内铺设石材所致外照射剂量率的计算结果

3.3.1 石材几何尺寸与外照射剂量率关系

3.3.2 石材密度与外照射剂量率关系

3.3.3 房间尺寸与外照射剂量率关系

3.3.4 石材铺设方式与外照射剂量率关系

3.4 石材所致室内外照射剂量率的空间分布

3.4.1 地面铺设情况下外照射剂量率的空间分布

3.4.2 地面和墙壁均铺设时外照射剂量率的空间分布

3.5 模拟计算结果的实验验证

3.5.1 外照射剂量率

3.5.2 空间分布

3.6 结果讨论

3.7 小结

第4章 装饰石材所致室内外照射剂量估算模式及其拓展应用

4.1 引言

4.2 外照射剂量估算模式

4.2.1 剂量率转换系数拟合

4.2.2 估算模式

4.3 外照射剂量估算模式的应用

4.3.1 外照射年剂量评价

4.3.2 核素含量限值

4.4 小结

第5章 总结与展望

5.1 研究工作总结

5.2 不足与展望

参考文献

图表目录

附录

附录一：硕士期间发表的学术论文及参加会议情况

附录二：石材所致外照射剂量率计算的MCNPX代码示例

附录三：石材γ外照射剂量率空间分布的MCNPX代码示例

附录四：综述

参考文献

致谢

#### （7）阳江高本底地区居民器官剂量学研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 引言

1.1 研究背景及意义

1.1.1 小剂量所致健康效应研究现状

1.1.2 高本底地区剂量学调查现状

1.1.3 研究的目的和意义

1.2 课题研究方法简介

1.2.1 现场检测

1.2.2 γ能谱分析

1.2.3 外照射所致器官吸收剂量计算

1.2.4 质量保证

1.3 剂量学量及陆地上电离辐射剂量来源

1.3.1 剂量学量

1.3.2 陆地上居民所受电离辐射剂量来源

2 阳江高本底地区居民器官剂量研究方法

2.1 研究对象的选择

2.2 研究所使用的仪器、设备及软件

2.2.1 γ能谱仪

2.2.2 X/γ剂量率仪

2.2.3 γ能谱分析软件

2.2.4 无源效率刻度软件

2.2.5 统计软件

2.3 现场γ能谱测量的实施

2.3.1 现场γ能谱测量时间的确定

2.3.2 现场工作

2.4 γ能谱分析方法

2.4.1 实验室γ能谱的分析

2.4.2 现场γ能谱的分析

2.5 居民器官剂量估算

2.5.1 空气比释动能率的计算

2.5.2 照射模型的选择

2.5.3 各能量分支对空气比释动能率的贡献

2.5.4 光子外照射剂量转换系数

2.5.5 器官吸收剂量和有效剂量的计算

2.5.6 使用CRAM模型和ICRP模型计算结果的比较

2.6 外照射平均能量的计算

3 计算结果

3.1 γ能谱分析结果

3.1.1 实验室γ能谱分析结果

3.1.2 现场γ能谱分析结果

3.2 照射模型的选择结果

3.3 居民器官吸收剂量和有效剂量计算结果

3.4 CRAM模型和ICRP模型换算系数计算结果的差异

3.5 外照射平均能量及年有效剂量计算结果

4 讨论

5 研究结论

参考文献

致谢

#### （8）防护水平γ射线的空气比释动能标准装置的基础技术研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1.绪论

1.1 研究背景

1.2 课题意义详解

1.3 本文主要研究工作及内容

1.4 预期研究成果

2.γ射线空气比释动能测试原理及方法

2.1 概述

2.2 辐射学和剂量学的有关物理量和单位

2.3 γ射线及其特性

2.3.1 γ射线简介

2.3.2 γ射线特性

2.4 空气比释动能

2.4.1 定义

2.4.2 空气比释动能与照射量

2.4.3 比释动能与吸收剂量

2.5 γ射线空气比释动能测试方法研究

2.5.1 比释动能的测量方法研究

2.5.2 γ比释动能标准探测器的选择

2.5.3 探测器的选型

2.5.4 环境参数的测量

3.γ空气比释动能标准装置方案设计

3.1 γ空气比释动能标准装置

3.2 标准装置总体设计思想

3.3 比释动能标准装置各模块功能、设计要求及方案

3.3.1 γ源选择

3.3.2 放射源装置

3.3.3 衰减装置

3.3.4 三维测试平台装置

3.4 空气比释动能各测量模块要求及方案设计

3.4.1 γ射线空气比释动能测量原理

3.4.2 微弱电流信号测量原理

3.4.3 环境参数要求

3.5 安全联锁单元要求及方案设计

3.5.1 监控模块通信方案设计

3.5.2 监控模块通信控制单元方案设计

3.6 系统软件设计要求

4.标准装置的设计实现

4.1 空气比释动能标准装置的设计内容

4.2 空腔电离室探测器

4.2.1 石墨腔壁及电子平衡帽

4.2.2 电离室保护电极

4.2.3 电离室工作电压

4.3 信号处理与采集

4.3.1 电流放大器

4.3.2 滤波电路

4.3.3 A/D 转换器

4.3.4 数据采集主控电路

4.4 安全监控单元

4.4.1 RS485 主从通讯及其协议

4.4.2 安全联锁模块硬件电路

4.4.3 各从机工作原理

4.4.4 标准电离室监测模块

4.4.5 标准电离室数据传输模块设计

5.标准装置测试系统误差分析及性能指标

5.1 电离辐射测量的误差分析

5.1.1 辐射粒子的统计分布及误差分析

5.1.2 统计误差

5.1.3 计数的统计误差

5.2 电离室传感器的误差分析及修正

5.2.1 电离室法测量比释动能的误差分析

5.2.2 电离室本身的性能引入的误差

5.2.3 环境参数引入的误差

5.3 标准装置性能测试

5.3.1 标准装置性能测试介绍

5.3.2 电离室的测量误差测试

5.3.3 电离室的重复性测试

5.4 实测数据分析

5.5 系统性能分析

6.总结和展望

参考文献

攻读硕士期间发表的论文及参与的科研工作

致谢

#### （9）吉林省放射性废物库安全运行的研究（论文提纲范文）

外文缩写

第一章 文献综述

1. 国际城市放射性废物库的发展

2. 我国城市放射性废物库的发展

第二章 吉林省放射性废物库简介

1. 自然环境概况

2. 社会经济环境概况

3. 废物库建设简介

第三章 实验仪器与方法

1. 实验仪器

2. 实验方法

2.1 对γ辐射空气比释动能率的测量

2.2 对土壤中放射性核素含量的测量

2.3 对地下水中放射性核素浓度的测量

2.4 对生物样品中放射性水平的测量

第四章 实验结果

1. 对废物库中子、表面污染及Γ辐射空气比释动能率监测结果

1.1 旧库内、外中子及γ辐射空气比释动能率监测结果

1.2 新库内、外表面污染率及γ辐射空气比释动能率监测结果

1.3 库区其它区域γ辐射空气比释动能率

1.4 库外小查家沟居民区γ辐射空气比释动能率

2. 土壤中放射性核素含量监测结果

3. 地下水中放射性核素浓度监测结果

4. 生物样品中放射性核素含量调查

第五章 实验讨论

1. 对废物库中子、表面污染及Γ辐射空气比释动能率监测结果的讨论

2. 对土壤中放射性核素含量现状调查结果的讨论与评价

3. 对地下水放射性核素浓度现状调查的讨论与评价

4. 生物样品中放射性水平调查

第五章 废物库的安全管理

1. 放射性物质的安全管理

1.1 收集

1.2 安全运输

1.3 登记

1.4 收贮

1.5 监控

1.6 清污

1.7 保安工作

2. 事故应急措施

3. 管理过程中发现的问题

第七章 结论

参考文献

中文摘要

ABSTRACT

附件一

#### （10）沂蒙山区建筑装饰材料γ辐射水平及其所致居民的剂量（论文提纲范文）

1 内容与方法

1.1 内容

1.2 测量仪器和方法

2 结果与分析

2.1 天然辐射外照射室内辐射水平

2.2 不同建材的建筑物室内天然辐射水平

2.3 不同建筑物不同地面室内的辐射水平

2.4 本地产及市场销售地砖和墙砖天然放射水平

2.5 天然花岗石天然辐射水平

2.6 室内外照射所致年有效剂量

3 结论

### 四、建筑材料γ空气比释动能率与放射性比活度的相关分析（论文参考文献）

- [1]放射性同位素伽玛源准直照射辐射场模拟研究[J]. 黄宇晨,钱易坤,冯鹏,刘易鑫,张颂,何鹏,魏彪,毛本将,朱亚地. 强激光与粒子束, 2021(03)

- [2]质子治疗机房重混凝土感生放射性计算研究[D]. 潘永祥. 中国疾病预防控制中心, 2020(03)

- [3]含钍尾渣储存库中空气γ辐射剂量率模拟计算及防护研究[D]. 赵辉庭. 南华大学, 2019(01)

- [4]医用X射线机诊断机房屏蔽防护评价与探讨[J]. 黄行. 中国辐射卫生, 2017(01)

- [5]北京市使用天然石材放射性水平调查及风险评估[D]. 张琴. 中国地质大学（北京）, 2014(08)

- [6]室内装饰石材所致外照射剂量的估算方法研究[D]. 王强. 复旦大学, 2014(03)

- [7]阳江高本底地区居民器官剂量学研究[D]. 朱卫国. 中国疾病预防控制中心, 2012(08)

- [8]防护水平γ射线的空气比释动能标准装置的基础技术研究[D]. 李鹏. 中北大学, 2012(08)

- [9]吉林省放射性废物库安全运行的研究[D]. 白岚. 吉林大学, 2006(10)

- [10]沂蒙山区建筑装饰材料γ辐射水平及其所致居民的剂量[J]. 郑玉轩,杨心乐,于瑞广. 工业卫生与职业病, 2004(03)

本文来源: https://www.awenxian.cn/article/2f7662243fddd38967dae97f.html