# 矿区通讯设备防感应雷方法

### 一、矿区通信设备防感应雷的方法（论文文献综述）

孙铭辰[1]（2020）在《哑巴岭露天采场边坡监测和稳定性分析研究》文中研究说明在露天矿山开采过程中,局部坍塌、滑坡等各类地质灾害时有发生,对边坡进行安全监测及稳定性分析是矿山安全生产的重要保障。哑巴岭露天采场位于鞍山市齐大山镇鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司,目前已经进入深凹露天开采模式,2017年7月份,进入雨季后,哑巴岭露天采场西南帮出现细微裂隙,可能存在边坡失稳隐患,同时,由于矿体下盘向外分别为斜长角闪岩和千枚岩,此两类岩种强度不高,为了确保采场安全生产,有必要对哑巴岭露天采场边坡进行监测和稳定性研究分析。依托鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司科研项目《基于3S平台的露天安全精准开采与智慧调度关键技术研究》,以鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司哑巴岭露天采场GNSS和In SAR监测数据为数据源,对影响GNSS监测数据精度的因素进行了分析,并通过设定的阈值对数据进行了处理,提高了监测数据的精度,同时对两种监测方法获取变形结果进行了对比分析,从而验证了监测数据的可靠性。并利用采场三维模型和边坡岩体力学参数,采用连续介质理论和数值模拟对边坡破坏模式和稳定性进行了分析。论文取得了如下成果:1)针对GNSS数据中存在电离层延迟、周跳和多路径效应等引起的误差,设定了阈值:MP1<0.6,MP2<1.0,o/slps>500;同时,建设完成了哑巴岭露天采场GNSS在线监测系统,监测发现该采场的西南边坡存在明显的位移现象,且具有较大的位移速率。2)利用时间序列In SAR技术获取了哑巴岭露天采场时序位移场,圈定了边坡变形区域为该采场西南部,最大位移近50 mm,形变中心位于GNSS监测点AG04附近。3)采用连续介质理论和数值模拟方法对A-A剖面和B-B剖面进行了稳定性分析,揭示了A-A剖面左边坡的塑性区为剪切破坏模式,安全系数为0.9,证明该区域稳定性很差,是潜在的滑坡区域,与GNSS和In SAR监测结果相对应。B-B剖面有塑性区发生贯通,虽然相对来说塑性区的体积和深度不是很大,但是安全系数为1.17,处于边坡滑动的临界值,判定其对整体稳定性会造成一定影响。

高辉[2]（2019）在《基于边缘计算的配电网雷电过电压在线监测系统的研究》文中提出配电网作为电力系统与电力客户之间的桥梁与纽带,其安全稳定运行直接影响电力系统的供电可靠性;综合统计分析配电网运行数据,雷击故障为影响配电网安全稳定运行的重要因素。随着经济社会的不断进步,配电网覆盖范围、规模日益扩大,新能源、新负荷等不断接入,传统配电网防雷手段及运行管理模式已无法满足电网飞速发展及电力客户对供电可靠性的要求。因此,为保障配电网安全稳定运行,确保不间断的电力供应,加强配电网雷电过电压在线监测系统的研究,具有重要的理论意义和重要的工程实用价值。首先,在详细论述雷电产生机理、雷电参数、线路防雷性能指标及跳闸条件、雷电过电压类型、对比各类防雷原理和防雷措施优缺点的基础上,针对雷电过电压类型识别问题,对希尔伯特-黄变换（Hilbert-Huang Transform,HHT）和小波变换两种算法分别进行了深入分析;小波变换方法能够进行多分辨率分析,但其本质为一种恒定多分辨分析方法,且存在对不同种类过电压有最优小波基选择的问题,HHT能够分析线性信号、非线性及非平稳型号,采用HHT算法进行雷电过电压类型识别具有优越性。其次,统计分析了枣庄地区配电网防雷现状及存在问题,通过仿真深入研究配电网雷电过电压问题。详细论述了不同条件下直击雷过电压、感应雷过电压计算方法;结合枣庄配网特征,选取双指数的雷电流、J.Marti架空线路、柱式复合绝缘子闪络等元件模型,搭建10kV配电线路的仿真模型,进行不同条件下的雷击过电压仿真研究;通过对短路故障识别仿真分析,未发生故障的雷击、反击故障、绕击故障、感应雷故障过电压仿真分析,获得各类过电压特征,为雷电过电压识别分类提供判据。最后,详细叙述了系统的开发思路,构建了基于边缘计算的雷电过电压在线监测系统框架结构;详细分析了系统各单元部分的原理,基于HHT的数据分析模块提取过电压特征量;基于HTML和Javascript搭建了系统的前端用户界面,实现对边缘设备的在线监测;采用MySQL的数据服务器,实现数据统计分析、故障点判定。该系统能够提升配电网线路防雷能力、加快雷击事故应急处理效率,为提高配电网供电可靠性,提供强有力的支撑。

吴思胤[3]（2019）在《韶关电网输电线路防雷技术研究与应用》文中研究说明输电线路是电力系统中重要的组成部分,担负着电力系统中电能传输的重任。由于输电线路大多以架空线路为主、路径长、途经地理环境复杂,而且大多翻山越岭、跨越众多山川和河流,容易遭受各种内外部因素的影响而发生故障跳闸事件。其中,雷击跳闸一直是影响输电线路安全稳定运行的最主要因素,据相关统计数据表明,由雷击所致输电线路跳闸次数占全年总跳闸次数的50%～80%。雷击引起的输电线路跳闸长期以来都威胁着电网的安全稳定运行,输电线路防雷技术的研究与应用,是电力系统长期广泛关注的课题之一。近年来,随着韶关地区经济迅猛发展,用电客户对供电可靠性的要求越来越高。韶关市地处广东省北部,大部分地区为山地及丘陵。由于地形复杂、大气条件恶劣,且输电线路走廊多为山区,人迹罕至,线路运行维护工作量大,任务繁重。而韶关电网因雷击造成输电线路跳闸的情况屡有发生。因此,研究应用输电线路防雷技术措施,有效提高输电线路耐雷水平,降低输电线路雷击跳闸率迫在眉睫。本文以韶关电网为研究对象,论证分析了输电线路防雷技术的研究与应用。全文分为五个部分,第一部分为绪论,主要为引出本文研究目的及内容。第二部分主要介绍韶关电网的输电电路规模及运行情况。第三至第五部分为本文研究重点部分,在进行输电线路防雷技术研究前首先需要确定哪些区域的输电线路需要防雷,哪些区域不需要,因此就有了本文的第三部分,第三部分主要研究了韶关电网的雷区分布,确定了输电线路防雷的重点区域;第四部分为具体防雷设备及防雷措施研究;第五部分在第三部分确定的重点防雷区域内选定了两条同塔架设的输电线路进行第四部分研究的防雷技术措施应用,对防雷技术措施实施效果进行验证。由于选取的是典型的山区输电线路,因此本文的研究成果可为山区输电线路防雷提供较好的参考价值。本文首先介绍了本文研究背景及目的,韶关为粤北山区城市,输电线路防雷工作重要且任务艰巨,并从国内外研究现状入手分析了目前输电线路防雷工作通用的方法思路,介绍了全文的构成及研究内容,为本文进行了开题。其次,从韶关电网运行规模及运行现状入手,详细的分析了输电线路防雷对韶关电网运行的重要性。然后,对韶关电网雷区分布进行了详细的研究论证,不同等级的雷击区域相应的输电线路防雷措施也不一样,通过分析得出韶关翁源县为雷电活动频度最高的区域,且处于雷害风险等级Ⅲ级区域,是韶关电网重点防雷区域。进而,介绍了目前常用的输电线路防雷设备及防雷设计原则,并提出了具体的防雷技术措施,同时根据韶关电网所处的雷害风险等级区域提出了防雷改造技术措施,即:Ⅱ级风险区域杆塔可保持防雷设计方案不变,Ⅲ级风险区域的输电线路进行防雷优化措施改造,改造措施主要包括改善接地装置、安装线路避雷器、安装并联间隙。最后,以韶关电网输电线路的防雷技术应用为例,选取了全线位于翁源县区域且雷害风险等级为Ⅲ级的110k V翁铁甲、乙线为防雷措施应用试点工程线路,验证了防雷措施改造效果,由于韶关电网属于山区电网,本文提出的方法及措施具有在山区输电线路推广应用的价值。

段弢[4]（2017）在《煤矿防雷技术的设计改造及应用分析》文中研究说明对煤矿防雷技术的设计与施工进行研究,并探讨设计方案的应用与改造。煤矿雷击防护分为直击雷防护与感应雷防护,前者利用导体,将雷云中的电荷向大地传导,进行雷云放电通路的人为创造,避免电荷流向拟保护对象;后者则是借助导体,在最短的时间内将静电感应与电磁感应形成的电流泄放至大地,同时在导线上安装新的电涌保护器,对高电压进行截堵。在勘察A地某煤矿后,结合防雷技术设计与施工方案,分别对煤矿办公楼建筑主体与信息系统实施了直击雷与感应雷防护技术改造。

张海荣[5]（2016）在《板石矿区配电设施防雷技术研究》文中研究指明随着近些年的经济的飞速发展,通钢板石矿区产量由过去每年60万吨铁精粉跨越到现在的每年128万吨。产量的成倍增长带来了用电负荷的大幅度升高,对输电线路的安全性和可靠性要求也越来越高,由于矿区整体生产工艺需要持续供电,一旦某个环节出现问题,将会严重影响矿山整体的生产水平。白山市板石矿区的土壤电阻率较高且地处山区,雷电危害成为矿山电网的天敌,年雷暴日在38-40天,矿区电网一旦遭受雷击,雷电放电所产生的大气过电压,将导致变配电设备、线路及其他电器设备的电压值大大超过其耐受电压值,使其绝缘击穿而造成大面积停电或设备损坏事故,严重影响矿区配电及矿井安全。因此必须把矿区电网防雷工作做好做彻底,对电网防雷相应的缺陷和问题要及时整改,保证安全生产。本文首先通过现场调研板石矿区防雷现状,了解矿区防雷设备使用与雷击事故情况。对矿区电网的雷电活动进行深入分析,对各级电网现有防雷保护措施进行认真研究,找出电网防雷的缺陷和薄弱环节,提出针对性的防雷保护措施,对矿区配电设施中两大主要部分:配电线路及变电所高压设备,采用理论分析计算、试验测量和仿真等手段,分析找出矿区防雷存在的特殊问题,针对防雷方面存在的问题,本文提出相应的防雷改造措施。对矿区线路提出安装可调式保护间隙保护绝缘子,优化绝缘配置,实现对矿区变电所进线段的保护;拆除不合理防雷装置,如进线段杆塔避雷针、组合式过电压保护器等;降低杆塔接地电阻,优化变电所接地网等,提出了针对性的防雷改造措施,保障了板石矿区电网稳定运行和安全生产。

宋雨来[6]（2015）在《浅谈铁路通信设备防火防雷措施》文中研究指明铁路通信设备是铁路运输系统的重要组成部分,并对铁路运输系统能否正常运行产生一定的影响。铁路通信作为铁路运输生产的基础设备,更是提高运输效率、保证行车安全的有效措施,电子通信设备极易受到雷电、电磁脉冲和火灾的破坏,因此在铁路通信设备的安全防护中,防火防雷极为重要。结合笔者实践工作经验,对铁路通信设备如何防火防雷进行分析研究,希望对铁路通信设备的安全防护工作有所帮助。

侯东毅[7]（2015）在《排山楼金矿电气安全模糊综合评价研究》文中提出众所周知,矿山电气系统在矿山安全生产中起着非常重要的作用。为确保矿山电气系统的安全稳定可靠,本文综合运用专家咨询法,改进层次分析法与模糊综合评价法相结合的方法建立了矿山电气安全综合评价模型。通过对矿山电气系统安全评价,发现电气系统存在的问题,及时地提出改进措施,防止电气事故的发生。本文详细描述了此综合评价模型的过程与结构。此模型是拥有44项评价指标的体系,其包括防触电安全性、防火安全性、防雷安全性以及管理完善性4个评价单元。其中,各评价指标的权值可均从改进层次分析法中得以确认。并且,我们利用该模型对阜新排山楼金矿的电气安全系统进行了评价,找出了影响该矿山电气安全的薄弱环节,提出了整改措施并提高了排山楼金矿的整体水平。应用实例表明了该评价方法是对于检测电气安全方面具有实际应用性和全面性。

孟伟[8]（2014）在《光缆线路防雷措施的研究》文中研究说明现代光纤通讯技术的发展已经进入一个崭新的时期。光纤通信是利用光波在光导纤维中传输信息的一种通信方式，它不受外界电磁波的干扰影响，但由于光缆内存在金属加强芯、金属挡水层以及钢带铠装层，这些金属构件在强电及雷电波的影响下，仍将产生感应耦合影响。当感应电压超过它的耐压指标，对地绝缘就可能被击穿而影响光缆的使用寿命，甚至损坏光缆，因此，研究光缆的防雷具有十分重要的意义。本文首先介绍了传统光缆线路的防雷技术和方法，并结合相关防雷原理和经验，根据实际调查数据，对雷击类型和形式进行了统计和分析，研究了光缆线路的雷害规律、特点和现有技术存在问题。在此基础上，本文针对以往的防雷措施的不足，进行深入的研究和探讨，提出了在光缆易受雷击地区敷设消弧线、排流线的方法，并通过软件程序对光缆是否遭受雷击进行准确的判定。该方法能快速准确的找出雷击位置，在实际的应用中大大降低了企业的各项成本，弥补了传统光缆防雷措施的不足之处。以河北沧州大航通信公司光缆近年实际运营情况为依据，对比了2012年到2014年全年的光缆维修费用、抢修车出车总次数、光缆损坏的米数、动用挖掘机次数。采用本文所提出的光缆防雷措施后，光缆维修维护费用、抢修次数明显减少。实际结果表明，本文提出的加设消弧线、排流线的方法可以有效提高企业竞争力，降低了设备和人员的损耗。此外，现场应用证明该方法防护效果好、施工维护方便、经济合理，加强了光缆线路的维护管理，保证了通信的畅通。

李超[9]（2014）在《项目管理在矿山防雷工程中的应用》文中研究指明雷电灾害随着世界经济的发展。已经成为全球最严重的自然灾害之一，其造成的经济损失已经在全部自然灾害中排在了第三位。因此，世界各地都在加大对雷电灾害的研究与防护。对建筑物的雷电防护主要是指通过合理、有效的手段将雷电流的能量尽可能的引入到大地，是疏导，而不是堵雷或消雷。防雷系统本身主要包含多雷电灾害的两方面进行防护，即直击雷防护和雷电流电磁波防护。这两个部分是相辅相成缺一不可的，具体到建筑施工上来说这就包括了对建筑物外部和内部的各项施工工程。防雷项目施工相对于一般建筑工程工期短，预算低。但是工作环境复杂，对各项学科技术要求较高，尤其对现场施工人员的素质提出了较高的要求。因此，在施工过程中引入科学的项目管理方式，有助于保证整个工程的质量与进度。保障企业的利益与施工人员的安全。本文首先分析了课题研究的背景，即随着国家和企业的重视，防雷工程逐渐成为各类企业的必备安全措施。防雷施工项目逐渐增多，但是很多时候，防雷工程项目容易受到各项因素干扰从而影响防雷工程最后的实际效果和质量。其次本文在众多防雷项目中选择了危险系数较高且防雷施工较为复杂的矿山企业为例，从防雷方案的制定到施工过程，再到最后的成果验收，分析使用科学项目管理工具以期提高效率的可能性。第三，本文通过遂川县坚基矿业这一具体案例，从工程现场勘测开始，逐步使用项目管理方法对这一防雷工程进行项目管理，得出结论较传统施工方法，项目管理方法的使用有效提高了防雷项目施工的效率，同时提高了质量保证。

王艳[10]（2014）在《农村雷击事故分析与防护措施研究》文中进行了进一步梳理雷电气象灾害被国际“减灾十年委员会”组织认定为十大自然灾害之一,雷电灾害不仅给全世界人民带来了严重的人员伤亡,而且还造成了非常巨大的经济损失。本文在查阅大量雷击事故统计资料的基础上,对农村雷击事故的原因进行了统计分析,分析结果表明农村雷击事故是多种因素综合作用的结果。本研究以雷击事故为研究对象,首先对河南省的雷电灾害进行了风险区划分析,在综合考虑了环境（包括社会环境、地理环境和人为环境）、人口密度和经济发展水平等多种因素的影响下,对我省18个地区的雷电灾害易损性进行了排序,结果表明安阳、郑州和焦作发生雷电灾害的可能性最大。其次,针对农村雷电灾害频发现象,以太子庄村为例,采用模糊事故树分析方法对农村雷击事故进行剖析,结果表明雷暴日多、缺乏防雷装置、防雷意识淡薄等是造成农村雷电灾害频发的主要原因。最后,从实际情况出发,针对农村雷电灾害多发原因,提出切实可行的安全对策措施。

### 二、矿区通信设备防感应雷的方法（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、矿区通信设备防感应雷的方法（论文提纲范文）

#### （1）哑巴岭露天采场边坡监测和稳定性分析研究（论文提纲范文）

中文摘要

ABSTRACT

1.绪论

1.1 研究目的及意义

1.2 国内外研究现状及发展趋势

1.2.1 边坡监测研究现状

1.2.2 边坡稳定性分析研究现状

1.2.3 存在的问题及发展趋势

1.3 主要研究内容

1.3.1 GNSS实时在线监测技术

1.3.2 InSAR全覆盖无缝监测技术

1.3.3 数值模拟分析方法

1.4 试验研究方法及技术路线

1.4.1 试验研究方法

1.4.2 主要创新点

1.4.3 技术路线

2.研究区域的工程地质环境

2.1 自然地理环境

2.2 地质构造

2.2.1 区域地质条件

2.2.2 边坡围岩力学性质

2.3 哑巴岭露天采场边坡工程概况

2.4 本章小结

3.采用GNSS边坡监测方法研究

3.1 GNSS在线监测系统

3.2 原始数据质量分析及修正

3.2.1 GNSS数据质量分析

3.2.2 监测点数据质量统计

3.2.3 精度优化

3.3 基准点IGS跟踪站联测

3.3.1 基准网观测方案

3.3.2 数据处理流程

3.3.3 基准点成果

3.4 GNSS观测时段长度与监测精度

3.5 采场GNSS在线监测结果

3.5.1 监测点位移变化趋势图

3.5.2 监测点断面曲线图

3.6 本章小结

4.采用InSAR边坡监测方法研究

4.1 InSAR技术

4.2 SAR数据

4.3 采场时序InSAR数据处理

4.3.1 影像对组合

4.3.2 影像配准和重采样

4.3.3 干涉图生成与去平

4.3.4 相位解缠

4.3.5 轨道精炼与重去平

4.3.6 地理编码

4.4 InSAR监测成果

4.5 本章小结

5.哑巴岭露天采场边坡稳定性分析

5.1 边坡失稳

5.2 边坡安全性分析方法

5.3 边坡岩体力学参数

5.4 边坡稳定性分析研究

5.5 本章小结

6.结论

参考文献

攻读硕士学位期间发表学术论文情况

致谢

作者简介

#### （2）基于边缘计算的配电网雷电过电压在线监测系统的研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 课题研究背景和意义

1.2 国内外研究现状

1.3 本文的主要工作

第2章 配电网雷电过电压的基础理论

2.1 雷电放电

2.2 雷电参数

2.3 线路防雷性能指标及跳闸条件

2.4 雷电过电压类型

2.5 配电网防雷措施

2.6 雷电过电压类型识别计算方法

2.7 本章小结

第三章 配电网雷电过电压仿真研究

3.1 枣庄市中区配电网防雷现状

3.2 防雷计算

3.3 过电压仿真分析

3.4 本章小结

第四章 基于边缘计算的配电网雷电过电压在线监测系统

4.1 系统研究总体思路

4.2 边缘设备数据采集分析模块

4.3 终端服务器

4.4 本章小结

第五章 系统可视化界面的实现

5.1 系统的主界面

5.2 防雷在线监测系统

5.3 数据库管理系统

5.4 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

致谢

学位论文评阅及答辩情况表

#### （3）韶关电网输电线路防雷技术研究与应用（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 题目背景及目的

1.2 输电线路防雷技术研究现状及发展趋势

1.3 论文构成及研究内容

第二章 韶关电网输电线路基本情况及运行分析

2.1 韶关电网输电线路基本情况

2.1.1 线路总体规模

2.1.2 架空线路

2.1.3 电缆线路

2.2 韶关电网输电线路运行情况

2.2.1 运行指标分析

2.2.2 110kV及以上输电线路跳闸原因分析

2.3 本章小结

第三章 韶关电网雷区分布

3.1 雷电参数

3.1.1 雷击机理

3.1.2 雷电术语及定义

3.1.3 架空输电线路防雷术语及定义

3.1.4 雷区分级标准

3.2 韶关地区雷区分布

3.2.1 韶关地理位置

3.2.2 雷电分布特性

3.2.3 雷电分布等级

3.2.4 雷电分布区域

3.3 本章小结

第四章 韶关电网输电线路防雷措施

4.1 输电线路防雷设备分类

4.1.1 架空地线

4.1.2 绝缘子

4.1.3 接地装置

4.1.4 线路避雷器

4.1.5 并联间隙

4.2 输电线路防雷设计原则

4.2.1 一般原则

4.2.2 减小地线保护角

4.2.3 加强线路绝缘

4.2.4 改善接地装置

4.2.5 安装并联间隙

4.2.6 安装线路避雷器

4.3 韶关电网输电线路防雷措施

4.4 本章小结

第五章 韶关电网输电线路防雷措施应用

5.1 工程实施

5.1.1 工程背景

5.1.2 原因分析

5.1.3 对策研究

5.1.4 对策实施

5.2 工程实施效果

5.2.1 防雷效果分析

5.2.2 防雷效益分析

5.3 本章小结

结论与展望

参考文献

致谢

#### （4）煤矿防雷技术的设计改造及应用分析（论文提纲范文）

1 煤矿雷击防护分类

2 防雷技术系统框架

3 防雷技术设计与施工

3.1 直击雷防护技术

3.2 感应雷防护技术

4 防雷技术设计方案的应用与改造

4.1 办公楼建筑主体防雷

4.1.1 布置接闪器

4.1.2 布置引下线

4.1.3 布置接地装置

4.2 信息系统防雷

4.2.1 分流限压

4.2.2 接地

4.2.3 等电位连接

5 结束语

#### （5）板石矿区配电设施防雷技术研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景及其意义

1.2 国内外研究现状分析

1.3 本文的主要研究工作

第2章 板石矿区电网运行情况

2.1 板石矿区电网所处地理位置与气候环境

2.2 板石矿区输电线路运行资料收集

2.3 小结

第3章 矿区架空配电线路感应雷过电压分析

3.1 雷电概论

3.1.1 雷电放电过程

3.1.2 雷电参数

3.2 配电线路雷击过电压形式

3.2.1 直击雷过电压

3.2.2 感应雷过电压

3.3 感应雷过电压产生的机理

3.4 感应雷过电压的计算

3.5 感应雷的危害

3.6 小结

第4章 配电线路雷击过电压分析与防雷措施的作用研究

4.1 配电线路雷击过电压分析

4.1.1 规程分析法

4.1.2 仿真分析法

4.1.3 数学模型分析法

4.2 防雷措施的作用

4.2.1 配电线路防雷水平性能指标

4.2.2 防雷措施作用研究

4.3 感应雷耐雷水平

4.3.1 雷击点分析

4.3.2 杆塔高度分析

4.3.3 线路绝缘水平分析

4.4 直击雷耐雷水平

4.4.1 线路仿真模型的建立

4.4.2 杆塔接地电阻分析

4.4.3 避雷器安装方式分析

4.4.4 避雷线安装方式分析

4.4.5 线路绝缘水平分析

4.5 影响配电线路雷击跳闸率的因素

4.5.1 杆塔高度对雷击跳闸率的影响

4.5.2 线路绝缘水平对雷击跳闸率的影响

4.6 提高6kV前进线防雷水平的措施

4.6.1 加强线路绝缘

4.6.2 降低杆塔的高度

4.6.3 降低杆塔接地电阻

4.6.4 安装线路避雷器

4.6.5 安装避雷线

4.6.6 效果确认

4.7 小结

第5章 矿区其他设施防雷控制设计与实现

5.1 变电站防雷设计控制原理

5.1.1 设计原理

5.1.2 对入侵波过电压防护的主要措施

5.1.3 变电站的直击雷保护

5.1.4 变电站的入侵波保护

5.1.5 变电站的进线段保护

5.2 变压器防雷保护

5.2.1 三绕组变压器的防雷保护

5.2.2 自耦变压器的防雷保护

5.2.3 变压器中性点的防雷保护

5.2.4 配电变压器的防雷保护

5.3 上青变电站防雷保护

5.3.1 上青变电站一次防直击雷保护

5.3.2 变电站二次系统防雷保护

5.3.3 上青站二次系统防雷措施

5.4 小结

第6章 庆升矿业趟子沟铁矿防雷改造

6.1 自然情况

6.2 防雷设计及整改措施

6.3 庆升矿业趟子沟铁矿防雷具体设计方案

6.4 趟子沟铁矿防雷改造前后效果对比

6.5 小结

第7章 结论与展望

7.1 结论

7.2 展望

参考文献

致谢

#### （6）浅谈铁路通信设备防火防雷措施（论文提纲范文）

1 火灾、雷电对铁路通信设备的危害分析

2 铁路通信设备防火措施

2.1 配备灭火装备

2.2 使用灭火材料

2.3 合理规划光缆路径

3 铁路通信设备防雷措施

3.1 疏导

3.2 隔离

3.3 等位

3.4 消散

#### （7）排山楼金矿电气安全模糊综合评价研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 课题的研究背景及意义

1.2 矿山电气安全现状

1.2.1 矿山电气安全评价的目的

1.3 安全评价的研究现状

1.3.1 国外安全评价研究现状

1.3.2 国内安全评价研究现状

1.4 本文研究主要内容及技术路线

1.4.1 本文的主要内容

1.4.2 本文的技术路线

2 安全评价方法的确定

2.1 矿山电气安全评价中存在的问题

2.2 常用的安全评价方法

2.3 矿山电气安全评价原则

2.4 评价方法的确定

2.4.1 电气安全评价的特点

2.4.2 模糊综合评价法

3 评价指标体系的建立

3.1 矿山电气安全评价指标体系构建

3.1.1 指标体系确立原则

3.1.2 评价指标体系的构建

3.2 各级指标选择的依据

3.2.1 矿山电气防触电安全性

3.2.2 矿山电气防火灾安全性

3.2.3 矿山电气防雷安全性

3.2.4 矿山电气设备管理完善性

4 评价指标权重的量化处理

4.1 权重赋值方法的介绍

4.2 评价指标的权重量化处理

4.2.1 传统的层次分析法

4.2.2 改进的层次分析法

4.3 电气安全评价指标权值计算

5 电气安全模糊综合评价

5.1 模糊综合评价理论及数学模型

5.1.1 模糊综合评价理论基础

5.1.2 多层次模糊综合评价模型

5.2 多层次模糊综合评价的应用

5.2.1 因素集和评语集的确定

5.2.2 模糊合成算子的确定

6 应用实例

6.1 矿山简介

6.2 排山楼金矿电气供配电概况

6.2.1 供电电源

6.2.2 配电电压

6.2.3 矿山用电负荷

6.2.4 供电方案

6.3 排山楼金矿主要动力电气设备

6.4 排山楼金矿安全保护及保护装置

6.5 排山楼金矿防雷情况

6.6 排山楼金矿安全管理

6.7 排山楼金矿电气安全系统模糊评价

6.8 排山楼金矿电气安全评价结果分析

结论

参考文献

作者简历

学位论文数据集

#### （8）光缆线路防雷措施的研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究目的及意义

1.2 国内外光缆线路防雷措施研究现状

1.2.1 国外研究状况简介

1.2.2 国内研究状况简介

1.3 本论文主要研究工作

第二章 光缆和雷电

2.1 光缆

2.1.1 光缆的种类和结构

2.1.2 光缆的机械物理性能

2.2 雷电

2.2.1 雷电的形成与发展过程

2.2.2 雷电分类

2.3 雷电参数

2.3.1 雷暴日与雷暴小时

2.3.2 我国雷电活动的特点

2.3.3 地面落雷密度

2.3.4 雷电流/ 电压标准波形

第三章 雷电对光缆通信线路的危害与干扰影响机理

3.1 光缆线路雷击的原因

3.2 光缆线路遇到雷击产生的故障类型

3.3 雷云间放电对光缆通信线路的干扰影响

3.4 雷击对光缆影响的计算

第四章 光缆线路防雷措施

4.1 方法的选择

4.2 PE 护层的完善

4.3 回路的切断

4.4 合理选择防雷措施

4.5 技术的彼此配合

第五章 光缆线路防雷措施的有效结合

5.1 架空光缆线路防雷

5.1.1 光缆线路间隔接地改进

5.1.2 空旷区域的光缆防雷合理措施

5.2 直埋光缆线路的改进措施

5.2.1 消弧线

5.2.2 防雷排流线

5.2.3 避雷针的合理选择

5.3 软件设计快速查找雷击点

5.4 成果对比

第六章 结论

致谢

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文

#### （9）项目管理在矿山防雷工程中的应用（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

目录

第1章 绪论

1.1 选题背景

1.2 国内外现状

1.2.1 项目管理的发展

1.2.2 我国项目管理实践中的问题

1.3 选题意义

1.4 课题研究内容

1.5 课题研究方法

第2章 理论依据

2.1 防雷工程的介绍

2.1.1 雷电学原理

2.1.2 多级分类保护原则

2.2 项目质量管理

2.2.1 项目质量计划的定义

2.2.2 项目质量计划的主要依据

2.2.3 项目质量控制的定义

2.2.4 项目质量控制的步骤

2.2.5 项目质量控制的方法

2.3 进度管理

2.3.1 进度管理的定义

2.3.2 制订项目进度计划

2.4 成本管理

2.4.1 成本管理的定义

2.4.2 成本管理的具体内容

2.4.3 成本控制的主要方法

第3章 遂川坚基矿业防雷工程组织和沟通管理

3.1 项目介绍

3.1.1 直击雷防护设计

3.1.2 矿区电源系统防护设计

3.1.3 信号系统防护防护设计

3.1.4 等电位与接地

3.2 项目组织结构

3.3 项目管理组织机构及其管理制度

3.4 项目的沟通管理

3.5 效果评价及完善对策

3.5.1 项目设计阶段沟通管理

3.5.2 施工过程中的项目沟通管理

3.5.3 项目后期维护阶段沟通管理

第4章 遂川坚基矿业防雷工程成本管理的效果及其完善

4.1 成本管理

4.1.1 矿区建筑物防雷工程成本的构成

4.1.2 成本与费用的计算

4.1.3 成本分析

4.2 成本控制的策略

4.2.1 从管理上进行成本控制

4.2.2 从技术层面上进行成本控制

4.3 成本管理的效果分析

第5章 遂川坚基矿业防雷工程的进度管理和质量管理

5.1 项目的进度管理

5.1.1 项目的进度计划

5.1.2 项目计划执行中的问题

5.1.3 项目进度管理的完善

5.2 项目质量管理

5.2.1 项目质量管理计划

5.2.2 项目质量管理中的问题

5.2.3 项目质量管理的完善

5.3 本工程项目管理效果评估

第6章 结论

致谢

参考文献

#### （10）农村雷击事故分析与防护措施研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 课题研究背景与意义

1.1.1 选题背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 研究内容

1.4 研究方法

1.5 研究技术路线

2 我国雷电特征及农村防雷现状

2.1 雷电形成原因及其危害

2.1.1 雷电形成原因

2.1.2 雷电的危害形式

2.1.3 雷电危害的种类

2.1.4 雷击引起火灾的形式

2.2 我国雷电灾害分布特征

2.2.1 雷电灾害的空间分布特征

2.2.2 雷电灾害的时间分布特征

2.2.3 雷电灾害的人员伤亡分布特征

2.2.4 雷电灾害的行业损失分布特征

2.3 我国农村雷击事故特征及防雷现状

2.3.1 农村雷击事故特征

2.3.2 农村防雷现状

3 河南省雷电灾害的风险区划分析

3.1 雷电灾害的风险分析

3.1.1 孕灾环境敏感度分析

3.1.2 致灾因子危险性分析

3.1.3 承载体易损性分析

3.2 雷电灾害易损性分析

3.2.1 确定易损性指标

3.2.2 易损性指标分级

3.2.3 雷电灾害综合易损度评估

3.3 河南省雷电灾害风险区划

3.4 风险区划法应用的特点

3.4.1 风险区划方法的优点

3.4.2 风险区划方法的缺点

4 模糊事故树分析方法

4.1 基于事故树的农村雷击事故分析

4.1.1 事故树的基本理论

4.1.2 事故树在农村雷击事故分析中的优点

4.1.3 事故树在农村雷击事故分析中的缺点

4.2 基于模糊综合评判法的农村雷击事故分析

4.2.1 模糊数学的基本知识

4.2.2 模糊综合评判法在雷击事故分析中的应用

4.2.3 模糊综合评判法的优缺点

4.3 模糊事故树分析方法

4.3.1 模糊事故树理论的研究现状

4.3.2 三角模糊数

4.3.3 模糊或门和模糊与门的逻辑关系

4.3.4 底事件模糊概率的确定

4.3.5 底事件的模糊重要度分析方法

4.3.6 模糊事故树的分析步骤

5 模糊事故树在农村雷击事故中的应用

5.1 太子庄村简介

5.2 太子庄村雷击事故隐患分析

5.3 模糊事故树在太子庄村雷击事故中的应用

5.3.1 事故树的构造

5.3.2 求取最小割集

5.3.3 基本事件发生概率的模糊处理

5.3.4 顶事件的模糊概率计算

5.3.5 基本事件的重要度排序及结果分析

6 太子庄村的防雷措施

6.1 防雷措施概述

6.2 安装防雷装置

6.2.1 建筑物的防雷分类

6.2.2 室外设施的防雷措施

6.2.3 建筑物及其内部设备的防雷

6.3 远离不安全行为

6.3.1 室内防范雷电伤害

6.3.2 建筑物外避免雷电

6.3.3 野外躲避雷电伤害

6.4 增强防雷避雷意识

6.4.1 科学认识雷电

6.4.2 减少雷电入侵途径

6.4.3 加强雷电预警预报工作

6.4.4 及时采取急救措施

6.5 政府加大监管力度

6.5.1 建立健全各项防雷制度

6.5.2 制定防雷减灾政策

6.5.3 建立灾害临时救护站

7 结论及展望

7.1 结论

7.2 展望

参考文献

作者简历

学位论文数据集

### 四、矿区通信设备防感应雷的方法（论文参考文献）

- [1]哑巴岭露天采场边坡监测和稳定性分析研究[D]. 孙铭辰. 辽宁科技大学, 2020(02)

- [2]基于边缘计算的配电网雷电过电压在线监测系统的研究[D]. 高辉. 山东大学, 2019(02)

- [3]韶关电网输电线路防雷技术研究与应用[D]. 吴思胤. 广东工业大学, 2019(02)

- [4]煤矿防雷技术的设计改造及应用分析[J]. 段弢. 机械设计与制造工程, 2017(12)

- [5]板石矿区配电设施防雷技术研究[D]. 张海荣. 东北大学, 2016(06)

- [6]浅谈铁路通信设备防火防雷措施[J]. 宋雨来. 赤子(上中旬), 2015(11)

- [7]排山楼金矿电气安全模糊综合评价研究[D]. 侯东毅. 辽宁工程技术大学, 2015(03)

- [8]光缆线路防雷措施的研究[D]. 孟伟. 西安石油大学, 2014(07)

- [9]项目管理在矿山防雷工程中的应用[D]. 李超. 南昌大学, 2014(05)

- [10]农村雷击事故分析与防护措施研究[D]. 王艳. 河南理工大学, 2014(11)

本文来源: https://www.awenxian.cn/article/3722470431085a9626a9ae0d.html