# 库尔勒数字地震台底噪声分析

### 一、库尔勒数字地震台台基噪声分析（论文文献综述）

邓明文,段绍鑫,刘青山,张小飞,李姗姗[1]（2021）在《米兰河水库对若羌测震台台基噪声的影响分析》文中研究指明系统整理2009～2019年若羌测震台波形数据,选取4 898个小时文件,采用平均周期法计算台基噪声功率谱密度,对比分析米兰河水库施工和建成对若羌测震台台基噪声的影响。结果表明:（1）若羌台噪声水平整体呈上升趋势,RMS有效值由2009年0.66×10-8 m/s增加到2019年3.53×10-8 m/s。（2）米兰河水库建设施工期间对台基噪声影响的频段主要集中在高频段2～10 Hz。（3）对比2009年和2018年的噪声水平,显示水库建设完成后在10 Hz出现峰值,这是水库投入运营引起的固有频段,与施工期间无关。

高源,张珂,王鑫,安全[2]（2020）在《内蒙古锡林郭勒区域科学台阵台址勘选背景噪声》文中进行了进一步梳理为评价内蒙古科学台阵各子台的环境地噪声水平,利用锡林郭勒区域62个子台台址勘选时的环境地噪声数字记录,计算分析各台站环境地噪声水平;根据台阵各子台勘选地脉动噪声的速度均方根值、噪声功率谱密度等数据以及相关国标规定,得出锡林郭勒区域62个子台台址勘选环境地噪声水平较为理想,均在标准范围内,并将其划分为4个等级,认为各子台的选址结果较好。通过对科学台阵台址勘选背景噪声的分析,不仅有利于科学台阵建成以后各子台场地响应及震级校正研究的开展,同时可对内蒙古科学台阵地震监测能力的评估提供基础资料。

段绍鑫,乌尼尔,李晓东,张森,张小飞[3]（2019）在《CTS-1E、CMG-3ESPC-120型地震计工作参数对比分析》文中研究指明CTS-1E型、CMG-3ESPC-120型地震计安装架设在库尔勒地震台小泉沟观测点同一台基上,均使用EDAS-24GN型数据采集器进行实时数据采集,对比分析观测数据波形特征、地动噪声功率谱及动态范围等,明确2套地震计在实际观测中的性能差异,以便为地震监测数据分析及相关研究提供参考。

任枭[4]（2013）在《中国地震台网观测系统特性分析与资料应用研究》文中研究说明2000年以来我国地震观测系统得到了迅速的发展,目前已建成了由国家数字地震台网、区域数字地震台网、火山数字地震台网和流动数字地震台网组成的新一代中国数字地震台网。中国地震台网中心每天汇集的数据量达到40G,可以说我国地震台网产出的观测数据积累到了一定程度,如此海量的地震波形数据为地震监测与研究提供了丰富的原始资料,也将在推动地球科学研究方面发挥重要作用。正确理解和使用不同类型数字地震仪器的特性,对于数据的应用至关重要。本文主要针对中国地震台网观测系统特性展开研究分析,首次基于中国地震数字台网观测系统特性进行全面系统的研究,对中国数字地震台网所使用的各种仪器的主要参数及其传递函数的计算方法进行了介绍与分析,结合我国数字地震台网中使用的地震观测系统,阐述了仪器传递函数的计算方法。中国数字地震台网的观测系统呈现多样化的特点。我国地震台网配置的地震计共计12大类19种,数据采集器的种类也有7种。我们对这几类的观测系统做了脉冲及正弦标定统计,各类系统脉冲标定波形记录正常,幅度、周期、阻尼、灵敏度变化幅度均在5%以内。统计结果表明,我国各类系统运行性能是稳定和可靠的。在此基础上对中国地震台网产出的数据进行了应用分析,探索了检测与评价高质量观测数据的方法,利用波形数据的各种动态指标,如：数据的连续性、完备性、噪声等,对波形数据的应用质量进行了检测,结果显示,一,中国地震台站时序质量明显次于IRIS台站,因此我国台站的运维水平亟待加强：二,中国大陆台网的噪声水平在不同区域有较大差异,经济发达地区整体噪声环境相对较高,而内陆的噪声较低。此外,安徽台网部分台站的高频信号部分噪声环境比国际标准NLNM的下限的偏低,有可能是台站给出的灵敏度偏大造成的。这些工作为进一步优化和改造中国地震台网提供了科学依据,并为发挥波形数据在研究工作中的作用提供有力保障。在充分了解中国地震台网观测的现状和产出数据质量的基础上,针对参数测定应用研究开展了相关工作,利用中国地震台网的观测数据进行地壳介质参数和震源参数的测定。首先基于新的中国数字地震台网观测系统产生的数据,最全面的给出了145个国家数字地震台和792个区域数字地震台站中658个地震台站下方的Moho面深度与Vp/Vs值,提供了最新的中国大陆Moho面深度分布图。将中国大陆Moho面结果与深反射人工测深（DSS）结果相当,具有较高的可信度。另一方面,基于中国数字地震台网观测资料,使用自行研制的常规化测定产出中强震震源机制解的系统和对实现快速计算大地震震源过程的系统,为大震快速产出提供产品。使用中强震震源机制解测定系统测定了发生在我国境内86次5级以上地震事件的快速震源机制解,并将这86次地震事件反演结果与全球矩张量解（GCMT）结果进行了对比。结果显示,震源机制类型一致的事件大约占总数的88%,测定矩震级结果与GCMT测定结果之差多数集中在-0.2-0.1震级单位范围内。大地震震源过程的系统虽然不能像有限源波形反演方法一样给出震源破裂过程的细节,但其理论简单,计算快捷。作为应用实例,本论文使用中国地震台网资料分别获取了2004年苏门答腊Ms8.9地震和2008年汶川地震Ms8.0地震的破裂过程,也验证了这一系统的可用性。同时,基于测定的南北地震带地区大量中小地震震源机制解,采用Michael等（1990）提出的震源机制一致性参数（Misfit角度）,在汶川余震区开展震源机制一致性参数时空分布与强余震活动的关系研究。研究表明：整个余震区最大主应力方位复杂,存在明显的空间差异,各分段又具独自特有的形态。震源机制一致性、b值空间分布具有很好的对应关系。这项工作为探索强震的地点和时间预测提供参考方法,以印证使用中国台网数字资料的可用性,并为如何基于中国地震台网开展监测、科研、预报相结合提供了较好结合的范例。本文所完成的工作,为建立中国数字地震台网观测资料质量检测体系奠定了基础；为使用中国地震台网观测数据常规测定矩震级提供了技术保障；为促进监测工作与预报研究的科学结合应用提供了实例；为实现使用中国资料快速测定大地震的破裂信息进行了预研。

裴晓,尹继尧,杨庭春[5]（2012）在《上海遥测台网各类型台基背景噪声分析》文中提出本文通过对上海遥测台网各台址背景噪声数字化记录进行计算和分析,得到台址背景噪声地动速度均方根值（RMS）、有效测量动态范围、噪声信号功率谱结果.所得结果对上海市地震局"十二五"期间新建台站的各项指标设计,如台基选择、点位选择、仪器选型等提供非常有价值的理论依据;通过台址噪声分析可以为"十二五"期间主动震源技术发展和应用提供背景资料,即根据当地背景噪音幅度计算主动震源所需最低能量,同时主动震源振动频率尽量避开背景噪音的优势频率段,以获取最佳的观测数据,因此对数字地震台的台址噪声进行分析是一项有意义和重要的工作.

刘富安[6]（2011）在《克拉玛依台与和丰台台址背景噪声对比分析》文中研究说明通过对2010年8月初克拉玛依台与和丰台仪器对调前后台址背景噪声的计算和对比,得出,克拉玛依台仪器对调后短周期台址背景噪声RMS由24.7Counts减小到16.2Counts,远震初动波形比没换仪器前更容易辨认。这次对调仪器有助于克拉玛依台观测质量的提高。

李瑞芬,高伟[7]（2009）在《《地震地磁观测与研究》创刊30年总目录（1980～2009年）》文中认为在《地震地磁观测与研究》创刊30周年之际,将30年论着文章总目录奉献给广大的作者,读者,审稿专家,及多年关心,支持期刊发展的各位同仁。30年来地震科学的发展,尤其是观测技术的发展,为地震监测预报工作及防震减灾工作做出了贡献。30年来,本刊共发表各类文章2972篇,其中地震研究类860篇,地磁地电类367篇,观测技术类1189篇,计算机应用类293篇,专家讲座19篇,历史回顾23篇,其他221篇,本刊30年的文献就像燃烛,当你打开它,可以使你眼前一亮,照亮别人,燃烧自己。

何彦,王宝柱,宋太成,唐明帅[8]（2006）在《新疆数字地震台站观测动态范围和台基噪声的分析》文中提出介绍了新疆数字地震台仪器的配置,对新疆23个数字地震台站台基噪声进行分析计算。台站的观测动态范围,反映了观测仪器本身的性能和台基环境干扰背景的水平,有效动态范围大小反映记录地震信号的最大能力。台站（台网）的监测能力不仅取决于仪器的性能,而且还与台基的噪声背景有关。得出了各地震台台基的脉动噪声的均方根值、观测动态范围、地噪声功率谱。有效观测动态范围的大小与数字地震仪的种类和配置有关。新疆23个数字地震台中的21个台的台基地动噪声在120 Hz内符合中国数字测震台网技术规程的要求,而另外2个台,即二宫和石河子数字地震台没有达到规定指标。

张文来,郑黎明[9]（2003）在《库尔勒数字地震台台基噪声分析》文中研究指明选取库尔勒地震台FBS-3数字地震仪不同时段的无震记录资料,运用傅里叶变换对其台基噪声进行频谱分析,并计算台基的平均噪声水平及仪器的实际动态范围。库尔勒地震台数字地震仪台基噪声主要来自随机干扰,噪声频段相对稳定,噪声幅度随时段有所变化。观测系统实际动态范围符合数字地震仪架设的要求。

### 二、库尔勒数字地震台台基噪声分析（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、库尔勒数字地震台台基噪声分析（论文提纲范文）

#### （1）米兰河水库对若羌测震台台基噪声的影响分析（论文提纲范文）

1 台站概况

2 研究方法

2.1 计算台基噪声功率谱密度

2.2 NHNM和NHLM

2.3 数据选取和处理

3 背景噪声特征分析

3.1 背景噪声年变特征

3.2 自然因素引起的噪声变化

3.3 水库施工建设引起的噪声变化

4 结 语

#### （3）CTS-1E、CMG-3ESPC-120型地震计工作参数对比分析（论文提纲范文）

0 引言

1 观测条件及仪器参数

2 观测记录波形对比

3 地动噪声功率谱对比

3.1 计算方法

3.2 地动噪声功率谱及RMS值

4 观测动态范围对比

5 结论

#### （4）中国地震台网观测系统特性分析与资料应用研究（论文提纲范文）

摘要 Abstract 引言 第一章 研究现状

1.1 中国地震台网观测现状

1.1.1 台网规模和布局

1.1.2 监测能力

1.1.3 仪器配置

1.1.4 数据特点

1.2 观测资料应用研究现状

1.2.1 接收函数应用研究现状

1.2.2 破裂过程应用研究现状

1.2.3 震源机制应用研究现状 第二章 中国地震台网观测系统特性分析

2.1 系统特性

2.1.1 系统配置

2.1.2 系统标定

2.1.3 传递函数计算方法

2.2 连续数据的时序质量检测

2.2.1 连续波形数据

2.2.2 时序质量检测

2.3 噪声分析

2.3.1 数据资料

2.3.2 计算方法

2.3.3 计算过程

2.3.4 结果分析

2.4 小结 第三章 中国地震台站下方Moho深度和Vp/Vs值测定

3.1 方法与原理

3.2 资料分析与处理

3.3 测定结果

3.4 测定结果可靠性分析

3.5 小结 第四章 应用中国地震台网数据资料测定震源参数

4.1 应用中国地震台网数据资料测定大地震破裂过程

4.1.1 方法原理

4.1.2 计算实例

4.1.3 分析讨论

4.2 应用中国地震台网数据资料测定中强震震源机制解

4.2.1 原理方法

4.2.2 技术流程

4.2.3 测定结果

4.2.4 分析讨论

4.3 应用中国地震台网数据资料测定中小震震源机制解

4.3.1 原理方法

4.3.2 测定结果

4.3.3 分析讨论

4.4 小结 第五章 中小震震源机制解测定结果的应用分析

5.1 原理与方法

5.1.1 滑动拟合法

5.1.2 Misfit角度

5.2 构造带上的应用研究——以汶川地震序列为例

5.2.1 主应力轴分布特征

5.2.2 震源机制一致性参数空间分布特征

5.2.3 震源机制一致性参数时间分布特征

5.3 小结 第六章 结论与讨论

6.1 结论与讨论

6.2 进一步研究设想 参考文献 攻读博士学位期间发表和完成的文章 致谢 附录

#### （5）上海遥测台网各类型台基背景噪声分析（论文提纲范文）

0 引 言

1 台网简介

2 资料选取

3 台网各子台的噪声观测资料计算结果

3.1 台网各台站地动噪声的均方根值和有效测量的动态范围计算

3.2 噪声功率谱分析

4 结论与讨论

#### （6）克拉玛依台与和丰台台址背景噪声对比分析（论文提纲范文）

1 台站简介及仪器工作状态

1.1 台站简介

1.2 和丰台和克拉玛依台2套数字地震仪对调前后仪器工作状态

2 台址噪声背景

2.1 台址噪声功率谱及台基噪声RMS值[2]

2.2 噪声观测资料的选取和处理结果与分析

2.3 2组远震弱P波记录对比

3 结语

#### （8）新疆数字地震台站观测动态范围和台基噪声的分析（论文提纲范文）

1 台基噪声的分析计算

1.1 资料的选取

1.2 去直流分量

1.3 计算公式和方法[1]

2 观测动态范围的计算 (1)

3 地动噪声功率谱计算

3.1 计算方法

3.2 各频点功率谱密度

4 结语

### 四、库尔勒数字地震台台基噪声分析（论文参考文献）

- [1]米兰河水库对若羌测震台台基噪声的影响分析[J]. 邓明文,段绍鑫,刘青山,张小飞,李姗姗. 内陆地震, 2021(04)

- [2]内蒙古锡林郭勒区域科学台阵台址勘选背景噪声[J]. 高源,张珂,王鑫,安全. 华北地震科学, 2020(03)

- [3]CTS-1E、CMG-3ESPC-120型地震计工作参数对比分析[J]. 段绍鑫,乌尼尔,李晓东,张森,张小飞. 地震地磁观测与研究, 2019(04)

- [4]中国地震台网观测系统特性分析与资料应用研究[D]. 任枭. 中国地震局地球物理研究所, 2013(01)

- [5]上海遥测台网各类型台基背景噪声分析[J]. 裴晓,尹继尧,杨庭春. 地球物理学进展, 2012(05)

- [6]克拉玛依台与和丰台台址背景噪声对比分析[J]. 刘富安. 内陆地震, 2011(04)

- [7]《地震地磁观测与研究》创刊30年总目录（1980～2009年）[J]. 李瑞芬,高伟. 地震地磁观测与研究, 2009(05)

- [8]新疆数字地震台站观测动态范围和台基噪声的分析[J]. 何彦,王宝柱,宋太成,唐明帅. 内陆地震, 2006(02)

- [9]库尔勒数字地震台台基噪声分析[J]. 张文来,郑黎明. 内陆地震, 2003(04)

本文来源: https://www.awenxian.cn/article/382ee5681d10ce1dba35bd3b.html