# 风管止回阀行业调研报告

##### 问：风管止回阀是什么

答：止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣，用来防止介质倒流的阀门尺锋，又称逆止阀、单向阀、逆流阀、和背压阀。止回阀属于一种自动阀门，其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转，以及容器介质的泄放。

材质

1.铸铁止回阀

2.黄铜止回阀

3.不锈钢止回阀

4.碳钢止回阀

5.锻钢止回阀

止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣，用来防止介质倒流的阀门，又称逆止阀、单向阀、逆流阀和背压阀。止回阀属于一种自动阀门，其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转，以及容器介质的泄放。止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过系丛团统压的辅助系统提供补给的管路上。止回阀主要可分为旋启式止回阀（依重心旋转）与升降式止回阀（沿轴线移动）。

止回阀这种类型的阀门的作用是只允许介质向一个方向流动，而且阻止反方向流动。通常这种阀门是自动工作的，在一个方向流动的流体压力作用下，阀瓣打开；流体反方向流动时，由流体压力和阀瓣的自重合阀瓣作用于阀座，从而切断流动。

- 止回阀安装在管路系统，其主要作用是防止介质倒流，止回阀是一种依靠介质压力开启和关闭的自动阀门。对夹式止回阀适用于公称压力 PN1.0MPa~42.0MPa、Class150~25000;公称通径DN15~1200mm、NPS1/2~48;工作温度-196~540℃的各种管路上，用于防止介质倒流。通过选用不同的材陵郑晌质，可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿酸等多种介质

- 答：风管止回阀安装在通风皮陪或空空磨调管道中，风机运转时阀门开启，气流顺利通过，风机停转时阀门燃亏蠢关闭，防止气流倒转。

- 答：单向阀，单方向流通，防止负压回流。

答：风管止回阀是启闭件为圆形阀瓣并靠自身重量及介质压力产生动作来阻断介质倒流的一种阀门。属自动阀类，又称逆止阀、单向阀、回流阀或隔离阀。

止回阀这种类型的阀门的作用是只允许介质向一个方向流动，而且阻止反方向流动。通常这种阀门是自动工作的，在一个方向流动的流体压力作用下，阀瓣打开；流体反方向流动时，由流体压力和阀瓣的自重合阀瓣作用于阀座，从而切断流动。

止回阀包括旋启式止回阀和升降式止回阀。旋启式止回阀有一介铰链机构，还有一个像门一样的阀瓣自由地靠在倾斜的阀座表面上。

为了确保阀瓣每次都能到达阀座面的合适位置，阀瓣设计在铰链机构，以便阀瓣具有足够有旋启空间，并使阀瓣真正的、全面的与阀座接触。

阀瓣可以全部用金属制成，也可以在金属上镶嵌皮革、橡胶、或者采用合成覆盖面，这取决于使用性能的要求。旋启式止回阀在完全打开的状况下，流体压力几乎不受阻碍，因此通过阀门的压力降相对较小。

扩展资料

风管制作不锈钢风管制作是在咬口缝、铆败陆段察誉钉缝、法兰翻边四角等缝隙处涂上密封胶（如中性玻璃胶）。涂密封胶前应清除表面尘土和油污。

按截面形状，风管可分为圆形风管，矩形风管，扁圆风管等多种，其中圆形风管阻力最小但高度尺寸最大，制作复杂。

所以应用以矩形风管为主。按材质，风管可悉纤分为金属风管，复合风管，高分子风管。

其中金属风管就是用各种金属材料制作的风管，常用的包括镀锌铁皮和不锈钢等。随着目前储罐行业的不断发展，越来越多的行业和企业运用到了储罐，越来越多的企业进入到了储罐行业，复合风管由各种无机材料复合而成，按组成不同分为多种，但多为轻质，多孔，热阻大的材料。

- 参考资料来源：

答：风管止回阀是启闭件为圆形阀瓣并靠自身重量及介质压力产生动作来阻断介质倒流的一种阀门。属自动阀类，又称逆止阀、、回流阀或隔离阀。

止回阀这种类型的阀门的作用是只允许介质向一个方向流动，而且阻止反方向流动。通常这种阀门是自动工作的，在一个方向流动的流体压力作用下，阀瓣打开；流体反方向流动时，由流体压力和阀瓣的自重合阀瓣作用于阀座悉纤，从而切断流动。

止回阀包括和升降式止回阀。旋启式止回阀有一介机构，还有一个像门一样的阀瓣自由地靠在倾斜的阀座表面上。

为了确保阀瓣每次都能到达阀座面的合适位置，阀瓣设计在铰链机构，以便阀瓣具有足够有旋启空间，并使阀瓣真正的、全面的与阀座接触。

阀瓣可以全部用金属制成，也可以在金属上镶嵌皮革、橡胶、或者采用合成覆盖面，这取决于使用性能的要求。旋启式止回阀在完全打开的状况下，流体压力几乎不受阻碍察誉，因此通过阀门的压力降相对较小。

扩展资料

分类：

启闭件靠介质流动的力量自行开启或关闭，以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类，主要用于介质单向流动的管道上，只允许介质向一个方向流动，以败陆段防止发生事故。

按结构划分，可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种：

1、升降式止回阀分为立式和卧式两种。

2、旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种。

3、蝶式止回阀为直通式。

以上几种止回阀在连接形式上可分为、法兰连接、焊接连接和对夹连接四种。

- 参考资料来源：

##### 问：风管止回阀需检测报告吗

- 答：止回阀需要检测报告。防火阀和止回阀需要特种设备资质，电动密闭阀需要防暴资质。止回阀，是指启闭件为圆形阀瓣并靠自身重量及介质压力产生动作来阻断介质倒流的一种阀门，属自动阀类，又称逆止阀、单向阀、回流阀或隔离态帆阀运动厅闭尺方式分为升降式和旋启扮高式升降式止回阀与截止阀结构类似，仅缺少带动阀瓣的阀杆。

##### 问：风管加设止回阀作用

答：【风管加设作用】风管加设止回阀，是防止风向变化产生负压，出现尺判空气倒灌的现象。

【风管】是用于空气输送和分布的管道系统。

- 【止回阀】是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣，用来防止介质倒流的阀门，又称逆止阀、、逆流阀、和。止回阀属于一种自动阀门，其主要陵宴改作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转，以及容器介质的泄放。

- 答：直接向室外排的风管加设止回阀，防止大风天，室内产生负压，空气倒灌。

本文来源: https://www.awenxian.cn/article/5641d6a6b3b3ece5dda97e1b.html