# 鉴频器水位传感器故障排除

### 一、鉴频式水位传感器的故障检修（论文文献综述）

高正杰[1]（2014）在《氧化铝厂供水控制系统设计与实现》文中提出随着社会经济等各方面的的迅速发展，企业对供水的安全性、可靠性与方便性的要求与日俱增。一方面，工业用水需求量不断增加，对我国本就缺乏的淡水资源形成了较大的压力；另一方面，解决传统落后低效的供水方式，提高企业的自动化水平也成为一个不可忽略的重要的技术指标。如何把先进的工业控制技术应用在工业供水系统中，以达到节省大量人力与物力的投入、节约水资源、降低消耗、减少设备维护、提高作业施工人员的人身安全性与企业自动化水平的目的。本文根据某氧化铝厂取水和加压过程的控制要求，设计了一套基于工业控制网络的供水控制系统。系统主要由三个部分构成：调度中心工程师站、操作员站、现场设备与仪表站。氧化铝厂管理人员通过调度中心站了解整个供水控制系统的工作运行情况。操作员站根据供水控制系统的用水需求对现场设备和相关仪表进行相关控制和数据采集。系统通过以太网交换机组成工业局域网，实现了调度中心与现场设备与仪表的实时控制与数据通信。供水控制系统硬件主要由工控机、PLC、以太网交换机、现场仪表等相关设备组成。PLC与现场仪表部分使用MODBUS-RTU通讯协议进行通信，部分使用4-20mA模拟信号进行通信。供水控制系统软件主要由上位机软件与下位机软件构成。上位机使用北京亚控组态软件KINGVIEW开发人机监控画面。下位机使用STEP7-Micro/WIN SP6V4.0编程软件编写相关控制程序。系统设计完成并投入现场后，对控制系统进行了一系列的调试，现场调试与运行状况表明，设计的氧化铝厂供水控制系统能够稳定运行，达到预期设计目标。提高了供水环节的自动化水平，具有重要的经济和社会效益。

刘杰[2]（2012）在《多泵智能控制器的研究与实现》文中指出本文针对传统PID控制在供水系统应用上具有的适应性差和大功率电源工频／变频切换会产生冲击电流等特点,研究了一种多泵智能控制器,该控制器将模糊控制参与到PID调节中,使供水控制器参数能根据外界条件变化实时调整；同时将锁相技术应用到电源切换中,实现了切换电源减小或消除冲击电流。由于恒压供水系统的非线性和时变性等特点,加之恒水位供水系统也没有精确的模型,供水系统用线性化方法进行控制比较困难,传统PID控制无法适时调节其参数,适应性差。模糊控制特别适用于非线性、时变、模型不确定的系统上,把模糊控制和PID控制结合起来,可以使PID控制器的参数能根据模糊控制规则进行相应的调整。当供水系统需要变频或工频电源的电机时,电机的平稳切换一直是一个难点。电源不平稳切换带来的电流冲击浪费能源且对管网等设备也是一个潜在威胁。针对该问题,本课题采用了电源同步切换控制技术,当一台电机由变频电源切换到工频电源时,锁相环路在C8051F020的协调下控制变频器的输出频率锁定在工频频率,一旦锁定便开始发出切泵指令,做到同步切换,大大降低了冲击电流,提高了系统的安全性。课题从产品的角度出发,致力于解决上述两个问题,具体完成了以下工作：（1）研究了供水系统的多样性和工作原理,对不同情况下的供水要求做了分析,总结出恒压供水系统的近似数学模型,对不同的供水场合采用不同的控制策略。（2）研究了传统PID控制,并结合模糊控制设计出参数可以自适应调整的模糊PID控制器,并进行了仿真,验证模糊PID控制器的合理性。（3）把锁相技术从通信领域引入到电源切换的控制领域上,并设计出锁相同步切换系统,并在Simulink环境下进行了仿真,说明了其正确性。（4）在上述的理论基础上,进行了控制器的总体设计,包括各部分硬件电路和软件开发。在实验室进行的模拟实验也取得了预期的成果。

李慧[3]（2011）在《滕州市高层小区无塔恒压供水控制系统的设计》文中认为随着社会经济的迅速发展，人们对供水系统可靠性的要求不断提高，本课题利用变频技术、电力电子技术、现代控制技术、人机交互技术对高层无塔恒压供水系统进行研究，使系统具有供水压力稳定、可操作性好、节电、节水、避免人员浪费等优点，具有良好的应用和推广价值。本文通过对现有供水方式的优缺点分析，提出采用变频恒压供水，并对系统进行软硬件设计，实现高层小区无塔恒压供水。课题的研究内容包括：1.通过分析各类供水控制方案，确定采用以PLC为控制中心的变频恒压供水技术，采用人机交互界面监控。2.根据恒压供水系统组成进行硬件设计，包括主控电路、变频控制电路、PLC接口电路等，并对其他元器件进行选型。3.通过分析系统工作要求，对恒压供水控制系统进行软件设计，控制系统主要利用传感器技术和数字PID控制实现恒压供水。软件内容包括：系统初始化、水泵电机启动、水泵电机变频/工频切换、水泵电机换机、报警等。4.利用MCGS软件进行系统监控人机交互界面设计，包括：进入系统、监控界面、实时曲线显示、历史曲线显示、报警显示等。高层无塔恒压供水系统实现了供水系统的集中管理与监控，具运行可靠、操作简单、节能降耗的特点，具有良好的经济效益和现实意义。

刘勋[4]（2009）在《取水泵房远程监控系统的研究与实现》文中研究表明针对校区取水泵房控制系统效率低和可靠性差的问题,本文研究了一种基于ATmega16和FC222-CH的取水泵房远程监控系统。该系统不仅实现了水泵的起/停远程控制和水泵运行状态和水箱的水位实时监控的功能,而且还为水泵电机提供了短路、过载、断相、过压、欠压等故障保护。本文首先通过对常用无线数据通信方式的比较选择了合适的无线数据通信方式—利用无线数传电台实现无线通信,并详细介绍了无线数传电台FC222-CH的主要特点、技术指标、工作原理、参数设置等,然后分析了电机的保护原理及保护依据。其次在以上原理的基础上设计了取水泵房远程监控系统的硬件电路,并在软硬件上采取了有效地抗干扰措施。此外,本文详细介绍了监控系统的软件设计,并介绍了如何利用上位机软件设置数传电台FC222-CH参数和频点。最后,通过大量的实验室实验和现场实验来验证取水泵房远程监控系统运行的稳定性和可靠性。实验结果表明:该系统运行稳定、可靠,性能达到预期设计要求。

陈长亮[5]（2009）在《基于PLC与FPC变频调速系统的研究》文中提出本文设计的变频调速恒压供水系统由上位机、PLC、变频器、压力变送器等组成。本系统包含三台水泵电动机,采用通用变频器来实现对三相水泵电动机组的软启动和变频调速,运行切换采用“先开先停”的原则。压力变送器检测当前水压信号,送入PLC与设定值经PID比较运算,从而控制变频器的输出电压和频率,进而改变水泵电动机组的转速来改变供水量,最终保持管网压力恒定在设定值附近。把模糊控制算法引入到控制系统中,从而改善了系统的静动态特性。模糊控制是一种不依赖于被控过程数学模型的仿人思维的控制技术。它可以利用领域专家的操作经验或知识建立被控系统的模糊规则,有较好的知识表达能力。但传统的模糊控制同PID算法一样,均为“事后调节”,因而对大迟延对象的控制效果不是很理想。预测控制的核心是不仅注意过去及现在的目标值,而且注意将来的目标值,使受控量和目标值的偏差尽可能地小,从而提高系统的控制性能。预测控制和模糊控制是各自独立发展起来的两类控制方法,在二者充分发展的基础上,提出将预测的思想和模糊的思想结合起来,形成一种新的控制方法——模糊预测控制FPC。本文将FPC技术应用于供水系统,设计出自调整修正因子模糊PID控制器,克服了传统PID控制设计中的参数调整困难的问题。模糊PID控制是在大误差范围内采用模糊控制,以提高动态响应速度;在小误差范围内采用PID控制,引入积分控制作用以消除静态误差,提高控制精度。本设计通过变频调速实现恒水压控制,并针对系统的时滞特点采用Smith预估控制器进行补偿。利用Matlab对其模型进行仿真,仿真结果与传统控制算法相比较,该算法具有鲁棒性好,实现简单,易于在线调整等优点,系统响应曲线没有超调,系统的建立时间比较短,抗干扰能力强。通过对上位机和PLC之间通信的分析和研究,完成了上、下位机的通信设置,给出了上位机监控程序编写方法,通过通信模块实现了对供水系统的远程监控及故障报警。所开发的系统将FPC与PLC相结合,克服了传统的调节器的缺点,充分发挥了PLC控制灵活、编程方便、适应性强的优点,提高了控制的精确度。实验结果表明,该系统能对异步电动机转速实现精确控制,实用性强,具有一定的推广价值。

谷晓黎[6]（2009）在《基于GSM短信息的无线供水监控系统的应用》文中研究说明随着无线通信、计算机监控、交流电机变频调速和编程控制器等技术的不断展完善,供水行业的控制水平经历了革命性的飞跃。本文根据山西某县山区居民生活供水的情况,在现有的技术落后的供水系统基础上,提出了一种功能更加完善的供水系统——无线供水监控系统,它具有远程通信功能、远程监控功能和远程控制功能。它能根据用水用户的实际要求进行远程控制,满足用户的实际要求,为用户提高质量的供水服务,解决了当前情况存在的很多不足。而且还对该系统中的多种设备和用水情况进行远程监控,从而及时得到供水系统中的各监控信息并对信息进行及时处理,保证该系统的正常运行,相信它将是现代农村供水系统的发展方向。该系统是无线远程通信技术、计算机监控技术、变频技术和PLC技术在具体设备系统中的具体应用。在各项技术发展成熟的同时,又结合当地的特殊的地理位置,从而使有一些供水设施不得不建在距离人们较远的地方,从而使人们很困难去有效地管理它、利用它,更不能及时地了解他的情况,特别在中、西部的一些偏远山区村庄内,引用水问题一直是很严峻。由于地理位置的特殊性,很多种的新式供水方式在这一区域不能使用,这一问题给当地的水利部门带来了很大的困难。他们只能通过靠人工作业的方法来完成这一供水过程。不仅浪费人力又浪费了财力。随着以PLC系统为控制核心的在供水方式中的应用,同时伴随着通信技术的高速发展,手机信号已无处不在,加上短信息的开通,给我们的生活和社会带来了很大的方便,并推动者信息通信的迅速发展。为了使当地人们更好地管理和利用这些设施,我们可以对它们进行一些必要的数据监控,使这些水利部门的管理者随时随地都能知道这些设施的情况,这样既能节省人力又能避免一些事故的发生。本文结合以上的问题介绍了采用以GSM网络为通信的通道,以PLC计算机系统为控制核心,同时应用RS232串行通信方式将PLC系统与GSM模块两者很好的结合起来,实现无线的数据采样、传输和控制,并且在上位机上绘制相应的组态画面和在控制柜上增加相应的数子显示仪表,来显示无线传输的数据,利用上位机与下位机进行远程通信来对这些特殊水源地泵房的实时数据进行采集、传输和监控。而且可以方便、快捷地在计算机上实现对供水系统的自动远程控制,实现定时定点的周期性的供水需求,从而达到对远端泵房实现无人职守的目的,满足这些地理条件特殊地区的供水需求。具体内容包括以下几个方面:1.深入山区内部,了解当地的实际情况,掌握当地的现有实际条件。2.设计山上与山下以PLC为核心的供水系统,选择控制方式方法。3.研究PLC控制系统与GSM模块的相结合的途径及方法,并研究GSM网络技术和短信息的技术特点。4.绘制相对应的组态画面,很好地实现人机结合。5.选择合适的传感器、变送器、智能仪表及A/D和D/A

祁耀斌[7]（2009）在《基于光纤传感的危险环境安全监测方法和关键技术的研究》文中认为危险环境是安全事故高危地点,对人类生命财产和社会安全构成极大危害,必须建立科学而严密的安全管理体系,有效地防止重大事故的发生。同时利用高新技术,建立完善的、有效的安全监测系统,以提高自防自救能力。对于危险环境中的信号检测,传统的电类传感器存在长期稳定性、耐久性和分布测量等问题,特别是通过电信号进行检测和传输势必要将电信号引入危险区域,无法从根本上消除安全隐患。而光纤传感技术有效地克服了电类传感系统存在的不足,尤其是其本质安全的特性,为解决危险环境中的安全参数检测,提供了一种良好的技术手段。本文是在国家科技部863项目“光纤光栅传感技术及产业化研究”、国家科技部国家新产品项目“光纤光栅感温火灾报警系统”等支持下,在导师的悉心指导下,经过5年的努力,从基础理论、基本方法、关键技术和工程应用上研究了安全检测技术和光纤传感技术及其在危险环境中构成的光纤传感安全监测系统,解决了危险环境安全监测重大技术问题,满足了危险环境工业安全生产的需要和网络化信息管理的需要。本文多项研究成果通过相关的成果鉴定,并已在工业生产中得到广泛的应用,为危险环境中的安全生产管理提供了新的解决方法。本文研究了危险环境安全检测的基本方法和理论。分析了危险环境安全检测的检测参数,为危险环境安全检测系统提供检测手段;讨论了检测系统的可靠性技术和影响检测系统可靠性的问题及其一般的解决办法。还研究了危险环境中的光纤传感技术。从传感器的本质安全特性出发,论述了危险环境对传感器的防爆特性要求。介绍了光纤传感器的原理和分类,比较了几种不同类型的光纤传感器的性能。并重点讨论了光纤光栅感温火灾报警器及光纤光栅感温火灾报警系统、光纤光栅应变传感器、光纤液位计、光纤气体探测器等危险环境光纤检测技术的主要设备。同时还研究了危险环境光纤传感器的信号采集和传输技术,并研究了基于MODBUS现场总线技术的光纤传感网络数据传输技术。这是危险环境光纤传感安全监测技术的基础。在此基础上本文研究了基于光纤传感的危险环境安全监测系统理论。论述了基于光纤传感的危险环境安全监测系统的基本组成,以多种光纤传感器为安全信息获取手段,以计算机网络技术为平台,建立安全监测系统体系结构。重点研究了光纤传感安全监测系统中的光纤光栅解调技术、多光纤传感器系统集成、信号传输技术及系统软件的实现技术和方法。最后讨论了系统的可靠性和具体的抗干扰措施及防雷措施。本文最后研究了危险环境光纤传感安全监测系统的工程应用技术。研究了危险环境光纤传感安全监测系统数据采集和传输、冗余网络设计、OPC技术和远程维护等关键技术,提出并研究了利用光纤液位计和光纤光栅温度传感器联合实现泄露检测、光纤光栅火灾报警器和视频监视器联合实现视频联动安全监测的应用方法。并以光纤传感安全监测系统在油田、油库、隧道的典型应用为例,验证了基于光纤传感的危险环境监测方法和技术的可行性、实用性和安全性。

丁莉[8]（2007）在《变频恒压供水控制系统研究》文中提出随着社会经济的飞速发展、城市建设规模的不断扩大、人口的增多以及人们生活水平的不断提高,对城市供水的数量、质量、稳定性等提出了越来越高的要求,再加上目前能源紧缺,利用先进的自动化技术、控制技术以及通讯技术,设计高性能、高节能、能适应不同领域的恒压供水系统成为必然趋势。本文首先根据管网和水泵的运行特性曲线,阐明了供水系统的变频调速节能原理。接着分析了变频恒压供水的原理及系统的组成结构,提出不同的控制方案。变频调速恒压供水自动控制系统由可编程控制器、变频器、水泵电机组、压力传感器、工控机以及控制柜等构成。系统采用一台变频器拖动4台电动机的起动、运行与调速,其中两台大机和两台小机分别采用循环使用的方式运行。并对系统的硬件和软件进行了设计。大功率电机变频转工频时存在转换电流大,容易出现烧毁熔断器或跳闸的情况。针对大功率电机变频转工频转换存在的问题在理论上作进一步的研究,根据感应电动机的等效电路和向量图分析,指出大功率电机变频转工频能否成功,关键在于变频转工频瞬时,工频电源和变频输出电源是否相位一致。引入鉴频鉴相控制器,在工频电源和变频输出电源相位一致时,PLC发出指令切断变频器输出,电机从变频器输出端断开后,马上接入工频电源,减少对电机设备的损坏和电网的冲击。最后以富士触摸屏为例,介绍了POD的特点以及在恒压供水中的应用。

胡清忠[9]（2006）在《除鳞高压水系统能量平衡与节能措施的研究》文中研究表明为适应经济发展的需要,满足市场对轧件的大量需要,轧制出质量更高、规格更大的热轧板卷,热轧板厂对轧线进行了三期技改,技改时将6台不能满足使用要求的高压柱塞泵更换为3台高压离心泵。但投运以来,出现电机发热严重,泵频繁损坏的问题。虽然热轧板厂从设备安装、调整精度、日常维护检修、控制程序等方面进行了大量工作,取得了一定效果,基本保证了设备稳定运行,但设备超负荷运行,电耗居高不下问题仍然存在,而且在生产时除鳞时,偶尔会有不稳定的情况,安全生产受到严重影响。如何采取具体措施,降低能耗,稳定轧制产品的表面质量就成了首要任务。本论文正是为了解决这些问题,研制了除鳞高压水功率测量与压力监测系统,建立了系统能量平衡方程,分析了影响除鳞效果的因素,提出了除鳞高压水的具体节能措施,取得了满意的效果。本论文研究内容包括以下几方面:①分析离心泵的工作特性、研究水泵的节能方法,明确系统的能量传递环节,建立能量平衡方程;根据方程确定可以利用的环节,结合轧线用水情况,制定除鳞高压水系统的节能方案。②研制一套除鳞高压水系统功率测量与压力监测系统,在线实时动态监控系统功率、流量、压力、液位和机组振动信息等,为操作人员提供实时信息,为安全生产提供保障,为节能分析提供可靠数据。③利用流体力学和射流的相关理论研究喷嘴个数、喷嘴形状、喷水压力、喷水流量、喷嘴高度、喷嘴安装位置与除鳞效果之间的关系,使系统消耗最小的功率达到最好的除鳞效果,为有目的的节能改造提供依据。④分析除鳞高压水系统除鳞时的用水情况,计算所需最小用水量,根据喷射水与轧制钢坯除鳞效果的关系,提出系统的优化配置方案和具体的节能措施:工艺节能、维修节能、管理节能、生产改造节能和变频调速节能。

刘作利[10]（2006）在《基于CAN总线的油浸式变压器保护系统》文中研究表明油浸式电力变压器是电力系统中应用最普遍的关键设备。变压器油是油浸式电力变压器的重要组成部分,变压器油本身所具有的良好绝缘特性和散热特性对变压器等油浸式设备总体性能的正常发挥起着及其重要的作用。变压器故障又能使变压器油发生化学和物理变化而分解产生气体和发生体积变化等现象,由此而产生的故障气体和引起的油位变化是故障发生的征兆,通过对其监测而进行变压器故障判断和保护。 本文论述了传统的变压器瓦斯保护和油位保护方法及它们存在的不足之处,利用传感技术、微电子技术和计算机通讯技术,提出了一种基于CAN总线的电子式变压器瓦斯保护方法。通过建模分析确定电容传感器模型的结构尺寸。本保护系统通过电容传感器用来对故障气体量和气体产气速率进行监测,并结合对变压器油温的监测而对变压器进行温度和瓦斯保护,对变压器绝缘油的寿命进行预测,监测漏油故障,并通过神经网络等方法进行故障诊断。保护阈值可以现场整定可调,也可以通过上位机界面操作进行查询和控制。 本系统的保护功能实现了瓦斯继电器和油位计的保护功能,且利用CAN总线实现了同上位机之间的通讯,满足了对变电保护自动化技术的要求,应用前景广阔。

### 二、鉴频式水位传感器的故障检修（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、鉴频式水位传感器的故障检修（论文提纲范文）

#### （1）氧化铝厂供水控制系统设计与实现（论文提纲范文）

中文摘要

ABSTRACT

目录

第一章 绪论

1.1 课题背景

1.2 国内外区域供水系统自动化现状及发展趋势

1.3 本文的主要研究内容

第二章 氧化铝厂供水控制系统工艺流程及控制要求

2.1 供水控制系统工艺流程分析

2.2 供水控制系统控制要求

2.2.1 取水泵站控制要求

2.2.2 加压泵站控制要求

2.2.3 调度中心控制要求

2.3 供水控制系统总体方案设计

2.4 本章小结

第三章 供水控制系统硬件设计与实现

3.1 控制系统网络通讯结构

3.2 上位机硬件配置

3.3 下位机硬件配置

3.4 现场仪表

3.5 泵站电气控制部分设计

3.5.1 泵站电气控制柜设计

3.5.2 泵站主回路设计

3.5.3 泵站电气控制回路设计

3.5.4 泵站 PLC 电气接口回路设计

3.5.5 加压泵站变频器接口电路设计

3.6 本章小结

第四章 供水控制系统下位机软件设计与实现

4.1 软件平台

4.2 取水泵站软件设计与实现

4.3 加压泵站软件设计与实现

4.4 本章小结

第五章 供水控制系统上位机监控组态画面设计与实现

5.1 上位机组态软件开发平台

5.2 上位机组态画面设计

5.3 本章小结

第六章 系统调试

6.1 调试主要内容

6.2 主管道压力 PID 调节回路参数整定

6.3 供水控制系统运行状况分析

6.4 本章小结

总结和展望

参考文献

致谢

攻读学位期间发表的学术论文目录

#### （2）多泵智能控制器的研究与实现（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 智能多泵控制器的研究背景及意义

1.1.1 本课题提出的背景

1.1.2 本课题研究内容和意义

1.2 供水系统控制的国内外现状

1.3 多泵控制存在的问题及解决方案

1.3.1 供水系统的特点和模糊 PID 控制

1.3.2 工频电源与变频电源的同步切换

1.4 课题的主要工作

第二章 供水系统的工作原理和近似模型

2.1 交流变频技术简介

2.2 变频调速的原理

2.3 多泵恒压供水系统基本特性和节能原理

2.3.1 供水系统的基本特点与工作点

2.3.2 变频调速的节能分析

2.4 变频恒压供水系统近似模型

2.4.1 压力控制点的选择

2.4.2 变频调速恒压供水系统的特点

2.4.3 供水系统的近似数学模型

2.5 本章小结

第三章 控制要求和控制策略研究

3.1 供水模式研究

3.2 模糊控制的基本原理

3.2.1 模糊控制器的原理和构成

3.2.2 精确量的模糊化

3.2.3 模糊控制规则的设计

3.2.4 模糊量的判决方法

3.3 供水系统模糊 PID 控制器设计

3.3.1 供水系统模糊 PID 控制器结构设计

3.3.2 供水系统模糊 PID 控制规则的设计

3.3.3 模糊 PID 控制器的 MATLAB 仿真分析

3.3.4 模糊 PID 控制在单片机中的实现

3.4 本章小结

第四章 锁相同步切换控制技术

4.1 锁相环工作原理

4.1.1 锁相环路的基本原理

4.1.2 锁相环路的组成

4.2 同步切换锁相环路设计

4.2.1 电源同步切换原理

4.2.2 锁相环的结构分析

4.2.3 锁相环的传递函数及参数选择

4.2.4 锁相系统的仿真

4.2.5 基于锁相环的电源同步切换

4.3 本章小结

第五章 多泵智能控制器总体设计

5.1 多泵智能控制器硬件设计

5.1.1 控制器结构概述

5.1.2 控制器工作流程

5.1.3 各部分电路结构设计

5.1.4 硬件抗干扰设计

5.2 多泵智能控制器软件设计

5.2.1 软件设计原则

5.2.2 Cygnal C8051F 开发工具简介

5.2.3 主程序及各功能模块设计

5.2.4 软件抗干扰设计

5.2.5 上位监控及其通信

5.3 本章小结

第六章 多泵智能控制器实验研究

6.1 实验结果分析

6.1.1 系统的实验构成

6.1.2 频率跟踪及锁定实验分析

6.1.3 恒水位控制实验分析

6.2 存在的问题及改进建议措施

6.3 本章小结

总结与展望

参考文献

附录

攻读硕士学位期间发表的学术论文

致谢

详细摘要

#### （3）滕州市高层小区无塔恒压供水控制系统的设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 课题背景和意义

1.2 课题依据

1.2.1 恒速泵直接供水

1.2.2 恒速泵加水塔的供水方式

1.2.3 恒速泵加高位水箱的供水方式

1.2.4 恒速泵加气压罐供水方式

1.2.5 变频调速供水方式

1.3 课题研究的内容

1.4 课题设计要求

2 无塔恒压供水控制系统方案设计

2.1 无塔恒压供水系统方案设计

2.2 无塔恒压供水系统的原理与组成

2.2.1 系统原理框图及说明

2.2.2 系统原理

2.2.3 PID 控制

2.2.4 系统的构成

3 无塔恒压供水控制系统的硬件设计

3.1 硬件分析

3.2 功能模块设计与元器件选型

3.2.1 功能模块设计

3.2.2 元器件选择

4 无塔恒压供水系统的软件设计

4.1 无塔恒压供水系统软件设计分析

4.1.1 系统初始化程序

4.1.2 水泵电机启动程序

4.1.3 水泵电机工频/变频切换程序

4.1.4 水泵电机换机程序

4.1.5 阀门启闭程序

4.1.6 报警程序

4.2 软件流程图

4.2.1 系统主程序控制流程图

4.2.2 水泵程序控制流程图

4.2.3 加压泵程序控制流程图

4.2.4 深井泵程序控制流程图

4.3 软件编程与说明

4.3.1 下位机与上位机通讯连接

4.3.2 压力模拟信号转换为数字信号

4.3.3 深井泵定时轮换运行

4.3.4 深井泵工作信号

4.3.5 加压泵变频工作程序

4.3.6 深井泵故障处理程序

4.3.7 报警程序

4.4 人机交互界面设计

5 结论和展望

参考文献

附录一

附录二

致谢

个人简介

发表的论文

#### （4）取水泵房远程监控系统的研究与实现（论文提纲范文）

致谢

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 课题研究的目的及意义

1.2 国内外取水泵房远程监控系统的发展现状

1.2.1 国外取水泵房远程监控系统的发展现状

1.2.2 国内取水泵房远程监控系统的发展现状

1.3 取水泵房远程监控系统的设计指标

1.4 本文研究的内容

1.5 本章小结

2 无线数据通信原理和水泵电机的保护原理

2.1 无线数据通信方式

2.1.1 常用的无线数据通信方式

2.1.2 两种常用无线数据通信方式的比较

2.2 无线数传电台的概述

2.2.1 无线数传电台的结构

2.2.2 无线数传电台的优点

2.3 FC222-CH 数传电台

2.3.1 FC222-CH 电台功能特点

2.3.2 FC222-CH 电台技术指标

2.3.3 FC222-CH 电台接口

2.3.4 FC222-CH 电台工作原理与工作模式

2.3.5 FC222-CH 电台数传参数

2.4 水泵电机的故障类型及其保护原理

2.4.1 短路保护(电流速断)

2.4.2 堵转保护

2.4.3 过载保护

2.4.4 起动时间过长保护

2.4.5 不平衡保护(负序过流保护)

2.4.6 零序电流保护

2.4.7 漏电闭锁保护

2.4.8 电压保护

2.5 本章小结

3 取水泵房远程监控系统的硬件设计

3.1 硬件系统简介

3.2 水泵电机控制主电路的设计

3.3 微处理器

3.3.1 ATmega16 单片机简介

3.3.2 ATmega16 最小系统

3.4 信号检测模块设计

3.4.1 电流信号检测电路

3.4.2 电压信号检测电路

3.4.3 水箱水位检测电路

3.4.4 绝缘电阻检测电路

3.5 通信接口设计

3.5.1 RS-232C 通信接口

3.5.2 RS-232C 电平转换芯片

3.5.3 Atmega16 与FC222-CH 通信接口

3.6 电源模块设计

3.7 人机交互模块设计

3.7.1 4×4 键盘模块设计

3.7.2 LCD 显示模块设计

3.8 硬件抗干扰措施

3.9 本章小结

4 取水泵房远程监控系统的软件设计

4.1 主程序设计

4.2 信号采集子程序设计

4.3 通信子程序设计

4.4 电机保护子程序设计

4.5 FC222-CH 电台参数和频点的设置

4.5.1 参数和频点设置的上位机软件

4.5.2 读取和设置电台参数

4.5.3 读取和设置频点

4.5.4 系统中FC222-CH 的参数和频点设置

4.6 软件抗干扰措施

4.7 本章小结

5 系统测试实验

5.1 数传电台的测试实验

5.1.1 测试实验条件

5.1.2 测试实验

5.2 水泵电机的故障保护性能测试实验

5.2.1 测试实验条件

5.2.2 漏电闭锁保护

5.2.3 短路保护

5.2.4 过载保护

5.2.5 断相保护

5.2.6 过压保护和欠压保护

5.3 本章小结

6 结论

参考文献

附录 A 取水泵房电控原理图

附录 B 水箱房电控原理图

附录 C 系统电源原理图

作者简历

学位论文数据集

#### （5）基于PLC与FPC变频调速系统的研究（论文提纲范文）

中文摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题研究背景和意义

1.2 相关技术研究的现状与动态

1.2.1 FPC技术

1.2.2 变频调速技术

1.3 研究主要工作与成果

第2章 系统总体设计

2.1 系统主要功能

2.2 系统基本架构

2.3 系统工作原理

2.4 系统工作特性

第3章 系统的硬件设计

3.1 系统的硬件选型

3.1.1 PLC的选型

3.1.2 变频器的选型

3.1.3 软启动器的选型

3.1.4 压力变送器的选型

3.2 PLC扩展模块EM235的I/O点及地址分配

3.2.1 EM235的技术规范

3.2.2 EM235的校准及配置

3.2.3 输入/输出数据字格式

3.2.4 EM235的使用要领

3.2.5 EM235的工作程序编制

3.3 PLC及扩展模块的外围接线

3.4 变频至工频的同步切换

3.4.1 锁相环控制的系统变频-工频的切换

3.4.2 采用锁相同步切换控制后的系统

3.5 系统主电路的硬件设计

3.6 系统控制电路的硬件设计

第4章 系统的软件设计

4.1 基本模糊控制器的原理及存在的问题

4.1.1 模糊控制的基本原理

4.1.2 基本模糊控制系统存在的问题及解决方案

4.2 自调整修正因子模糊控制器的原理及设计

4.2.1 自调整修正因子模糊PID控制系统的原理

4.2.2 自调整修正因子模糊控制器的设计

4.2.3 控制器修正因子的改进

4.2.4 时滞系统的Smith补偿

4.3 系统软件的程序设计

4.3.1 系统主程序

4.3.2 故障检测子程序

4.3.3 自调整修正因子模糊控制子程序

4.3.4 电动机驱动水泵子程序

4.3.5 水压检测子程序

第5章 监控系统的设计

5.1 监控系统的硬件设计

5.1.1 监控系统的功能要求

5.1.2 利用"组态王"建立监控系统

5.1.3 监控系统的构成

5.2 PLC网络通信协议

5.3 PLC与上位机的连接

5.4 PLC寄存器地址分配

5.5 PLC通信程序设计

第6章 系统的仿真

6.1 系统仿真环境

6.2 系统的仿真方法

6.3 系统仿真结果与分析

第7章 总结与展望

7.1 总结

7.2 展望

参考文献

作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文

致谢

#### （6）基于GSM短信息的无线供水监控系统的应用（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题来源及其研究意义

1.1.1 课题的背景

1.1.2 课题的发展现状及发展趋势

1.1.3 课题的研究意义

1.2 课题的创新性

第二章 系统远程通信的设计

2.1 通信系统方案的选定

2.2 GSM 无线通信系统特点

2.3 GSM 通信网络的介绍

2.4 GSM 短消息概述

2.4.1 短消息业务特点及优势

2.4.2 GSM 短消息的工作原理

2.5 PLC 与GSM-MODEN 连接方式

2.6 GSM 模块与PLC 结合应用的优点

第三章 系统构思及硬件的设计及选择

3.1 系统总体框架

3.2 硬件系统设计

3.2.1 山上监控站点的设计

3.2.2 山下水源地供水系统设计

3.2.3 供水主回路的设计

3.3 PLC 控制系统应用中的干扰因素及解决办法

3.4 控制电路设计

3.5 无线数据传输电路的设计

3.6 可编程控制器的选型

3.6.1 可编程控制器

3.6.2 FX2N 系列PLC 介绍

3.6.3 系统中应用的扩展模块特点

第四章 PLC 程序功能的设计

4.1 PLC 程序内I/O 点数的分配

4.1.1 离散量输入输出点的选定

4.1.2 PLC 的模拟量输入输出点的选定

4.2 系统程序可靠性的设计

4.2.1 数字滤波技术

4.2.2 标度变换

4.3 供水系统主程序设计

4.4 通信程序的设计

4.4.1 FX 系列PLC 通信类型

4.4.2 FX 系列PLC 通信格式

4.4.3 RS 指令的介绍

4.4.4 PLC 通信程序的设计

第五章 监控系统介绍及监控软件设计

5.1 计算机监控系统

5.1.1 计算机监控系统的功能

5.1.2 计算机监控系统的特点

5.1.3 计算机监控系统的分类

5.1.4 计算机监测控制系统的设计要求

5.1.5 从常规监测控制到智能监测控制

5.2 组态介绍及组态软件的选择

5.2.1 组态与组态软件的基本概念

5.2.2 国内外组态软件发展状况

5.2.3 组态王

5.3 组态王在计算机监控系统中的应用

5.4 组态王与PLC 的连接和通信

5.5 监控主界面的开发和变量的定义与管理

5.5.1 系统总体设计

5.5.2 变量的定义与管理

5.5.3 主监控界面的设计

5.6 远程监控系统的实现功能

第六章 控制系统的安装调试及总结

6.1 控制系统的安装调试

6.2 总结

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间发表的学术论文目录

#### （7）基于光纤传感的危险环境安全监测方法和关键技术的研究（论文提纲范文）

中文摘要

Abstract

1.绪论

1.1.概述

1.1.1.研究背景及意义

1.1.2.危险环境的基本概念

1.1.3.危险环境中电气设备防爆基本要求

1.2.国内外研究现状

1.2.1.危险环境安全信息获取

1.2.2.危险环境中的光纤传感技术

1.2.3.传统传感器与光纤传感器的比较

1.2.4.危险环境安全监测系统

1.3.关键技术与本文的主要工作

1.3.1.多种光纤传感器的系统集成

1.3.2.基于光纤传感的危险环境安全监测系统理论

1.3.3.光纤传感安全监测系统工程应用技术

1.3.4.本文组织结构

1.4.本文的创新点

2.危险环境安全检测技术

2.1.安全检测技术概述

2.1.1.安全检测技术

2.1.2.安全检测系统基本特性

2.1.3.视频安全监测技术

2.2.危险环境安全检测参数

2.2.1.温度检测

2.2.2.泄露检测

2.2.3.工程结构检测

2.2.4.可燃气体检测

2.2.5.粉尘检测

2.3.危险环境安全检测系统的可靠性技术

2.3.1.危险环境安全检测系统的可靠性指标

2.3.2.影响危险环境安全检测系统的可靠性问题

2.4.本章小结

3.光纤传感技术

3.1.传感器的本质安全性

3.2.光纤传感技术概述

3.2.1.光纤的传光原理

3.2.2.光纤传感器基本类型

3.3.光纤光栅传感器

3.3.1.光纤光栅传感技术原理

3.3.2.光纤光栅感温火灾报警器

3.3.3.光纤光栅应变传感器

3.4.光纤液位计

3.4.1.光纤液位计原理

3.4.2.光纤液位计结构设计

3.5.光纤气体探测器

3.5.1.光纤气体探测器作用及检测原理

3.5.2.光纤气体探测器主要技术指标

3.6.本章小结

4.光纤传感器的信息采集及通讯协议栈的设计

4.1.危险环境光纤传感信号采集技术

4.2.光纤传感器通讯接口技术

4.2.1.光纤光栅火灾报警器通讯接口技术的实现

4.2.2.光纤液位计通讯接口技术的实现

4.3.基于MODUS总线的危险环境光纤传感器网络

4.3.1.现场总线技术在危险环境光纤传感安全监测系统中的应用

4.3.2.现场总线的技术特点

4.3.3.Modbus现场总线通讯协议

4.3.4.基于Modbus总线光纤传感器数据通讯的实现

4.4.本章小结

5.基于光纤传感的危险环境安全监测系统研究

5.1.危险环境光纤传感安全监测系统概述

5.1.1.光纤传感安全检测系统

5.1.2.视频安全监测系统

5.2.危险环境光纤传感安全监测系统体系结构

5.2.1.危险环境光纤传感安全监测系统

5.2.2.光纤光栅解调技术

5.2.3.多光纤传感器系统集成

5.2.4.危险环境安全信号传输技术

5.3.危险环境光纤传感安全监测系统软件

5.3.1.系统软件架构

5.3.2.数据库系统

5.3.3.系统软件的设计与实现

5.4.危险环境光纤传感安全监测系统可靠性及抗干扰措施

5.4.1.提高系统可靠性的措施

5.4.2.系统抗干扰措施

5.4.3.系统防雷措施

5.5.本章小结

6.危险环境光纤传感安全监测系统工程应用技术

6.1.危险环境光纤传感安全监测系统工程应用关键技术

6.1.1.光纤传感系统数据采集和传输

6.1.2.冗余网络设计

6.1.3.OPC技术

6.1.4.远程维护技术

6.2.光纤传感安全监测系统在油田联合站中的应用

6.2.1.系统总体设计

6.2.2.系统结构设计

6.2.3.系统特点

6.2.4.现场数据采集设计

6.2.5.监控软件设计

6.2.6.测试结果分析与应用效果

6.3.光纤传感安全监测系统在大型储备油库中的应用

6.3.1.系统总体设计

6.3.2.系统结构设计

6.3.3.网络设计

6.3.4.数据采集设计

6.3.5.防雷接地设计

6.3.6.应用软件设计

6.3.7.运行效果分析

6.4.光纤光栅安全监测系统在隧道中的应用

6.4.1.系统总体设计

6.4.2.系统结构特点

6.4.3.系统的实施

6.4.4.运行效果分析

6.5.本章小结

7.全文总结

7.1.本文总结

7.2.未来工作展望

参考文献

攻读博士学位期间发表的学术论文及获奖情况

致谢

#### （8）变频恒压供水控制系统研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 课题来源及研究意义

1.2 国内外的研究现状及发展趋势

1.3 本文主要研究内容

第二章 变频恒压供水系统分析

2.1 供水系统的基本特性和方式

2.2 常用调速方式及变频调速原理

2.3 水泵调速运行的节能原理

2.4 变频恒压供水的特点

2.5 小结

第三章 变频调速恒压供水控制系统研究

3.1 系统的方案设计

3.1.1 恒压控制原理

3.1.2 系统变频恒压控制的方案及选择

3.1.3 变频恒压供水系统的构成

3.1.4 变频恒压供水系统组成分析

3.2 控制系统硬件设计

3.2.1 主电路设计

3.2.2 控制电路设计

3.3 PLC 的I/O 分配及程序设计

3.3.1 PLC 的输入、输出

3.3.2 PLC 的程序设计

3.4 小结

第四章 恒压供水变频—工频切换问题研究

4.1 变频与工频切换的理论分析

4.2 三相异步电动机的电压方程和等效电路

4.2.1 电压方程

4.2.2 T 形等效电路和相量图

4.3 变频与工频切换问题研究

4.4 小结

第五章 基于POD 的人机界面研究

5.1 触摸屏(POD)的特点分析

5.1.1 触摸屏的基本知识

5.1.2 富士POD 型号

5.1.3 富士POD 的特点

5.2 基于POD 的人机界面研制

5.3 小结

第六章 结论与展望

参考文献

发表论文和参加科研情况说明

致谢

#### （9）除鳞高压水系统能量平衡与节能措施的研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 引言

1.2 热轧钢卷除鳞的国内外现状

1.3 热轧板厂除鳞高压水系统的现状

1.4 本课题的研究内容

1.5 本课题目的与意义

2 除鳞高压水系统能量平衡与节能原理

2.1 高压水系统的能量平衡

2.2 离心泵

2.3 管路系统

2.4 高压水系统的节能

3 功率测量与压力监测系统的研制

3.1 研制的目的

3.2 监测点的选取

3.3 主要监测传感器的选择

3.4 主要信号的采集

3.5 多种通讯协议数据传输的实现

3.6 在线监测主界面

3.7 除鳞生产时各参数的测定

4 影响除鳞效果的因素研究

4.1 除鳞原理

4.2 除鳞喷嘴的安装参数

4.3 除鳞打击力

4.4 影响除鳞效果的主要因素分析

5 除鳞高压水系统节能措施的研究

5.1 工艺节能

5.2 维修节能

5.3 管理节能

5.4 生产改造节能

5.5 变频调速节能

6 结论

致谢

参考文献

附录

独创性声明

学位论文版权使用授权书

#### （10）基于CAN总线的油浸式变压器保护系统（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 油浸式变压器瓦斯在线保护的目的和意义

1.2 油浸式变压器故障气体保护的现状及趋势

1.3 本课题的提出和本文要完成的主要工作

1.3.1 主要完成的工作

1.3.2 装置的性能指标

2 油浸式变压器瓦斯保护及油位监测

2.1 变压器瓦斯保护的重要性

2.2 变压器瓦斯保护

2.2.1 产气速率的判断

2.2.2 气体继电器保护及变压器故障判断

2.3 变压器油枕内的油位监视

2.4 小结

3 电容模型分析和建模仿真

3.1 采用电容传感器的可行性分析

3.2 电容传感器的工作原理

3.3 电容模型的具体分析

3.4 运用ANSYS对电容模型的建模分析

3.4.1 电场分布仿真分析

3.5 小结

4 硬件设计与电路仿真

4.1 非电量电测技术

4.2 变换电路的比较与选择

4.2.1 电容变换器的信号调理电路

4.3 硬件电路设计

4.3.1 C—f变换电路设计

4.3.2 温度采集电路设计

4.3.3 显示电路设计

4.3.4 按键电路设计

4.4 CAN通讯电路设计

4.5 小结

5 软件设计

5.1 单片机系统的软件设计

5.1.1 单片机的选择

5.1.2 程序设计

5.1.3 CAN通讯程序设计

5.2 控制界面

5.3 抗干扰措施

5.3.1 硬件抗干扰措施

5.3.2 软件抗干扰措施

5.4 小结

6 故障保护与系统调试

6.1 故障现场保护

6.1.1 变压器顶层油温的在线监测与保护

6.1.2 变压器漏油在线监测与保护

6.1.3 瓦斯保护

6.2 控制室保护

6.2.1 变压器绝缘油的寿命预测

6.2.2 故障产气趋势分析

6.2.3 应用神经网络进行故障诊断

6.3 系统调试

6.4 小结

7 结论

参考文献

附录A 硬件图

在学研究成果

致谢

### 四、鉴频式水位传感器的故障检修（论文参考文献）

- [1]氧化铝厂供水控制系统设计与实现[D]. 高正杰. 太原科技大学, 2014(09)

- [2]多泵智能控制器的研究与实现[D]. 刘杰. 江苏科技大学, 2012(03)

- [3]滕州市高层小区无塔恒压供水控制系统的设计[D]. 李慧. 中国海洋大学, 2011(01)

- [4]取水泵房远程监控系统的研究与实现[D]. 刘勋. 辽宁工程技术大学, 2009(03)

- [5]基于PLC与FPC变频调速系统的研究[D]. 陈长亮. 武汉理工大学, 2009(10)

- [6]基于GSM短信息的无线供水监控系统的应用[D]. 谷晓黎. 太原理工大学, 2009(S2)

- [7]基于光纤传感的危险环境安全监测方法和关键技术的研究[D]. 祁耀斌. 武汉理工大学, 2009(01)

- [8]变频恒压供水控制系统研究[D]. 丁莉. 天津大学, 2007(04)

- [9]除鳞高压水系统能量平衡与节能措施的研究[D]. 胡清忠. 重庆大学, 2006(01)

- [10]基于CAN总线的油浸式变压器保护系统[D]. 刘作利. 沈阳工业大学, 2006(10)

本文来源: https://www.awenxian.cn/article/58b2273b9981566ee07259c6.html