# 现浇空心板有限元内力分析方法

### 一、现浇空心板有限元内力分析方法（论文文献综述）

朱强[1]（2019）在《空心板柱组合结构体系的理论分析与试验研究》文中提出随着世界碳排放增加,对绿色建筑的需求越来越高,发展低碳经济已经成为中国乃至全球经济新的增长点。空心板柱组合结构体系具有框架结构抗震性能优越的优势,又兼顾板柱结构层高低、大柱网和空间布置灵活等特征,可最大限度地节约土地资源,降低碳排放量和温室效应,是一种性能优良的绿色建筑。但是目前空心板柱组合结构体系的研究还不够全面,对不同参数下和不同荷载作用下空心板柱节点的抗冲切性能研究较少,空心板柱结构在地震作用下的抗震性能还不够明确,尚未形成可适用于空心板柱组合结构体系的抗震设计方法。基于上述研究现状,本文针对空心板柱节点和空心板柱结构进行了试验研究,并对试件的受力过程进行了数值模拟和参数化分析,提出了节点的受冲切承载力计算方法;然后结合数值分析和理论研究的方法,推导了空心板柱组合结构体系等代梁宽度计算公式;最后,基于“等同实心”的设计理念,提出了空心板柱组合结构体系的抗震设计方法。主要研究成果如下:（1）以板厚、布管方向、肋宽、开孔大小和板配筋率等为研究对象,对11个空心板柱节点进行了竖向荷载作用下的抗冲切性能试验研究,对比分析了试件的裂缝分布、承载能力、破坏形态和应变分布规律等受力特性;（2）对竖向荷载作用下试件的破坏全过程进行数值分析,参考各国关于节点抗冲切承载力的计算公式,基于半经验半理论的研究方法,提出了空心楼盖板柱节点在竖向荷载作用的受冲切承载力计算公式;（3）以空心率、弯矩作用方向、双向不平衡弯矩的作用等为研究对象,对6个空心板柱节点进行了竖向荷载和不平衡弯矩共同作用下的抗冲切性能试验研究,重点研究了不平衡弯矩对节点的受力过程、裂缝分布和破坏机理等受力性能,并基于ABAQUS分析了试件的整个受力过程,并对空心率、不平衡弯矩的大小、受拉钢筋配筋率、混凝土强度等进行了参数化数值分析;（4）在试验研究和数值分析的基础上,基于屈服线理论的研究方法提出了空心板柱节点在竖向荷载和不平衡弯矩共同作用下的受冲切承载力计算公式,且试验值与计算值吻合良好;（5）依据节点抗冲切性能的试验结果,设计和制作了一个两层的空心板柱结构模型,并开展了低周反复荷载试验,研究了空心楼盖板柱组合结构体系的滞回耗能能力、骨架曲线、强度退化、刚度退化等抗震性能。并对空心楼盖板柱结构体系的受力全过程进行了数值模拟,分析结果与试验结果吻合良好;对柱截面、暗梁、板厚和管径等进行了参数化数值分析;（6）提出了顺管向和横管向刚度简化计算公式,并采用数值分析方法研究了空心板柱结构几何参数对等代梁宽度的影响,最后,基于等代框架法推导了中间框架和边框架等代梁宽度计算方法,并通过数值分析进行了验证;（7）空心楼盖板柱结构体系通过选取合理的实心区范围和布管方式等,以达到与实心板柱结构体系相近的受力性能,最终提出“等同实心”的抗震设计方法。

吕辉[2]（2018）在《波纹管型空心楼盖力学性能研究》文中研究说明随着楼盖建筑形式的不断发展,现浇混凝土空心楼盖结构的应用范围开始逐渐扩大。该结构特点主要体现在自重较轻,楼层净高提升、跨度大,结构布置灵活等方面。空心楼盖受力性则因填充体的形状、内置和外置不同导致受力性能上存在一定的差异性。本文提出了一种新型波纹管填充体所形成的空心楼盖,通过模型试验和数值模拟分析,分别对采用此类空心板楼盖的板等效刚度、柱帽的抗冲切性能和基于此类空心楼盖系统的框架-核心筒结构体系在罕遇地震下抗震性能进行等几个关键问题进行了系统研究,主要内容如下:1.分析了内置波纹管填充体下现浇混凝土空心板的刚度差异性;通过波纹管单个构件加载试验进一步分析由圆形芯筒形成的空心板在竖向荷载作用下的力学性能,分析此类空心板的强度破坏及刚度的退化规律,并采用大型通用有限元软件ANSYS建立相关数值模型,数值模拟结果与试验结果基本一致。2.分别采用两种不同的理论计算方法考虑此类空心板竖向荷载作用下等效刚度问题:（1）根据正交各向性异形板解析解,结合有限元方法推导出此类空心板挠度的计算公式,为采用不同的力学模型计算提供理论依据;（2）横筒方向刚度小于顺筒方向刚度,因此采用有限元算法的结果,仅对横筒方向的刚度等效公式进行了修正,便于工程采用。研究了柱帽节点抗冲切性能,在柱帽冲切试验的基础上采用ABAQUS进行数值模拟,分别考虑不同跨度所产生柱帽顶面负弯矩的影响;分析结果表明:随着空心板跨度的增大,柱帽的受冲切极限承载力不断减少,即不同板跨度柱帽抗冲切承载力是不同的,这是工程设计中常忽略的问题。为此,本文提出了一种新的柱帽加强措施,并提出相应的板柱节点处极限抗冲切承载力计算公式,建立相关数值模型验证公式准确性,对公示进行修正,对比结果表明修正后的计算公式能较好的计算空心楼板板柱节点处抗冲切承载力。3.采用有限元程序STRAT对现浇空心板、等效板和普通有梁板三种楼盖所组成的框架-核心筒结构在罕遇地震下的损伤特征进行分析。首先,对以上三种结构在多遇地震下的规范指标进行对比,确保计算模型的合理性;结果显示:空心板结构的自振周期略大于普通有梁楼盖结构,整体指标与普通有梁楼盖结构基本一致。其次分别考虑6度和7度区的在罕遇地震下地震动参数取值,选取2条天然波（Elcentro波、Kobe波）和1条人工波（TH1TG040）进行结构的动力弹塑性时程分析,损伤结果表明:采用现浇空心板楼盖结构体系,空心板参与结构计算,在核心筒周边区域形成弯曲塑性铰,空心板进入屈服状态先于框架柱、剪力墙,结构竖向构件损伤部位与损伤程度与有梁板楼盖的结构6度区基本一致,在7度区略大于有梁板楼盖的结构,总体上,体现出“强柱弱梁（板带）”结构概念设计理念,与有梁板楼盖结构的抗震性能基本一致。

王晴[3]（2017）在《薄壁箱体现浇混凝土空心楼盖的受力性能研究及应用》文中研究说明作为一种新型的空心楼盖结构形式,近年来,薄壁箱体现浇混凝土空心楼盖因其具有节约材料、刚度大、自重轻、保温隔音隔热、绿色环保、可应用于大跨度、大荷载结构中等优点而被广泛地应用在工程实际中。由于现阶段对薄壁箱体现浇混凝土空心楼盖的研究很少,而且还主要局限于结构设计、箱体内膜的开发及施工工艺等方面,对其在其他方面的研究更是少之又少,而薄壁箱体现浇混凝土空心楼盖作为结构的一部分,对结构整体性能的影响、本身的经济性能及其各个参数对楼盖性能的影响规律,对其在工程中的应用均有着较大的意义。因此,本文在已有研究成果的基础上,结合具体工程实例,对薄壁箱体现浇混凝土空心楼盖进行分析研究。本文研究的主要内容是:（1）对空心楼盖的起源、发展、种类和研究状况展开了详细的阐述,并结合现有规范和研究,对薄壁箱体空心楼盖常用的内力分析方法进行了简单介绍,为以后薄壁箱体空心楼盖在工程的应用提供理论基础。（2）结合具体工程实例,对某多层大跨度、大荷载框架结构,分别采用薄壁箱体空心楼盖和实心楼盖两种结构形式,利用YJK软件建立结构模型,通过比较两种结构的楼层侧向刚度、层间剪力、最大层间位移、最大层间位移角、自振周期等参数,从而比较分析薄壁箱体空心楼盖与实心楼板结构的整体性能。（3）对薄壁箱体现浇混凝土空心楼盖,通过解析法分析建立各个参数与楼盖性能之间的数值关系,从而获得各个参数对楼盖刚度、截面形心高度、体积空心率的影响规律,并对各个参数给出相应的建议取值范围,为该类型楼盖以后的截面设计提供一定的理论参考。（4）建立6×5跨的多层框架结构,结构的跨度分别取6 m、9 m、12 m和15m,楼面活荷载分别取5 kN/m2、10 kN/m2、15 kN/m2、20 kN/m2、25 kN/m2和30kN/m2。利用YJK有限元分析软件建立结构模型,在不同跨度与活荷载作用下,比较薄壁箱体空心楼盖与实心楼板在相同状况下的经济性。

李钧[4]（2017）在《装配整体式双向密肋空心楼盖静力及疲劳性能试验研究与分析》文中研究表明装配整体式双向密肋空心楼盖是在传统密肋楼盖和现浇空心楼盖的基础上发展而来的一种新型楼盖结构体系,它集合了两种传统楼盖结构体系的诸多优势,同时还有效解决了传统楼盖的诸多问题,是我国新型楼盖结构领域的一项重要创新。本文主要针对课题组新提出的新型后装式双向密肋空心楼盖的静力性能、大尺寸钢筋混凝土密肋薄腹梁的抗剪性能以及传统装配整体式双向密肋空心楼板的正截面弯曲疲劳性能进行了试验研究与分析,提出了相应的计算方法及设计建议。进行了1块角点柱支承新型后装式双向密肋空心楼盖的短期静力加载试验,考察了该新型楼盖在竖向荷载作用下的主要受力过程、裂缝分布、破坏形态、挠曲变形以及承载力等特征。对该新型楼盖的开裂荷载进行了分析。根据试验楼盖的破坏形态,提出了该新型楼盖的破坏机构并推导了其极限平衡荷载计算公式。根据楼盖的挠曲变形特点,从已有的楼盖弹性变形计算理论出发,采用引入刚度折减系数的方法,即用实际刚度代替初始刚度,给出了两种考虑楼盖弹塑性阶段变形的简化计算方法。针对新型后装式双向密肋空心楼盖的后装式预制底板下沉安装前和安装后的二阶段弹性受力变形进行了对比试验研究与有限元分析,通过测得两阶段楼盖的钢筋和混凝土应变以及竖向变形,分析了后装式预制底板对密肋空心楼盖结构受力变形性能的影响。综合本文试验、理论分析结果以及参考相关文献资料,给出了中小跨度角点支承新型后装式双向密肋空心楼盖考虑预制底板刚度贡献的弹性抗弯刚度建议计算方法。针对大尺寸钢筋混凝土密肋薄腹梁的斜截面抗剪问题,进行了 4根大尺寸钢筋混凝土密肋薄腹梁在集中荷载作用下的抗剪性能试验,对其主要受力过程、变形特征、开裂荷载、破坏形态以及受剪承载力进行了分析研究,通过将受剪承载力试验结果与现有主要规范计算结果进行对比分析,从安全性和适用性角度考虑,给出了推荐采用的抗剪承载力设计计算规范。首次进行了12块传统装配整体式双向密肋空心楼板的静力及正截面弯曲疲劳性能试验,对其主要受力过程、裂缝发展及分布、破坏形态、疲劳寿命、疲劳刚度退化、剩余承载力退化以及疲劳损伤等性能进行了分析,对比研究了不同空心箱体型式、疲劳荷载参数、空心箱体预制底板配筋率对板件疲劳性能的影响并给出了相关设计建议。在疲劳试验研究的基础上,总结归纳已有相关疲劳研究成果,对装配整体式双向密肋空心楼板的疲劳性能进行了理论分析,提出了装配整体式双向密肋空心楼板正截面弯曲疲劳强度计算及验算方法,分析了疲劳后刚度退化规律,给出了疲劳后刚度计算以及基于疲劳刚度退化的疲劳性能预测方法,为该新型楼板在立体停车场、工业厂房以及桥面板等结构中的应用提供可靠依据。

姜雨欣[5]（2016）在《大跨度现浇空心楼盖受力分析与工程应用》文中提出随着国民经济的发展和人们对建筑功能需求的提高,大跨度、大空间结构应运而生。空心楼盖应用的主要目的是为了降低结构自重,但将空心楼盖应用于大跨度、大空间结构中,在设计计算时有许多关键问题需要解决。本文以某教学训练保障用房工程为例,对大跨度空心楼盖的内力计算、截面配筋、地震动力响应及火灾作用进行了对比分析。主要研究内容如下:（1）采用PKPM、YJK、MIDAS/Gen三种常用的典型结构计算程序,对大跨度预应力混凝土现浇空心楼盖工程进行计算。通过计算结果的对比分析,给出了结构截面配筋设计和内力确定的经验方法。根据确定的内力,对该大跨度楼盖的配筋进行计算。:（2）考虑柱和边梁的影响建立整体模型,采用有限元软件ABAQUS对结构进行静力和模态分析。结果表明:在竖向静力荷载作用下,应力分布趋势类似于均布荷载作用下的双向板。应力极值出现在中心区域肋梁的下部以及长跨方向肋梁支座处的肋梁顶部;1/3跨度部位是塑性铰线区,在配筋设计时应加强。结构整体模态分析表明,由于楼盖质量很大,第一振型表现为平动和扭转变形的组合,并以扭转为主;且沿长跨方向的侧向位移大于沿短跨方向的位移。同时由于跨度较大,边梁的扭转不可忽略,因此结构整体计算时,边梁的扭矩不应折减。（3）基于动力时程分析方法,对大跨空心楼盖结构在水平单向和双向地震作用下的动力响应进行了分析,结果表明:大跨度现浇空心楼盖在单向和双向地震作用下的动力响应均满足结构正常使用极限状态下的要求,表明按照本文方法确定的内力进行配筋计算是合理的,同时也验证了工程中采用这种大跨度现浇空心楼盖方法是可行的,但要注意对于结构薄弱部位的加强。（4）基于顺序耦合的分析方法,对大跨度楼盖结构进行了火灾下的温度场及变形分析,结果表明:结构板、柱截面在分析初始40min内,受火面的温度上升迅速,之后趋于平缓;空心楼板在300分钟的升温过程中始终具有良好的绝热性,仅在受火面以上300mm高度范围内呈现高温状态;并以变形准则对板和柱进行耐火火极限计算。

何恒波[6]（2016）在《既有现浇混凝土空心板桥纵向裂缝分析与处理》文中指出现浇空心板梁桥由于受力明确,构造简单,施工方便,建筑高度低以及易满足斜、弯、S形、喇叭形等特殊结构要求而被广泛应用。近年来,随着交通运输量不断增大,许多桥梁超负荷使用,出现了许多病害和缺陷,其中对于整体式现浇空心板梁桥最为突出的病害是板底出现纵向开裂现象,这些纵向裂缝大部分贯通整个桥跨。为了探讨现浇空心板梁桥板底纵向开裂的机理,本文以东莞市地方公路X232线某现浇钢筋混凝土空心板梁桥为依托,对板底纵向开裂的影响因素进行了研究。本文主要完成的工作如下:（1）探讨了混凝土材料的相关性能、裂缝基本理论,以及钢筋混凝土结构的裂缝分析模型。（2）通过ANSYS有限元分析软件对现浇空心板梁桥进行三维空间模拟分析,获得了其应力、挠度分布特点。并结合该桥的检测和试验结果,探讨了该空心板梁桥产生纵向裂缝的原因。结果表明:底板较薄、板高较小、宽跨比较大的现浇空心板梁桥极易出现纵向开裂;随着底板厚度、板高度的增大,跨中最大挠度和横向最大拉应力减小;随着板宽跨比的增大,跨中最大挠度和底板纵向最大拉应力减小,底板横向最大拉应力增大。（3）该现浇空心板梁桥宽跨比较大横向受力特征明显,且经过现场鉴定性荷载试验可知,结构强度和刚度均不能满足规范要求。最后,提出了采用粘贴钢板的方法对截面进行补强和防治措施。

严静[7]（2016）在《现浇混凝土轻质管柱墙板非线性受力性能的分析研究》文中提出在地下室外墙板中按照一定规律预埋空心管形成现浇混凝土轻质管柱墙板,已有研究表明:在地下室外墙中预埋空心管可以有效降低混凝土的温度应力,控制裂缝的开展。本课题在已有试验研究的基础上,对现浇混凝土轻质管柱墙板的受力性能展开进一步的研究与分析。本课题的主要工作如下:1.采用塑性铰线法理论,考虑边界条件、荷载形式、裂缝发展状况等因素提出现浇混凝土轻质管柱墙板达到极限状态时的塑性铰线形状,再按照虚功原理,建立现浇混凝土轻质管柱墙板达到极限状态时的承载力计算公式。2.采用薄板的小挠度理论推导在三角形荷载和均布荷载作用下,三边简支、一边固定的现浇混凝土轻质管柱墙板的挠度和内力表达式,并形成相关的挠度和内力计算系数的表格,以供实际工程时运用与参考。3.利用ABAQUS有限元分析软件对现浇混凝土轻质管柱墙板进行非线性分析,并在此基础上,进一步利用ABAQUS有限元分析软件分析体积空心率、布管长度、荷载形式、边界条件、轴压比及其作用位置这些因素对现浇混凝土轻质管柱墙板承载能力的影响。最后在以上分析的基础上,提出对现浇混凝土轻质管柱墙板的设计建议,并为这类墙板的推广运用提供技术参数。

赵伟南[8]（2014）在《双向筒芯现浇预应力混凝土空心板力学性能研究》文中认为为了改善现浇预应力混凝土空心板的整体受力性能，将筒芯内模按剪力传递方向分区域在板内双向布置，筒芯内模的顺筒向与剪力传递方向一致。采用这种方法，解决了现浇预应力混凝土空心板单向布置筒芯内模造成的两个方向刚度和承载力存在差异的问题。本文采用有限元软件ANSYS，对在竖向荷载作用下双向筒芯现浇预应力混凝土空心板的力学性能进行了模拟，数值模拟结果与试验结果吻合较好。利用该有限元模型，分析了此类板在竖向荷载作用下的受力特征，并讨论了主要参数（配筋率，空心率及混凝土强度）对双向筒芯现浇预应力混凝土空心板力学性能的影响，为双向筒芯现浇预应力混凝土空心板工程设计提出参考依据。本论文的主要内容如下：（1）通过有限元软件ANSYS对在竖向荷载作用下双向筒芯现浇预应力混凝土空心板的受力性能进行模拟，数值模拟结果与试验结果吻合较好。在验证模型的基础上，分析了双向筒芯现浇预应力混凝土空心板的受力特征。有限元分析表明，双向筒芯现浇预应力混凝土空心板关于板中心线对称位置的竖向位移基本相同，板两个方向的抗弯刚度基本相同。（2）讨论了非预应力纵筋配筋率对双向筒芯现浇预应力混凝土空心板力学性能的影响。双向筒芯现浇预应力混凝土空心板的非预应力纵筋配筋率在0.3%-0.8%的范围内变化时，板的承载能力随非预应力纵筋配筋率的增长而快速增长，双向筒芯现浇预应力混凝土空心板的受弯承载力主要由普通钢筋承担。（3）讨论了混凝土强度对双向筒芯现浇预应力混凝土空心板力学性能的影响。提高混凝土强度等级可以增大空心板的承载力，但影响程度随着混凝土强度等级超过一定值时而减弱，并且混凝土强度等级提高能够减小双向筒芯现浇预应力混凝土空心板的竖向位移。（4）讨论了空心率对双向筒芯现浇预应力混凝土空心板力学性能的影响。双向筒芯现浇预应力混凝土空心板的体积空心率不宜大于50%，也不宜小于25%。当空心率在此范围变化时，随着空心率的增大，板的自重相应减小，双向筒芯现浇预应力混凝土空心板的承载力几乎没有变化。（5）讨论了在竖向荷载下双向筒芯现浇预应力混凝土空心板中预应力钢筋的应力，并与规范公式计算的值进行了比较，预应力钢筋应力增量大于《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ-2004计算值的2倍，约为《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ-T92/93计算值的1.6倍。因此本文建议，设计双向筒芯现浇预应力混凝土空心板时，无粘结预应力筋的极限应力增量可以取《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ92-2004计算结果的2倍。即保证构件的安全性，又可以充分发挥材料性能。

谢钦,黄勇,王佳炜,贾航[9]（2012）在《磷石膏空腔模无梁楼盖的连续化分析》文中认为通过运用ansys软件对磷石膏空腔模无梁楼盖进行截面应力分析,提出了该类方盒空心板连续化模型的基本假定。将空心板分别分为不考虑表层抗弯刚度与考虑表层抗弯刚度两种情况建立分析模型,采用连续化分析方法,推导了2种情况下空心板的基本方程,进而建立了周边简支条件下各自的内力和位移计算公式。用精细有限元方法,对实例进行了数值模拟,所得有限元计算值与连续化分析所得结果吻合较好,2种情况的最大相对误差分别为8.38%和7.78%,考虑表层抗弯刚度时的精确度较高,表明所提方法的正确、合理性。文中所提方法和公式均通过理论、数值验证,可作为磷石膏空腔模无梁楼盖研究的理论基础。

刘昭清[10]（2010）在《双向筒芯现浇预应力混凝土双向空心楼板的受力性能研究》文中提出现浇预应力混凝土双向空心楼板按双向布置筒芯内模的方法是一种全新设计思路。此方法是将筒芯内模按剪力传递方向分区域在板内双向布置,使筒芯内模的顺筒向与剪力传递方向一致,从而解决双向空心板按单向布置筒芯内模造成的两个方向刚度和承载力存在差异的问题。然而此方法尚未进行相关的试验研究和必要的理论分析。为了研究这种空心板的受力性能,本文进行了系统的试验和理论分析,提出了可用于工程设计的双向筒芯空心板实用设计方法和设计建议。论文主要内容包括：1.完成了一块净跨为8m×8m的试验预应力空心楼板的静力加载试验。试验表明,双向筒芯现浇预应力混凝土双向空心试验板的破坏形态与各向同性双向板相似,为板底沿对角线出现受弯裂缝和塑性铰线的弯曲破坏；X、Y两个方向关于板中心线对称位置的实测位移基本相同,表明板两个方向的抗弯刚度相同；X、Y两个方向关于板中心线对称位置的非预应力钢筋应变大小接近,预应力钢绞线应力增量差值不超过20%,说明对称位置处板的受力状态基本相同,试验板可近似为各向同性板。2.针对筒芯内模现浇空心板横筒方向抗剪性能差的问题,对双向尺寸对称、双向荷载对称的双向筒芯现浇空心板的受剪性能进行了理论分析和有限元计算。分析结果表明,双向筒芯现浇预应力混凝土双向空心板的两个主轴方向具均有良好的抗剪性能。其抗剪能力比单向布置筒芯内模的空心板高很多,且比块体、箱体内模空心板的受力更为均匀。工程设计中,对于长宽相近的此类板,两主轴方向受剪承载力均宜采用空心板顺筒方向的实际肋宽,应用《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中一般受弯构件的斜截面受剪承载力进行计算,并且建议将公式中混凝土受剪承载力部分中乘以折减系数0.8,以提高结构的安全性；分别应用GB50010-2002中板的受冲切计算公式和有限元方法对空心板进行受冲切验算,计算结果表明,对于满足GB50010-2002构造要求的此类板,其受冲切承载力均能满足安全性要求。3.应用有限元方法分析了现浇空心板的空心率、非预应力纵筋配筋率和跨高比对其受力性能的影响。指出设计中宜将板的空心率控制在25%-45%范围内,且应保证适宜的筒芯内模之间肋部宽度,以避免空心板发生剪切破坏；空心板的非预应力纵筋配筋率不宜太高,以免空心板的受弯承载力大于其受剪承载力而发生剪切破坏,建议取现浇空心板的非预应力筋配筋率在0.3%-0.6%范围内,同时建议在跨度较大的空心板每个内模组之间配置适量预应力筋以提高空心板的抗剪能力；现浇空心板的承载能力与其跨高比呈非线性反比关系,挠度的增量与跨高比的增长近似为线性关系,在工程设计中,通过降低跨高比的方法可有效改善现浇空心板的变形性能。4.应用各向同性板的理论和非线性有限元方法对不同截面参数和边界条件的双向筒芯现浇预应力混凝土双向空心板进行了内力分析,受弯、受剪、受冲切承载力分析和变形分析。提出对于长宽相近的双向筒芯现浇预应力混凝土双向空心板,采用平均抗弯惯性矩计算板的弯曲刚度,并按照GB50010-2002相应公式计算板的挠度能够较准确地计算出空心板的变形情况；双向筒芯现浇预应力混凝土双向空心板,按照线弹性分析方法和塑性分析方法进行内力分析均能满足设计的安全性要求,工程设计中,可根据结构的设计要求选择内力分析方法；对于长宽相近的边支承和柱支承双向筒芯现浇预应力混凝土双向空心板的受弯承载力,可将板两主轴方向折算为等截面面积、等惯性矩、等宽度、等高度的I形截面,依据GB50010-2002中I形截面受弯构件的承载力公式计算。5.对空心板中无粘结预应力钢绞线的应力增量进行了试验和理论分析,指出无粘结预应力混凝土空心板的内力分布与普通双向板基本相同,可按照普通双向板的方法进行内力分析。对于计算现浇空心板中的无粘结预应力筋极限应力增量,我国现行的《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ92-2004中的公式偏于保守,建议在设计无粘结预应力混凝土空心板时,对采用此公式的计算结果乘以一个增大系数1.5。6.对双向筒芯现浇预应力混凝土双向空心板进行了动力特性试验和模态有限元分析,指出对于符合《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002相关设计和构造要求的双向筒芯现浇预应力混凝土双向空心板,其自振频率和峰值加速度与重力加速度的比值均较小,能满足国际标准协会标准给出的允许值,其振动不易引起人的不舒适感。

### 二、现浇空心板有限元内力分析方法（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、现浇空心板有限元内力分析方法（论文提纲范文）

#### （1）空心板柱组合结构体系的理论分析与试验研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 选题背景

1.2 板柱结构体系的研究现状

1.3 空心楼盖系统的研究现状

1.3.1 国外研究现状

1.3.2 国内研究现状

1.3.3 本课题组研究现状

1.4 空心板柱组合结构体系的相关理论

1.4.1 等代框架法

1.4.2 空心楼盖抗弯刚度计算

1.4.3 拉杆拱模型

1.4.4 屈服线理论

1.5 本文主要研究内容及创新点

第二章 空心板柱节点在竖向荷载作用下的抗冲切试验

2.1 引言

2.2 试件设计与试件制作

2.2.1 试件设计

2.2.2 试件制作

2.2.3 试件材料的力学性能

2.3 试验装置与试验方案

2.4 测点布置

2.5 主要试验现象

2.6 主要试验结果

2.6.1 荷载-位移曲线

2.6.2 荷载-钢筋应变曲线

2.6.3 荷载-混凝土应变曲线

2.6.4 冲切角

2.7 试验结果分析

2.8 本章小结

第三章 空心板柱节点在不平衡弯矩和竖向荷载共同作用下的抗冲切试验

3.1 引言

3.2 试件设计与试件制作

3.2.1 试件设计

3.2.2 试件制作

3.2.3 试件材料的力学性能

3.3 试验装置与试验方案

3.4 测点布置

3.5 主要试验现象

3.6 主要试验结果

3.6.1 荷载-位移曲线

3.6.2 柱上板带荷载-混凝土应变曲线

3.6.3 板面荷载-混凝土应变曲线

3.7 试验结果分析

3.8 本章小结

第四章 空心板柱节点抗冲切性能的理论分析

4.1 引言

4.2 有限元分析的参数选择

4.2.1 混凝土的本构关系

4.2.2 钢筋的本构关系

4.2.3 混凝土塑性

4.2.4 模型与边界条件

4.2.5 单元选择及网格划分

4.2.6 加载过程与求解控制

4.3 有限元主要计算结果

4.3.1 竖向荷载作用下空心板柱节点有限元计算结果

4.3.2 竖向荷载和不平衡弯矩共同作用下空心板柱节点有限元计算结果

4.3.3 有限元计算结果与试验结果比较

4.4 采用有限元方法分析不同参数对空心板柱节点冲切承载力的影响

4.4.1 空心率的影响

4.4.2 不平衡弯矩值的影响

4.4.3 配筋率的影响

4.4.4 混凝土强度的影响

4.4.5 设置暗梁的影响

4.4.6 暗梁梁宽的影响

4.4.7 暗梁配筋率的影响

4.4.8 暗梁配箍率的影响

4.4.9 空心的影响

4.5 空心板柱节点在竖向荷载作用下的承载力计算

4.5.1 空心板柱节点在竖向荷载作用下的计算理论

4.5.2 空心板柱节点在竖向荷载作用下的公式推演

4.5.3 计算值与试验值对比

4.6 空心板柱节点在竖向荷载和不平衡弯矩共同作用下的承载力计算

4.6.1 空心板柱节点在竖向荷载和不平衡弯矩共同作用下的计算理论

4.6.2 空心板柱节点在竖向荷载和不平衡弯矩共同作用下的公式推演

4.6.3 计算值与试验值对比

4.6.4 不平衡弯矩作用与冲切承载力的相关性探讨

4.7 本章小结

第五章 空心板柱结构在水平反复荷载作用下的模型试验

5.1 引言

5.2 试件设计与试件制作

5.2.1 试件设计

5.2.2 试件制作

5.2.3 试件材料的力学性能

5.3 试验装置与试验方案

5.3.1 试验装置

5.3.2 试验方案

5.4 测点布置

5.5 主要试验现象

5.5.1 破坏过程

5.5.2 破坏形态

5.6 试验结果分析

5.6.1 荷载-位移曲线

5.6.2 滞回曲线

5.6.3 骨架曲线

5.6.4 荷载-钢筋应变曲线

5.6.5 荷载-混凝土应变曲线

5.6.6 承载能力确定

5.6.7 强度退化

5.6.8 刚度退化

5.6.9 延性性能

5.6.10 耗能能力

5.6.11 水平位移分析

5.7 空心板柱组合结构模型试验的ABAQUS模拟

5.7.1 模型概况

5.7.2 加载控制及收敛调整

5.7.3 有限元结果与试验结果对比

5.7.4 不同设计参数的有限元结果与试验结果对比

5.8 本章小结

第六章 空心板柱组合结构体系抗震性能的计算分析

6.1 引言

6.1.1 等代梁宽度取值的相关研究

6.1.2 等代梁系数计算

6.2 等代梁系数有限元模拟

6.2.1 有限元模型建立

6.2.2 等代梁系数有限元计算

6.3 等代梁宽度系数取值和规范比较

6.4 等代梁宽度系数的有限元验证

6.5 等代梁宽度系数的PUSH-OVER验证

6.5.1 水平加载模式和push-over工况

6.5.2 美国UBC规范反应谱与中国规范反应谱参数转化

6.5.3 塑性铰发展

6.5.4 抗震性能评估

6.5.5 结果对比

6.6 本章小结

第七章 空心板柱组合结构体系的关键技术研究

7.1 空心板柱组合结构体系的研究方法

7.1.1 “等同现浇”概念在装配式建筑中的应用

7.1.2 空心板柱组合结构体系的研究方法

7.2 空心板柱节点实心区范围研究

7.2.1 竖向荷载作用下空心板柱节点与实心板柱节点抗冲切承载力计算结果对比

7.2.2 竖向荷载作用下空心板柱节点实心区范围研究

7.3 空心板柱组合结构抗弯刚度研究

7.3.1 单向布管空心板双向抗弯刚度计算

7.3.2 节点区格板截面惯性矩计算

7.4 空心板柱组合结构体系中框架设置位置研究

7.4.1 空心板柱组合结构体系中竖向框架设置位置研究

7.4.2 空心板柱组合结构体系中水平框架设置位置研究

7.5 空心板柱组合结构体系的一般规定

7.5.1 材料

7.5.2 空心板柱组合结构体系的适用高度及高宽比限值

7.5.3 结构布置

7.6 本章小结

第八章 结论与建议

8.1 本文主要结论

8.1.1 空心板柱节点在竖向荷载作用下的抗冲切性能研究

8.1.2 空心板柱节点在不平衡弯矩和竖向荷载共同作用下的抗冲切性能研究

8.1.3 空心板柱结构在水平反复荷载作用下的性能研究

8.1.4 空心板柱组合结构体系抗震性能的理论研究

8.1.5 空心板柱组合结构体系的关键技术研究

8.2 本文的不足和有待改进之处

参考文献

攻读博士学位期间发表的学术论文

致谢

#### （2）波纹管型空心楼盖力学性能研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 本文研究课题来源

1.2 引言

1.3 现浇钢筋混凝土楼盖概述

1.3.1 肋梁（有梁）楼盖结构

1.3.2 无梁楼盖结构

1.4 波纹管型空心楼盖结构特性

1.5 空心楼盖结构研究现状

1.5.1 国外研究现状

1.5.2 国内研究现状

1.6 本文研究内容

第2章 薄壁波纹管施工工艺及设计控制

2.1 引言

2.2 薄壁波纹管构型简介

2.3 薄壁波纹管受力性能

2.3.1 薄壁波纹管受力分析

2.3.2 薄壁波纹管试验

2.3.3 数值模拟分析

2.4 薄壁波纹管施工工艺关键控制点

2.5 薄壁波纹管空心楼盖在工程成本中的经济性

2.6 本章小结

第3章 空心楼板厚度设计控制

3.1 空心楼盖正交各向异性板理论

3.2 波纹管空心楼盖横管方向等效厚度简化分析

3.2.1 等效板厚度公式推导

3.2.2 等效板厚公式修正

3.3 波纹管空心楼盖纵横方向截面惯性矩比参数分析

3.3.1 考虑高跨比的等效板厚

3.3.2 考虑高跨比的惯性矩比系数k

3.4 空心楼盖板厚选取

3.4.1 内力计算

3.4.2 数值分析

3.5 本章小结

第4章 空心楼盖板柱节点承载力数值分析

4.1 不同结构下板柱节点破坏状态

4.2 无梁楼盖板柱节点有限元分析

4.2.1 模型建立

4.2.2 模型材料本构关系的确定

4.2.3 模型网格选取及划分

4.3 数值模拟结果

4.4 无梁楼盖板柱节点承载力估算公式

4.4.1 板柱结点承载力计算公式

4.4.2 板柱节点数值模拟

4.4.3 估算公式拟合与修正

4.5 本章小结

第5章 空心无梁楼盖结构抗震性能分析

5.1 引言

5.2 空心无梁楼盖结构与梁板结构的动力性能分析

5.2.1 STRAT计算参数

5.2.2 工程概况及模型

5.2.3 计算结果分析

5.3 结构损伤分析与抗震性能评价

5.3.1 结构框架柱

5.3.2 结构板单元

5.4 本章小结

第6章 结论与展望

6.1 主要结论

6.2 研究展望

参考文献

攻读学位期间的研究成果

#### （3）薄壁箱体现浇混凝土空心楼盖的受力性能研究及应用（论文提纲范文）

致谢

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 引言

1.2 薄壁箱体空心楼盖简介

1.2.1 定义及组成

1.2.2 优缺点

1.2.3 构造特点

1.2.4 内力分析方法

1.2.5 工程应用

1.3 国内外研究现状

1.4 本文主要研究内容

1.4.1 研究意义

1.4.2 研究内容

第二章 薄壁箱体空心楼盖对框架结构整体性能的影响分析

2.1 引言

2.2 有限元软件的选择

2.2.1 YJK简介

2.2.2 YJK中现浇空心板的布置与设计

2.3 工程概况

2.4 结构设计

2.4.1 薄壁箱体空心楼盖

2.4.2 现浇混凝土实心楼板

2.5 模型的分析与建立

2.5.1 模型分析

2.5.2 模型建立

2.6 结果分析

2.6.1 楼层净高

2.6.2 混凝土用量

2.6.3 楼层侧向刚度对比

2.6.4 楼层最大层间位移对比

2.6.5 最大层间位移角对比

2.6.6 地震反应力及地震作用下的层间剪力对比

2.6.7 前三振型的自振周期对比

2.7 小结

第三章 基于解析法薄壁箱体空心楼盖的性能分析

3.1 引言

3.2 解析法分析

3.3 楼盖刚度的分析

3.3.1 肋宽及肋间距的影响

3.3.2 上下翼缘厚度及肋高的影响

3.4 楼盖截面形心高度的分析

3.4.1 肋宽、肋间距及上下翼缘的厚度的影响

3.4.2 肋高的影响

3.5 楼盖空心率的分析

3.6 小结

第四章 薄壁箱体空心楼盖的经济性分析

4.1 引言

4.2 工程概况

4.3 结构设计

4.3.1 现浇混凝土实心楼板结构

4.3.2 薄壁箱体空心楼盖结构

4.4 模型分析与建立

4.4.1 模型分析

4.4.2 模型建立

4.5 结果分析

4.5.1 楼层净高

4.5.2 混凝土用量对比

4.5.3 钢筋用量对比

4.6 小结

第五章 结论与展望

5.1 本文的主要结论

5.2 存在的问题与展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果

#### （4）装配整体式双向密肋空心楼盖静力及疲劳性能试验研究与分析（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 装配整体式双向密肋空心楼盖简介

1.2.1 传统装配整体式双向密肋空心楼盖

1.2.2 新型后装式双向密肋空心楼盖

1.3 装配整体式双向密肋空心楼盖优势

1.4 装配整体式双向密肋空心楼盖适用范围

1.5 装配整体式双向密肋空心楼盖施工工艺

1.6 国内外双向密肋空心楼盖主要研究动态及发展趋势

1.6.1 国内主要研究动态

1.6.2 国外主要研究动态

1.6.3 发展趋势

1.7 本课题研究意义

1.8 本文的主要工作

第2章 新型后装式双向密肋空心楼盖静力性能试验研究与分析

2.1 试验概况

2.2 试验目的与试验依据

2.2.1 试验目的

2.2.2 试验依据

2.3 空心箱体设计与制作

2.3.1 预制底板设计与制作

2.3.2 预制侧壁设计与制作

2.3.3 空心箱体现场拼装

2.4 试件设计与制作

2.4.1 试件尺寸与配筋

2.4.2 试件制作与养护

2.4.3 预制底板后装施工工艺

2.5 材料的力学性能指标

2.5.1 钢筋

2.5.2 混凝土

2.6 试验量测内容及测点布置

2.6.1 裂缝观察

2.6.2 竖向位移测量

2.6.3 钢筋应变测量

2.6.4 混凝土应变测量

2.7 加载装置与加载制度

2.7.1 加载装置

2.7.2 加载制度

2.8 主要试验结果

2.8.1 主要受力过程及破坏特征

2.8.2 竖向位移

2.8.3 钢筋应变

2.8.4 混凝土应变

2.9 试验结果分析

2.9.1 荷载等效转化

2.9.2 开裂荷载分析

2.9.3 极限荷载计算

2.9.4 楼盖变形计算

2.10 有限元分析

2.10.1 有限元模型

2.10.2 有限元模拟结果分析

2.11 本章小结

第3章 新型后装式双向密肋空心楼盖二阶段受力变形对比试验

3.1 试验概况

3.2 试验目的

3.3 试验量测内容及测点布置

3.3.1 竖向位移测量

3.3.2 钢筋和混凝土应变测量

3.4 试验加载方案

3.5 主要试验结果及对比

3.5.1 竖向变形

3.5.2 钢筋应变

3.5.3 混凝土应变

3.6 楼盖弹性阶段变形计算

3.6.1 查表法

3.6.2 有限元法

3.7 本章小结

第4章 大尺寸钢筋混凝土密肋薄腹梁抗剪性能试验

4.1 试验概况

4.2 试验目的

4.3 试件设计与制作

4.4 材料的力学性能指标

4.4.1 钢筋

4.4.2 混凝土

4.5 试验量测内容及测点布置

4.5.1 竖向位移测量

4.5.2 钢筋应变测量

4.5.3 混凝土应变测量

4.5.4 裂缝观测

4.6 试验加载方案

4.7 主要试验结果及分析

4.7.1 主要受力过程及破坏特征

4.7.2 竖向变形

4.7.3 钢筋应变

4.7.4 混凝土应变

4.7.5 开裂荷载及受剪承载力

4.8 受剪承载力计算

4.8.1 现行主要规范受剪承载力计算公式

4.8.2 现行规范受剪承载力主要考虑因素

4.8.3 受剪承载力试验值与现行规范计算值对比分析

4.9 本章小结

第5章 装配整体式双向密肋空心楼板弯曲疲劳性能试验设计

5.1 试验楼板相关结构技术规程说明

5.2 试验目的

5.3 试验内容及主要技术路线

5.4 板件设计与制作

5.4.1 板件设计

5.4.2 板件制作

5.5 试验装置与加载方案

5.5.1 试验装置

5.5.2 加载方案

5.5.3 测点布置

5.6 材料性能试验及几何参数测量

5.6.1 材料性能试验

5.6.2 几何参数测量

5.7 本章小结

第6章 装配整体式双向密肋空心楼板弯曲疲劳性能试验结果分析及对比

6.1 板件静载试验研究及主要试验结果

6.1.1 现浇空心板件XJB-1静载试验结果及分析

6.1.2 明箱空心板件MKXB-1静载试验结果及分析

6.1.3 暗箱空心板件AKXB-1静载试验结果及分析

6.2 板件静载试验结果对比分析

6.3 板件受弯承载力计算

6.4 板件疲劳试验研究及主要试验结果

6.4.1 现浇空心板件XJB-2疲劳试验结果及分析

6.4.2 明箱空心板件MKXB-2疲劳试验结果及分析

6.4.3 暗箱空心板件AKXB-2疲劳试验结果及分析

6.4.4 暗箱空心板件AKXB-3疲劳试验结果及分析

6.4.5 暗箱空心板件AKXB-4疲劳试验结果及分析

6.4.6 暗箱空心板件AKXB-5疲劳试验结果及分析

6.4.7 暗箱空心板件AKXB-6疲劳试验结果及分析

6.4.8 暗箱空心板件AKXB-7疲劳试验结果及分析

6.4.9 暗箱空心板件AKXB-8疲劳试验结果及分析

6.5 板件疲劳试验结果对比分析

6.6 本章小结

第7章 装配整体式双向密肋空心楼板弯曲疲劳性能理论分析

7.1 引言

7.2 装配整体式双向密肋空心楼板正截面弯曲疲劳强度分析

7.2.1 正截面弯曲疲劳强度计算基本假定

7.2.2 正截面弯曲疲劳应力计算及验算

7.2.3 钢筋疲劳应力幅值计算及验算

7.3 装配整体式双向密肋空心楼板疲劳刚度分析

7.3.1 基于跨中挠度反算法的疲劳刚度计算

7.3.2 板件弹性刚度计算值与实测值对比

7.3.3 板件疲劳刚度退化幅度分析

7.3.4 板件疲劳刚度退化规律分析

7.3.5 低幅值疲劳板件剩余刚度计算

7.4 基于疲劳刚度退化的疲劳性能预测

7.4.1 基于刚度退化的疲劳损伤定义

7.4.2 疲劳刚度退化函数构造

7.4.3 典型板件AKXB-4全过程疲劳刚度退化

7.4.4 基于疲劳刚度退化规律的工程应用

7.5 本章小结

结论

参考文献

致谢

附录A (攻读学位期间所发表的学术论文)

#### （5）大跨度现浇空心楼盖受力分析与工程应用（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 现浇混凝土楼盖类型

1.2.1 普通肋梁楼盖

1.2.2 井式楼盖

1.2.3 无梁平板式楼盖

1.2.4 装配式空心楼盖

1.2.5 现浇空心楼盖

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国外研究现状

1.3.2 国内研究现状

1.4 本文主要研究内容

第2章 双向密肋楼盖设计计算方法

2.1 正交各向异性板法

2.1.1 基本假定

2.1.2 基本方程

2.1.3 刚度等效

2.1.4 密肋楼盖内力计算

2.2 交叉梁系法

2.2.1 不考虑梁抗扭的计算

2.2.2 考虑梁抗扭刚度影响的计算

2.3 有限元法

2.4 各种弹性方法的比较

2.5 现浇混凝土空心楼盖的设计计算方法

2.5.1 现浇混凝土空心楼盖设计的一般要求

2.5.2 截面设计

2.5.3 空心盒设计

2.5.4 荷载计算

2.5.5 内力计算

2.5.6 配筋计算

2.6 本章小结

第3章 大跨度现浇空心楼盖设计计算

3.0 工程概况

3.1 MIDAS/GEN计算

3.1.1 MIDAS/GEN软件简介

3.1.2 模型建立及计算结果

3.2 PKPM-SATWE计算

3.2.1 PKPM-SATWE简介

3.2.2 模型建立及结果

3.3 盈建科计算

3.3.1 盈建科软件简介

3.3.2 模型建立及结果

3.4 结果对比分析

3.5 现浇混凝土空心楼盖的构造要求和施工建议

3.5.1 配筋结果

3.5.2 施工建议

3.6 本章小结

第4章 大跨度现浇空心现浇楼盖有限元分析

4.1 有限元模型建立

4.1.1 有限元软件ABAQUS简介

4.1.2 单元选择

4.1.3 建立模型

4.2 静力分析

4.3 模态分析

4.3.1 模态分析理论基础

4.3.2 模态分析的基本步骤

4.3.3 模态分析结果

4.4 时程分析

4.4.1 选取地震波

4.4.2 水平单向地震波作用下的响应

4.4.3 水平双向地震波作用下的响应

4.4.4 结果分析比较

4.5 本章小结

第5章 大跨度现浇空心现浇楼盖火灾作用分析

5.1 温度场分析

5.1.1 热传递的基本方式

5.1.2 相关热工参数

5.1.3 边界条件

5.1.4 温度场结果分析

5.2 变形分析

5.2.1 高温下混凝土力学参数

5.2.2 变形结果分析

5.3 本章小结

结论

参考文献

攻读学位期间发表的论文和取得的科研成果

致谢

#### （6）既有现浇混凝土空心板桥纵向裂缝分析与处理（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 空心板梁桥的发展过程

1.1.1 空心板桥设计发展过程

1.1.2 空心板桥施工发展过程

1.2 国内外空心板梁桥的应用现状

1.3 现浇混凝土空心板梁桥的病害及原因

1.4 本文研究背景与意义

1.5 依托工程及主要病害

1.6 本文研究的主要思路及内容

第二章 混凝土裂缝分析理论

2.1 混凝土材料相关性能

2.1.1 混凝土组成

2.1.2 混凝土的收缩

2.1.3 混凝土徐变

2.1.4 混凝土的热性能

2.1.5 混凝土的抗拉强度和极限拉应变

2.2 裂缝的基本理论

2.2.1 变形裂缝理论

2.2.2 微观裂缝理论

2.2.3 荷载裂缝理论

2.2.4 裂缝控制标准

2.3 混凝土裂缝模型

2.3.1 分离（离散）裂缝模型

2.3.2 分布（弥散）裂缝模型

2.3.3 断裂力学模型

2.3.4 开裂准则

第三章 有限元数值分析与现场结构试验

3.1 现浇空心板梁桥有限元数值分析

3.1.1 Ansys有限元模型的建立

3.1.2 有限元程序的分析与求解

3.2 荷载试验

3.2.1 跨中最大正弯矩和挠度工况

3.2.2 跨中横向弯矩工况

3.3 本章小结

第四章 现浇空心板板底纵向开裂影响因素分析

4.1 现浇空心板底板厚度的影响

4.2 现浇空心板高度的影响

4.3 现浇空心板宽跨比的影响

4.4 本章小结

第五章 现浇空心板梁桥纵向裂缝及其它病害处理

5.1 裂缝处理原则和手段

5.2 纵向裂缝处理

5.2.1 灌浆、嵌缝封堵法

5.2.2 粘贴钢板加固法

5.3 其它病害相关处理技术

5.3.1 桥头跳车病害处理

5.3.2 伸缩装置病害处理

5.3.3 桥面铺装病害处理

5.3.4 支座病害处理

5.4 本章小结

结论与展望

结论

展望

参考文献

致谢

附录

#### （7）现浇混凝土轻质管柱墙板非线性受力性能的分析研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究现状

1.2.1 现浇混凝土空心楼板的理论分析

1.3 研究目标与研究内容

1.3.1 研究目标

1.3.2 研究内容

1.4 研究意义

第二章 现浇混凝土轻质管柱墙板的承载力计算

2.1 现浇混凝土轻质管柱墙板的破坏特征

2.2 塑性铰线法

2.2.1 塑性铰线的概念及其位置的确定方法

2.2.2 塑性铰线法的基本假定

2.2.3 估计破坏图形的准则

2.3 现浇混凝土轻质管柱墙板的极限承载力计算

2.3.1 现浇混凝土轻质管柱墙板的极限承载力计算（模型一）

2.3.2 现浇混凝土轻质管柱墙板的极限承载力计算（模型二）

2.3.3 试验墙板承载力的计算值与试验值的比较

2.4 本章小结

第三章 现浇混凝土轻质管柱墙板的挠度与内力计算

3.1 现浇混凝土轻质管柱墙板的挠曲微分方程

3.1.1 墙板单元的平衡方程

3.1.2 墙板单元的几何方程

3.1.3 墙板单元的物理方程

3.1.4 墙板的挠曲微分方程

3.2 现浇混凝土轻质管柱墙板的挠度和内力计算

3.2.1 挠曲微分方程的通解w_H(x,y)

3.2.2 挠曲微分方程的特解w_P(x,y)

3.2.3 挠曲微分方程的解

3.2.4 积分常数的确定

3.3 长宽比对正交各向异性墙板的挠度和内力的影响

3.4 刚度比对现浇混凝土轻质管柱墙板的挠度和内力的影响

3.5 现浇混凝土轻质管柱墙板挠度、内力和截面的简化计算

3.6 本章小结

第四章 现浇混凝土轻质管柱墙板的有限元非线性分析

4.1 有限元分析的基本原理

4.2 现浇混凝土轻质管柱墙板有限元非线性分析

4.2.1 创建部件(Part)

4.2.2 材料和截面属性(Property)

4.2.3 装配模型(Assembly)

4.2.4 定义相互作用(Interaction)

4.2.5 定义分析步(Step)/荷载(Load)/边界条件(Boundary)

4.2.6 划分网格(Mesh)

4.2.7 提交分析(Job)

4.2.8 后处理(Visualization)

4.3 现浇混凝土轻质管柱墙板的非线性有限元分析结果的比较

4.3.1 荷载-位移曲线的比较

4.3.2 现浇混凝土轻质管柱墙板的有限元分析

4.4 本章小结

第五章 现浇混凝土轻质管柱墙板受力性能的非线性分析

5.1 概述

5.2 体积空心率对现浇混凝土轻质管柱墙板承载力的影响

5.3 布管长度对现浇混凝土轻质管柱墙板承载力的影响

5.4 荷载形式对现浇混凝土轻质管柱墙板承载力的影响

5.5 边界条件对现浇混凝土轻质管柱墙板承载力的影响

5.6 轴压比及其作用位置对现浇混凝土轻质管柱墙板承载力的影响

5.7 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 本文主要结论

6.2 研究展望

参考文献

致谢

附录

#### （8）双向筒芯现浇预应力混凝土空心板力学性能研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 选题背景

1.1.1 现浇预应力混凝土空心板的分类

1.1.2 本文研究目的

1.2 现浇预应力混凝土空心楼板的国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 现浇预应力混凝土空心楼板的常用设计方法

1.4 本文主要研究内容

第2章 双向筒芯现浇预应力混凝土空心板有限元分析

2.1 引言

2.2 试验介绍

2.2.1 试件简介

2.2.2 配筋情况

2.2.3 材料性能参数

2.3 双向筒芯现浇预应力混凝土空心板有限元建模

2.3.1 钢筋混凝土有限元模型

2.3.2 单元类型的介绍

2.3.3 材料本构关系

2.3.4 有限元建模与求解

2.4 有限元计算分析

2.4.1 有限元模型验证

2.4.2 开裂前双向筒芯现浇预应力混凝土空心板受力分析

2.4.3 混凝土的裂缝分析

2.4.4 屈服时普通钢筋的应力分布

2.4.5 极限状态分析

2.5 本章小结

第3章 双向筒芯现浇预应力混凝土空心板相关参数的影响

3.1 非预应力钢筋配筋率的影响

3.2 空心率的影响

3.3 混凝土强度的影响

3.4 本章小结

第4章 双向筒芯现浇预应力混凝土空心板预应力钢筋应力研究

4.1 无粘结预应力混凝土构件的特性

4.2 无粘结预应力混凝土板破坏标志

4.3 无粘结预应力筋极限应力

4.4 无粘结预应力筋的极限应力增量公式

4.5 预应力筋应力的有限元模拟

4.6 本章小结

第5章 ：结论和展望

5.1 主要结论

5.2 研究展望

参考文献

致谢

攻读学位期间发表学术论文目录

#### （9）磷石膏空腔模无梁楼盖的连续化分析（论文提纲范文）

引言

1 截面应力分析

2 计算基本假定

3 空心板的等代剪切刚度

4 不考虑表层抗弯刚度的情况

4.1 几何方程(沈祖炎等,1998)

4.2 物理方程

5 考虑表层抗弯刚度的情况

6 平衡方程

7 矩形平面周边简支边界条件下的解

8 数值验证

9 结论

#### （10）双向筒芯现浇预应力混凝土双向空心楼板的受力性能研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

目录

第1章 绪论

1.1 选题背景

1.2 现浇混凝土楼盖结构的研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.2.3 无粘结预应力混凝土楼板的研究

1.3 现浇空心楼盖常用内力分析方法

1.4 现浇混凝土楼盖的相关标准规定

1.5 论文的主要研究目标、研究内容

1.5.1 单向筒芯现浇空心板存在的问题

1.5.2 研究目的

1.5.3 主要研究内容

第2章 双向筒芯现浇预应力混凝土双向空心板的试验研究

2.1 试验目的与试验依据

2.1.1 试验目的

2.1.2 试验依据

2.2 试件设计

2.2.1 试件尺寸与筒芯内模布置

2.2.2 技术参数

2.2.3 无粘结预应力筋的估算

2.2.4 配筋情况

2.3 试验板制作及试验仪器安装

2.4 加载装置与加载制度

2.4.1 加载装置

2.4.2 加载制度

2.4.3 预应力钢绞线张拉制度

2.4.4 试验量测

2.4.5 测点与通道数

2.5 试验现象

2.6 主要试验结果

2.6.1 荷载—竖向位移关系

2.6.2 非预应力钢筋的应变

2.6.3 混凝土的应变

2.7 试验结果分析

2.7.1 抗弯刚度与挠度验算

2.7.2 内力分析

2.7.3 受弯承载力

2.8 结论

第3章 双向筒芯现浇预应力混凝土双向空心板的有限元分析

3.1 钢筋混凝土有限元模型

3.1.1 分离式模型

3.1.2 组合式模型

3.1.3 整体式模型

3.2 无粘结预应力筋有限元模型

3.3 材料本构模型

3.3.1 混凝土本构模型

3.3.2 非预应力钢筋本构模型

3.3.3 预应力钢绞线本构模型

3.4 试验板有限元建模

3.4.1 单元选取及划分

3.4.2 荷载

3.4.3 边界条件

3.5 试验板计算结果与试验结果对比

3.5.1 破坏形态

3.5.2 荷载-竖向位移曲线

3.5.3 非预应力钢筋的应变

3.6 结论

第4章 双向筒芯现浇预应力混凝土双向空心板受剪和受冲切性能研究

4.1 受剪性能研究

4.1.1 空心板剪力传递机理

4.1.2 《现浇混凝土空心楼盖结构技术规程》对受剪承载力规定

4.1.3 混凝土空心板的顺筒方向受剪性能试验

4.1.4 顺筒方向受剪性能试验结果分析

4.1.5 关于空心板顺筒方向受剪承载力计算公式的探讨

4.1.6 双向筒芯现浇预应力混凝土双向空心板的受剪性能分析

4.1.7 双向筒芯预应力混凝土双向空心板的受剪承载力计算方法

4.1.8 小结

4.2 受冲切性能分析

4.2.1 空心楼盖的柱端受冲切破坏机理

4.2.2 《现浇混凝土空心楼盖结构技术规程》受冲切承载力规定

4.2.3 双向筒芯预应力混凝土双向空心板的受冲切承载力计算

4.3 结论

第5章 双向筒芯现浇预应力混凝土双向空心板的设计计算方法研究

5.1 现浇混凝土空心板的破坏形态分类

5.2 相关参数的影响

5.2.1 空心率的影响

5.2.2 非预应力纵筋配筋率的影响

5.2.3 跨高比的影响

5.3 双向筒芯预应力混凝土双向空心板弯曲刚度与挠度计算

5.4 双向筒芯预应力混凝土双向空心板裂缝控制

5.5 双向筒芯预应力混凝土双向空心板内力分析

5.5.1 边支承板

5.5.2 柱支承板

5.6 双向筒芯预应力混凝土双向空心板承载力计算

5.6.1 边支承板

5.6.2 柱支承板

5.7 双向筒芯现浇预应力混凝土双向空心板的实用设计方法

5.8 结论

第6章 现浇预应力混凝土空心板中无粘结筋应力增量的研究

6.1 无粘结预应力混凝土构件的特性

6.2 无粘结预应力筋的极限应力

6.2.1 无粘结预应力混凝土受弯构件破坏标志

6.2.2 无粘结预应力筋极限应力

6.2.3 无粘结预应力筋应力增长的特点

6.2.4 无粘结预应力筋的极限应力增量公式

6.2.5 无粘结预应力筋的极限应力增量公式分析

6.3 现浇预应力空心板中无粘结筋应力增量试验

6.4 试验结果分析

6.4.1 单根无粘结预应力钢绞线的应力增量

6.4.2 不同位置预应力钢绞线应力增量比较

6.5 现浇预应力空心板中预应力筋应力增量的有限元模拟

6.6 规范公式与有限元计算结果比较

6.7 结论

第7章 双向筒芯现浇预应力混凝土双向空心楼板的舒适性研究

7.1 舒适度理论

7.1.1 舒适度概念

7.1.2 楼板振动的峰值加速度

7.1.3 振动频率

7.2 楼盖振动的舒适度标准

7.3 结构振动的测量

7.3.1 振动量的测量

7.3.2 系统特征参数的测定

7.3.3 测试结果的分析和数据处理

7.3.4 力锤激励法的原理

7.3.5 提高响应估算精度的措施

7.3.6 振动信号分析仪介绍

7.4 双向筒芯预应力混凝土双向空心楼板舒适度试验研究

7.4.1 试件设计

7.4.2 试验方案

7.4.3 试验结果

7.4.4 试验板的模态有限元计算

7.4.5 双向筒芯预应力混凝土双向空心楼板有限元分析

7.5 结论

结论与展望

1 主要结论与建议

2 研究展望

致谢

参考文献

攻读博士学位期间发表的论文及参加的科研工作

### 四、现浇空心板有限元内力分析方法（论文参考文献）

- [1]空心板柱组合结构体系的理论分析与试验研究[D]. 朱强. 东南大学, 2019(01)

- [2]波纹管型空心楼盖力学性能研究[D]. 吕辉. 南昌大学, 2018(05)

- [3]薄壁箱体现浇混凝土空心楼盖的受力性能研究及应用[D]. 王晴. 合肥工业大学, 2017(01)

- [4]装配整体式双向密肋空心楼盖静力及疲劳性能试验研究与分析[D]. 李钧. 湖南大学, 2017(06)

- [5]大跨度现浇空心楼盖受力分析与工程应用[D]. 姜雨欣. 哈尔滨工程大学, 2016(03)

- [6]既有现浇混凝土空心板桥纵向裂缝分析与处理[D]. 何恒波. 长沙理工大学, 2016(04)

- [7]现浇混凝土轻质管柱墙板非线性受力性能的分析研究[D]. 严静. 苏州科技学院, 2016(03)

- [8]双向筒芯现浇预应力混凝土空心板力学性能研究[D]. 赵伟南. 湘潭大学, 2014(03)

- [9]磷石膏空腔模无梁楼盖的连续化分析[J]. 谢钦,黄勇,王佳炜,贾航. 贵州科学, 2012(05)

- [10]双向筒芯现浇预应力混凝土双向空心楼板的受力性能研究[D]. 刘昭清. 西南交通大学, 2010(09)

本文来源: https://www.awenxian.cn/article/5ac79ae739bc237c68a71ad0.html