# 通信动力电池的维护与管理

### 一、通信电源蓄电池的维护与管理（论文文献综述）

贾平,周鸿喜,冷旭东,贾涛,李黎,唐佳,广泽晶,郭小溪,陈彦宇,赵晗羽[1]（2021）在《新型柔性通信电源系统的研究与应用》文中研究说明为了解决电力通信中现有的串联型通信电源系统中存在的可靠性低、维护量大等关键问题,文章通过分析串联型通信电源系统的工作机理及缺陷,基于原有并联直流电源技术,首次提出了柔性通信电源系统的概念,并深入研究了柔性通信电源系统的工作机理。通过以上研究,明确了柔性通信电源系统的3个重要优点:一是增加备用数量,可靠性大幅提高;二是适合全模块化设计,实现即插即用;三是适合智慧化管理,实现蓄电池真正免维护。通过试点应用,柔性通信电源系统上述优点已被初步验证,未来柔性通信电源系统将继续着力于开发大功率模块和智慧管理能力优化。

侯思祖,陈天威,宏爱松,刘雅婷,王佳泰[2]（2021）在《通信电源蓄电池自动放电控制系统设计与实现》文中研究表明针对现有蓄电池核容放电方式存在劳动强度大、资源浪费等问题,文章研发了蓄电池自动放电控制系统。该系统采用了蓄电池升压放电的方案,保证不改变蓄电池与市电已有的接线方式;同时,为了环保节能,改变了传统外接电阻负载放电的方式,使蓄电池电能由直流负载消耗。采用远程控制和本地控制双环路控制,通过上位机软件远程监控放电过程、实时采集放电数据,分析蓄电池运行状况,并可在特殊情况发生时,及时远程中断放电操作;本地系统通过单片机控制,对放电参数进行精准调控。设置多种故障响应,在确保直流系统安全的前提下实现了蓄电池自动放电控制,降低了劳动强度,提高了蓄电池放电管理的可靠性和智能化程度。

刘宇婷[3]（2021）在《远程蓄电池充放电装置硬件电路设计与实现》文中研究表明现如今,人们对电能的依赖程度越来越大,这也就对电源的稳定性提出了更高的要求。而蓄电池作为系统的后备电源,在电力通信电源和一些发电系统中都发挥着重要的作用。当电力系统出现故障时,蓄电池将对电子设备进行供电使其正常工作,因此,蓄电池的稳定性直接影响系统的正常运行。针对传统的蓄电池充放电过程中存在的维护工作量大,动态移动性差,时效性低,安全性不高等问题,本文设计与实现了远程蓄电池充放电装置的硬件电路。本文根据蓄电池远程充放电功能需求,给出了蓄电池远程充放电的系统设计方案,根据系统总体方案,进行了远程充放电的控制装置的设计。控制装置采用模块化设计思路,由CPU微控制器,通信模块,数据采集模块和充放电切换控制模块四部分组成。CPU微控制器对其他三个模块的数据进行分析与处理,是整个装置的核心。通信模块包括以太网通信和RS-485串口通信,分别实现控制装置与上位机的通信和控制装置与放电仪的通信。数据采集模块对蓄电池充放电过程中重要的参数进行采集,包括蓄电池组的电压、蓄电池放电的电流、直流母线电压、交流市电电压、蓄电池与放电仪的开关量和蓄电池与直流母线的开关量。充放电切换控制模块使用场效应管和继电器对直流接触器进行驱动,完成对蓄电池与母线开关,蓄电池与放电仪开关的控制。设计完成后,对装置硬件电路调试并进行蓄电池远程充放电测试。测试结果表明本文所设计的装置在蓄电池远程充放电的控制上能够达到功能要求,运行情况良好,具有一定的实用性。

张乐,周体民,温长亮,董昌智,唐平[4]（2021）在《通信电源监控系统运行维护与管理》文中提出在以往的通信电源监控系统的管理和维护工作中,依然存在一些问题,首先,管理和维修工作涉及到的维修成本比较高,会花费大量的人力、物力、财力,完全影响了工作效率,无法产生良好的管理效益,通信电源的监控效果比较差,针对以上问题,需要在具体的维护与管理实践中不断总结经验和教训,做好软件、硬件的管理和维护,开展完善性维护、适应性维护、改错性维护,构建低成本、完整的数字模型,设定最佳的硬件维护体系,对通信电源监控系统展开全面、高效率的维护,让通信电源监控系统能够顺利运行下去。本文主要是对通信电源监控系统的维护和管理进行探究,希望提供相应的参考。

陈思,高原,牧元利,王瑾[5]（2021）在《电力通信网中通信电源故障及维护关键技术》文中研究指明当前我国社会经济高速发展,电力网络建设项目不断完善,在此形势下通信设备数量日益增加,对通信电源提出了更高的要求。为充分保障电网的安全性和稳定性,结合当前通信电源的配置现状,深入分析其具体故障并提出针对性解决措施,以维护电力通信网的高效稳定运行。

高予军,陶娜,文莉雅,蔡莹乾[6]（2021）在《电力通信网中通信电源故障及维护处理技术分析》文中研究说明通信电源的价值在于确保电力通信网的正常运营,随着电力通信网络规模日益扩大,对通信电源的可靠性要求也在提升,所以在日常管理期间必须掌握通信电源故障发生的原因和维护措施。从电力通信网中通信电源系统配置情况入手,讨论通信电源运行中存在的故障,阐述电力通信电源故障处理方法,最后分析如何提升通信电源维护水平,希望对相关研究带来帮助。

向敬波[7]（2021）在《铁路通信设备中铁路通信电源的应用分析》文中研究说明针对铁路工程中,通信工程的建设至关重要,对铁路列车的安全行驶起到了决定性的作用,因此,只有保障铁路通信工程的稳定运行,才能更好的实现列车的安全保障。在铁路通信设备中,通信电源作为重要的组成部分,肩负着巨大的运行保障使命,如果通信电源出现了故障问题,就会造成铁路通信设备无法正常工作,致使铁路通信系统瘫痪,从而影响铁路工程的安全性。由此可见,铁路工程通信电源在通信系统中占据着重要地位。本文针对铁路通信电源的相关概念及重要性进行全面分析,探索铁路通信电源在铁路通信设备中的实际应用,促进铁路事业的健康发展。

李佩静[8]（2021）在《通信电源设备的使用与维护关键技术研究》文中进行了进一步梳理对于通信系统而言,通信电源设备的安全、稳定运行至关重要。常见的通信电源设备为发电机组、蓄电池、高低压配电系统、直流供电系统等几种类型。文章简单介绍了通信电源设备的概念及类型,论述了发电机组、蓄电池、高低压配电系统及直流供电系统等通信电源设备的使用方法,并对其维护关键技术进行了进一步研究。

石伟[9]（2019）在《分析通信电源的维护与管理问题》文中认为针对通信电源维护与管理中存在的问题,进行科学分析,并简要介绍了加强通信电源维护与管理的重要性、通信电源的优缺点,提出针对性较好的维护与管理对策,保证通信电源的稳定、可靠运行,降低通信电源出现故障的概率,希望能够为有关工作人员提供良好的参考与借鉴。

保剑[10]（2018）在《基于电力系统通信电源的维护与管理》文中指出通信电源是电力系统的重要组成部分,其工作质量、管理质量与电力系统通信质量具有密切关系。分析电力系统通信电源的意义及现状,介绍电力系统通信电源的组成及技术要求,对电力系统通信电源的维护管理进行了阐述。

### 二、通信电源蓄电池的维护与管理（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、通信电源蓄电池的维护与管理（论文提纲范文）

#### （1）新型柔性通信电源系统的研究与应用（论文提纲范文）

0 引言

1 串联型通信电源系统的工作机理及缺陷

2 新型柔性通信电源系统

2.1 工作机理

2.1.1 系统架构

2.1.2 系统柔性控制

2.2 柔性通信电源系统主要优点

2.2.1 从机制上大幅提高可靠性

1)串联型通信电源系统可靠性计算

2)柔性通信电源可靠性计算

2.2.2 即插即用的全模块化设计

2.2.3 真正免维护的智慧化管理

3 系统应用与实践

4 结语

#### （2）通信电源蓄电池自动放电控制系统设计与实现（论文提纲范文）

0 引言

1 蓄电池核对性放电

2 蓄电池自动放电控制系统设计方案

2.1 本地控制系统

2.2 远程控制系统

1)蓄电池监测单元。

2)放电控制装置。

3)数据中心站。

3 关键技术

3.1 DC/DC升压放电策略

3.2 蓄电池放电流程

3.3 DC/DC升压模块

3.4 系统可靠性分析

1)继电器故障。

2)DC/DC升压模块故障。

3)交流市电中断。

4)通信中断。

4 系统测试

5 结语

#### （3）远程蓄电池充放电装置硬件电路设计与实现（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题背景和意义

1.2 国内外研究现状及发展动态分析

1.3 论文的主要研究工作和章节安排

第2章 远程蓄电池充放电装置总体设计

2.1 装置功能需求及分析

2.2 蓄电池远程充放电装置的总体结构

2.3 蓄电池充电及放电的方案设计

2.3.1 充电方式的方案设计

2.3.2 放电方式的方案设计

2.4 蓄电池远程分布式监控的方案设计

2.4.1 通信模块的方案设计

2.4.2 数据采集模块方案设计

2.5 控制切换部分的方案设计

2.6 本章小结

第3章 控制切换部分硬件电路设计

3.1 CPU微处理器的设计

3.2 电源电路设计

3.3 充放电切换驱动电路设计

3.3.1 片选电路设计

3.3.2 驱动电路设计

3.3.3 继电器电路设计

3.4 本章小结

第4章 远程分布式监控部分硬件电路设计

4.1 以太网通信模块接口电路设计

4.1.1 以太网通信模块总体架构

4.1.2 接口硬件电路连接

4.2 RS-485 串口通信电路设计

4.3 数据检测采集电路设计

4.3.1 光耦隔离电路设计

4.3.2 差分放大电路设计

4.4 本章小结

第5章 硬件调试与结果分析

5.1 硬件电路的调试

5.2 控制电路板和控制箱连线的调试

5.3 装置对蓄电池组充放电测试

5.3.1 蓄电池远程充放电测试过程

5.3.2 测试出现的问题及分析

5.4 本章小结

第6章 总结和展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

致谢

#### （4）通信电源监控系统运行维护与管理（论文提纲范文）

引言：

一、通信电源监控系统的结构

二、通信电源监控系统运行维护与管理方法

2.1设立独立的管理机构与人员

2.2做好通信电源系统隐患的排查治理工作

2.3设立通信电源系统的分站监控

2.4保证通信电源监控系统的实时监控、可靠性

三、结束语

#### （5）电力通信网中通信电源故障及维护关键技术（论文提纲范文）

0 引言

1 电力通信网中通信电源构成及配置现状

1.1 通信电源系统的构成

1.2 通信电源配置现状

2 电力通信网中通信电源常见故障

2.1 蓄电池故障

2.2 高频开关电源故障

3 电力通信网中通信电源故障解决措施

3.1 解决蓄电池故障措施

3.2 解决高频开关电源故障

4 电力通信网中通信电源维护关键技术

4.1 电源交流部分的维护关键技术

4.2 电源整流器部分的维护关键技术

4.3 蓄电池组部分的维护关键技术

5 结论

#### （6）电力通信网中通信电源故障及维护处理技术分析（论文提纲范文）

0 引言

1 电力通信网中通信电源系统配置情况

1.1 微波通信站

1.2 光纤通信站

1.3 中心机房

1.4 电力载波通信站

2 通信电源运行中存在的故障

2.1 蓄电池故障

2.2 高频开关电源失压故障

2.3 整流器故障

2.4 监控器故障

2.5 温度异常

3 电力通信电源故障处理方法

3.1 蓄电池组故障处理

3.2 高频开关电源故障处理

3.3 通信电源告警信号异常处理

4 如何提升通信电源维护水平

4.1 改善运行条件和环境

4.2 保证通信电源安装质量

4.3 完善管理机制

5 结论

#### （7）铁路通信设备中铁路通信电源的应用分析（论文提纲范文）

0 引言

1 铁路通信电源的基本概念

2 铁路通信电源的现状

3 铁路通信电源的基本组成

4 铁路通信设备的维护措施

4.1 加强电池组的维护工作

4.2 加强铁路通信电源开关管理

4.3 构建完善的应急预案

4.4 保障电压设置的合理性

5 铁路通信电源在铁路通信设备中的实际应用

5.1 电源设计方案

5.2 防雷接地设计

6 结语

#### （8）通信电源设备的使用与维护关键技术研究（论文提纲范文）

1 通信电源设备概述

2 通信电源设备的类别

2.1 发电机组

2.2 高低压配电系统及直流供电系统

2.3 蓄电池

3 通信电源设备的使用方法

3.1 发电机组使用方法

3.1.1 启动前准备

3.1.2 启动操作

3.1.3 停机操作

3.2 高低压配电系统及直流供电系统使用方法

3.2.1 投运准备

3.2.2 启动操作

3.2.3 停运操作

3.3 蓄电池使用方法

3.3.1 启动准备

3.3.2 充放电操作

3.3.3 其他操作

4 通信电源设备的维护关键技术

4.1 发电机组维护关键技术

4.1.1 目测法

4.1.2 兆欧表法

4.2 高低压配电系统及直流供电系统维护关键技术

4.2.1 直流供电系统维护技术

4.2.2 高低压配电设备维护技术

4.3 蓄电池放电实验容量测试技术

5 总结

#### （9）分析通信电源的维护与管理问题（论文提纲范文）

1 加强通信电源维护与管理的重要性

2 通信电源的优缺点分析

2.1 优点

2.2 缺点

3 通信电源的维护与管理问题及对策

3.1 运用先进的管理电源设备

3.2 加强蓄电池维护与管理力度

3.3 做好电源模块维护与管理工作

4 结语

#### （10）基于电力系统通信电源的维护与管理（论文提纲范文）

0 引言

1 电力系统通信电源的意义及现状

1.1 意义

1.2 现状

2 电力系统通信电源组成及技术要求

3 电力系统通信电源的维护与管理

3.1 蓄电池的维护与管理

3.2 电源模块的维护管理

3.3 综合利用管理电源设备

4 结语

### 四、通信电源蓄电池的维护与管理（论文参考文献）

- [1]新型柔性通信电源系统的研究与应用[J]. 贾平,周鸿喜,冷旭东,贾涛,李黎,唐佳,广泽晶,郭小溪,陈彦宇,赵晗羽. 电力信息与通信技术, 2021(11)

- [2]通信电源蓄电池自动放电控制系统设计与实现[J]. 侯思祖,陈天威,宏爱松,刘雅婷,王佳泰. 电力信息与通信技术, 2021(09)

- [3]远程蓄电池充放电装置硬件电路设计与实现[D]. 刘宇婷. 华北电力大学, 2021

- [4]通信电源监控系统运行维护与管理[J]. 张乐,周体民,温长亮,董昌智,唐平. 中国新通信, 2021(08)

- [5]电力通信网中通信电源故障及维护关键技术[J]. 陈思,高原,牧元利,王瑾. 通信电源技术, 2021(04)

- [6]电力通信网中通信电源故障及维护处理技术分析[J]. 高予军,陶娜,文莉雅,蔡莹乾. 通信电源技术, 2021(04)

- [7]铁路通信设备中铁路通信电源的应用分析[J]. 向敬波. 电子元器件与信息技术, 2021(02)

- [8]通信电源设备的使用与维护关键技术研究[J]. 李佩静. 电子技术与软件工程, 2021(03)

- [9]分析通信电源的维护与管理问题[J]. 石伟. 智能城市, 2019(13)

- [10]基于电力系统通信电源的维护与管理[J]. 保剑. 技术与市场, 2018(10)

本文来源: https://www.awenxian.cn/article/786c484f1e89199ab34f9350.html