# 农村液化石油气使用安全调研报告

##### 问：如何做好液化石油气的安全管理工作

- 答：储存液化气是要有严格资质的。这种易燃易爆气体国家是有明文规定的。所以说在安全管理方方面非常重要，也是非常严格的。特别是火源方面一缺迹前律严格禁止零容忍，对于电也是非常严格的，各种用电负载都要有防爆防静电措施。因此在管理上要格外细心认真一丝不苟不可有任何的麻皮思想。制度到位州亏责任到人。实行安全一票否决伏清权，勤查勤看防患于未然。

##### 问：农村用煤气罐不安全怎么办

答：这种情况解决办法如下：

1、罐改管革命。即尽量用管橘陵皮道气（天然气，液化石油气，沼气等）替换罐装液化石油气。

2、钢瓶革命。使用安全程度更高的树脂缠绕瓶替代钢瓶。

- 3、阀门革命。用智能角阀替代普通角阀。液化石油气钢瓶的安全事故与不法商贩充装不合格气体，以及发生安全事故难以溯源有很圆差大关系。使用智能角阀可以限制汪穗这类问题的发生。

##### 问：液化气对人体有害吗？

- 答：有害。液化气升灶喊的主要成分有:乙烯、乙烷、丙烷、丙烯、丁烷、丁烯等。 根据不程度的吸入量可能产生不同的反应， 健康危吵野害： 本品有麻醉作用。急性中毒：有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者可突然倒下，尿失禁，意识丧失，甚至呼吸停止。可致皮肤冻伤。慢性影响：长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等。 如果不感觉到难受则没什么事情！ 一旦出现一上症状应立刻到空辩宴气新鲜的地方并马上就医！

答：液化气对人体有害。

液化石油气是一种有毒性的气体，但是这种毒性的挥发是有一定条件的。只有当液化石油气在空气中的浓度超过了10%时才会挥发出让人体出现反应的毒性。当人体接触到这样的毒性之后就会出现呕吐、恶心甚至昏迷的情况，给人体带来极大的伤害。

扩展资料

（1）污染少

LPG是由C3（碳三）销纤、C4（碳四）组成的碳氢化合物， 可以全部燃烧，无芹毕粉尘。在现代化城市中应用，可大大减少过去以煤、柴为燃料造成的污染。

（2）发热量高

同样重量LPG的发热量相当于煤的2倍，液态发热量为45 185～45 980kJ/kg。

（3）易于运输

LPG在常温常压下是气体，在一定的压亏首仿力下或冷冻到一定温度可以液化为液体，可用火车（或汽车）槽车、LPG船在陆上和水上运输。

（4）压力稳定

- LPG管道用户灶前压力不变，用户使用方便。

答：有危害，但是毒性挥发需要一定的条件。

液化石油气的毒性：

液化石油气是一种有毒性的气体，但是这种毒性的挥发是有一桐猛定条件的。

只有当液化石油气在空气中的浓度超过了10%时才会挥发出让人体出现反应的毒性。当人体接触到这样的毒性之后就会出现呕吐、恶心甚至昏迷的情况，给人体带来极大的伤害。

危险性：

1、液化石油气本身并无毒性，但有麻醉塌档及窒息性，使生物反应能力降低。

2、液化石油气使用不当时，会产生大量一氧化碳，一氧化碳易与血液中之血红素结合，而造成缺氧状态（一氧化碳中毒，导致死亡）。

扩展资料

居民生活燃用液化石油气主要有管道输送和瓶装供给两种方式：

1、通输送：管道输送方式主要集中在大中城市进行，它是由城市燃气局衫桥公司把液化石油气与空气、液化石油气与煤气或液化石油气与化肥厂排放的空气等混合后，通过管理直接输送到居民家中使用，时下，许多城市都实现了这种供应形式。

2、装供给：瓶装供给是通过一个密封钢瓶将液化石油气由储配站分配到各家各户，作为家庭灶具的供气源，它起源于20世纪60年代初，最早是在炼油厂和几个工业城市使用，现已发展到乡镇农村。在民用部地区就建有从事钢瓶供气的液化石油气储配站一万多个，有的个别乡镇平均建有2个以上。

- 由此可见，液化石油气的使用范围愈来愈广，使用量愈来愈大，发展愈来愈快。因此，加强对液化石油气知识的宣传学习，保证液化石油气的安全使用，是非常必要和迫切需要的。

答：液化气对人体有害。

化气的主要成分有：乙烯、乙烷、丙烷、丙烯、丁烷、丁烯等。根据不程度的吸入量可能产生不同的反应，健租蠢康危害。

减压阀是一种把钢瓶内的液化气减压并使之平稳输出的阀体，因其内部长期处于高压之中，所以在使用几年以后 ，有些零部件（如弹片）会慢慢失灵，而使输出气压大大超过安全标准，这不但会造成液化气的浪费，而且会使燃气具排放的 一氧化碳严重超标，危害人体健康。

更有甚者，减压阀的橡胶密封圈因年久而老化，使减压阀漏气，可能导致爆炸事故的发生 。

扩展资料：

泄漏爆炸的实质陵逗是化学性爆炸，它是液化石油气泄漏后与空气结合，形成爆炸性混合物，达到爆炸极限遇明火发生爆炸。液化石油气爆炸威力极大，1kg液化石油气的爆炸的威力相当于4～10kgTNT***的当量。液化石油气火灾爆炸事故中因泄漏而引起的最为常见，发生的概率最大。

蒸汽爆炸是一种因液化石油气泄放而形成的物理爆炸，当液化气突然降压时，储罐中的液体处在相对过热状态，如果过热度比弊汪陪较大，会造成过热液体的猛烈蒸发，引起蒸汽爆炸。其特点是爆炸过程中有相变发生，是液相急剧气化而引起的爆炸，爆炸能量来自沸腾液体和蒸汽的膨胀。

参考资料来源：

- 参考资料来源：

答：有危害，但是毒性挥发需要一定的条件。

液化石油气的毒性：

液化石油气是一种有毒性的气体，但是这种毒性的挥发是有一定条件的。

只有当液化石油气在空气中的浓度超过了10％时才会挥发出让人体出现反应的毒性。当人体接触到这样的毒性之后就会出现呕吐、恶心甚至昏迷的情况，给人体带来极大的伤害。

危险性：

1、液化石油气本身并无毒性，但有麻醉及窒息性，使生物反应能力降低。

2、液化石油气使用不当时，会产生大量一氧化碳，一氧化碳易与血液中之血红素结合棚埋氏，而造成缺氧状态（一链散氧化碳中毒，导致死亡）。

扩展资料:

一、石油气泄漏的判断：

1、气味

家用液化石油气（LPG）与除臭剂混合后泄漏后会发臭。

2、视觉

液化石油气的释放会在空气中形成白烟雾。

3、听力

有“嘶嘶”的声音。

4、联系

手靠近漏处，会有一种凉意。液明

二、一氧化碳中毒的症状：

1、头痛、头晕、恶心、呕吐。

2、虚脱感强，呼吸急促，脉搏快，意识模糊，不能自主移动身体。

3、脸红、失去意识、呼吸停止、抽搐，导致心脏停搏死亡。

- 参考资料来源：

- 答：当然,主要是里面有硫化物和一氧化碳

答：有害。液化石油气是一种有毒性的气体，但是这种毒性的挥发是有一定条件的。只有当液化石油气在空气中的浓度超过了10%时才会挥发出让人体出现反应的毒性。当人体接触到尺燃这样的毒性之后就会出现呕吐、恶心甚至昏迷的情况，给人体带来极大的伤害。

液化石油气具有石油的主要成分，这些成分包括丙烷、丁烷、丙烯、丁烯等，成分都是典型的烃类化合物，也具备烃类化合物最大的特点就是易燃性。而且液化石油气成分中包含瞎困派的这磨贺些烃类化合物的闪点和自燃点都是非常低的，很容易引起燃烧。

液化石油气是非常容易流淌的，一旦出现泄漏的情况液化石油气就会从储存器里流淌出来。而且一般情况下1升的液化石油气在流淌出来后就会挥发成350升左右的气体，这些气体在遇到电的时候就会产生燃烧的现象，造成严重的火灾。

扩展资料：

液化石油气虽然使用方便，但也有不安全的隐患。万一管道漏气或阀门未关严，液化石油气向室内扩散，当含量达到爆炸极限（1.5%～9.5%）时，遇到火星或电火花就会发生爆炸。

为了提醒人们及时发现液化气是否泄漏，加工厂常向液化气中混入少量有恶臭味的硫醇或硫醚类化合物。一旦有液化气泄漏，立即闻到这种气味。而采取应急措施。

1、钢瓶请注意检验期限，并附有检验合格标。

2、放置于通风良好且避免日晒场所。

3、不可将钢瓶放倒使用。

4、钢瓶上不可放置物品，以免引燃。

- 参考资料：

- 答：恩那是一定有害的，它本是有co、ch4等可燃烧的气体腊芦郑组成，而他当中的co就是常说的煤气，他的危害我想你应该知道。因此我说他对身体有害处。不信你可以查液化气的组成：除了那些就是一些哗孝烃类多轮颂碳气体

本文来源: https://www.awenxian.cn/article/7e8d609c17205e17898f0b87.html