# 远程集中抄表现场校准的思路

### 一、远程集中抄水表及现场校准设想（论文文献综述）

房鑫[1]（2020）在《基于GPRS通信的电力抄表智能集中器研究》文中认为电力计量是电力系统生产运行十分重要的一个领域,关系到电力系统的经济效益。对于电力智能抄表系统的研究设计也是我国近年来研究发展中的一个热点方向。采用远程集中抄表系统解决了抄表的地域限制,改善了传统供电方式的局限。电力用户在今后会存在多种用电方式的选择,这也是我国目前电力事业改革中的一个重要任务要求。为了改善当前抄表计量系统的设备稳定性以及远程抄表数据通信的可靠性,本文研究设计了基于GPRS通信的电力抄表智能集中器装置。设计智能抄表集中器设备代替传统抄表计量系统的电能表、采集器、通信终端等设备,实现传统计量设备应用层的三大功能设备一体化集成,优化了电力计量设备的接线方式,提高了电力系统的设备运行稳定性。在对当前电力抄表系统的发展现状及功能需求进行研究分析的基础上提出采集、计量、数据传输一体化智能集中器的设计方案,选用ATT7022BU三相电能计量芯片用于电能数据的分析处理,并完成电能采集、电能数据分析、GPRS电能数据传输模块设计。在此基础上完成集中器电能抄录程序设计及数据处理平台设计,对集中器的抄录任务管理、自动抄录、中继抄录、GPRS数据传输进行程序优化设计。本文对集中器的系统硬件可靠性、工作运行环境及技术指标、数据通信可靠性进行影响因素分析和性能测试。采用GPRS通信方式的智能集中器设计可以实现电能计量的远程数据传输,通信实时性较好,该智能表计的功耗较小,对比传统表计在远距离电力用户电能计量及数据通信稳定性都有所提升。当前设计的集中器硬件系统具有较好的电磁兼容性能。对设计的集中器进行采集功能及数据测量精度的分析验证,设计集中器计量与高精度仪表对比的双计量实验系统对连续10天的数据指标进行分析,设计完成的集中器装置能实现分时段电能数据的统计,对峰谷平时段的有功电量及四象限的无功电量数据进行统计,并能存储60天的各时段电能数据、各相电能信息、各相的实时功率、功率因数、电压信息、电流信息。当前设计完成的集中器的实际有功计量误差在±0.7%以内,集中器的无功计量误差在±1.5%以内。设计的当前集中器计量精度高于我国现应用的有功1.0S,无功2.0S计量电能表计的测量精度,满足对常规电力用户的电能数据信息采集要求。

刘世伟[2]（2020）在《基于LoRa的物联网电表抄表系统设计》文中研究指明随着信息与通信技术（Information and Communication Technology,ICT）的飞速发展,人与人之间通信需求已经全面转向人与人、人与物以及物与物之间的互联互通,全球联网已成为必然趋势。目前,组成物联网应用中的局域网或广域网通常采用多样的无线接入方式,如:基于2.4GHz的Wi-Fi、蓝牙、Zigbee等无线局域网以及2G3G4G组成的无线广域网,在实践中证实都存在一定的不足,体现在远距离和低功耗不能同时保留的问题上。在这种环境的驱使下,基于低功耗广域网（Low Power Wide Area Network,LPWAN）技术应时而生,可将远距离和低功耗两者兼顾。本文充分研究了电能表行业与物联网通信行业的发展现状,对当前已有的无线抄表技术进行分析比对,在此基础上,结合了低功耗广域网技术的特点和优势,设计了一种基于LoRa的物联网电表抄表系统。该系统由四部分组成:电表终端节点、LoRa网关、云平台服务器以及第三方客户端。首先利用SX1278射频芯片设计开发基于LoRa技术的电能表终端节点,从而组建了无线传输网络。其次,使用LoRa网关完成终端节点到上端服务器的协议转换,使得系统能够与云平台进行数据交互。最后,通过OneNET云平台完成电力信息采集和显示,并利用致力于第三方开发的API接口,将云平台数据交接到网页客户端,最终完成整个抄表系统的设计。LoRa电表抄表系统平台可以完成电压监测、谐波检测等一系列电表管理工作,用Eclipse编写的B/S架构的前端对用户进行电费使用情况分析,包括:剩余电费、已使用电费、任意时间段的电费分析。采用LoRa技术的抄表系统实现了对电力信息的数据采集和远距离传输,具有高可靠性、组网便捷等特点,并对电能表终端节点的电力数据进行有效管理,推动了智能城市的建设,具有广阔的应用前景。

曹尚杰[3]（2020）在《秦皇岛港六公司绿色港口能源管理信息系统研究》文中研究说明历经120年,秦皇岛港已发展成全球最大干散货为主的能源输出港,作为国内绿色港口建设的先进代表,引领了国内绿色港口建设与发展。注重科技创新驱动绿色港口,将能源管理信息化作为建设的重要方向之一,积极推进绿色港口能源智能化平台建设。秦皇岛港六公司（以下简称“六公司”）作为承载着主营业务的重要分公司,也是旗下煤炭运输公司的典型代表,成功通过国家首批四星级“中国绿色港口”评选,首批被亚太港口服务组织（简称:APSN）授予亚太绿色港口称号,且是入围的七家中唯一干散货码头,故被选定为绿色港口能源管理智能化系统建设先行者。本文以六公司绿色港口能源管理信息系统作为研究对象,运用BPM理论和管理学思维,通过对公司能源管理体系和绿色港口运营管理过程的调研和梳理,将公司与能源系统相关的信息系统整合,充分发挥数据、技术、绿色港口建设以及行业影响力优势,构建绿色港口能源管理系统。助力秦皇岛港转型升级、建设生态、智慧、绿色港口,为京津冀地区的节能减排、绿色发展工作做出突出贡献。首先,本论文对选题背景进行阐述,明晰出研究的意义,通过文献法和调研法将国内外学者对于绿色港口、港口能源管理信息系统、信息系统构建的研究成果进行综合阐述和归纳总结,并以此为基础提出论文研究路径与方法。其次,把支撑本研究的基础理论归纳提炼,梳理绿色港口能源管理信息系统构建的基础概念、系统特征,提炼业务流程管理（BPM）、面向服务的架构（SOA）相关的方法论,作为绿色港口能源管理信息系统研究的理论依据、研究基础。研究明确系统构建存在的问题,结合管理实际基于BPM核心理论分析归纳系统功能需求,根据需求设计系统功能、完成系统建设。最后,从五个方面构建系统保障体系,保证系统运行和实施。

王朋[4]（2020）在《基于改进型M-bus采集器的集抄系统研究》文中指出远程集抄系统方便用户计量、统计分析及能耗控制,可节省大量人力资源,有效降低能耗,是目前计量行业的研究热点,它由终端仪表、采集器、传输单元及后台管理单元等部分组成。根据集抄系统的国内外研究现状发现,计量数据在终端仪表和采集器之间进行传输时,存在计量数据容易丢失,采集器采集到的数据无法查看等不足,本文针对现有集抄系统中采集器的不足,基于改进型多总线技术,研制一套改进型M-bus采集器的远程集抄系统具有非常重要的现实意义。本集抄系统采用模块化设计,主要完成了集抄系统用户需求的收集与分析、采集器软硬件的设计与修改、控制单元原理图的设计与修改、采集器各项功能的测试、后台管理单元界面的设计、数据库的建立等内容。基本解决了集抄系统中采集器与终端仪表之间数据传输丢失的不足,采用改进型M-bus总线进行数据传输,确保数据传输的可靠性,同时在采集器的设计方面,增加了按键查询的功能,保证随时查看采集器采集到的计量信息。本文研制的改进型M-bus采集器与现有采集器相比,具有如下创新点:第一,增加了信息交互功能。可实现与网络服务器之间的信息交互,包括执行网关参数的集中配置、终端仪表ID导入、网关下设终端仪表的数据读取及存储。第二,增加了配置与监控功能。可实现通过本地或远程服务器,对设备的关键参数进行配置和读取,对设备运行状态进行监视和控制。第三,增加了手动触发自动抄表功能。即在产生突发状况无法实现自主抄表时,抄表人员可通过采集器的手动触发功能按钮,进行自动抄表。

廖晖[5]（2019）在《“四表合一”智能抄表集中器的设计与实现》文中研究说明随着科技的不断发展,物联网、云计算等新一代信息技术得到不断革新,建设智慧城市已经成为当今社会发展进步的必然趋势。作为智慧城市公共服务领域的重要组成部分,电、水、气、热四大用能服务与人们的日常生活密不可分,传统的将电、水、气、热分开进行人工抄表的模式不仅效率低,准确度与完整性也不够高,随着城市的发展,其工作量也随之上升。因此,使用新型智能抄表技术,将“四表合一”进行智能抄表,并将数据集中管理的问题是目前极待解决的问题。目前远程自动抄表技术的出现使智能抄表的问题得到初步的解决,但是国内电、水、气、热四个行业智能化程度发展不一,借助远程自动抄表技术实现“四表合一”的集中管理还面临很多困难,集中器是远程自动抄表技术的重要组成部分,是进行四表数据集中采集与管理的核心,因此研究“四表合一”智能抄表集中器具有重要的现实意义。本文以远程自动抄表技术中的集中器为研究对象,设计“四表合一”智能抄表集中器,该集中器根据在远程通信可以与主站进行数据收发,在本地通信可以使用协议转换的原理对大多数不同协议的电、水、气、热表进行自动采集数据,在其内部可以处理与储存表计数据。本文的主要研究分为四部分内容:第一部分内容是根据集中器技术原理,研究制定“四表合一”智能抄表集中器的设计方案,主要包括通信信道、协议转换原理、MCU、数据库;第二部分内容是对集中器的硬件进行研究与设计,以新唐NUC975作为核心开发板,研究实现“四表合一”智能抄表集中器应该具有的硬件功能,设计具体的硬件电路,主要包括远程通信硬件、本地通信硬件以及其他功能硬件;第三部分内容是对集中器的软件进行设计,以嵌入式Linux为开发环境,设计实现“四表合一”智能抄表集中器的软件功能,主要包括四表抄表、远程通信、数据库等功能;第四部分是对研究设计的“四表合一”智能抄表集中器进行测试与分析。

李忠伟[6]（2019）在《基于物联网的远程低功耗水表抄表系统设计与实现》文中研究指明随着全球智能化水务系统建设的推进,我国城乡智能水表产业发展迅速,智能水表的使用量持续增加,需要工作人员现场抄读的机械式传统水表逐渐被其代替。与此同时,“远程抄表,集中监控,统一管理”的水表数据采集和管理模式正逐渐成为全国各地水表行业的管理标准。因此,设计一套功能完善的远程水表抄表系统,使得整个水务系统标准化、数字化、信息化是十分有意义的。本文首先对国内外智能水表发展趋势和远程水表抄表系统的现状做出了分析,介绍了目前走在远程水表抄表行业前列的企业和他们的优秀产品;并结合实际的市场需求,从系统功耗、数据采集精确度、系统工作效率、系统实用性和兼容性等多方面因素出发,提出了一套基于物联网的低功耗远程水表抄表系统的软硬件设计方案;随后对远程水表抄表系统的工作原理和系统架构进行了分析,针对水表抄表系统的任务指标,设计实现了超低功耗的基于STM32-ARM核心处理器的嵌入式系统硬件电路,分别为:电源电路、数据采集电路、数据存储电路、通讯电路、实时时钟电路和系统低功耗管控电路;接着根据整套水表抄表系统的工作流程,实现了多套测试和执行软件,其中包括基于ARM处理器的执行于MCU内部NorFlash的bootloader更新程序与APP主控程序,基于.NET框架下WinForm的远程程序更新工控软件,基于Eclipse和SqlServer的远程水表抄表测试平台。本文最后对抄表系统进行了全面、细致的测试。测试结果表明,系统功能基本实现,系统电池使用年限可达4年,脉冲量累计误差约为千分之一个,485直读表零误码率,模拟量采集误差小于±0.8%,配合上报文补发程序下的数据远传无数据丢失。

雷俊勇[7]（2018）在《基于蓝牙技术的家庭缴费系统研制》文中研究说明物联网系统的应用,智能家居技术的发展,住宅内许多产品都已实现智能化控制,手机实现室内灯光明暗、色彩的调节;远程控制电饭煲做饭;远程开关空调等应用早已不是什么新鲜的事物,本课题希望将水、燃气、热量计量也加入到智能家居的智能化协作中,同时解决抄表缴费的问题。用户去物业交水费或者向银行支付燃气费时,都希望能把用户的账单与支付放在同一个平台上进行,这样看着账单,现场结算。在现有表具基础上加装蓝牙4.0模块,利用蓝牙技术实现民用表具智能抄表缴费方案理论上是可行的。这样可以解决当前民用水表、燃气表、热量表等计量表具入户抄表难、用户缴费难等问题。将蓝牙技术引入到表计领域,在智能水表、智能燃气表、智能热量表上以低成本、低功耗的蓝牙抄表方案解决无线抄表的问题。利用表端定时主动上报的方式解决蓝牙连接功耗的问题。以家庭内组网的模式,解决传统无线抄表需要布置采集器、中继器,而且抄表成功率低的问题。缴费系统采集器与具有蓝牙收发功能的智能计量表具（智能水表、智能燃气表、智能热量表）以户为单位形成一个网络,在户内短距离进行抄表,能很好的避免户外复杂的环境结构,从而获得良好的抄表效果,并巧妙的避开采集器取电施工困难的问题。缴费系统的采集器从户内取电,并利用家庭内部Wi-Fi网络,与供应方进行数据结算。在家庭缴费系统上能显示水、燃气、热量的详细使用情况,并进行在线支付,能很好的解决原有IC卡表、无线抄表等模式用户需要定期去供应单位缴费的繁琐流程。家庭缴费系统每天统计好当日使用量展示给用户查看,每月定时与供应单位提交数据进行结算,并将结算结果显示出来,用户能查看详细的使用情况,并可以在线进行缴费,足不出户即可完成家庭内的水、燃气、热量消费结算。

王慧燕[8]（2017）在《基于远传抄表管理系统降低供水产销差的研究》文中研究指明随着社会经济的发展和城市规模的不断扩大,水资源对任何一个国家和地区来说都越来越重要。自古以来淡水就是人们非常珍贵的资源之一,因争夺水源引起的战争数不胜数。对于供水企业来说,评价供水企业管控水平的主要指标,就是供水产销差率,这是供水企业管理水平以及服务水平的整体展现,如何更有效地降低供水产销差也成为国内外供水企业一项重要的研究内容。本文通过对J市近几年供水产销差率的数据统计,分析出J市供水产销差高居不下的几个主要原因,在可控或不可控的因素中,结合工作实际,着重对因水表计量不准确导致产销差率和收费率低下这个因素进行了深入的分析和研究,得出老旧人工抄收模式势必要被更先进更智能的抄收模式所取代,让更具有智能化的操作代替人工。在原有人工抄表录入的系统上,开发了新的导入式的远传抄表系统。在远传抄表管理系统正式运行后,本文以某小区为试点,抄录了该小区2000余户水表水量,并对改造前后供水产销差率和收费率的变化进行了对比分析,在使用远传水表和抄表系统后该小区的供水产销差率从55.50%降低到24.29%,而改造后的收费率提高了50%以上,仅该小区就为J市供水企业降低供水成本约20万元,此次远传抄表系统试用初见成效。通过选取试点某一用户,对其改造后两年的水量变化进行分析得出,在未来几年中,远传水表改造为供水企业带来的经济效益,将会远远超过水表改造时的消耗,以J市目前供水能力,整个供水企业的产销差率每降低一个百分点将会节约成本300-400万元。本文还对其他几种常见的智能化水表的各项指标及适用场景进行了研究,通过对功能、性能、承受条件等方面的对比,作为日后水表选型的重要依据。在互联网时代,智能化电子化技术将最终取代老旧的抄表模式,最终实现控制和降低供水产销差的目的。

沈芬芬[9]（2015）在《校园节能平台分类数据采集系统集成》文中研究指明在全球面临能源危机的背景下,节能减排成为全球性关注的主题。本课题是以高校校园节能平台为背景,结合最新的抄表技术,对校园内能源分类数据采集系统集成进行了详细的研究。对于高校而言,主要的建筑能耗就是水、电、暖、气。为满足校园节能平台数据采集的各种需求,本课题采用了校园节能平台监管中心-数据集中器-下位机智能表的三级微机的形式,完成了水和暖的数据的自动采集,解决了传统抄表方法的繁琐过程和不便。下位机的智能水表和热量表对水和暖进行数据采集,经过M-BUS总线将数据存储到数据集中器上,再通过无线模块将数据传回校园节能平台监管中心。智能水表利用MS430FF447单片机作为主控芯片,设计M-BUS接口与数据集中器连接。热量表则以时间数字转换芯片TDC-GP21A和MSP430F447为核心控制单元,用过M-BUS总线与数据集中器连接。数据集中器则采用的ARM芯片STM32F107作为主控制器,将智能水表和热量表的数据存储到SD卡中,并通过无线模块将数据传回节能平台监管中心。本文首先介绍了国内外抄表技术的研究背景及现状,介绍了校园节能平台监管系统的概况,并对数据采集系统集成的结构进行了详细描述。接下来从软硬件两方面介绍了智能水表、热量表以及数据集中器的详细设计,介绍了设计的原理、结构以及通信方式等,并给出了相应的框图、流程图以及通信协议。本课题针对某高校的供水和供暖情况,通过校园节能平台实现了对学校水和暖的数据采集和监控。校园节能平台对于降低办学成本,提高办学效益,促进学校可持续发展有着重要的现实意义。

陈斌伟[10]（2015）在《摄像直读式远传水表抄表系统的硬件设计与实现》文中研究指明随着我国现代城市建设的不断发展和人们生活水平的日益提高,人们对生活设施的智能化要求也逐渐提高,其中对传统供水服务的要求是很重要的一点。传统的人工上门查水表的收费办法,因其种种弊端,已越来越无法适应当前的家居智能化形势的需要,因此,实行自动抄表是必然趋势。受相关企业委托开发智能抄表产品,本文主要研究的是一种摄像直读远传抄表系统的设计和实现。本文从查阅相关资料、了解目前行业自动读表（AMR）的方式方法着手,分析现今抄表方式,并结合项目实际需求,重点对比了两种抄表方案和查抄方式,加以分析选型,最后提出了一种采用RS485总线远传水表字轮图像的摄像直读式远传抄表系统并加以实现。本文研究内容包括方案选型、硬件电路的设计、驱动程序和应用程序的编写以及系统的实现。本设计主要完成了以下内容：（1）系统硬件电路的设计,包括表头子系统单元和手持器子系统单元。表头子系统包括：LM1117供电单元、OV7670图像采集单元、STM32F103RET6最小系统、MAX1483数据收发单元；手持器子系统单元包括：由CN3052、AMS1117和TPS76333组成的电源以及充放电单元、STM32F103ZET6最小系统、外扩SRAM存储单元、MAX1483数据收发单元、CH376S及SD卡存储单元、TFT液晶显示单元和薄膜按键输入单元。另外,两块系统电路板上共有JTAG仿真接口电路单元。（2）系统软件部分设计,分驱动层软件和应用层软件。驱动层主要是对各硬件进行驱动代码的编写,包括表头单元的STM32主控制器、OV7670芯片、MAX1483芯片、补光灯以及手持器单元的TFT屏幕、薄膜键盘、管理文件系统的CH376S、外扩的SRAM芯片等。应用层软件包括两部分：一是为实现点对点数据传输,而在表头单元采用的modbus现场总线应用层协议,二是手持器单元在数据的发送、接收和存储上进行的流程控制。（3）硬件上从设计原理图到绘制各元件封装再到PCB出图,其后是各元器件的选型采购和PCB板的焊接,最后完成了对电路的硬件调试。软件上从系统分功能代码驱动开始,最初是STM32的初始化,然后从驱动LED补光灯、RS232到RS485,再之后是OV7670,和Modbus协议,手持器单元的按键、显示、存储等,最后是代码的整合和调试。实验室软硬件联合调试后系统实现了对多个表头单元进行分别远传摄像直读抄表的预期功能。

### 二、远程集中抄水表及现场校准设想（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、远程集中抄水表及现场校准设想（论文提纲范文）

#### （1）基于GPRS通信的电力抄表智能集中器研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 课题背景及研究意义

1.2 电力抄表系统发展现状

1.2.1 国内电力抄表系统研究进展

1.2.2 国外电力抄表系统研究进展

1.3 电力抄表集中器功能需求分析

1.4 本文主要研究内容

2 电力抄表集中器硬件电路设计

2.1 电力抄表集中器功能实现方案设计

2.2 电能量采集模块设计

2.3 电能数据处理模块设计

2.4 GPRS数据传输模块设计

2.5 本章小结

3 集中器抄表程序设计及抄表平台搭建

3.1 集中器抄表主程序设计

3.2 自动抄录任务程序设计

3.3 集中器远程中继抄表程序设计

3.4 GPRS数据传输程序设计

3.5 基于PLCAMRS软件的集中抄表平台搭建

3.6 本章小结

4 电力抄表集中器系统可靠性分析

4.1 电子电路可靠性分析

4.1.1 电能信息采集模块可靠性设计

4.1.2 电能集中器程控模块和通信模块可靠性设计

4.2 集中器工作环境分析

4.2.1 电力集中器设备工作条件分析

4.2.2 电力集中器安装接线设计

4.2.3 电力集中器GPRS通信模块工作条件分析

4.3 集中器正常工作技术指标分析

4.4 电能数据传输可靠性分析

4.4.1 电能数据采集系统传输可靠性分析

4.4.2 电能数据通信系统传输可靠性分析

4.5 本章小结

5 电力抄表集中器采集数据及测量精度分析

5.1 集中器测量数据分析

5.1.1 集中器电流采样数据分析

5.1.2 集中器电压采样数据分析

5.1.3 集中器功率因数数据分析

5.1.4 集中器计量功率数据分析

5.2 电力抄表集中器电能指标数据分析

5.2.1 单日峰平谷电量计量数据分析

5.2.2 四象限无功计量数据分析

5.2.3 电能需量计量数据分析

5.3 集中器电能数据计量误差及计量精度分析

5.3.1 有功电能计量误差及计量精度分析

5.3.2 无功电量计量误差及计量精度分析

5.3.3 影响集中器计量精度原因及改进分析

5.4 电力集中抄表历史数据统计分析

5.4.1 集中器电能计量历史数据分析

5.4.2 集中器实时功率历史数据分析

5.4.3 集中器功率因数历史数据分析

5.4.4 集中器测量电压历史数据分析

5.4.5 集中器测量电流历史数据分析

5.5 本章小结

结论

参考文献

附录 A 智能集中器抄录及通信服务程序

致谢

#### （2）基于LoRa的物联网电表抄表系统设计（论文提纲范文）

摘要

abstract

变量注释表

1 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 本文工作内容

1.4 本文的组织结构

2 系统总体设计及相关技术

2.1 低功耗广域网技术概述

2.2 LoRa通信技术

2.3 LoRaWAN及其网络结构

2.4 LoRa与其他无线技术对比

2.5 LoRa无线组网方案

2.6 系统需求分析与总体设计

2.7 LoRa私有协议的设计

2.8 本章小结

3 抄表系统硬件设计

3.1 电表硬件总体设计

3.2 硬件系统芯片选择

3.3 LoRa通信芯片的选择

3.4 其他电路设计

3.5 本章小结

4 抄表系统软件设计

4.1 电表节点的软件设计

4.2 LoRa网关的软件设计

4.3 云平台服务器的软件设计

4.4 B/S客户端的搭建

4.5 本章小结

5 系统测试

5.1 LoRa电表终端相关测试及结果

5.2 LoRa网关相关测试及结果

5.3 云平台服务器相关测试及结果

5.4 数据库及客户端功能测试

5.5 本章小结

6 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

附录

作者简历

致谢

学位论文数据集

#### （3）秦皇岛港六公司绿色港口能源管理信息系统研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 选题背景与研究意义

1.1.1 选题背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.2.3 国内外研究述评

1.3 研究的主要内容与方法

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

第2章 相关概念界定及能源管理信息系统构建办法

2.1 绿色港口

2.1.1 绿色港口内涵

2.1.3 绿色港口的发展趋势

2.1.4 绿色港口等级评价指标体系

2.2 港口能源管理信息系统

2.2.1 港口能源管理信息系统特点

2.2.2 港口能源管理信息系统的实现形式

2.3 业务流程管理(BPM)

2.3.1 BPM概念

2.3.2 业务流程

2.3.3 流程的编排

2.3.4 流程执行与监控

2.4 能源管理信息系统构建方法

2.4.1 信息系统构建的模型

2.4.2 面向服务的体系构架(SOA)

2.4.3 系统功能分析与设计

2.5 本章小结

第3章 秦皇岛港六公司能源管理信息化现状及需求分析

3.1 秦港六公司概况

3.1.1 公司概况

3.1.2 绿色港口建设情况

3.1.3 绿色港口能源管理效果的核心约束指标

3.1.4 主要耗能设备和耗能关键流程

3.2 能源管理信息化现状分析

3.2.1 能源管理体系现状

3.2.2 现有能源相关信息系统建设

3.3 能源管理信息系统构建存在的问题

3.4 基于BPM的能源管理系统需求分析

3.4.1 BPM的核心理念

3.4.2 能源管理信息系统构建必要性

3.4.3 基于BPM的能源管理信息系统流程

3.4.4 能源管理信息系统功能需求

3.5 本章小结

第4章 秦皇岛港六公司绿色港口能源管理信息系统设计

4.1 设计的原则和目标

4.1.1 设计的原则

4.1.2 设计的目标

4.2 基于SOA的能源管理系统总体架构体系

4.2.1 总体目标框架

4.2.2 业务应用框架

4.2.3 基础设施框架

4.3 能源管理信息系统功能设计

4.3.1 电能管理信息系统模块设计

4.3.2 无线远程自动水管理信息系统模块设计

4.3.3 电子皮带秤管理信息系统模块设计

4.3.4 流机燃油管理信息系统模块设计

4.4 本章小结

第5章 秦皇岛港六公司绿色港口能源管理信息系统实现

5.1 秦皇岛港六公司能源管理信息系统实现

5.1.1 能源整体在线监测实现

5.1.2 电能管理模块分析与实现

5.1.3 水管理模块分析与实现

5.1.4 皮带秤管理模块分析与实现

5.1.5 流机燃油管理模块分析与实现

5.2 秦皇岛港六公司能源管理信息系统部署

5.2.1 总体结构部署

5.2.2 信息资源部署结构

5.3 秦皇岛港六公司能源管理信息系统实施保障

5.3.1 遵循公司信息化战略及规划主线

5.3.2 建立信息化优化质量保证体系

5.3.3 形成信息化优化技术支撑

5.3.4 及时跟进信息化应用培训

5.3.5 系统功能的持续完善与升级改进

5.4 本章小结

结论

参考文献

攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果

致谢

#### （4）基于改进型M-bus采集器的集抄系统研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题背景及研究意义

1.2 国内外研究现状

1.3 本文研究内容

1.4 本文内容安排

1.5 本章小结

第二章 远程集抄系统的总体方案

2.1 系统组成

2.1.1 系统需求分析

2.1.2 系统功能设计

2.2 底层数据通道设计

2.3 中间层数据通道设计

2.4 上层数据通道设计

2.5 本章小结

第三章 远程集抄系统的硬件设计

3.1 采集器的硬件设计

3.1.1 CT202 硬件总体框图

3.1.2 CT202 主要器件的使用

3.1.3 各功能单元设计

3.2 集中器的电路设计

3.3 GPRS 通信模块电路设计

3.3.1 各个模块的主要性能和特点

3.3.2 应用控制接口设计

3.3.3 GPRS通讯模块电路设计

3.4 采集器硬件测试结果

3.4.1 测试初期结果

3.4.2 功能测试

3.4.3 测试总结

3.5 本章小结

第四章 远程集抄系统的软件设计

4.1 软件系统框架设计

4.2 自动抄表流程处理

4.3 基于M-bus的仪表远程抄表规范

4.3.1 字节传输格式

4.3.2 数据帧格式

4.3.3 传输要求

4.3.4 数据加密

4.3.5 变量数据块

4.3.6 应用层状态和错误报告

4.3.7 通用对象层

4.3.8 选择和二次寻址

4.3.9 阀门远程控制值

4.4 参数存储设计

4.5 系统稳健性设计

4.6 本章小结

第五章 后台管理单元的总体设计

5.1 后台管理单元的系统方案

5.2 后台管理单元的数据库设计

5.2.1 数据库结构设计

5.2.2 数据库逻辑结构设计

5.3 客户端界面设计

5.3.1 用户登录界面设计

5.3.2 业务管理界面设计

5.3.3 系统管理界面设计

5.3.4 系统监控界面设计

5.3.5 日志管理界面设计

5.4 小结

第六章 总结与展望

参考文献

攻读学位期间所取得的相关科研成果

致谢

#### （5）“四表合一”智能抄表集中器的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究发展现状

1.2.1 国外研究发展现状

1.2.2 国内研究发展现状

1.3 本论文的主要工作内容及论文结构

1.3.1 主要工作内容

1.3.2 论文结构

第2章 “四表合一”智能抄表集中器技术原理的研究

2.1 集中器通信技术

2.1.1 远程通信

2.1.2 本地通信

2.1.3 本地通信网络拓扑结构

2.2 协议转换原理

2.2.1 基于通用协议模板的协议转换原理

2.2.2 基于特征关键字的协议转换原理

2.2.3 本地通信的协议转换方法

2.3 嵌入式数据库技术

2.4 主控MCU选型

2.5 本章小结

第3章 “四表合一”智能抄表集中器硬件设计

3.1 硬件的整体设计

3.2 远程通信硬件

3.2.1 以太网PHY

3.2.2 远程通信模块接口

3.3 本地通信硬件

3.3.1 M-BUS抄表

3.3.2 RS485 抄表

3.4 其他功能硬件

3.4.1 红外通信

3.4.2 时钟电路

3.4.3 Pt100 测温

3.5 本章小结

第4章 “四表合一”智能抄表集中器软件设计

4.1 软件的整体设计

4.2 Linux系统移植

4.2.1 Linux内核配置

4.2.2 NUC975 内核烧入

4.3 四表数据采集

4.3.1 自动抄表主程序

4.3.2 表计协议

4.3.3 协议转换

4.3.4 通信协议学习功能

4.4 远程通信

4.4.1 GPRS通信主程序

4.4.2 1376.1 协议

4.5 数据库

4.5.1 SQLite数据管理系统移植

4.5.2 数据库储存结构

4.5.3 数据库功能函数接口

4.6 Pt100 测温算法

4.6.1 增益电压计算及校准方法

4.6.2 分段线性逼近法计算温度

4.7 本章小结

第5章 “四表合一”智能抄表集中器测试及分析

5.1 抄表功能测试

5.1.1 终端仿真软件SecureCRT

5.1.2 自动抄表功能测试

5.1.3 协议学习功能测试

5.1.4 远程通信测试

5.1.5 数据库测试

5.2 集中抄表测试

5.2.1 表计负载能力

5.2.2 四表集中抄表

5.5 本章小结

第6章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

附录 A攻读学位期间发表的论文与科研成果清单

致谢

#### （6）基于物联网的远程低功耗水表抄表系统设计与实现（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 课题研究背景与意义

1.2 远程水表抄表系统概述

1.3 课题研究现状及发展趋势

1.3.1 国外研究现状

1.3.2 国内研究现状

1.3.3 课题发展趋势

1.4 课题内容及论文结构安排

1.4.1 课题来源

1.4.2 研究内容及论文框架

第2章 远程低功耗水表抄表系统整体方案设计

2.1 系统整体架构设计与工作原理

2.1.1 系统整体架构设计

2.1.2 系统采集水表读数原理

2.2 系统工作环境与功能需求

2.2.1 系统工作环境分析

2.2.2 系统功能需求

2.2.3 系统技术指标

2.3 系统模具介绍和系统电路板封装设计

2.4 系统关键部件选型

2.4.1 主控微处理器的选择

2.4.2 通讯模块的选择

2.5 本章小结

第3章 系统硬件电路设计

3.1 系统硬件结构框架

3.2 单片机最小系统电路设计

3.3 系统电源电路设计

3.3.1 系统供电方案设计

3.3.2 LDO电源设计

3.3.3 DC/DC电源设计

3.3.4 锂电池电压采集电路设计

3.4 SIM800A通信电路设计

3.5 信号采集电路设计

3.5.1 报警量/脉冲量采集电路设计

3.5.2 模拟量采集电路设计

3.5.3 RS485电路设计

3.6 存储电路设计

3.7 时钟电路设计

3.8 低功耗电源管理电路设计

3.9 本章小结

第4章 系统软件设计

4.1 系统软件整体框架

4.2 数据采集单元程序的实现

4.2.1 脉冲水表数据采集程序设计

4.2.2 RS485直读水表数据采集程序设计

4.2.3 压力传感器数据采集程序设计

4.3 数据存储单元程序的实现

4.4 数据上发单元程序的实现

4.5 参数管理程序的实现

4.6 系统低功耗程序的实现

4.7 系统固件更新程序的实现

4.8 系统辅助功能程序设计

4.9 本章小结

第5章 系统测试与结果分析

5.1 开发平台与调试设备

5.2 系统硬件测试及结果分析

5.2.1 硬件电路板和调试环境展示

5.2.2 电源测试

5.2.3 通信电路测试

5.2.4 辅助电路测试

5.3 数据采集测试及结果分析

5.3.1 脉冲式水表累计误差测试

5.3.2 485直读水表误码率测试

5.3.3 模拟量采集精度测试

5.4 参数管理测试及结果分析

5.5 数据远传测试及结果分析

5.6 固件更新测试及结果分析

5.7 系统功耗测试及结果分析

5.8 本章总结

第6章 总结与展望

6.1 课题研究成果

6.2 课题展望

致谢

参考文献

附录

#### （7）基于蓝牙技术的家庭缴费系统研制（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 水、气、热表抄表的历史背景

1.2 家庭缴费系统应用的发展现状

1.2.1 家庭缴费的发展现状

1.2.2 智能家居在家庭缴费方面的应用情况

1.2.3 家庭缴费所面临的问题

1.3 论文研究的主要内容

1.4 论文的组织

第二章 家庭缴费系统产品及技术介绍

2.1 表计分类

2.1.1 智能水表

2.1.2 智能燃气表

2.1.3 智能热量表

2.2 各类抄表技术简介

2.2.1 有线通信技术

2.2.2 无线通信技术

2.3 低功耗蓝牙技术

2.4 三表数据集抄

第三章 基于蓝牙技术家庭缴费系统方案设计

3.1 基于蓝牙技术家庭缴费系统方案

3.1.1 系统结构

3.1.2 系统工作流程

3.2 主芯片选择

3.3 蓝牙模块选择

3.4 卡片选择

第四章 基于蓝牙技术的家庭缴费系统硬件设计

4.1 蓝牙远传智能水表硬件设计

4.1.1 智能水表方案概述

4.1.2 智能水表主要功能说明

4.1.3 智能水表主要芯片介绍

4.1.4 智能水表详细原理设计

4.2 蓝牙远传智能燃气表设计

4.2.1 智能燃气表方案概述

4.2.2 智能燃气表主要功能说明

4.2.3 智能燃气表主要芯片介绍

4.2.4 智能燃气表详细原理设计

4.3 蓝牙远传智能热量表设计

4.3.1 智能热量表方案概述

4.3.2 智能热量表主要功能说明

4.3.3 智能热量表主要芯片介绍

4.3.4 智能热量表详细原理设计

第五章 基于蓝牙技术的家庭缴费系统软件设计

5.1 家庭缴费系统采集器软件设计

5.1.1 采集器产品概述

5.1.2 采集器主要功能说明

5.1.3 采集器详细功能设计

5.2 蓝牙远传智能水表、燃气表软件设计

5.2.1 水表、燃气表软件方案概述

5.2.2 水表、燃气表驱动层设计

5.2.3 水表、燃气表应用层设计

5.2.4 水表、燃气表任务层设计

5.3 蓝牙远传智能热量表软件设计

5.3.1 热量表软件方案概述

5.3.2 热量表系统层设计

5.3.3 热量表应用层设计

5.3.4 热量表任务层设计

第六章 基于蓝牙技术的家庭缴费系统调试与测试

6.1 功耗测试

6.1.1 蓝牙模块功耗测试

6.1.2 整表功耗测试

6.2 通讯距离测试

第七章 总结和展望

7.1 总结

7.2 展望

致谢

参考文献

附录

#### （8）基于远传抄表管理系统降低供水产销差的研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题研究背景

1.2 课题研究目的和意义

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国内供水产销差现状

1.3.2 国外研究进展

1.4 研究内容和技术路线

第2章 J市供水产销差现状分析

2.1 供水产销差概念及组分分析

2.1.1 管网(物理)漏水量

2.1.2 账面漏水量

2.1.3 免费供水量

2.2 J市供水产销差情况

2.2.1 J市自然概况

2.2.2 J市供水企业简介

2.2.3 J市供水产销差现状

2.3 J市供水产销差原因分析

2.3.1 影响供水产销差率的可控因素

2.3.2 影响供水产销差率的不可控因素

2.4 本章小结

第3章 “智慧水务”中的抄表管理

3.1 “智慧水务”的运行现状

3.1.1 “智慧水务”的意义

3.1.2 智慧水务的优势

3.1.3 “智慧水务”的运行情况

3.2 新旧抄表系统的对比分析

3.2.1 机械表抄表系统

3.2.2 远传抄表管理系统

3.3 远传抄表数字化传输现状分析

3.4 远传抄表管理系统建设目标与现状

3.4.1 系统建设目标

3.4.2 系统使用现状

3.5 远传抄表系统的构架及功能

3.5.1 抄表系统架构

3.5.2 抄表系统功能

3.5.3 抄表系统流程

3.6 主要模块实现的功能及测试结果

3.6.1 新水表投线及抄表线路编制功能

3.6.2 抄表任务下载及读取抄表数据功能

3.6.3 综合查询与阈值设置功能

3.6.4 抄表水量分析功能

3.7 本章小结

第4章 抄表系统在J市某小区应用成果的研究

4.1 某小区基本信息

4.2 IC卡水表运行情况分析

4.2.1 IC卡表计量存在的问题

4.2.2 IC卡表计量漏失情况分析

4.3 该小区的水表选型调研

4.3.1 水表工作原理

4.3.2 智能化水表的选型及应用

4.4 抄表系统在该小区应用的研究

4.5 抄表系统对该小区供水产销差的影响

4.6 本章小结

第5章 经济效益及降低供水产销差的其他措施

5.1 远传抄表所带来的经济效益

5.2 各类水表的质量检测

5.2.1 机械水表

5.2.2 摄像直读水表

5.2.3 光电直读水表

5.2.4 超声波远传水表

5.2.5 电磁水表

5.4 J市表务管理现状

5.4.1 超周期水表更换

5.4.2 水表的信息管理

5.5 降低供水产销差的其他措施

5.5.1 加强管网检漏工作

5.5.2 针对用水市场的管理

5.5.3 加强保障措施

5.6 本章小结

结论

参考文献

致谢

个人简历

#### （9）校园节能平台分类数据采集系统集成（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 课题的背景意义

1.2 国内外相关技术发展的现状

1.2.1 国外发展现状

1.2.2 国内发展现状

1.3 本课题研究的主要内容

第二章 校园节能平台数据采集系统概述

2.1 校园节能平台系统介绍

2.2 校园节能平台的数据采集系统集成总体设计

2.2.1 监控管理中心

2.2.2 数据集中器

2.2.3 远传水表与热量表

2.3 系统中主控芯片的选择

2.3.1 MSP430系列单片机

2.3.2 STM32F107控制器简介

2.4 M-BUS总线技术

2.4.1 M-BUS总线介绍

2.4.2 M-BUS总线的结构模型

2.4.3 M-BUS工作原理

第三章 节能平台水的数据采集

3.1 采集系统方案选择

3.2 远传水表的硬件设计

3.2.1 数据采集电路

3.2.2 阀门控制电路

3.2.3 LCD显示电路

3.2.4 M-BUS通信电路

3.2.5 数据存储电路

3.2.6 时钟电路

3.2.7 电源电路

3.2.8 水表防拆电路

3.3 远传水表的软件设计

3.3.1 主程序模块设计

3.3.2 中断服务程序

3.3.3 各个模块子程序设计

第四章 节能平台暖的数据采集

4.1 暖的数据采集系统原理

4.1.1 热能计量基本原理

4.1.2 热量表热量计量公式

4.1.3 时差法超声波测流量原理

4.1.4 温度测量原理

4.2 热量表硬件设计

4.2.1 芯片介绍

4.2.2 测量模块硬件电路设计

4.2.3 显示电路设计

4.2.4 热量表电源电路和时钟设计

4.2.5 通信电路设计

4.3 热量表软件设计

4.3.1 系统软件设计总体方案

4.3.2 TDC-GP21流量测量程序

4.3.3 TDC-GP21温度测量程序

4.3.4 LCD显示程序

4.3.5 M-BUS通信程序

第五章 数据集中器的设计

5.1 数据集中器硬件系统设计

5.1.1 集中器工作原理

5.1.2 数据集中器的中心控制器

5.1.3 数据存储模块

5.1.4 M-BUS模块设计

5.1.5 电源模块电路

5.1.6 RS232及JTAG .电路

5.1.7 GPRS通信电路

5.2 数据集中器软件设计

5.2.1 主程序设计

5.2.2 SD卡数据存储程序设计

5.2.3 GPRS通信模块软件设计

第六章 系统通信协议设计

6.1 集中器下行通信协议帧格式

6.2 集中器上行通信协议帧格式

6.3 GPRS网络的传输协议

6.4 通信过程

6.5 通信模式

6.6 M-BUS数据集中器系统测试

6.6.1 M-BUS驱动能力测试

6.6.2 系统总体测试

第七章 结论与展望

参考文献

致谢

附录一 远传水表硬件电路图

附录二 热量表硬件电路图

附录三 数据集中器硬件电路图

个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文

#### （10）摄像直读式远传水表抄表系统的硬件设计与实现（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题来源与背景

1.2 国内外研究现状

1.3 课题研究内容

第二章 摄像直读远传抄表系统总体方案设计

2.1 目前的智能表抄表方式

2.2 远传抄表方案的设计

2.3 表头单元图像传感器的选用

2.4 系统组网传输方式的选用

2.5 系统微控制器的选用

2.6 本章小结

第三章 摄像直读远传抄表系统硬件设计

3.1 表头单元硬件设计

3.1.1 STM32最小系统

3.1.2 图像数据的采集

3.1.3 RS485通信电路

3.1.4 LED补光电路

3.2 手持器单元硬件设计

3.2.1 充电及供电电路

3.2.2 SRAM扩展电路

3.2.3 SD卡存储电路

3.2.4 TFT显示电路

3.2.5 按键电路

3.2.6 RS485通信电路

3.2.7 最小系统、实时时钟和JTAG调试接口

3.2.8 系统的抗干扰考虑和PCB制板

3.3 本章小结

第四章 摄像直读远传抄表系统软件设计

4.1 表头单元软件设计

4.1.1 编译开发环境简介

4.1.2 表头单元的总体程序设计

4.1.3 系统初始化程序

4.1.4 图像采集程序

4.1.5 图像数据发送程序

4.1.6 点对点传输总线程序

4.2 手持器单元软件设计

4.2.1 手持器单元子系统程序总体设计

4.2.2 实时时钟程序

4.2.3 液晶显示程序

4.2.4 SD卡读写程序

4.2.5 外扩SRAM驱动程序

4.2.6 按键驱动程序

4.3 本章小结

第五章 电路的实现和系统调试

5.1 电路的实现

5.2 调试方法

5.3 调试步骤

5.4 调试结果

5.5 调试中遇到的问题和解决

5.6 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 本课题中的难点和创新点

6.2 总结

6.3 展望

参考文献

附录1 表头电路单元原理图及PCB图

附录2 手持集中器单元原理图

附录3 手持集中器单元PCB图

附录4 部分程序代码

致谢

攻读学位期间发表的学术论文目录

### 四、远程集中抄水表及现场校准设想（论文参考文献）

- [1]基于GPRS通信的电力抄表智能集中器研究[D]. 房鑫. 大连理工大学, 2020(02)

- [2]基于LoRa的物联网电表抄表系统设计[D]. 刘世伟. 山东科技大学, 2020(06)

- [3]秦皇岛港六公司绿色港口能源管理信息系统研究[D]. 曹尚杰. 燕山大学, 2020(02)

- [4]基于改进型M-bus采集器的集抄系统研究[D]. 王朋. 西京学院, 2020

- [5]“四表合一”智能抄表集中器的设计与实现[D]. 廖晖. 湖南科技大学, 2019(06)

- [6]基于物联网的远程低功耗水表抄表系统设计与实现[D]. 李忠伟. 杭州电子科技大学, 2019(01)

- [7]基于蓝牙技术的家庭缴费系统研制[D]. 雷俊勇. 杭州电子科技大学, 2018(02)

- [8]基于远传抄表管理系统降低供水产销差的研究[D]. 王慧燕. 哈尔滨工业大学, 2017(02)

- [9]校园节能平台分类数据采集系统集成[D]. 沈芬芬. 石家庄铁道大学, 2015(04)

- [10]摄像直读式远传水表抄表系统的硬件设计与实现[D]. 陈斌伟. 北京邮电大学, 2015(08)

本文来源: https://www.awenxian.cn/article/7f974f75230ed4493f93ba5a.html