# 浅谈220kV变电站直流系统的改进设计

### 一、浅谈220kV变电站直流系统的改进设计（论文文献综述）

汪逍旻[1]（2022）在《串联型磷酸铁锂直流电源系统应用研究》文中进行了进一步梳理随着智能变电站的发展,磷酸铁锂蓄电池将逐渐替代阀控型铅酸蓄电池,成为直流电源系统的组成部分。根据现有的工程需求,确定了串联型磷酸铁锂蓄电池作为变电站直流电源系统的组成元素,并分析了其在110 kV～500 kV变电站的配置容量。针对磷酸铁列蓄电池无法浮充的问题,提出了新型拓扑结构和控制策略用以解决磷酸铁锂蓄电池的浮充问题。

豆敏娜,刘彬,赵树仁,左宝峰,徐磊[2]（2021）在《分布式免维护站用超级电容直流后备电源的研究》文中提出针对变电站集中式直流电源固有的缺陷和维护成本高的问题,提出了一种基于超级电容的分布式免维护站用直流后备电源的方法。通过对超级电容的特性和直流电源所供负荷的特性的分析,设计了双向DC-DC变换器及控制单元,给出了关键元件的参数计算方法,并讨论了分布式直流后备电源的安全接入方式。现场试验结果表明,所设计的直流电源模块满足了变电站事故处理的要求,并且免维护,可有效提高直流系统供电可靠性。

蒋连钿,刘斌,黄超,田君杨,覃剑,王晓明[3]（2021）在《保护越级跳闸事件中变电站直流失压原因分析》文中认为变电站二次设备常采用直流供电,直流系统正常运行是保护装置正确动作、测控装置正常监视的基础。本文介绍了一起保护越级跳闸事件中变电站直流失压原因分析,通过对站用低压交流系统、站用直流系统及故障发生前电网运行情况分析,推导出直流系统监视控制器设计缺陷和直流蓄电池开路是导致直流失压的直接原因,并提出了整改建议以避免类似事件发生。

蔡新雷,齐颖[4]（2021）在《变电站直流系统故障分析及优化配置策略探讨》文中研究表明对一起由直流系统故障导致保护拒动,上一级保护越级跳闸引起110 kV变电站失压的事故原因进行分析。在现场检查、线路巡查以及相关数据分析的基础上,结合保护动作报告、录波数据、事件顺序记录等,对事故中线路跳闸、直流系统故障、保护拒动、后备保护动作、备自投动作进行分析,认为变电站直流系统可靠性差是引发事故的根本原因,而备自投逻辑设计未计及切除10 kV故障线路,保护受电源低电压影响较大、10 kV线路无速动保护、故障无法迅速隔离是导致事故的间接原因。对此,提出应用直流系统开关操作的微机五防功能,优化备自投与保护交互动作逻辑,优化直流系统供电接线方式,提供快速支撑电源等整改措施。

刘跃文[5]（2020）在《变电站直流电源系统运维管理研究》文中研究表明变电站直流电源系统的作用是在站用交流电源失去后,能够持续、稳定、可靠的为保护及合闸机构提供工作电源,确保能够将故障回路从电网系统中脱离出来,避免变电站全站停电事故的发生。然而,由于维护手段落后、工作人员承载力不足、缺乏更加完善的监控维护手段,导致变电站直流电源系统运行存在潜在的安全隐患。并且,近年来由于直流电源系统工作异常,造成的变电站停电事故时有发生。变电站直流电源系统的运行维护管理中,依然采用“人工、设备、经验”的传统运维方式,存在设备信息采集不足、状态评价困难、故障预警困难等问题。为解决上述问题,需要从直流系统设备本身的属性和现阶段的维护模式出发,研究新的监控管理平台。本文提出直流电源运维管理系统的设计方案,并对其进行现场验证。本文所做工作如下:（1）分析直流电源系统运行现状:（2）阐述蓄电池组运维与直流系统绝缘监测原理及方法研究;（3）完成直流电源运维管理系统硬件及软件方案设计。以STM32F407ZGT6为控制芯片,完成串联电池组单体电池内阻、电流、电压与温度检测、无线通讯、母线电压检测、馈线电流检测以及电源等硬件电路的设计。其中为保证系统可靠性与扩展性,设计使用IS0124隔离运算放大器电路、霍尔电流传感器完成蓄电池、母线电压与蓄电池、馈线电流信号的隔离采样;设计使用MLX90615非接触式红外温度传感器完成电池组温度的检测;设计CD4051切换电路完成多个单体电池的电压数据采集;设计通过无线通讯完成检测装置与液晶显示屏的信息交互。在Keil开发环境下完成系统软件的开发,以μcosⅡ为操作系统,完成各模块程序的设计。实现对电池组电压、电流、内阻以及温度的检测。通过对变电站直流电源系统运行数据的全面监测,可以对直流系统的各个模块进行有效监控,并可通过全面综合分析,建立直流电源系统状态评估模型,对直流电源的运行状态进行正确评价,为变电站安全运行提供保障。

关玮[6]（2020）在《阿城变电站综合自动化改造项目进度管理研究》文中提出随着经济的发展和社会的进步,电力系统作为经济的重要支柱,作用也日趋明显。变电站是电力系统中最为重要的基础建设之一,为保证其稳定性,变电站改造项目也越来越频繁。变电站改造类相关项目的进度计划不仅关系到变电站的安全稳定运行,也会影响到居民的正常用电及用电安全等问题,同时也对周边地区经济水平的提高起着重要作用。因此,在变电站改造项目施工前必须充分掌握施工成本、工期目标和各种可利用资源等要素,并对项目实施进度进行有效的控制,对进度可能产生的偏差做好相应的防范措施,确保项目能按进度计划有序进行。本文结合阿城变电站综合自动化改造项目,对变电站改造项目进度管理进行了分析和研究。首先通过文献分析法对进度管理相关文献进行分析和总结。在此基础上介绍了此次项目的基本情况,其中包括项目背景、项目施工内容、项目可用资源等;之后针对变电站改造项目的特点,对阿城变电站综合自动化改造项目进行工作分解,并分析相关进度影响因素,对工作逻辑关系进行梳理,利用网络技术等相关方法制定项目的进度计划。再利用时间-成本平衡法压缩进度计划所需时间,并针对压缩的工作步骤提出相应的进度控制措施,对项目实施进行有效的进度控制;最后,从组织保障、技术保障、资源保障和制度保障等方面,制定进度保障措施,确保进度计划能如期完成。本文通过使用管理学方法和工具对阿城变电站综合自动化改造项目进行了进度管理研究,并提出相应的管理办法,保证项目可以按进度计划实施完成,对此次项目的进度管理工作有一定的积极作用,研究结论具有一定实用性,可用于实际改造项目过程中,对于类似的电力系统改造项目也具有指导意义,也可为今后类似项目提供相应参考。

安佰强[7]（2020）在《智能变电站直流系统接地故障诊断研究》文中研究指明在发电厂和变电站组成的系统中,直流系统是重要的组成部分,它为继电保护、控制回路、信号回路、事故照明等提供直流电源。接地故障会造成保护误动作或拒动作、继电器烧毁、熔断器熔断、设备故障跳闸等事故,甚至会危害到整个电网的安全运行。因此,研究接地故障检测方法对保障电力系统安全运行有着深远意义。首先,本文介绍了智能变电站直流系统的构成、各部分的功能及其工作方式。分析了直流系统故障的查找方法和原理,并根据接地故障实例,阐述直流系统接地故障的分类,对故障如何产生以及危害进行了探究。其次,建立了直流系统正常、故障运行时的等效模型,分析了交流注入法、直流法检测的计算原理,并提出一种将改良电桥法和漏电流传感器法相结合的方法检测直流系统接地故障。结合实例进行具体分析,采用间接方法对分支、母线进行故障预测,仿真试验结果证明了改进方法的有效性。再次,设计了一种直流系统接地故障检测系统装置。该装置硬件部分的主要功能有数据的采集、处理与显示;软件部分的主要功能有系统的初始化、监控功能和显示功能。该装置经智能变电站直流系统的实际应用,验证了该装置可以对直流系统接地故障类型进行较为准确的判别,对后续故障点查找及处理提供了有力支撑。最后,建立了智能变电站直流系统故障诊断平台,并进行了现场实验和分析研究。根据设计目标和原则提出了平台总体设计方案。平台采用分层结构设计,包括采集层、通信层和监控层。并结合变电站现有的检测装置,提出了直流系统故障诊断平台具体的实施方案。该平台在750kV泾渭变电站进行了现场试验,结果表明,该平台能快速判断故障分支、精准定位到故障点,缩短故障排查时间,提高了智能变电站直流系统的可靠性和安全性,节省了大量的人力和物力,具有一定的实际应用价值。

刘豪[8]（2020）在《变电站蓄电池远程智能节能运维系统研究与应用》文中提出阀控式铅酸蓄电池（Valve-Regulated Lead-Acid Battery,VRLA）因其可靠性高广泛运用在电力系统、通信系统、交通运输系统、应急照明等领域。变电站中,VRLA电池作为直流供电系统的备用电源发挥着至关重要的作用,密切关系到变电站是否能够可靠、稳定地运行。在直流系统失去交流输入的情况下,只能依靠蓄电池组为这些二次设备提供直流电源,所以保证蓄电池组能够正常工作尤为重要。传统的蓄电池维护手段仅依靠人工使用放电仪进行核对性放电试验,不仅浪费了放出的电能,不符合国家“节能减排”的方针,而且缺乏精准的综合分析技术,无法及时排查故障和问题所在。因此,实现蓄电池远程在线逆变并网放电方式对变电站安全可靠运行具有重大意义。本文首先对蓄电池各种放电系统作了概括性介绍,体现出并网放电方式节能、安全的优点。并对并网放电系统、锁相环技术、SPWM调制技术作了详细的分析。在Matlab/Simulink环境下搭建了单相并网逆变器的仿真模型,分别给出了基于PI、准PR控制方法在其有无电压前馈补偿情况下的入网电流表达式,根据稳态误差、抗电网干扰特性以及控制器特性三方面综合分析,对比仿真结果证明了准PR调节引入电网电压前馈控制技术的可行性。然后,在理论分析基础上进行计算,推算出了功率开关器件与滤波电感的选型,并完成了逆变并网放电单元的硬件电路设计和软件设计,研制出了蓄电池逆变放电设备。最后,搭建出蓄电池远程放电管理软件,结合基于Socket的远程监控技术,将放电过程中蓄电池组的数据实时保存至服务器中,自动完成蓄电池数据的综合分析,实现智能管理,实时远程监测蓄电池组的性能状态,具有实际应用效果。

刘悦[9]（2020）在《基于价值视角的变电站建设项目工程造价管理研究》文中指出伴随国家对能源互联网建立的迫切需求,电力工程建设在我国各地掀起了新的高潮,作为电力系统的重要部分,变电站项目建设在电网建设中占有重要地位。变电站项目技术密集、价值高昂,目前其建设中的工程造价管理往往存在着盲目追求成本降低、或为满足特定需求不惜花费大量物力财力等问题,因而对变电站建设项目的工程造价管理进行研究将会取得很大的经济效益,十分有利于电力建设基础设施的发展。价值工程理论是从技术和经济相结合的角度,系统地分析研究对象的功能和成本,并进行创新和改进,以提高研究对象的价值、寻求最低成本的一种思想方法和管理技术。本文首先对变电站建设项目造价管理的现状进行了调研,并对现实中变电站项目造价管理的阶段和关键环节进行了梳理和归纳。在前期调研的基础上,从价值管理的角度出发,选用价值工程管理理论作为变电站建设项目造价管理的工具与途径,对变电站建设项目的工程造价在价值层面进行细致分析。选取项目建设过程中最为关键的可行性研究和设计阶段作为主要研究阶段,通过定性分析建立变电站项目的评价指标体系,继而运用定性分析与定量分析相结合的方法,对变电站功能评价指标的权重进行确定和量化,对不同建设方案运用价值工程理论进行方案比选。对价值较高的方案,继续应用价值工程理论对项目的成本和价值进行评估,确定成本与功能不相匹配的部分进行优化,从而实现项目功能和成本的最佳契合,降低成本、提高功能,做到资源约束下的工程价值最大化。在此基础上,以某220kV变电站整体改造项目为例,开展价值工程分析活动,进行方案比选与方案优化,实现了科学合理的工程造价管理,证实了研究成果的可行性。本文的研究,说明在变电站建设项目的工程管理中,将价值工程合理运用于项目前期和设计阶段,在充分考虑变电站项目的技术、安全、经济、社会和环境等各方面因素的基础上,选取和优化的方案能够很大程度上满足变电站的功能需求,降低建设成本,有效提高建设项目工程造价管理的质量和水平。

金能[10]（2020）在《应对保护用外部设备极端异常工况的电网应急保护判据及方案研究》文中进行了进一步梳理电网承担着电力区域互联、电能输送与分配等重要功能,其优良的继电保护对维持电力线路乃至电力系统的安全与稳定运行发挥着不可替代的作用。传统电网保护的优异性能已经在以往的实践中得到了充分的验证。然而,随着全社会用电需求的持续增长,我国电网规模和复杂性不断增加,对保护的四性也提出了更高的要求。对时设备、电气量采集设备、电气量传输通道/网络及二次直流电源作为继电保护的重要外部设备（以下简称“保护用外设”）,其工作状况好坏将直接影响保护的性能。对于电网保护而言,尤其是作为线路主保护的纵联保护,不可避免地会遭遇各种类型的保护用外设异常工况:时钟晶振失振导致两侧采样不同步、电流互感器（Current Transformer,CT）断线、干扰、饱和及数据传输通道/网络异常导致采样数据丢失、二次直流电源丢失导致保护设备失电等。现场一般采取识别出上述保护用外设异常工况后即闭锁或停运相关的保护,造成保护系统的动作性能严重劣化。另外,随着信息通信技术的发展以及智能变电站的建设,电网日趋网络化和智能化,大量网络设备应用后,潜在的网络安全问题将带来更为严重的保护用外设异常工况,由此引发的保护动作可靠性问题将更加突出。因此,亟需升级或增加保护系统相关功能以提升其应对保护用外设异常的能力。考虑到外设异常是一种相对小概率事件,如果保护系统在正常工作时也涵盖这部分功能,无疑加大了保护的运行负担,更加复杂的保护其可靠性也会在一定程度上降低。因此,需要从保护架构上进行合理设计,将这部分的功能设计成应急功能,仅在保护用外设异常的应急工况下投入,替代原有的不再能正常发挥作用的保护。为此,本文针对上述变电站保护用外设异常造成的保护系统动作性能降低的问题,研究电网应急保护的系列判据及方案。针对对时设备异常导致线路纵联差动保护退出后保护动作性能降低的问题,基于相空间轨迹识别的思路,选取故障分量瞬时功率差作为重构相空间轨迹的一维时间序列,通过分析不同系统工况下相空间轨迹变化特征,提出一种基于故障分量瞬时功率相空间轨迹识别的补充式线路纵联保护新判据。该判据完全不受两侧数据失步、线路电容电流及无功补偿装置的影响,且具有免整定、超快速动作以及耐受高过渡电阻等优点。针对CT断线导致双重化配置的高压输电线路保护中的一套保护闭锁后线路保护的动作可靠性显着降低的应急工况,借助站域信息与站间直联通道,提出基于多判据冗余的输电线路高可靠性应急保护方案。与CT断线导致线路仅剩单套保护的应急工况以及现场常用的双重化保护“2取1”跳闸方案相比,所提保护方案能够同时显着地降低保护的误动与拒动概率,并具有抗单个及多个CT异常的能力。针对站间通信信道异常导致单套配置的配电线路纵联主保护退化为就地三段式电流保护后保护可靠性低、且同样存在受电气量采集设备异常影响的问题,对上述多判据冗余保护方案进行改进,提出基于多判据冗余的配电线路就地-远方双重化应急保护方案。所提方案不仅提高了通道异常工况下配网保护的动作速度,还提升了其抗CT异常与网络攻击的能力。针对电气量传输网络异常引发全站采样信息缺失进而导致多条线路保护甚至整站保护不正确动作的极端工况,提出一种具备高可靠性及灵敏性的应急保护系统。分别对多端和双端系统设计补偿电压差判据和测量电抗百分比比较判据,并结合多端电流差动保护或方向保护以及就地距离保护实现故障准确辨识。所提应急保护系统可靠性及灵敏度高,且具备较高的带过渡电阻故障的响应能力,能有效保障全站采样信息缺失后变电站继续运行及区域电网的安全稳定。针对保护用二次直流电源丢失导致变电站保护采样、运算及跳闸功能彻底失效的极端工况,提出两种高性价比的变电站二次系统性能提升方案,为实施基于远方跳闸的线路应急主保护奠定物质基础。进而,提出不依赖多端数据同步对时及数据完整性、基于补偿电压模量比较的应急保护新判据。所提判据灵敏度高,通过与就地距离I段保护配合,能在直流电源丢失场景下有效覆盖被保护线路的大部分故障,其选择性及动作速度均高于距离II段保护。

### 二、浅谈220kV变电站直流系统的改进设计（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、浅谈220kV变电站直流系统的改进设计（论文提纲范文）

#### （1）串联型磷酸铁锂直流电源系统应用研究（论文提纲范文）

0 引言

1 磷酸铁锂直流系统选型方案

2 磷酸铁锂电池容量计算和选型方案

3 串联型磷酸铁锂电源系统设计方案

3.1 系统设计方案

3.2 串联型磷酸铁锂电源系统浮充方案

4 结论

#### （2）分布式免维护站用超级电容直流后备电源的研究（论文提纲范文）

0 引言

1 变电站就地设备负荷特性分析

2 超级电容器容量设计

2.1 超级电容器特性比较

2.2 超级电容器模组容量设计

3 直流后备电源单元设计

3.1 电源单元组成

3.2 DC-DC电路基本原理

3.3 双向DC-DC变换器工作模式切换及控制

3.4 关键元件参数设计

3.4.1 Buck工作模式下的电感设计

3.4.2 Boost工作模式下的电感及电容设计

3.4.3 双向变换器电感设计

3.5 安全可靠性设计

4 安全接入方式

4.1 分布式直流电源后备模式与安全接入

4.2 雷击浪涌与工作地电位反击措施

5 试验和现场试验

5.1 主要技术性能试验

5.2 现场试运行

6 结语

#### （4）变电站直流系统故障分析及优化配置策略探讨（论文提纲范文）

0 引言

1 事故经过

1.1 事故前运行方式

1.2 事故经过

2 事故原因分析

2.1 直接原因分析

2.2 相间距离III段保护动作情况分析

2.3 手合加速保护动作情况分析

2.4 备自投动作情况分析

2.5 直流系统运行情况

3 预防措施

#### （5）变电站直流电源系统运维管理研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 课题研究的背景及意义

1.2 直流电源系统发展现状

1.3 直流系统故障案例分析

1.4 直流系统运维现状

1.5 课题研究的主要内容

第2章 直流电源系统分析

2.1 蓄电池理论分析

2.2 蓄电池运维原理与现状

2.3 绝缘降低故障分析

2.4 绝缘监测工作原理介绍

2.5 监测系统设计技术指标

2.6 本章小结

第3章 直流电源运维管理系统的硬件设计方案

3.1 监控终端硬件电路的总体设计方案

3.2 控制单元电路设计

3.3 电池检测电路单元

3.4 绝缘检测电路单元

3.5 本章小结

第4章 直流电源运维管理系统的软件设计

4.1 监控终端软件系统的总体设计方案

4.2 监控系统的主程序设计

4.3 监控系统子程序设计

4.4 DGUS触摸屏的软件设计

4.5 本章小结

第5章 直流电源运维管理系统的验证与应用

5.1 蓄电池监测功能验证

5.2 绝缘检测功能验证

5.3 直流电源运维管理系统现场应用场景

5.4 本章小结

第6章 结论与展望

6.1 结论

6.2 未来展望

参考文献

致谢

学位论文评阅及答辩情况表

#### （6）阿城变电站综合自动化改造项目进度管理研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景及研究意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究目的和意义

1.2 国内外研究现状及评述

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.2.3 研究评述

1.3 主要研究内容与技术路线

1.3.1 主要研究内容

1.3.2 研究方法

1.3.3 技术路线

第2章 阿城变电站综合自动化改造项目概况及进度影响因素

2.1 项目概况

2.1.1 项目实施内容

2.1.2 项目实施依据

2.1.3 项目实施中的供电需求

2.1.4 项目可用资源

2.2 影响项目进度的因素分析

2.2.1 环境因素对项目进度影响

2.2.2 组织机构配置对项目进度影响

2.2.3 设备及人力资源对项目进度影响

2.2.4 其他因素对项目进度影响

2.3 本章小结

第3章 阿城变电站综合自动化改造项目进度计划

3.1 项目逻辑关系

3.1.1 项目工作描述

3.1.2 项目工作逻辑关系确定

3.2 网络图编制

3.2.1 绘制项目进度计划网络图

3.2.2 项目工作持续时间估计

3.2.3 关键路线确定

3.3 项目进度计划优化

3.3.1 项目作业时间压缩

3.3.2 项目工作最迟开工时与完工时间确定

3.3.3 优化后的关键路线

3.4 本章小结

第4章 阿城变电站综合自动化改造项目进度控制

4.1 项目进度控制流程

4.2 项目进度控制的动态监测

4.2.1 项目进度计划控制的关键点

4.2.2 项目进度的日常监测

4.2.3 项目进度的定期监测

4.3 项目进度控制的偏差分析

4.3.1 项目进度比较

4.3.2 项目进度偏差的成因分析

4.4 项目进度控制的偏差调整

4.5 本章小结

第5章 阿城变电站综合自动化改造项目进度保障措施

5.1 组织保障措施

5.1.1 组织机构建设

5.1.2 组织机构的管理职责

5.2 资源保障措施

5.2.1 材料与机器设备管理

5.2.2 资金保障

5.3 技术保障措施

5.3.1 现场勘查制度

5.3.2 施工技术措施

5.4 制度保障措施

5.4.1 安全管理制度

5.4.2 进度责任制度

5.5 本章小结

结论

参考文献

致谢

个人简历

#### （7）智能变电站直流系统接地故障诊断研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 论文的主要内容

2 智能变电站直流系统的相关理论

2.1 智能变电站直流系统的构成

2.2 智能变电站直流系统的工作方式

2.2.1 直流系统中蓄电池的充电模式

2.2.2 直流系统的对地电容

2.3 变电站直流系统接地故障

2.3.1 变电站直流系统接地的接地故障分类及危害

2.3.2 变电站出现直流接地现象的原因

2.4 直流系统中接地故障的查找

2.4.1 人工查找经验法

2.4.2 拉路法

2.4.3 万用表法

2.4.4 绝缘装置检测法

2.5 实际接地故障检测分析

2.6 本章小结

3 智能变电站直流系统接地故障的预测

3.1 直流系统的等效模型

3.2 改良的直流检测方法

3.2.1 直流系统接地电阻并联值测量方法

3.2.2 直流支路对地电阻测量方法

3.2.3 直流母线对地电阻测量方法

3.3 接地故障预测方法

3.3.1 支路接地故障预测方法

3.3.2 母线接地故障预测方法

3.4 改良方法的仿真实验

3.4.1 仿真模型的搭建

3.4.2 仿真数据及分析

3.5 本章小结

4 智能变电站直流系统接地故障检测装置设计

4.1 装置总体设计方案

4.2 检测装置硬件设计

4.2.1 数据处理模块

4.2.2 数据采集模块

4.2.3 人机交互模块

4.3 检测装置软件设计

4.3.1 初始化程序

4.3.2 监控程序

4.3.3 显示程序

4.4 接地故障检测装置的应用

4.5 本章小结

5 智能变电站直流系统故障诊断平台设计

5.1 直流系统故障诊断平台设计

5.1.1 设计目标和原则

5.1.2 分层结构设计

5.2 故障诊断平台应用

5.2.1 平台实施方案

5.2.2 应用效果展示

5.3 实例分析

5.4 应用效益

5.5 本章小结

6 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

致谢

参考文献

#### （8）变电站蓄电池远程智能节能运维系统研究与应用（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 引言

1.1 课题的背景和意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 蓄电池放电方法研究现状

1.2.2 蓄电池远程监测技术研究现状

1.3 论文的主要工作

第2章 变电站直流系统概述

2.1 直流系统接线方式

2.2 整流电源模块

2.3 VRLA电池

2.3.1 VRLA电池优缺点分析

2.3.2 VRLA电池基本工作原理

2.4 本章小结

第3章 蓄电池逆变并网放电控制技术研究

3.1 并网放电单元工作原理分析

3.2 锁相环(PLL)控制

3.2.1 锁相环(PLL)概述

3.2.2 锁相环工作原理

3.3 逆变并网放电控制策略及仿真

3.3.1 逆变并网主要控制技术

3.3.2 并网控制策略研究

3.3.3 仿真结果对比分析

3.4 本章小结

第4章 蓄电池逆变并网放电单元设计

4.1 处理器选择与介绍

4.2 并网放电单元结构组成

4.2.1 DC/AC逆变电路参数设计

4.2.2 IGBT驱动电路设计

4.2.3 并网电流采样设计

4.2.4 电网电压过零检测电路设计

4.2.5 智能切换单元设计

4.3 并网放电单元软件设计

4.4 本章小结

第5章 蓄电池远程在线监控技术研究

5.1 系统概述

5.2 数据采集模块组

5.3 蓄电池在线监测功能的实现

5.3.1 C/S与B/S混合设计模式

5.3.2 基于Socket的远程监控数据传输与控制

5.3.3 远程在线监控单元的功能组成

5.3.4 应用展示

5.3.5 数据测试与分析

5.4 本章小结

第6章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

致谢

参考文献

#### （9）基于价值视角的变电站建设项目工程造价管理研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题研究目的和意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 本文主要内容

第二章 相关基础理论研究

2.1 变电站建设项目的工程造价管理

2.1.1 变电站建设项目工程造价管理的内容及目标

2.1.2 变电站建设项目的工程造价管理阶段

2.2 价值工程的原理

2.2.1 价值工程的含义

2.2.2 价值工程的原理

2.2.3 价值工程的应用阶段

2.2.4 价值工程的工作程序

2.3 层次分析法

2.3.1 层次分析法介绍

2.3.2 层次分析法的应用流程

2.4 本章小结

第三章 基于价值视角的变电站建设项目工程造价管理分析

3.1 变电站造价管理应用价值工程的可行性分析

3.2 变电站造价管理应用价值工程的阶段选择

3.3 研究阶段内变电站项目工程造价管理的问题

3.4 研究阶段内应用价值工程的总体思路分析

3.4.1 应用价值工程进行方案选择的思路

3.4.2 应用价值工程进行方案优化的思路

3.5 本章小结

第四章 基于价值视角的变电站建设项目工程造价管理应用

4.1 变电站建设项目功能评价指标体系构建

4.1.1 功能评价指标选择原则

4.1.2 功能分析与功能评价指标的选择

4.1.3 构建变电站项目评价指标体系

4.1.4 利用层次分析法确定功能评价指标模型的权重模型

4.2 运用价值工程进行方案选择的数学模型

4.3 运用价值工程进行方案优化的数学模型

4.4 本章小结

第五章 案例分析

5.1 变电站建设项目概况

5.1.1 变电站项目建设必要性

5.1.2 变电站项目建设规模

5.1.3 变电站电气改造方案介绍

5.1.4 变电站建设项目建筑部分介绍

5.1.5 变电站建设项目站址情况介绍

5.2 功能评价指标权重的确定

5.2.1 层次单排序

5.2.2 层次总排序与一致性检验

5.3 建设方案选择

5.3.1 计算各方案功能评价指数

5.3.2 计算各方案价值指数

5.4 工程造价优化改进

5.4.1 计算设计方案分部工程功能评价指数

5.4.2 设计方案分部工程造价分配优化

5.4.3 目标成本与工程造价对比分析

5.4.4 改进目标的确定

5.4.5 改进方案的制定

5.5 应用效果分析

5.6 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

致谢

学位论文评阅及答辩情况表

#### （10）应对保护用外部设备极端异常工况的电网应急保护判据及方案研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 应对保护用外设异常工况的电网保护技术研究现状

1.2.1 对时设备异常应对策略研究现状

1.2.2 CT异常工况应对策略研究现状

1.2.3 电气量传输通道/网络异常应对策略研究现状

1.2.4 二次直流电源丢失应对策略研究现状

1.3 电网保护在提升对外设工况异常适应性方面面临的技术挑战

1.4 本文的研究路线

1.5 本文的主要工作及章节安排

2 应对对时设备异常的补充式线路纵联保护新判据

2.1 引言

2.2 相空间基本原理及参数确定

2.2.1 相空间基本原理

2.2.2 相空间参数选取方案

2.3 故障分量瞬时功率的相空间轨迹分布特征

2.3.1 外部故障时相空间轨迹分布特征

2.3.2 内部故障时相空间轨迹分布特征

2.4 基于相空间轨迹识别的线路纵联保护新判据

2.4.1 保护判据的设计

2.4.2 线路电容电流及补偿装置对新判据影响

2.4.3 同步对时误差对所提判据的影响

2.5 仿真验证

2.5.1 正常运行及区外故障时新判据动作安全性验证

2.5.2 区内故障时保护新判据性能验证

2.5.3 新判据抗同步对时误差能力验证

2.5.4 新判据适应无功补偿装置能力验证

2.5.5 新判据适应其他系统结构的能力验证

2.6 本章小结

3 应对CT断线工况的输电线路高可靠性应急保护方案研究

3.1 引言

3.2 基于多判据冗余的输电线路高可靠性应急保护方案

3.2.1 高可靠性应急保护方案的基本理念

3.2.2 高可靠性应急保护方案的设计

3.3 高可靠性应急保护方案的性能分析

3.3.1 高可靠性应急保护方案的误动概率分析

3.3.2 高可靠性应急保护方案的拒动概率分析

3.3.3 高可靠性应急保护方案门槛值的整定

3.3.4 高可靠性应急保护方案的可行性分析

3.4 仿真验证

3.4.1 应急工况二的情形下区外故障

3.4.2 应急工况二的情形下区内故障

3.4.3 应急工况下再次发生CT断线及区内故障

3.4.4 应急工况二的情形下互感器受扰

3.4.5 应急工况二的情形下发生区内故障伴随CT饱和

3.4.6 应急工况二的情形下发生区外故障伴随CT饱和

3.5 本章小结

4 应对纵联通道异常的配电线路就地—远方双重化应急保护方案研究

4.1 引言

4.2 基于多判据冗余的配电线路高可靠保护方案

4.2.1 高可靠远方保护基本原理

4.2.2 远方保护的误动/拒动概率分析

4.2.3 远方保护的门槛值整定

4.2.4 就地-远方保护综合配合方案误动/拒动概率分析

4.3 基于多判据冗余的配电线路就地-远方双重化应急保护实现方案

4.3.1 基于智能断路器的保护跳闸逻辑

4.3.2 就地-远方保护最优跳闸配合方案

4.4 仿真验证

4.4.1 区内故障

4.4.2 区外故障

4.4.3 互感器受扰

4.4.4 区内故障伴随CT饱和

4.4.5 CT断线

4.5 本章小结

5 应对全站采样信息缺失的智能变电站应急保护判据及方案研究

5.1 引言

5.2 全站信息缺失场景的应急保护解决思路

5.3 应对全站采样信息缺失的应急保护策略

5.3.1 故障区域的大致界定

5.3.2 故障区域最小化隔离

5.4 特殊运行工况下的应急保护判据

5.5 仿真验证

5.5.1 应急保护系统启动判据的仿真验证

5.5.2 应急保护测量判据的仿真验证

5.5.3 应急保护系统实施方案

5.6 本章小结

6 应对直流电源丢失的变电站二次系统性能提升方案及应急保护新判据研究

6.1 引言

6.2 有效解决直流电源丢失问题的二次系统性能提升方案

6.2.1 应急工况五的典型场景及解决思路

6.2.2 基于集中测控装置的二次系统性能提升方案

6.2.3 基于远跳装置的二次系统性能提升方案

6.3 应对应急工况五的应急保护系统

6.4 不依赖数据同步及数据完整性的补偿电压模量比较新判据

6.4.1 区内外故障时补偿电压模量的不同分布规律

6.4.2 补偿电压模量比较判据

6.5 仿真验证

6.6 本章小结

7 结论与展望

7.1 结论

7.2 展望

致谢

参考文献

附录A 攻读博士学位期间发表学术论文及专利目录

附录B 攻读博士学位期间参与的课题研究情况

### 四、浅谈220kV变电站直流系统的改进设计（论文参考文献）

- [1]串联型磷酸铁锂直流电源系统应用研究[J]. 汪逍旻. 能源与环境, 2022(01)

- [2]分布式免维护站用超级电容直流后备电源的研究[J]. 豆敏娜,刘彬,赵树仁,左宝峰,徐磊. 供用电, 2021(12)

- [3]保护越级跳闸事件中变电站直流失压原因分析[J]. 蒋连钿,刘斌,黄超,田君杨,覃剑,王晓明. 广西电力, 2021(05)

- [4]变电站直流系统故障分析及优化配置策略探讨[J]. 蔡新雷,齐颖. 电工技术, 2021(14)

- [5]变电站直流电源系统运维管理研究[D]. 刘跃文. 山东大学, 2020(04)

- [6]阿城变电站综合自动化改造项目进度管理研究[D]. 关玮. 哈尔滨理工大学, 2020(04)

- [7]智能变电站直流系统接地故障诊断研究[D]. 安佰强. 西安理工大学, 2020(01)

- [8]变电站蓄电池远程智能节能运维系统研究与应用[D]. 刘豪. 南昌大学, 2020(01)

- [9]基于价值视角的变电站建设项目工程造价管理研究[D]. 刘悦. 山东大学, 2020(11)

- [10]应对保护用外部设备极端异常工况的电网应急保护判据及方案研究[D]. 金能. 华中科技大学, 2020

本文来源: https://www.awenxian.cn/article/c716f23e07c1ed129a0d843b.html