# 数字万用表 (DMM) 概述

### 一、数字多用表(DMM)概述（论文文献综述）

司涛杰[1]（2021）在《高精度六位半DMM模块设计》文中指出DMM（数字多用表）因为其精度高、测量范围广的特点,被广泛应用于工业测量之中。DMM常常被赋予图形显示、数学计算等辅助功能,以适应不同的测量环境。本课题为适应特定的工业测量环境,设计了一个可实现远距离通信、可通过上位机控制的六位半DMM模块。论文从硬件入手,完成了六位半DMM模块的电压、电流、电阻测量电路以及控制电路的设计。硬件设计方案中,包括采用电阻分压网络实现大电压测量的方案、采用I/V转换电路实现电流测量的方案、采用恒流源法实现电阻测量的方案。最后完成了六位半DMM模块数据采集与控制电路具体的硬件设计。其次是六位半DMM模块的软件设计方案。其中包含了上位机软件设计方案、控制软件设计方案以及数字滤波算法的设计方案。软件设计方案中,详细说明了上位机的实现过程、控制软件的实现过程以及软件滤波算法的原理与实现过程。论文最后是对六位半DMM模块的功能与性能的测试与验证。完成了测试平台的搭建、制定了系统的功能测试方案以及电压、电流、电阻的精度验证方案,得出六位半DMM模块的功能以及性能指标都符合设计要求的结论。论文详细分析了六位半DMM模块的软硬件设计方案,并对其进行了功能以及性能的测试。最终得出结论,本次课题设计的六位半DMM模块满足设计要求中的功能以及性能指标。

蔺国朕[2]（2020）在《用于某类产品生产线的柔性检测系统研制》文中进行了进一步梳理随着柔性制造技术在生产线上的广泛应用,生产线上的检测系统也应具备柔性要求。当前生产线检测设备为专用检测设备,生产任务改变时只能继续堆叠或重新开发,这就导致生产线检测系统体积臃肿,灵活性较差,柔性测试技术理念的提出为生产线柔性测试提供了新的解决方案。用于某类产品生产线的柔性检测系统研制具有极大的工程应用价值。本课题研制了一套用于生产线的柔性检测系统,采用网络化检测设备和分布式系统软件相结合的方式搭建了具有适用性,灵活性,扩展性的柔性检测系统。根据对检测系统需求分析,提出了系统设计总体方案,确定由网络化组成的检测设备配合H-JTP软件平台的系统组成方式,设计了系统软件的架构和在各个测试节点内软件的组成。完成了检测设备的设计,包括一体化结构的键盘显示器,电源分配板,嵌入式计算机,集成仪器资源模块,资源分配板。设计了具有仪器资源集成度高,测试量程宽的集成仪器资源模块,采用DSP+FPGA组合使用的架构。通过DSP处理对功能单元的控制和与嵌入式计算机的信息交互,通过FPGA处理功能电路的具体时序逻辑控制,并留有扩展功能接口,减小了设备体积,提高了设备的扩展能力;设计了直插式资源分配板代替了接口配线,降低了设备内部的复杂度,便于部分资源扩展;设计了采用220V交流供电的电源分配板,提高了设备的适用性;选择高性能嵌入式计算机为使设备实现智能化控制。开发了基于H-JTP平台软件的柔性检测系统软件,设计了软件架构,设计用于模块组件之间传输消息的对象模型,开发集成仪器资源模块组件。最后利用控制台组件,数据源组件等已有的平台软件,构建了系统软件方案。对集成仪器资源模块部分功能单元进行了验证,结果符合功能指标要求。利用虚拟设备搭建了柔性检测系统。验证了搭建的检测系统方案,运行系统结果表明,系统设计正确,可满足生产线对柔性检测系统的需求。

王晓东[3]（2019）在《基于C#的数字多用表自动校准测试系统分析与设计》文中提出数字多用表自90年代出现以来,给电力行业及电子行业提供了越来越多的便利,相较于指针式万用表,数字多用表采用数字的形式,更加直观的展现如交直流电压等参数测量的实时数据。数字多用表由精密的电子元器件构成,使得仪表的准确度更高,增加了测量数据的准确可靠。目前各个校准公司和机构对数字多用表的校准大多采用手动方式进行校准。依据校准规范的要求,校准项目多,耗时长,容易造成因校准人员疲劳或者失误操作,带来校准数据不可靠等问题,严重的甚至可能损坏昂贵的校准设备和被校准设备。因此,分析和设计数字多用表的自动校准程序,具有重大的实用意义和应用潜在价值。首先,阐述了当前国内外对于数字多用表示值误差校准工作的开展状况,分析了数字多用表的各项功能及工作原理,根据数字多用表的国家标准、国家规范、国家规程及行业标准,逐项阐述其测量功能的具体校准方法。其次,结合校准需求,将计算机编程应用到数字多用表自动校准系统的设计研发当中,利用微软公司Visual Studio 2013软件平台,以数字多用表国家标准及行业标准等作为技术依据,基于C#编程语言,参考福禄克公司5522A型多功能标准源和安捷伦公司34401A型数字多用表的控制命令集,采用GPIB及USB等接口通讯,以计算机为核心,控制多功能标准源和数字多用表,自动完成整个校准流程。校准数据存放到预定的EXCEL表格中。实现了对不同型号校准源和被校准仪表的自动控制,同时根据需求生成对应的校准报告,计算各个校准项目的示值误差,方便用户分析和查看校准数据。最后,本文对数字多用表进行自动校准测试,计算测量结果的不确定度,将人工校准和本程序进行比对验证。比对结果表明,本文设计的数字多用表自动校准系统可完全按照用户要求完成自动校准工作,测得结果也满足规程、规范及行业标准的要求,具有高效、便捷、可操作性强等优点。

石洪宇[4]（2019）在《飞机悬挂物快速检测设备研制》文中研究指明飞机悬挂物是飞机上的有效载荷,通过悬挂外置的方式,在飞机外运行的功能单元,悬挂物在农业、地理勘探、救援、侦查和军事打击等领域有重要的应用。悬挂物在装载之前,必须进行检测以排查故障,同时,部分类型的悬挂物还应进行定期检测。在军事领域中,飞机悬挂物的快速检测是作战部队的保障能力和快速反应能力中的重要一环,而并行测试是实现快速检测的有效手段,研制具有并行测试能力,同时具备小型化,通用性特点的飞机悬挂物快速检测设备,具有重要的应用价值。本课题研制了一套可用于悬挂物快速检测的小型化飞机悬挂物快速检测设备,该设备具有对多个悬挂物进行快速并行检测,或对单个悬挂物进行全面深度检测的能力。在深入需求分析的基础上,提出了集仪器资源板卡,信号分配与悬挂物接口板,大功率电源模块,嵌入式计算机模块,测试接口等为一体的,具有对悬挂物进行快速检测和深度检测能力的小型化检测设备的总体方案。根据总体方案的要求,开发了具备检测设备全部测试资源的仪器资源板卡,满足了检测设备的全部仪器资源需求,板卡为6U尺寸的电路板,支持了检测设备的小型化需求;开发了信号分配与悬挂物接口板,采用连接器直接焊接和少数配线的方式,极大地减少了设备内电缆的数量,大大降低了设备的加工和维护难度;开发了一块大功率电源板,功率达到1000W,具备小型化,高能效的特点,集成在机箱内部,为设备起到独立供电作用;设计了检测设备的外机箱,包括外部结构和内部结构的设计,并对电缆连接关系进行了设计。最后,在实验室搭建测试环境,利用现有的设备资源,对检测设备的各模块进行了功能测试,并对检测设备的测试能力进行了系统测试。测试结果表明,功能模块的功能与性能指标与预期目标相符,检测设备具备系统测试的能力。

王甫,周钧,李赤东,高猛,何志坚[5]（2019）在《基于Fluke多功能校准源的智能计量校准系统研究》文中认为在工业、科研、计量等领域各类电学参数的高精度测量中,数字多用表得到了广泛的应用。当前人工校准的方法费时费力,且容易因重复操作引入人为误差。为节省校准时间,提高计量效率,文章介绍了一套由任意一款Fluke 57XX系列多功能校准源、GPIB-USB-HS控制器、GPIB总线、计算机组成的智能计量校准系统。它依据最新的数字多用表的校准规范,基于LabVIEW2015开发环境,能够兼容无通信接口的手持式万用表的半自动校准以及带有通信接口的数字多用表的全自动校准系统,且能够实现校准结果的自动判读、测量结果不确定度的自动生成,原始数据的数据库存储,校准证书的即时打印。

朱文炜[6]（2018）在《基于联合试验平台的信息化TUA研制》文中指出测试接口适配器（Test Unit Adapter,TUA）在自动测试设备中,是实现信号调理和资源分配的专用部件,一般与被测设备一一对应。该架构对于共享自动测试设备的仪器资源,降低系统综合测试成本具有重要的意义。但随着被测设备类型的增加,TUA数量的急剧增加,导致自动测试系统规模膨胀,使用不便;另外自动测试设备配合TUA往往采用通用软件架构,对于信号实时交互的支持能力较弱,经常发生时序错误而导致测试失败。为解决时序问题,经常在TUA内部配置专用仪器。随着仪器资源的性能和功能密度大幅提高并且越来越廉价,在TUA内部嵌入部分仪器资源,将能使得TUA适应更大范围的信号,并且具备较强的软定义资源分配的能力。同时实现处理特殊时序、调理各类信号、有效分配资源的目标,大幅度提高TUA的通用性,进而压缩自动测试系统规模。在TUA内部嵌入测试计算机,可进一步提高TUA的自主能力,使TUA能够脱离自动测试设备对于被测设备进行简化测试,实现用小型化的设备快速检测被测设备,同时使之具备信息化能力。本课题研制了具有一定的自主测试能力的信息化TUA,制定了集成宽量程、端子可配置的通用测试资源,嵌入式测试计算机,航弹接口专用测试模块,VPC接口为一体的TUA设计方案,解决了TUA的通用化、特殊时序测试及小型化问题。开发了用于TUA集成的双路GJB1188A航弹接口的专用测试模块,该模块可以同时控制两路专用被测设备接口,完成相应测试工作。针对TUA的信息化要求,以TUA的核心测试能力为基础,抽象了一系列对象模型,并以这些对象模型为基础,开发了TUA的功能组件,该组件可以直接用于联合试验平台（H-JTP）,实现远程操控TUA,及远程获取TUA信息。最后利用实验室现有资源,对新开发的航弹接口专用测试模块进行功能测试,并且对TUA组件的功能进行初步测试,实验结果表明,模块的性能符合预期的技术指标,TUA组件能够使TUA接入到联合试验平台。

肖亮[7]（2017）在《数字多用表自动化校准系统的设计》文中研究说明数字多用表是现代工业、电子电气测量中最常用的测试设备,又是校准实验室中广泛使用的标准装置之一。数字多用表示值的准确性直接影响产品质量。对数字多用表定期进行计量校准有着极为重要的意义。为了省去数字多用表计量校准中重复且复杂的人工手动操作和计算,避免人为误差,提高测试效率,笔者选择数字多用表自动化校准软件的开发作为研究课题,一方面可以进一步提高工作效率,另一方面也可以填补目前我省计量科学研究院在数字多用表自动化校准方面的空白。本论文是依据国家相关检定规程确定自动化校准的项目。选择FLUKE公司的5720型多功能标准源和8846A系列数字多用表作为硬件基础。用Visual Basic 6.0语言实现计算机程控、USB-GPIB接口为校准系统硬件技术方案、NI VISA为校准系统软件技术方案,实现PC与多功能标准源及被校准数字多用表之间的通讯功能,使得多功能标准源可以对被校准数字多用表的交直流电压、交直流电流、电阻等功能项进行自动化校准,并将测得的数据依次写入预先编制好的模板表格中,并同时计算出误差值以便使用者判断被校准数字多用表是否合格。最后,校准结束时,可自动生成WORD证书以便调用、保存和打印。该校准系统实现了数字多用表的自动化校准,具有操作简单、使用方便、准确度高等有点。该校准系统对多种型号的数字多用表进行多次计量校准,校准结果表明系统工作稳定,运行可靠,可以保证校准结果的准确,提高计量校准能力,达到课题研究的预期效果。

徐波[8]（2017）在《基于TRIZ理论高精度数字多用表的设计及研究》文中指出鉴于国外对高精度测量技术的垄断和国内该技术的落后,以及传统设计方法创新力不强的问题,有必要采用科学的发明问题解决理论TRIZ对国内的数字多用表DMM设计分析、指导。本文首先介绍TRIZ理论与DMM的国内外发展现状,提出DMM的技术指标;采用TRIZ的九大进化法则对DMM课题进行宏观分析,寻找DMM技术突破点、形成初步工程设想;采用TRIZ的6个分析工具中的前5个,对该设想进一步细化分析DMM的过去现在将来、超系统子系统、最终理想解IFR、主要参数价值（MPV）评分等级、各个功能模型关系、具有的数字资源DSP,形成初步设计预案。其次,分析各个电量测量的备用方案的原理、量程范围、误差大小,确定了精度高、易于数字化测量方案;验证深度负反馈的闭环结构具有降低外界噪声干扰的功能,并确立电路设计采用该结构的原则;根据该原则对各个电量测量方案进行具体电路设计,同时建立具体电路的噪声、误差模型,找到影响噪声和误差大小的关键元器件,对该器件的精度重点控制来改善系统精度,算出每个电量测量电路的误差值。上述过程中,借助MATLAB绘制出部分电路的误差模型的趋势图;使用TRIZ的技术矛盾解决工具,解决传统电阻测量电路中由于恒流源不能过小导致的量程范围小的技术矛盾。再次,对ADC进行性能分析、电路设计、通信设计、编程设计,误差分析,算出误差值。采用TRIZ的物理矛盾解决工具解决档位调配中的IO扩展和电压匹配问题;设计模拟、数字电源、DSP及其周围电路,给出各模块编程流程图。最后,采用TRIZ分析工具的物场分析,建立本设计电路的物场模型,给出该类问题模型的解模型;根据解模型的指导,设计模拟二阶sally-key滤波器滤除?2kHz的噪声干扰、数字FIR的Equiripple型滤波器滤除1Hz2kHz的噪声,并分别在Multisim和MATLAB软件上仿真验证效果得到滤波器参数,给出滤波器实施步骤。采用基于最小二乘法估值法LSE的校正算法对各种原因引起的偏差校正,借助MATLAB对测量数据的离散点进行函数拟合、计算得到线性参数,给出校正步骤和例子。因此,TRIZ理论为DMM的设计提供广阔、科学的设计思路,有利于摒弃传统基于经验的设计方法,有利于国内DMM测量技术的提高;同时还有利于TRIZ的理论体系研究的自我完善,为TRIZ理论在电子设计中提供案例参考。

熊浩东[9]（2015）在《小尺寸六位半数字多用表功能电路设计》文中认为数字多用表是一种基础测量仪器。在日常生活、工业生产、测试计量、国防测试等领域都有着广泛的应用。其发展主要表现在低价格、高精度、特种应用等方向。应中国电子科技集团第41研究所测试平台的要求,提出了高精度、小尺寸、强抗干扰的六位半数字多用表功能电路的研制工作。本文对该多用表电路进行了设计,保证在达到测量精度要求下减小电路尺寸。针对相关技术指标,参考国内应用最广泛的安捷伦的六位半数字多用表34401A的基本电路结构,在降低多用表电路尺寸和功耗方面进行研究,讨论多用表的总体设计方案,进行多用表硬件电路设计、软件设计;电路的校准和测试。具体内容包括:1.在多用表硬件电路设计中,对电路的拓扑结构进行优化,采用高度集成的比例电阻降低温漂对测量精度的影响,采用集成电路芯片代替分立元件,精简电路和减少元器件的使用。对于交流信号的测量,采用软件修正的方式来替代补偿电路使电路得到精简。2.在下位机中对测量和校准程序进行设计,采用LabVIEW软件进行上位机软面板的设计,用软面板进行一系列的调试工作。3.分析数字多用表的误差来源,选择校准模型,软件上采用数值平均的方法减小测量误差,提高了多用表的测量精度。4.通过对电路进行测试,得到测试结果。证明设计已经到达技术指标要求。

邓小云[10]（2014）在《数字多用表自动检定系统的关键技术研究》文中提出本文设计了一套数字多用表自动检定系统。对于有数据接口的多用表,采用GPIB接口控制卡和GPIB总线,连接和控制校准器和被检定数字多用表；对于无数字接口的数字多用表（如手持式）,采用摄像头拍摄液晶屏,利用图像识别技术自动获取被检表的读数。本文创新点和完成工作如下：1、液晶屏显示区域的定位中引入新算法。本文引入具有生物视觉的并行机制的脉冲神经网络边缘提取算法提取图像边缘,使得字符边缘封闭完整；结合灰度投影方法和膨胀腐蚀以及孔洞填充的形态学方法对液晶屏中的待识别字符区域进行定位。该定位方法利用边缘信息,准确度高且抗干扰能力强。2、字符图像识别中创新提出了多阈值动态二值化算法。二值化处理之前,采用基于小波变换方法消除光照不均。考虑图像整体信息和局部特征信息,在动态阈值二值法基础上做了改进,对图像采用三种不同阈值进行处理以及修正处理,该方法确保了二值化处理的精确性。3、创新设计了XML检定参数配置管理技术。软件系统创新性采用XML文件,利用其灵活的树形结构,配置检定项目、校准点、校准命令、校准量程及校准参数等信息,优于一般检定系统的固化的软件,可满足不同型号多种规格数字多用表的检定需求。

### 二、数字多用表(DMM)概述（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、数字多用表(DMM)概述（论文提纲范文）

#### （1）高精度六位半DMM模块设计（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究工作的背景与意义

1.2 DMM的国内外研究现状及发展趋势

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.2.3 DMM发展趋势

1.3 课题任务

1.3.1 功能设计任务

1.3.2 性能设计任务

1.4 论文结构安排

第二章 软硬件整体方案设计

2.1 硬件调理电路方案

2.1.1 直流电压测量方案与噪声分析

2.1.2 直流电流测量方案与噪声分析

2.1.3 电阻测量方案与噪声分析

2.1.4 电源电路设计方案与噪声分析

2.1.5 数据采集与控制方案

2.2 软件设计方案

2.3 本章小结

第三章 系统硬件电路设计

3.1 电压测量电路设计

3.1.1 电压衰减网络

3.1.2 继电器驱动电路

3.1.3 程控放大器电路

3.2 电流测量电路设计

3.3 电阻测量电路设计

3.3.1 电压基准源电路

3.3.2 电阻选择网络电路

3.3.3 电流源及其输出保护电路

3.4 数据采集与控制电路设计

3.4.1 ADC电路

3.4.2 ADC控制电路

3.4.3 调理电路控制电路

3.5 电源电路设计

3.5.1 AC-DC模块

3.5.2 DC-DC模块

3.5.3 LDO模块

3.6 本章小结

第四章 系统软件设计

4.1 系统主控软件设计

4.1.1 上电自检功能设计

4.1.2 ADC初始化

4.1.3 数据读取与上传功能设计

4.2 上位机软件设计

4.2.1 设备自检功能设计

4.2.2 数据接收与显示功能设计

4.2.3 档位校准功能设计

4.2.4 档位切换功能设计

4.2.5 数据保存功能设计

4.3 软件算法设计

4.3.1 ADC中的数字抽样滤波器

4.3.2 FPGA中的FIR滤波器

4.3.3 STM32 与上位机中的算数平均值滤波器

4.4 本章小结

第五章 测试与验证

5.1 测试平台搭建

5.2 功能测试

5.2.1 设备自检功能测试

5.2.2 系统测量及结果显示功能测试

5.2.3 档位切换功能测试

5.2.4 档位校准功能测试

5.2.5 数据保存功能测试

5.3 性能指标验证

5.3.1 直流电压测量精度验证

5.3.2 直流电流测量精度验证

5.3.3 电阻测量精度验证

5.4 本章小结

第五章 总结与展望

6.1 全文总结

6.2 后续工作展望

致谢

参考文献

附录

攻读硕士学位期间取得的成果

#### （2）用于某类产品生产线的柔性检测系统研制（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 课题背景、目的及意义

1.2 国内外研究发展及现状

1.3 本文的主要研究内容

1.4 本文结构

第2章 柔性检测系统总体方案

2.1 系统需求分析

2.1.1 测试场景分析

2.1.2 接口及资源分析

2.1.3 系统软件需求分析

2.2 系统总体设计

2.2.1 设备硬件组成设计

2.2.2 系统软件设计

2.3 本章小结

第3章 柔性检测设备硬件设计

3.1 设备结构设计

3.2 电源分配板设计

3.3 资源分配板设计

3.4 嵌入式计算机选择

3.5 集成仪器资源模块设计

3.5.1 功能电路设计

3.5.2 DSP程序设计

3.6 本章小结

第4章 系统软件设计

4.1 系统软件组成

4.2 集成仪器资源组件设计

4.2.1 对象模型设计

4.2.2 需求分析

4.2.3 静态结构设计

4.2.4 动态结构设计

4.3 系统软件方案构建

4.4 本章小结

第5章 单元及系统测试

5.1 测试方法

5.2 单元测试

5.2.1 单元测试环境搭建

5.2.2 触点通断测试

5.2.3 开关量测试

5.2.4 CANFD通讯测试

5.2.5 串口通讯测试

5.2.6 1553B通讯测试

5.3 系统验证

5.3.1 系统搭建

5.3.2 方案验证

5.4 本章小结

结论

参考文献

致谢

#### （3）基于C#的数字多用表自动校准测试系统分析与设计（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 数字多用表(DMM)国内外的校准研究现状

1.3 本文的主要工作

第二章 数字多用表主要参数及校准方法

2.1 数字多用表的工作技术原理、分类以及工作条件

2.2 数字多用表的校准依据及计量特性

2.2.1 数字多用表的校准依据

2.2.2 计量特性

2.3 数字多用表的校准项目和校准方法

2.3.1 外观及通电检查

2.3.2 直流电压(DCV)校准

2.3.3 直流电流(DCI)校准

2.3.4 交流电压(ACV)的示值误差

2.3.5 交流电流(ACI)校准

2.3.6 电阻功能(OHM)校准条件及准确度等级划分

2.3.7 频率(FREQ)校准

2.3.8 热电阻(RTD)校准

2.3.9 热电偶(TC)校准

2.4 小结

第三章 数字多用表自动校准技术与框架设计

3.1 数字多用表的各参数自动校准的需求

3.2 校准系统的工作流程

3.3 硬件系统构造

3.4 软件系统构造

3.5 小结

第四章 数字多用表自动校准系统的软件设计

4.1 自动校准系统开发平台和编程语言

4.2 标准源5522A编程命令集

4.3 数字多用表34401A编程命令集

4.4 编程代码解释

4.4.1 直流电压测量模块

4.4.2 交流电压测量模块

4.4.3 直流电流测量模块

4.4.4 交流电流测量模块

4.4.5 电阻测量模块

4.4.6 频率测量模块

4.4.7 热电阻测量模块

4.4.8 热电偶测量模块

4.5 现场试验图片

4.6 小结

第五章 自动校准系统验证及测量结果不确定度分析

5.1 数字多用表自动校准系统试验验证

5.2 数字多用表测量结果的不确定度分析

5.2.1 测量不确定度的定义及评定方法分类

5.2.2 GUM法分析直流电压(DCV)的测量不确定度

5.2.3 GUM法分析交流电压(ACV)的测量不确定度

5.2.4 GUM法分析直流电流(DCI)的测量不确定度

5.2.5 GUM法分析交流电流(ACI)的测量不确定度

5.2.6 GUM法分析直流电阻(OHM)的测量不确定度

5.2.7 GUM法分析频率(FREQ)的测量不确定度评定

5.2.8 GUM法分析热电阻(RTD)的测量不确定度评定

5.2.9 GUM法分析热电偶(TC)的测量不确定度评定

5.3 小结

结论与展望

参考文献

附录1 数字多用表原始记录内页

附录2 程序源代码

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （4）飞机悬挂物快速检测设备研制（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 课题背景、目的及意义

1.2 国内外研究发展及现状

1.3 主要研究内容

1.4 本文结构

第2章 总体方案

2.1 研制要求

2.1.1 功能要求

2.1.2 性能指标

2.1.3 接口要求

2.2 研制原则

2.3 总体方案

2.4 本章小结

第3章 仪器资源板卡研制

3.1 设计方案

3.1.1 测试资源的实现

3.1.2 板卡的系统方案

3.2 硬件设计

3.2.1 主控电路设计

3.2.2 网络通讯模块设计

3.2.3 电源模块设计

3.2.4 功能电路设计

3.3 软件设计

3.3.1 DSP软件设计

3.3.2 上位机软件设计

3.4 组件设计

3.4.1 对象模型设计

3.4.2 组件设计

3.5 本章小结

第4章 系统集成设计

4.1 信号分配与悬挂物接口背板设计

4.1.1 悬挂物测试接口设计

4.1.2 悬挂物供电及监测模块设计

4.1.3 背板接口布局图

4.2 大功率电源板的设计

4.3 检测设备机箱设计

4.3.1 机械结构设计

4.3.2 内部结构设计

4.3.3 电缆设计

4.4 计算机模块的选型

4.5 本章小结

第5章 硬件测试与系统验证

5.1 CIS-D集成仪器资源板卡资源测试

5.1.1 测试方法

5.1.2 测试环境搭建

5.1.3 测试结果及分析

5.2 系统功能验证

5.2.1 测试环境搭建

5.2.2 测试流程

5.2.3 测试结果分析

5.3 本章小结

结论

参考文献

致谢

#### （5）基于Fluke多功能校准源的智能计量校准系统研究（论文提纲范文）

1 工作原理

2 校准系统的实现

2.1 系统软件设计

2.2 校准过程中存在问题

2.2.1 最大量程直流电压的校准

2.2.2 低频交流电压和交流电流的校准

2.2.3 大量程电流的校准

3 关键技术

3.1 测量结果不确定度评定

3.1.1 多功能校准器引入的标准不确定度

3.1.2 数表测量分辨力引入的标准不确定度

3.1.3 数字多用表重复测量引入的标准不确定度

3.1.4 合成不确定度评定

3.1.5 扩展不确定度评定

3.2 测量值超差自动判读

4 结束语

#### （6）基于联合试验平台的信息化TUA研制（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 课题背景、目的及意义

1.2 国内外研究发展及现状

1.3 本文的主要研究内容

第2章 总体方案

2.1 功能要求

2.2 性能要求

2.3 接口要求

2.4 系统组成

2.4.1 系统硬件功能分析

2.4.2 系统信息化原理分析

2.5 本章小结

第3章 信息化TUA设备硬件设计

3.1 信息化TUA测试资源的实现

3.2 信号分配与网络互连板设计

3.2.1 网络互连部分设计

3.2.2 电源模块设计

3.2.3 信号分配与网络互连板接口布局

3.3 多路大功率电源控制开关板设计

3.4 嵌入式计算机选型

3.5 信息化TUA机箱外观设计

3.6 本章小结

第4章 航弹接口专用测试模块设计

4.1 GJB1188A接口简介

4.2 航弹接口专用测试模块硬件设计

4.2.1 航弹接口专用测试模块主控电路设计

4.2.2 航弹接口专用测试模块网络功能电路设计

4.2.3 航弹接口专用测试模块功能电路设计

4.3 航弹接口专用测试模块软件设计

4.3.1 DSP软件设计

4.3.2 上位机程序设计

4.4 本章小结

第5章 信息化TUA组件设计

5.1 信息化TUA对象模型设计

5.1.1 端口可配置网络通讯模块对象模型设计

5.1.2 端口可配置网络仪器对象模型设计

5.1.3 航弹接口专用测试模块对象模型设计

5.1.4 继电器/IO模块对象模型设计

5.2 测试资源组件设计

5.2.1 端口可配置网络通讯模块组件设计

5.2.2 端口可配置网络仪器模块组件设计

5.2.3 航弹接口专用测试模块组件设计

5.2.4 继电器/IO模块组件设计

5.3 本章小结

第6章 信息化TUA设备测试

6.1 测试方案

6.2 航弹接口专用测试模块资源测试

6.2.1 航弹接口专用测试模块测试方法

6.2.2 航弹接口专用测试模块测试环境搭建

6.2.3 航弹接口专用测试模块测试结果

6.3 信息化TUA信息化接口功能验证

6.3.1 测试环境搭建

6.3.2 测试步骤

6.3.3 测试结果分析

6.4 本章小结

结论

参考文献

致谢

#### （7）数字多用表自动化校准系统的设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 引言

1.2 数字多用表自动化校准的研究背景

1.3 数字多用表自动化校准的研究现状

1.4 数字多用表自动化校准的研究意义

1.5 论文主要工作

第二章 数字多用表自动化校准软件理论基础

2.1 数字多用表工作原理

2.2 多功能标准源工作原理

2.3 数字多用表主要校准项目的校准方法

2.4 误差理论及测量不确定度理论

第三章 校准系统总体设计

3.1 校准系统的组成

3.2 各仪器间通讯的实现

3.3 校准系统的软件设计

3.4 校准系统界面设计

第四章 数字多用表自动化校准软件的设计

4.1 直流电压自动化校准功能的设计

4.2 交流电压自动化校准功能的设计

4.3 直流电流自动化校准功能的设计

4.4 交流电流自动化校准功能的设计

4.5 电阻自动化校准功能的设计

4.6 频率响应自动化校准功能的设计

4.7 功能测试结果

4.8 功能设计总结

第五章 总结

5.1 系统软件操作方法

5.2 与人工校准比较

5.3 总结

5.4 进一步研究方向

致谢

参考文献

作者在学期间已完成的论文

#### （8）基于TRIZ理论高精度数字多用表的设计及研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 课题背景及研究意义

1.2 TRIZ理论以及高精度数字多用表的国内外研究现状

1.2.1 国内外TRIZ理论的研究现状

1.2.2 国内外高精度数字多用表的研究现状及发展

1.3 文章内容与技术指标

2 TRIZ理论对高精度数字多用表的分析

2.1 TRIZ理论概述

2.2 TRIZ寻找高精度数字多用表的技术突破点

2.2.1 高精度数字多用表的S曲线进化法则

2.2.2 高精度数字多用表的系统完备性和其他进化法则

2.3 TRIZ的分析工具对高精度数字多用表的分析

2.3.1 对数字多用表的九屏幕分析和最终理想解IFR分析

2.3.2 高精度数字多用表的主要参数价值MPV分析

2.3.3 高精度数字多用表的功能模型建立与分析

2.3.4 控制芯片的资源分析

2.4 本章小结

3 测量方案和电路结构的选择

3.1 测量电路方案的分析与设计

3.1.1 直流电压DCV测量方案的分析

3.1.2 交流电压ACV测量方案的分析

3.1.3 直流DCI与交流电流ACI测量方案的分析

3.1.4 电阻R测量方案

3.1.5 频率f测量方案

3.2 降低噪声影响的电路模型分析

3.3 本章小结

4 测量电路设计与分析

4.1 DCV测量电路设计与分析

4.1.1 调理电路的设计

4.1.2 DCV测量电路的噪声分析

4.1.3 DCV测量电路误差分析

4.2 DCI测量电路设计与分析

4.2.1 调理电路的设计

4.2.2 DCI测量电路的噪声分析

4.2.3 DCI测量电路误差分析

4.3 ACV测量电路设计与分析

4.3.1 调理电路的设计

4.3.2 输入输出模型的建立

4.3.3 有效值值转换电路

4.3.4 ACV测量电路的噪声分析

4.3.5 ACV测量电路误差分析

4.4 ACI测量电路设计与分析

4.4.1 调理电路的设计

4.4.2 ACI测量电路误差分析

4.5 电阻R测量电路设计与技术矛盾分析

4.5.1 TRIZ中的技术矛盾及其解决理论

4.5.2 调理电路的设计、技术矛盾分析与解决

4.5.3 R测量电路噪声分析

4.5.4 R测量电路误差分析

4.6 频率测量电路的设计

4.6.1 调理整形电路设计

4.6.2 倒数计数器法测频电路的设计

4.7 本章小结

5 控制及其周围电路分析与设计

5.1 ADC电路的分析与设计

5.1.1 ADC的选型

5.1.2 AD7177-2 技术特点

5.1.3 硬件电路搭建

5.1.4 AD与DSP的SPI通信

5.1.5 抗干扰隔离设计

5.1.6 基准电压源的设计

5.1.7 ADC电路误差分析

5.2 量程调制和切换电路的物理矛盾及其解决

5.2.1 TRIZ中的物理矛盾及其解决理论

5.2.2 实际问题描述

5.2.3 实际问题转换成TRIZ的物理矛盾

5.2.4 物理矛盾1的解决

5.2.5 物理矛盾2的解决

5.3 恒温环境电路设计

5.4 电源电路的设计

5.5 DSP控制电路

5.5.1 仿真接口电路设计

5.5.2 液晶显示电路设计

5.5.3 通讯电路设计

5.5.4 键盘电路设计

5.6 本章小结

6 系统稳定性和准确性设计与分析

6.1 物场分析简介

6.2 物场分析在抗干扰中的应用

6.3 模拟滤波器和数字滤波器设计

6.4 最小二乘法估值校准技术的实施

6.5 本章小结

结论

参考文献

附录

攻读学位期间发表的学术论文

致谢

#### （9）小尺寸六位半数字多用表功能电路设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题研究的背景及研究意义

1.2 数字多用表概述

1.3 国内外发展现状及趋势

1.3.1 高精度数字多用表核心技术的研究现状和发展

1.3.2 国内外数字多用表的研究现状和发展

1.4 本论文的主要技术指标

第2章 总体方案设计

2.1 高性能DMM的基本结构

2.2 硬件电路设计方案

2.3 软件设计方案

2.4 本章小结

第3章 系统硬件电路设计

3.1 功能选择电路设计

3.1.1 直流大电压信号的处理

3.1.2 直流小电压信号的处理

3.1.3 电流信号的处理

3.1.4 信号选择电路

3.2 交流信号的处理

3.2.1 交流电压衰减电路

3.2.2 交流信号放大电路

3.2.3 真有效值转换电路

3.2.4 比较整形电路

3.3 欧姆电流源电路

3.4 直流放大电路

3.5 基准电压产生电路

3.6 A/D转换电路

3.6.1 Σ-Δ型模数转换器简介

3.6.2 A/D转换器的选型

3.6.3 A/D转换器电路设计

3.7 多用表的控制电路设计

3.8 多用表电源电路设计

3.9 本章小结

第4章 系统软件设计

4.1 下位机程序设计

4.1.1 测量档位及量程的控制

4.1.2 测量及校准程序设计

4.2 基于LabVIEW的上位机设计

4.2.1 LabVIEW简介

4.2.2 软面板的实现

4.3 本章小结

第5章 校准及测试

5.1 误差来源分析

5.2 程控校准

5.3 测试结果

5.4 本章小结

结论

参考文献

攻读硕士学位期间成果

致谢

#### （10）数字多用表自动检定系统的关键技术研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

中文文摘

目录

第1章 绪论

1.1 数字多用表计量介绍

1.2 检定参数

1.3 数表检定规程文件

1.4 检定方法与标准器介绍

1.5 已有检定系统介绍

1.6 国内外仪器仪表检定校准工作的现状及意义

1.7 课题研究意义及主要内容

1.8 创新点及论文安排

1.9 本章小结

第2章 液晶屏图像的预处理

2.1 液晶屏图像预处理概述

2.2 系统光源设计

2.3 液晶屏的定位

2.4 液晶屏图像平滑处理

2.5 基于脉冲神经网络的字符区域定位

2.5.1 脉冲神经网络边缘提取

2.5.2 液晶屏图像形态学处理

2.5.3 字符区域定位

2.6 实验结果及分析

2.7 本章小结

第3章 特征提取与识别

3.1 旋转灰度投影及字符分割

3.2 字符图像二值化处理

3.2.1 基于小波变换的光照不均匀消除

3.2.2 改进的多阈值动态二值化

3.3 数字字符识别

3.3.1 字符图像的归一化

3.3.2 符号和字符的识别

3.4 实验结果与分析

3.5 本章小结

第4章 XML检定参数配置管理

4.1 XML语法及特性

4.2 XML配置仪器初始化参数

4.3 XML配置检定项目

4.4 XML配置检定点

4.5 文件配置的树形结构

4.6 本章小结

第5章 硬件组成及软件设计

5.1 检定系统硬件组成

5.2 系统软件设计

5.2.1 软件流程设计

5.2.2 功能模块设计与实现

5.2.3 软件界面设计及操作

5.3 本章小结

第6章 总结与展望

6.1 本文的主要工作及创新点

6.2 未来的工作与展望

参考文献

攻读学位期间承担的科研任务与主要成果

致谢

个人简历

### 四、数字多用表(DMM)概述（论文参考文献）

- [1]高精度六位半DMM模块设计[D]. 司涛杰. 电子科技大学, 2021(01)

- [2]用于某类产品生产线的柔性检测系统研制[D]. 蔺国朕. 哈尔滨工业大学, 2020(01)

- [3]基于C#的数字多用表自动校准测试系统分析与设计[D]. 王晓东. 华南理工大学, 2019(06)

- [4]飞机悬挂物快速检测设备研制[D]. 石洪宇. 哈尔滨工业大学, 2019(02)

- [5]基于Fluke多功能校准源的智能计量校准系统研究[J]. 王甫,周钧,李赤东,高猛,何志坚. 工业计量, 2019(02)

- [6]基于联合试验平台的信息化TUA研制[D]. 朱文炜. 哈尔滨工业大学, 2018(01)

- [7]数字多用表自动化校准系统的设计[D]. 肖亮. 东南大学, 2017(04)

- [8]基于TRIZ理论高精度数字多用表的设计及研究[D]. 徐波. 东北林业大学, 2017(05)

- [9]小尺寸六位半数字多用表功能电路设计[D]. 熊浩东. 哈尔滨理工大学, 2015(04)

- [10]数字多用表自动检定系统的关键技术研究[D]. 邓小云. 福建师范大学, 2014(05)

本文来源: https://www.awenxian.cn/article/d443c6088398f62349a9a509.html