# 人防地下室防护通风设计

### 一、人防地下室防护通风设计（论文文献综述）

周坤玉[1]（2020）在《粤东地区大型综合医院地下空间优化设计研究》文中进行了进一步梳理近年来我国不断加大对医疗事业的支持力度,相继出台关于加强医疗卫生事业建设的指导性文件,广东省积极响应,2016年正式提出打造卫生强省的目标,扩大补充粤东西北地区医疗资源、提供优质医疗服务是其中的重要内容。此外随着我国城市化进程的不断推进,建设用地存量不断减少,合理利用地下空间的重要性日益提升。然而许多大型综合医院的建设不重视地下空间的设计,存在着许多不足之处,本文从地下空间的平面功能组织、交通流线组织以及防洪防涝设计三个方面切入,对粤东地区大型综合医院地下空间进行相关的优化设计研究,总结成功的设计经验,制定对应的设计策略,给粤东地区的医疗事业建设提供参考。本文第一部分介绍了论文的选题背景,明确了研究课题的研究对象和范围,阐述了相关的概念和研究课题的目的和意义,紧接着对国内外研究现状进行综述总结,并提出本文的创新点。本文第二部分梳理了我国卫生事业的发展历程与发展趋势,接着对医院地下空间的现状、物理环境特征及功能特征作出论述,并阐述了其发展趋势,然后分析医院地下空间的防灾防治,提出应加强地下空间的防洪防涝性能,最后分析了粤东地区大型综合医院地下空间在功能组织、交通流线与洪涝防灾三个共性问题上的特殊性。本文第三部分明确了实例调研的内容和方法,从项目概况、地下空间功能组织、地下空间交通组织、地下空间防洪涝设计等不同角度进行实地调研,总结调研案例地下空间的现存问题并分析其原因。本文第四部分确立了大型综合医院地下空间的优化设计原则:平面功能组织的多样化和合理化原则、交通流线组织的高效化和人性化原则、防洪防涝设计的多维度及补短板原则。并基于以上原则,提出从平面功能组织、交通流线组织、防洪防涝措施三个角度对粤东地区的大型综合医院地下空间提出优化设计策略。

高天飞[2]（2020）在《基于价值工程的ZH项目地下人防工程设计优化研究》文中研究指明人防工程也称为人防工事,是指为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护而单独修建的地下防护建筑,以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。根据近些年来城市新建建筑数据的研究,新建商品住宅面积的占比已经为百分之七十至百分之八十。李克强同志在第七次全国人民防空会议中指出:人民防空是国防的重要组成部分,是经济社会发展的重要方面。因此,落实人防工程“平战结合”方针,房地产开发占有举足轻重的地位。在此必须建设人防工程要求的前提下,不仅要建设出满足国家和相关规范要求的人防工程,还需要进一步提高其社会价值和经济价值。本文将利用价值工程原理对沈阳市ZH地下人防工程的优化设计展开研究,并给出一般的研究方法。首先,对价值工程和人防工程设计的相关理论进行叙述。接着,从价值工程角度探讨ZH地下人防工程的成本构成及造成超额的问题,并从建筑、结构、安装等多个角度,着眼工程的全寿命周期分析工程的成本及功能情况,从而利用价值工程的“改进型”、“双向型”以及“节约型”几种方式提高价值工程的途径,来对ZH地下人防工程的设计进行优化,以提高ZH项目地下人防工程的整体价值。最后,给出利用价值工程原理优化后与原工程各项成本的对比及提高值,证明利用基于价值工程原理的人防工程设计优化的优越性。根据本文的成本优化研究成果,希望可以为沈阳以及其它城市房地产企业建设人防工程提供参考和借鉴;同时也希望为房地产企业的开发项目价值提升工作提供新的思路,使得房地产开发企业盈利能力更强、社会资源配置更加合理、人防工程的社会价值更大化,从而为推动中国房地产行业的持续、健康发展提供理论支持。

王敏[3]（2020）在《上海凯德新江湾城商办项目人防工程口部设计难点分析》文中指出人防地下室既要满足战时要求,又要兼顾平时功能,需综合考虑项目建设过程中平战结合设计的相关问题。人防设计由于其涉密性、地方性、平站结合性等原因,所以会给建筑设计带来很多困难。结合上海凯德新江湾城商办项目设计实例,分析总结了地下室人防口部的设计难点,并对人防建筑设计要点及常见问题的解决方法进行了分析和探讨。

要凯[4]（2020）在《解析人防地下室通风设计》文中研究指明本文围绕人防地下室通风设计展开探讨,先介绍通风设计的主要内容和形式,之后阐述当前设计中存在的问题及应对策略,以期减少损失和伤亡,优化地下室设计。

史路阳[5]（2019）在《地下人防指挥工程湿环境被动式调节研究》文中提出地下人防指挥工程是战时人防指挥机关工作与通信的重要场所,是我国国防的重要组成部分。工程内部安装有大量的防护、防化以及电子通信设备,对环境湿度有较高要求,但由于和平时期使用频率低以及维护管理的疏漏,工程内部潮湿问题比较严重。近年来,针对人防指挥工程热湿环境的控制国内外陆续开展了大量研究工作,主要集中在机械除湿系统性能更新和提升上,而基于调湿建材地被动式调湿的研究相对较少,特别是调湿建材与自然通风耦合的系统性研究。与主动除湿相比,被动式调湿无需消耗人工能源,具有节能、管理维护方便等优势。本文以地下人防指挥工程的湿环境被动调节为目标,采用工程实测、实验测试以及数值模拟相结合的方法,建立地下人防指挥工程被动式调湿动态预测模型和自然通风模型及其耦合计算模型,系统地分析我国不同气候分区自然通风的地下人防指挥工程被动式调湿效果以及应用界限。本文首先选取了北京某地下人防指挥工程作为实测对象,通过与平战结合的人防地下室热湿环境对比研究,分析了典型地下人防指挥工程内部热湿环境特性,提出了利用调湿建材的吸放湿特性的被动调湿技术。然后对不同种类调湿建材的吸放湿性能以及在地下人防指挥工程被动调湿效果进行了测试,从材料层面综合评价了不同种类调湿建材吸放湿性能的差异以及对地下人防指挥工程室内空气温度和湿度的影响。其次,基于Matsumoto多孔介质传热传质模型和地下建筑动态传热特性,建立了地下人防指挥工程被动式调湿动态预测模型,对调湿建材的吸放湿过程进行模拟,并结合Mualem吸放湿滞后实验模型对预测模型修正。通过与实测数据的对比研究,验证了模型计算的准确性。此外,基于建立的模型深入分析了不同种类调湿建材在地下人防指挥工程被动调湿效果以及通风换气次数、外界气象条件等因素对材料调湿效果的影响。再次,本研究利用多区网络通风模型建立了地下人防指挥工程自然通风计算模型,并根据哈尔滨某地下人防指挥工程的实测结果验证了模型计算的准确性。利用验证的模型对我国不同气候分区的地下人防指挥工程竖井自然通风进行数值模拟,研究了竖井自然通风波动特性的地域差异以及在自然通风状态下各个气候分区地下人防指挥工程室内热湿环境的差异。最后,将地下人防指挥工程被动式调湿动态预测模型与自然通风计算模型耦合,同时对调湿建材的吸放湿过程和竖井自然通风进行模拟,通过一系列的数值模拟研究分析了在自然通风状态下地下人防指挥工程被动式调湿效果以及在不同气候分区的应用界限。结果表明,对于我国各个气候分区（除夏热冬暖区）地下人防指挥工程,通过调湿建材的被动调湿作用和竖井的自然通风控制优化,室内相对湿度全年均可控制在75%以下;在夏热冬暖区人防指挥工程被动式调湿效果比较局限,即使在夏季竖井处于关闭状态下室内湿度全年仍有42.78%的时间超过安全范围,虽然无法完全满足工程的要求,但是室内出现潮湿和非常潮湿的比例大大降低,室内湿环境的改善程度显着。综上,本文的研究工作将调湿建材的吸放湿特性与自然通风有机结合,创新性地应用于地下人防指挥工程的湿环境被动调节,其结论有助于在工程平时维护管理中充分发挥被动调湿的优势,从而改善室内湿环境,同时降低维护管理的难度与费用,保障人防指挥工程的战备效益、经济效益和社会效益。

周根印[6]（2019）在《探讨江西省人防工程检测相关问题》文中研究表明人民防空为整个防空体系的重要基础。在战争中,防空体系能否有效防护重要目标,能否保存战争潜力,能否保存人民生命,将对稳定战争全局起决定性作用。所以,人民防空是国防建设的重要组成部分,是国民经济和社会发展的重要方面,是城市建设的重要内容,是利国利民的社会公共事业。面对现在高杀伤性和高破坏性的武器,和面对战争的突然空袭等状况,也为人防工程带来更多要求和挑战。所以人防工程的安全性、可持续和可靠性在未来的发展中至关重要。本研究的主要内容是分析目前我省有关民用人防工程的一系列检测——人防设备的出厂检测、人防工程的主体防护性能检测、人防设备安装及使用性能检测和人防工程的面积测绘的检测。并通过本人在检测、验收及人防验收完成后的人防设备维护保养中发现一些影响人防工程的安全性、可持续性和可靠性等问题,并通过这些问题产生的原因寻找解决问题的相关途径和办法。研究表明,需要从人防相关立法、人防工程建设相关规范、人防工程建设的监管、人防管理系统的加强、人防人才培养等方面建立全方位的系统管理机制,在人防结构及设施的设计、施工、验收以及使用过程的运营管理加强质量控制,以保证人防工程的安全性、可持续和可靠性。希望本研究能给人防相关主管部门和相关检测单位带来启发,从而建立更加完善人防设备管理系统以及完善相关人防检测的相关项目和相关的规范,使我国的人防事业不断发展和进步。

何思渊[7]（2018）在《湖南省人防工程维护管理方法及其应用研究》文中研究指明兵者,国之大事也。习近平总书记在2016年举行的第七次全国人民防空会议上指出,人民防空是国之大事,是国家战略,是长期战略。在战争时期,人民防空主要是由政府动员、组织人民群众防空袭、防化袭、消除不利影响和后果所采取的行动和措施。在平时,人民防空主要是推动军民深度融合,积极参与社会经济建设与城市发展。因此,人民防空作为现代国防重要组成部分和军民融合发展的重要连接桥梁,对国防建设和国民经济发展产生着重要影响。新世纪以来,伴随城镇化建设快速发展,房地产市场持续火热,一大批人防工程项目不断落地,与此形成鲜明对比的是,有关人防工程维护管理的法规、政策和规定尚不健全,以至难以发挥出人防工程应有的效益。本文立足湖南省人防工程建设现状,站在政府管理视角对全省人防工程的维护管理工作进行分析论述。本文研究内容主要包括:（1）分析论述当前国内外人防工程维护管理的研究情况、湖南省人民防空的发展历史和湖南省人防工程维护管理现状。为使研究内容更加系统全面,本文将湖南省人防工程维护管理研究内容具体划分为早期人防工程、公用人防工程、结建式人防工程等三个方面。（2）对三类人防工程的维护管理现状进行宏观分析。根据分析结果提出各类人防工程维护管理的具体研究方向,为本文开展维护管理方法及其应用研究指明方向。（3）针对不同类型的人防工程提出不同的维护管理方法。关于早期人防工程,具体方法是根据当前早期人防工程治理工作要求,引入模糊综合评判的方法对早期人防工程进行评估,同时提出常见的治理技术方案。关于公用及结建式人防工程,引入WBS工作分解结构法对人防工程的组成要素进行分类和管理,从而形成一套完整的人防工程维护管理标准。（4）在实例分析中,以湖南省内某早期人防工程和单建式平战结合人防工程为背景,系统阐述维护管理理论方法在具体工程实践中的应用。在分析过程中根据实际情况编制了部分制式表格,并采用大量图表进行辅助说明,使实例分析既有理论的深度又有实践的可行性,在一定程度上填补了当前湖南省人防工程维护管理工作的空白。

郭志伟[8]（2019）在《人防工程平时应灾的一体化设计策略研究》文中研究表明城市的防护空间就是指在空袭或城市灾害发生时可以为城市居民的疏散、就近掩蔽以及相关救援行动等提供支持的具有防护能力的城市空间,包括人民防空和平时应灾、防灾的所有有用空间。2008年1月,国务院和中央军委发布了《关于进一步推进人民防空事业发展的若干意见》,明确提出防空与防灾一体化是现代人民防空体系的核心。综合防空减灾建设亟需整合包括防空资源在内的多种社会资源,构筑防空防灾一体化发展,并结合灾害应急管理的现代化防空防灾体系,由此应对信息化条件下,空袭战争和城市灾害造成的毁伤。人民防空与防灾一体化是在国家和平时期,依托人民防空,将人民防空与社会应急救援工作相结合、统一管理、共享资源、确保政府能够有效地进行指挥与调动工作、建立并逐步完善战时防空和平时防灾的综合协调救援机制。“两防一体化”建设的积极建设,也是对《人民防空法》的全面执行的表现,从而保障城市居民的生命、财产安全,对人民防空建设的可持续发展具有重要意义。本研究在阅读大量相关文献的基础上,重新梳理了人防工程的灾时利用与城市应灾体系的理论基础。通过多元视角对国内外平灾结合人防工程与应急避难空间有代表性的案例进行剖析和总结,提出基于人防工程的防护效能、空间利用等方面的优势,分别从市域范围、应急疏散及城市地下防护空间体系的视角梳理了人防工程与城市防空防灾一体化的设计策略,并以哈尔滨市呼兰区利民开发区志华商城人防工程项目为例,将理论与实践相结合并加以论证。这些研究对指导我国人防工程的平时应灾具有一定的理论与现实意义。

张春鹏[9]（2018）在《人防工程墙体设计分析与工程实践》文中研究表明在战争发生的时候,人防地下室能够对人民生命财产安全起到保护作用,最大程度的降低损失。从整体上而言,我国人防工程建设还不够完善,还在不断的探索实践当中。地下室墙体结构是人防地下室中的主要受力构件,在人防地下室设计中有着重要作用。可以说,人防地下室的使用寿命及使用功能的发挥都会受到地下室墙体结构设计质量的影响。过去我们在设计人防墙体结构时,通常都是把空间结构简化成为平面结构,再取简图,分析内力,选择和校核截面,这种设计方法虽然能够确保人防地下室的安全性,但对建设成本的考虑还有待优化。为有效实现人防地下室建设的经济性与安全性能够达到平衡统一,本论文采用有限元方法来分析人防地下室墙体结构的受力特性,从而优化人防地下室墙体结构的设计。本文从人防地下室的构成、特征以及设计原则等相关方面进行了归纳总结,并着重分析了优化设计人防地下室墙体结构的方法。本文以某人防地下室设计作为案例分析,先分析了如何选取人防地下室墙体结构的荷载值及其组合,在探究墙体结构承载力极限状态以及正常使用极限状态的基础上,分析了人防外墙产生裂缝的原因,重点分析和计算临空墙与门框墙的承载力极限状态。在得到设计结果的基础上,运用midas FEA有限元分析软件,将发生战争时荷载分成10个荷载级别,对该口部墙体进行战时钢筋应力及结构变形计算,对墙体结构的受力机理进行了直观讨论。在结合计算结果后分析表明,在既有规范基础上可以对人防地下室的一些构件进行设计优化。可以在一定程度上有效控制成本。并应着重考虑构件之间相互影响因素,建议采用常规设计方法与有限元相结合,这样可以较直观的判断出应力集中位置,避免因局部破坏而导致的整体失稳。本文的研究成果对人防工程的墙体、口部等构件的设计优化具有一定的参考价值。

余浩瀚[10]（2017）在《民用建筑人防地下室的防护设计分析》文中研究说明对于国防工程来说,人防工程就是它的一个附属工程,但其作用价值却是现在建筑不可缺少的一个部分。在民用建筑人防地下室的防护的设计过程中要考虑的问题很多,但是关于地下室的防护通风设计却是人们关注的热点,本文以人民用建筑人防地下室的防护设计分析展开简要分析。

### 二、人防地下室防护通风设计（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、人防地下室防护通风设计（论文提纲范文）

#### （1）粤东地区大型综合医院地下空间优化设计研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 论文选题的背景

1.2 研究课题的对象和范围

1.3 相关概念

1.3.1 粤东地区

1.3.2 大型综合医院

1.3.3 地下空间

1.3.4 优化设计

1.4 研究课题的目的和意义

1.4.1 研究课题的目的

1.4.2 研究课题的意义

1.5 国内外研究现状

1.5.1 国外相关研究概述

1.5.2 国内相关研究概述

1.5.3 创新点

1.6 研究方法与框架

1.7 本章小结

第二章 大型综合医院地下空间概述

2.1 大型综合医院概述

2.1.1 我国医疗卫生事业发展历程概述

2.1.2 我国医疗事业的发展趋势

2.2 大型综合医院地下空间概述

2.2.1 地下空间现状

2.2.2 地下空间的物理环境特征

2.2.3 地下空间的功能特征

2.2.4 大型综合医院地下空间的发展趋势

2.3 大型综合医院地下空间安全与防灾

2.2.1 地下空间灾害概述

2.2.2 城市防洪排涝概述

2.2.3 大型综合医院地下空间防洪涝设计的发展趋势

2.4 粤东地区大型综合医院地下空间概述

2.5 本章小结

第三章 大型综合医院地下空间现状调研与分析

3.1 大型综合医院地下空间调研的主要内容及方法

3.1.1 调研的主要内容

3.1.2 调研的方法

3.2 大型综合医院地下空间实地调研

3.2.1 大型综合医院项目概况调研

3.2.2 大型综合医院地下空间功能组织调研

3.2.3 大型综合医院地下空间交通组织调研

3.2.4 大型综合医院地下空间防洪防涝设计调研

3.3 大型综合医院地下空间存在的主要问题及原因分析

3.3.1 地下空间开发利用的问题

3.3.2 地下空间交通组织的问题

3.3.3 地下空间防洪涝设计的问题

3.4 本章小结

第四章 大型综合医院地下空间优化设计策略

4.1 设计原则

4.1.1 平面功能组织的多样化和合理化原则

4.1.2 交通流线组织的高效化和人性化原则

4.1.3 防洪防涝设计的多维度及补短板原则

4.2 大型综合医院地下空间功能组织优化设计策略

4.2.1 引入医疗功能

4.2.2 引入休闲及生活服务功能

4.2.3 合理组织平面功能

4.2.4 大型综合医院地下空间平面功能优化设计实践案例

4.3 大型综合医院地下空间交通组织优化设计策略

4.3.1 主入口采用立体交通组织

4.3.2 合理设置医院出入口、地下空间出入口,优化车行流线组织

4.3.3 停车区域结合功能布置、结合防火分区划分

4.3.4 配套设置地下大堂、地下上落客区,完善停车管理设备设施

4.3.5 完善地下交通人性化设计

4.3.6 大型综合医院地下空间交通组织优化设计实践案例

4.4 大型综合医院地下空间防洪防涝优化设计策略

4.4.1 提高设计标准

4.4.2 合理设计场地排水

4.4.3 贯彻海绵城市理念

4.4.4 建筑整体抬升

4.4.5 车道入口设防洪闸门

4.4.6 地下室开口标高控制

4.5 本章小结

结语

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （2）基于价值工程的ZH项目地下人防工程设计优化研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究的目的及意义

1.2.1 研究的目的

1.2.2 研究的意义

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国外研究现状

1.3.2 国内研究现状

1.4 主要研究内容及方法

1.4.1 主要研究内容

1.4.2 主要研究方法

1.5 主要研究成果及创新点

1.6 技术路线

2 相关理论综述

2.1 概念界定

2.1.1 价值工程概念及相关理论

2.1.2 人防工程设计及设计优化相关概念

2.1.3 基于价值工程的人防工程设计优化的特点

2.2 价值工程的技术流程及工作内容

2.2.1 价值工程的技术流程

2.2.2 价值工程的主要工作内容

2.3 人防工程设计的依据和要求

2.3.1 人防工程的设计依据

2.3.2 人防工程的设计要求

3 ZH项目地下人防工程概况

3.1 ZH项目地下人防工程介绍

3.1.1 ZH项目地下人防工程项目背景

3.1.2 ZH项目地下人防工程的设计依据及设计阶段工作内容

3.1.3 ZH项目地下人防工程设计阶段成本构成现状

3.2 ZH项目地下人防工程设计的现状分析

3.2.1 当前ZH项目人防工程设计的流程及思路

3.2.2 ZH项目工程设计阶段成本问题分析

4 基于价值工程的ZH项目地下人防工程设计优化的内容及方法

4.1 基于价值工程的人防工程建筑设计优化

4.1.1 对人防工程人防门进行优化—节约型

4.1.2 对人防工程口部进行优化—双向型

4.1.3 对人防工程平时停车数量进行优化—改进型

4.2 基于价值工程的人防工程结构设计优化

4.2.1 对人防工程顶板区域部分进行优化—节约型

4.2.2 对人防工程中间板区域部分进行优化—节约型

4.3 基于价值工程的人防工程安装设计优化

4.3.1 对人防工程集水坑设置进行优化—双向型

4.3.2 对人防工程平战结合管线进行优化—节约型

4.3.3 对人防工程管线综合进行优化—改进型

5 基于价值工程的ZH项目地下人防工程设计优化结果及建议

5.1 ZH项目地下人防工程设计优化结果

5.2 基于价值工程的人防工程设计优化建议

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

作者简介

作者在攻读硕士学位期间获得的学术成果

致谢

#### （3）上海凯德新江湾城商办项目人防工程口部设计难点分析（论文提纲范文）

1 项目背景及工程概况

2 地下室人防口部设计难点分析

2.1 设计原则

2.2 防火分区与防护单元的合理划分

2.3 人防口部平面设计与功能布局

2.3.1 主要出入口设计

2.3.2 次要出入口设计

2.3.3 备用出入口设计

2.3.4 进排风口设计

2.4 掩蔽人数及疏散宽度问题

3 结语

#### （4）解析人防地下室通风设计（论文提纲范文）

1 人防地下室通风设计内容及形式

1.1 通风井的平战结合

1.2 通风系统设计

1.3 风机选择

1.4 风机房设置

2 人防地下室通风设计存在的问题

2.1 风机合用问题

2.2 排风系统设计问题

2.2.1 防毒通道换气次数校核问题

2.2.2 战时排风与平时排风的协调问题

2.3 留洞与预埋件问题

2.4 人防地下室通风平战结合及平站功能转换

结语

#### （5）地下人防指挥工程湿环境被动式调节研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

符号表

第1章 绪论

1.1 课题来源及研究的背景和意义

1.1.1 课题来源

1.1.2 课题研究的背景和意义

1.2 国内外研究现状及分析

1.2.1 地下人防指挥工程热湿环境研究现状

1.2.2 调湿建材研究现状

1.2.3 地下人防指挥工程自然通风研究现状

1.2.4 国内外研究现状总结与分析

1.3 本论文的主要研究内容

第2章 典型地下人防指挥工程热湿环境现场实测

2.1 引言

2.2 现场工程实测

2.2.1 测试工程概要

2.2.2 测试方案概要

2.3 现场实测结果分析

2.3.1 室内温度特性分析

2.3.2 室内湿度特性分析

2.3.3 室内高湿频率分析

2.3.4 霉菌指数分析

2.4 本章小结

第3章 调湿建材的吸放湿性能测试及在人防指挥工程的应用实测

3.1 引言

3.2 实验材料及装置

3.2.1 实验材料

3.2.2 实验装置

3.3 调湿建材吸放湿性能测试

3.3.1 动态吸放湿速率测试

3.3.2 等温吸放湿曲线测试

3.3.3 湿缓冲MBV值测试

3.4 调湿建材在人防指挥工程的应用实测

3.4.1 现场测试方案

3.4.2 调湿建材对室内温度的影响

3.4.3 调湿建材对室内湿环境的影响

3.4.4 调湿建材吸放湿量的计算

3.5 本章小结

第4章 人防指挥工程被动式调湿动态预测模型的建立及调湿效果分析

4.1 引言

4.2 人防指挥工程被动式调湿动态预测模型的建立

4.2.1 调湿建材热湿耦合传递计算模型

4.2.2 地下土壤动态传热计算模型

4.2.3 室内热湿平衡计算模型

4.2.4 模型计算流程

4.3 模型验证

4.3.1 调湿建材热湿物性参数

4.3.2 模拟条件

4.3.3 模型验证

4.4 人防指挥工程被动式调湿效果评价及影响因素分析

4.4.1 调湿效果评价指标

4.4.2 不同调湿建材的调湿效果

4.4.3 换气次数对于建材调湿效果的影响

4.4.4 不同气象条件对建材调湿效果的影响

4.5 本章小结

第5章 人防指挥工程自然通风的地域差异及对室内热湿环境的影响

5.1 引言

5.2 人防指挥工程自然通风计算模型

5.2.1 多区网络通风计算模型

5.2.2 多区网络通风模型与地下建筑动态传热模型耦合求解

5.3 计算模型的实测验证

5.3.1 实测概要

5.3.2 实测结果分析

5.3.3 模拟结果与实测结果对比

5.4 自然通风的人防指挥工程热湿环境的地域差异

5.4.1 模拟计算条件

5.4.2 不同气候分区自然通风季节性波动

5.4.3 不同气候分区自然通风对室内热环境的影响

5.4.4 不同气候分区自然通风对室内湿环境的影响

5.5 本章小结

第6章 自然通风状态下地下人防指挥工程湿环境被动调节效果评价

6.1 引言

6.2 地下人防指挥工程被动式调湿模型与自然通风模型耦合

6.3 地下人防指挥工程被动式调湿的地域差异

6.3.1 被动式调湿效果长期动态评价指标

6.3.2 模拟计算条件

6.3.3 干燥地区被动式调湿效果的长期评价

6.3.4 潮湿地区被动式调湿效果的长期评价

6.4 本章小结

结论

参考文献

攻读博士学位期间发表的论文及其它成果

致谢

个人简历

#### （6）探讨江西省人防工程检测相关问题（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 问题的提出

1.2 人防工程的重要性

1.3 研究现状

1.3.1 国外研究进展

1.3.2 国内研究进展

1.4 研究内容和目的

第二章 江西的人防地下室检测

2.1 人防设备的出厂检测

2.1.1 出厂检测的一般规定

2.1.2 出厂检测的主要项目

2.1.3 人防设备出厂检测存在的问题

2.2 人防地下室结构防护性能检测

2.2.1 人防主体结构的组成

2.2.2 人防地下室检测项目

2.2.3 人防地下室检测存在的问题

2.3 人防设备安装及使用性能检测

2.3.1 人防设备的功能

2.3.2 人防设备的分类

2.3.2.1 出入口防护设备

2.3.2.2 通风口防护设备

2.3.3 人防设备安装及使用性能检测的分类

2.3.3.1 人防设备安装及使用性能的检测项目

2.3.3.2 人防设备安装及使用性能检测的不足

2.4 人防面积的测量

2.4.1 人防地下室面积指标

2.4.2 人防地下室面积指标定义

2.4.3 江西人防测量中的问题

2.5 人防检测存在问题分析

第三章 解决人防地下室检测问题的方法

3.1 关于人防设备的出厂检测

3.2 关于人防地下室防护性能检测

3.3 关于人防设备安装及使用性能检测

3.4 关于人防面积测量

3.5 关于人防人才培养问题

第四章 人防设备的维护和保养

4.1 人防设备维护和保养的重要性

4.2 人防设备维护和保养的内容

4.3 人防设备维护和保养存在的问题

4.4 解决问题的基本设想

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

致谢

参考文献

#### （7）湖南省人防工程维护管理方法及其应用研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 选题背景

1.2 研究目的和意义

1.2.1 研究目的

1.2.2 研究意义

1.3 文献综述

1.3.1 国外研究情况综述

1.3.2 国内研究情况综述

1.4 主要研究内容、方法

1.4.1 研究内容

1.4.2 研究方法

第2章 湖南省人防工程维护管理历史与现状分析

2.1 湖南省人民防空发展历史沿革

2.2 湖南省人防工程维护管理现状

2.2.1 人防工程分类

2.2.2 湖南省人防工程当前维护管理主要方式

2.3 本章小结

第3章 人防工程维护管理宏观分析与研究方向

3.1 早期人防工程维护管理宏观分析与研究方向

3.1.1 湖南省气候条件及早期人防工程特点

3.1.2 早期人防工程维护管理存在问题

3.1.3 早期人防工程维护管理问题对策

3.1.4 早期人防工程维护管理研究方向

3.2 公用人防工程维护管理宏观分析与研究方向

3.2.1 公用人防工程维护管理的重要意义和工程特点

3.2.2 公用人防工程维护管理存在问题

3.2.3 公用人防工程维护管理问题对策

3.2.4 公用人防工程维护管理研究方向

3.3 结建式人防工程维护管理宏观分析与研究方向

3.3.1 结建式人防工程维护管理的重要意义和工程特点

3.3.2 结建式人防工程维护管理问题

3.3.3 结建式人防工程维护问题对策

3.3.4 结建式人防工程维护管理研究方向

3.4 本章小结

第4章 人防工程维护管理方法研究

4.1 人防工程维护管理方法探析

4.2 早期人防工程治理方法研究

4.2.1 早期人防工程治理程序

4.2.2 早期人防工程治理综合评估方法

4.2.3 早期人防工程治理技术方法探讨

4.3 基于模糊综合评价的早期人防工程治理评估模型

4.3.1 早期人防工程指标评价体系

4.3.2 基于模糊综合评价的综合评估模型

4.4 公用及结建式人防工程维护管理方法研究

4.4.1 公用及结建式人防工程维保程序

4.4.2 公用及结建式人防工程维护管理目标

4.4.3 WBS工作分解结构法在人防工程维护管理中的应用

4.4.4 公用及结建式人防工程维护管理技术方法探讨

4.5 本章小结

第5章 人防工程维护管理实例分析

5.1 湖南省某早期人防工程治理实例分析

5.1.1 早期人防工程治理实例分析研究内容

5.1.2 项目概况

5.1.3 项目基础资料

5.1.4 工程现状

5.1.5 基于模糊综合评价的综合评估

5.1.6 工程加固改造工作依据

5.1.7 工程各区域存在问题及加固改造技术方法

5.1.8 工程加固改造主要技术方案简述

5.2 湖南省某单建式平战结合人防工程维护管理实例分析

5.2.1 实例分析研究内容

5.2.2 项目概况

5.2.3 A防护单元维护管理内容分析

5.2.4 A防护单元维护管理内容WBS分解

5.2.5 A防护单元维护管理目标WBS词典

5.3 应用效果与分析建议

结论

参考文献

附录A (攻读学位期间所发表的学术论文目录)

附录B (人防工程相关术语)

附录C (湖南省早期人防工程综合评估指标权重调查表)

附录D (湖南省早期人防工程治理现场调查表)

致谢

#### （8）人防工程平时应灾的一体化设计策略研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究目的与意义

1.3 国内外人防工程平时应灾研究动态

1.3.1 人防工程平时应灾的国内研究动态

1.3.2 国内外研究概述

1.4 研究内容

1.5 研究方法与技术路线

1.5.1 研究方法

1.5.2 技术路线

1.6 本章小结

第2章 人防工程在城市应灾体系中的作用分析

2.1 人防工程基本属性

2.1.1 人防工程的类别

2.1.2 人防工程规模及利用率

2.1.3 人防工程与普通民用地下室的区别

2.2 城市应灾体系分析

2.2.1 城市灾害的主要类型

2.2.2 人防工程在城市防灾体系中的作用

2.2.3 城市防灾体系所面临的问题

2.3 人防与城市防灾体系发展思路

2.3.1 建构统一的城市防灾指挥系统

2.3.2 完善人防防灾功能,充分发挥其防灾综合效益

2.4 本章小结

第3章 人防工程与城市防空防灾的一体化策略

3.1 市域防空防灾一体化设计策略

3.1.1 市域应灾规划发展目标

3.1.2 人防设施平灾结合要求

3.2 人防工程与疏散场所相结合的防空防灾一体化设计策略

3.2.1 城市应急疏散地域规划

3.2.2 应急避难场所的规划设计

3.2.3 城市疏散安置地域与疏散基地建设

3.3 防护空间系统的一体化构思方案

3.3.1 防护空间体系的有机结合

3.3.2 地下防护空间系统的决策模型

3.3.3 城市防护空间的布局和形态研究

3.4 本章小结

第4章 哈尔滨市呼兰区利民开发区志华商城人防工程项目的实证研究

4.1 项目背景

4.1.1 项目区位概况

4.1.2 项目自然条件概况

4.1.3 工程基本情况

4.2 一体化设计的承接点与体现

4.2.1 土木建筑专业技术分析

4.2.2 设备专业技术分析

4.2.3 防护功能平灾转换措施技术分析

4.3 实用效益分析

4.3.1 开发城市地下空间,节约城市建设用地

4.3.2 为灾时提供充足的避难空间,提高城市综合防护能力

4.3.3 改善城市环境和交通秩序,缓解城市交通压力

4.3.4 增加财税收入,促进城市经济发展

4.4 本章小结

结论

参考文献

致谢

个人简历

#### （9）人防工程墙体设计分析与工程实践（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 引言

1.2 对比人防地下室与普通地下室

1.2.1 相同点

1.2.2 不同点

1.3 人防工程结构设计遵循的基本原则

1.4 人防工程结构的设计特点

1.5 人防工程结构选型

1.5.1 结构类型

1.5.2 结构体系

1.6 人防地下室发展现状

1.7 本研究主要内容

第二章 人防地下室及墙体结构

2.1 引言

2.2 人防地下室的组成部分

2.2.1 主体部分

2.2.2 口部

2.3 人防地下室结构设计要点

2.3.1 荷载取值

2.3.2 荷载组合

2.3.3 内力分析及截面设计

2.4 人防地下室墙体的构造措施

2.4.1 混凝土强度等级及抗渗等级

2.4.2 最小厚度

2.4.3 变形缝

2.4.4 混凝土保护层厚度

2.4.5 锚固和搭接长度

2.4.6 配筋率

2.4.7 门框墙

2.4.8 拉结筋

2.5 本章小结

第三章 墙体结构设计优化

3.1 引言

3.2 优化结构简图

3.2.1 优化外墙结构简图

3.2.2 门框墙结构简图的优化

3.3 内力的优化

3.4 构造措施的优化

3.4.1 增设水平梁或扶壁柱

3.4.2 增大底截面

3.4.3 控制裂缝

3.5 本章小结

第四章 某工程人防墙体结构静力分析

4.1 引言

4.2 工程概况

4.3 设计依据

4.4 外墙结构静力分析

4.4.1 荷载取值及组合

4.4.2 配筋计算及配筋图

4.5 口部临空墙结构静力分析

4.6 口部门框墙结构静力分析

4.7 本章小结

第五章 某工程人防构件及结构优化分析

5.1 非线性有限元中模型及分析方法

5.1.1 钢筋混凝土模型

5.1.2 修正的牛顿拉普森法

5.2 外墙结构优化分析

5.2.1 墙体及钢筋混凝土参数

5.2.2 建立模型

5.2.3 计算结果优化分析

5.3 临空墙及门框墙结构的优化

5.3.1 临空墙计算结果的优化

5.3.2 普通门框墙计算结果的优化

5.3.3 大跨度门框墙计算结果的优化

5.4 本章小结

第六章 结论与展望

参考文献

致谢

#### （10）民用建筑人防地下室的防护设计分析（论文提纲范文）

前言

1 地下室建筑设计在人防工程中常见的问题

1.1 对人防建设的重视力度不够

1.2 地下室建筑强度不足

1.3 出入口设计问题

2 关于人防地下室中的防护设计

2.1 准确确定人防工程对抗力级别

2.2 防爆单元与防护单元的科学划分

2.3 平战转换设计策略

3 在进行人防地下室防护设计中通风系统的重要性

3.1 设计通风系统和划分防护单元

3.2 战时通风方式以及通风设备的选择

4 关于排水与电器

4.1 排水设备防爆波地漏

4.2 防爆波电缆井

4.3 关于人防墙体的孔洞防护的注意问题

5 结束语

### 四、人防地下室防护通风设计（论文参考文献）

- [1]粤东地区大型综合医院地下空间优化设计研究[D]. 周坤玉. 华南理工大学, 2020(02)

- [2]基于价值工程的ZH项目地下人防工程设计优化研究[D]. 高天飞. 沈阳建筑大学, 2020(04)

- [3]上海凯德新江湾城商办项目人防工程口部设计难点分析[J]. 王敏. 上海建设科技, 2020(01)

- [4]解析人防地下室通风设计[J]. 要凯. 中国住宅设施, 2020(01)

- [5]地下人防指挥工程湿环境被动式调节研究[D]. 史路阳. 哈尔滨工业大学, 2019

- [6]探讨江西省人防工程检测相关问题[D]. 周根印. 南昌大学, 2019(01)

- [7]湖南省人防工程维护管理方法及其应用研究[D]. 何思渊. 湖南大学, 2018(06)

- [8]人防工程平时应灾的一体化设计策略研究[D]. 郭志伟. 哈尔滨工业大学, 2019(02)

- [9]人防工程墙体设计分析与工程实践[D]. 张春鹏. 河北工业大学, 2018(02)

- [10]民用建筑人防地下室的防护设计分析[J]. 余浩瀚. 建材与装饰, 2017(29)

本文来源: https://www.awenxian.cn/article/dd7c1f638ac5122ea89970f5.html