# 污泥过滤干燥罐在小型污水处理厂的应用

### 一、污泥过滤干化池在小型污水处理场的运用（论文文献综述）

陈玉龙[1]（2021）在《化工污水深度处理工艺的优化选择与应用》文中研究指明《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）于2015年颁布,标准颁布后要求各企业于2017年7月1日执行新的排放标准。某石油化工企业污水车间化工一污水处理场和化工二污水处理场排水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的二级排放标准,排水指标为COD小于100mg/L。针对现有排水COD指标较高,不能满足减排要求的实际情况,需对两个污水处理场的出水进行深度处理,达到排放标准要求。通过对比国内外工业废水深度处理技术的专题研究,国内各化工企业在小试、中试和生产性系统试验研究的基础上,建成了一批废水深度处理设施,普遍采用曝气生物滤池、臭氧高级氧化、芬顿高级氧化等工艺技术。石化装置具有污水处理量大、水质成分复杂的特点,在污水深度处理方案选择中综合多因素进行综合比选,通过组织试验性生产运行,最终确定采用“生物接触氧化池+辐流式沉淀池+流砂滤池+臭氧接触氧化+活性炭吸附”的工艺方案。方案确定后于2016年组织项目实施,并在2017年7月1日前实现装置连续稳定运行,并在2018年4月完成装置标定工作,标定结果为装置出水化学需氧量为29mg/L,氨氮为0.05mg/L,悬浮物为4mg/L,油为0.16mg/L,经过处理后污水达到设计排放要求。项目取得成功。经长周期运行考核,装置进水化学需氧量为在50-70mg/L之间,装置最终出水化学需氧量30-45mg/L之间,其他污染物指标也均满足排放指标。

徐亚同[2]（2021）在《农村生活污水处理系统的构建与评估》文中研究指明农村生活污水处理对农村地区地表水体的保护和美丽乡村的建设至关重要,目前尚鲜见有关农村生活污水处理系统的规范性构建与评估的标准等参考材料。文中根据作者多年来在农村污水处理工作实践中的经验与教训,介绍了农村生活污水处理系统构建的要点和投运后对处理系统进行评估的方法和建议,以供相关专家和操作管理人员参考借鉴。

贾晓阳[3]（2020）在《河北省邯山经济开发区污水处理厂及管网设计》文中研究表明河北省邯山经济开发区没有污水处理设施,随意排放的生活及生产污水污染了该区域的下游地表水和地下水系。本文在充分调查研究、评价预测和必要的勘测资料的基础上,根据邯郸市城市总体规划的指导意见,依据可研报告批复内容。探讨设计新建一座污水处理厂,预估处理规模1.3万m3/d。对项目有关内容进行给排水专业的初步设计及区域配套污水管网方案设计。使处理后的污水出水达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅳ类标准,具体出水水质如下:CODcr≤30 mg/L,BOD5≤6 mg/L,SS≤10 mg/L,TN≤5（10）mg/L,NH3-N≤1.5（2.5）mg/L,TP≤0.3 mg/L。邯山经济开发区污水处理厂预处理工艺采用粗细格栅+旋流沉砂池,二级处理工艺选用AAO工艺,深度处理单元选择磁絮凝沉淀池和反硝化深床滤池。消毒单元采用紫外线消毒池。邯山经济开发区污水处理厂处理规模不大,剩余污泥不多,拟将污水处理厂产生的剩余污泥浓缩调理进行板框压滤脱水后外运至生活垃圾无害化处理场处理,脱水后的污泥含水率小于60%。在AAO好氧区通过控制曝气,控制好氧区中溶解氧浓度,在池体内不仅完成对有机物的彻底去除,更重要的是实现了硝化反硝化的同步进行,且短程硝化反硝化占有相当比例,系统脱氮的运行流程节了能耗,降低了对碳源的需求,提高了脱氮效率,同时也避免了由于硝态氮积累带来的不利影响。溶解氧控制是工艺的一大亮点,同时也是处理效果能够实现的基石,为实现溶解氧的控制,应用新型的空气提升系统、高效的曝气系统以及智能化控制系统等,旨在稳定控制曝气池内溶解氧,实现工艺所要求的系统环境。采用AAO为主体工艺处理废水,设计、管理简单,运行费用低。在污泥处理工艺形式选择方面,采用了污泥直接浓缩脱水工艺,去掉了污泥消化环节,减少了污泥消化加温的能耗,更加环保。污水经处理后,水质达到地表类Ⅳ类标准,可进行中水回用。中水可用于农业灌溉、园区内绿化及道路喷洒用水、仓储物流集装箱清洗、市政杂用、景观水体、生活杂用、生态环境和补充地表水。

叶飞,李成,朱德汉[4]（2019）在《煤制烯烃工艺污水生化处理系统常见问题及应对措施》文中研究指明通过对煤制烯烃项目污水生化处理系统工艺流程常规设置及实际运行状况调研,总结出生化污水处理系统常出现污水温度高、硅质量浓度高、悬浮物浓度高,排水总磷超标、总氮超标,生化系统碳源不足,污泥脱水系统排泥失控,BAF曝气生物滤池污堵等问题,并针对性提出解决措施。

李成,魏江波,贺飞,朱德汉[5]（2019）在《浅析煤制烯烃污水生化系统常见问题及解决措施》文中提出本文通过对国内煤制烯烃项目污水生化处理系统工艺流程常规设置及实际运行情况调研,总结出生化污水处理系统常见的问题,并针对性提出解决措施、建议,对新建装置以及老装置改造都有一定的借鉴意义。

谭尧升,张社荣,陈文夫[6]（2019）在《特大地下洞室群施工废水处理技术及绿色环保设施应用实践》文中研究表明特大地下洞室群施工废水处理是水利水电工程项目环境影响评价的重要环节,也是水环境保护的重要措施。结合当前水电工程施工废水处理方法,深入研究了特大地下洞室群开挖施工废水、混凝土拌和及注浆施工废水、机械维修和车辆清洗废水、生活污水处理的工艺流程及其环保设施,以某电站水道系统和厂房系统施工为例,优化了各独立的废水处理设施和方法,提出了一套生产废水统一集中处理的工程技术手段和处理工艺,以满足绿色环保施工基本要求。研究成果可为类似工程提供参考。

霍新霖[7]（2018）在《陶瓷平板膜联合活性焦处理油田采出水试验与工艺设计》文中研究表明经数十年的石油开发,现阶段大部分油田已进入开采的中后期,采出油中含水率高达70%～80%。由于油田开采的地层和使用采油工艺各不相同,使得各阶段采出水的差异较大且水质成分十分复杂,导致不能直接排放或全部回注到地层中,因此要将剩余的采出水进行处理,实现达标排放。根据国家最新颁布的辽宁省《污水综合排放标准》（DB211627—2008）,对采出水外排水质提出了更高的要求,需要更新处理工艺使采出水的出水水质能够达到标准。本文通过比较分析各种污水处理方法,对辽河某油采出水进行活性焦联合生物法的中试试验,测定实验前后污水COD值。中试试验采用预吸附→厌氧水解酸化→三级生物好氧氧化→吸附→分离组合工艺流程。原水COD在358.7mg/L—589.2mg/L之间,前吸附出水后COD稳定为147.06mg/L,生物阶段出水COD均值为68mg/L,生物出水未能达到预期效果,加入后吸附处理,出水COD为36.12mg/L-48.88mg/L,出水水质达标。针对生物环节处理效果不佳且不能达到排放标准等问题,需要进行处理方法的改善。对中试厌氧池出水利用活性焦联合陶瓷平板膜的方法进行优化处理的实验,研究发现污水中的COD显着下降,水力停留时间4h,活性焦投加量为0.8kg/t时处理效果可满足排放标准。试验所使用的活性焦与活性炭具有相似的吸附性能,同时又克服了活性炭机械强度低以及价格较高的缺陷。陶瓷平板膜机械强度高、抗污染能力好,截留能力好可以有效的分离水和活性焦。本文提出一种以活性焦联合陶瓷平板膜为核心的处理油田采水优化工艺流程,其核心工艺设计流程为前吸附→厌氧水解酸化→后吸附→平板膜分离。设计处理工艺主要构筑物包括机械搅拌池,辐流沉淀池,水解酸化池,平板膜池,设计参数包括流量、尺寸规格和停留时间等。实验研究证明活性焦联合陶瓷平板膜处理油田采出水是可行的,处理后的水质满足辽宁省《污水综合排放标准》工业污水排放要求,并根据现场实际情况进行了污水站的工艺设计。本文内容给油田采出水处理提供了新的想法,并为类似污水处理提供设计依据。

马延豪[8]（2017）在《村镇污水处理工艺设计实例研究 ——以开封市大桥乡大桥村为例》文中提出据调查,当前农村生活污水问题已经严重影响到了村镇居民的生活质量,涉及区域内居民的生活幸福指数呈逐年下降的趋势,这将直接影响到当前和谐社会的发展蓝图,违背新农村建设的意愿。由于农村生活污水中含有氮、磷等营养元素及大量的病原体微生物,未经处理的生活污水直接排放,缺乏统一的污水处理系统,会引起水体的富营养化,比较典型的例子是2008年青岛浒苔暴发事件,以及云南滇池和安徽巢湖水华现象。甚至直接引起饮用水的安全问题。最近几年,越来越多的村镇环境投诉和水环境污染问题困扰着人民的生活日常,村镇生活污水问题亟待解决。改革开放以来,我国的城镇化随经济发展不断提高,越来越多的人由农村涌向城市（镇）,推动城市（镇）经济发展。使得村镇的数量从1978年的2178个增加到现在的将近48000多个。伴随着城镇化进程的加快和经济社会的不断发展,村镇的水环境也面临着严重的污染。现在村镇普遍存在市政基础设施建设跟不上经济发展的脚步,造成村镇生活污水没有系统的收集处理设施,污水直接排入附近水体,使流域水污染加重,能作为饮用水源头的城镇河段越来越少,水污染负荷加重,己出现严重的水污染现象。为了避免走“先污染,后治理”的老路,配合我国可持续发展战略的完成,我们要研究出适合中小型村镇的污水处理工艺,使得中小型村镇的居民能获取安全的水源,保证工业农业生活用水,并将生活污水处理到符合国家标准的要求。本文针对开封市尉氏县大桥乡大桥村污水处理工艺设计的实例研究,叙述了此课题的研究背景及意义,列举了国内外在村镇生活污水处理方面的研究现状以及本文的研究内容与研究方法以及创新点。主要内容中详细介绍了村镇污水治理的理论基础,对尉氏县大桥乡大桥村村镇的地理位置、村镇概况、自然条件、给排水现状、水环境问题进行了详细分析,接着进一步针对本工程研究阐述了工程的设计范围,研究的建设规模以及对研究村镇的污水水质进行了分析。运用用水量、污水的排放系数等预测了污水量为340m3/d。参考河南省常规生活污水水质标准,结合大桥村的实际用水现状,确定本工程污水处理进水水质为CODcr≤380 mg/L、BOD5≤180 mg/L、SS≤200 mg/L、NH3-N≤25 mg/L、TN≤40mg/L。结合当地的气象、地形、地貌等情况以及研究村镇的总体规划,确定了污水处理厂的候选厂址。将生活污水生化处理法及人工湿地处理等方法进行多方面横向比较优缺点,通过经济技术、运行维护以及处理效果等多方面进行综合比选,在满足开封市环保局《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准的出水水质要求下,水厂工艺最终确定为A/O工艺+水平潜流人工湿地处理系统。工艺流程为格栅→集水池→缺氧池→好氧池→二沉池→人工湿地→达标排放或回用的处理方式,产生的污泥通过污泥回流或经过污泥浓缩池外运或堆肥化处理。之后本文通过污水的处理规模及污水的小时流量对此工艺的各水处理单元构筑物进行了初步的计算与选型及总图设计。对排水水质进行了论证分析,最后介绍了本设计研究投资运营后的经济效益分析,论证了所选工艺的方便有效性。希望通过研究研究的顺利实施,为国内尤其是河南省其他村镇生活污水治理提供借鉴。

李金玉[9]（2016）在《高含盐重质原油炼化废水处理研究》文中研究说明当前,我国进口了大量的石油,解决了我国原油产量不足的困扰,但同时进口的原油质量参差不齐,有些原油属于超重原油及高密度、高含硫、高氮、高金属、高酸的非常规原油。加工这种原油所排出的污水污染物含量高,尤其是高含硫及高含盐,污水的可生化性极差。广东石化项目的原油即属于这种原油。在试炼时产生的污水含有高毒性、难降解的苯系物、多环芳烃,酯类物质也较同类炼油污水有所增加,这些物质毒性大,难以生物降解,尤其是含盐量,更是给生化带来了极大的困难。如果这些污水得不到有效的处理,会极大的污染环境。我国日后进口类似的原油会越来越多,本课题的研究对于炼化企业有很大的实际意义。针对这样的污水,在国内还没有成熟的处理经验。本课题即针对高盐、高硫、高COD的炼化污水处理进行研究,提出一套可靠的工艺路线及参数。通过实验,将传统生化法改进成生物活性炭技术,后续处理上采用芬顿等高级氧化技术,克服了嗜盐菌在污水里大量流失的缺点。在整个实验过程中,验证了工艺的可行性及可靠性,COD的去除率达到98.5%,氨氮的去除率接近100%,油类物质的去除率接近100%。出水能够完全达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB4426-2001）的第Ⅱ时段一级排放标准。

梁慧洁[10]（2016）在《西宁市新农村低能耗污水处理技术运行分析》文中研究说明本文首先介绍了目前常用的水污染处理方法,评价了各种方法的优缺点,对每个工艺的适用环境进行相关说明;对国内外农村生活污水处理现状通过文献进行了解,结合实际应用情况对一些工艺的运行情况进行阐述,就西宁市某村镇的具体地形地貌和环境条件,确定了一套适合农村污水处理的工艺方法。通过对比不同工艺方法的优缺点,并结合西宁市整体情况,选择了A/A/O污水处理工艺。对该系统运行进行了监控,监控结果表明,系统运行不稳定,污水处理能力时好时坏,导致处理出水的水质变化波动较大,该处理系统不能长期高效运行。课题组主要针对冬季管道易冻、细菌生长的温度范围不能够保证、刮板机掉道、打滑,轨道结冰,搅拌机故障频率高且不易检修、污泥回流泵故障频发、气浮效果差,空气风机噪音大、污泥螺杆泵轴套磨损快等诸多问题进行了改造,改造后系统运行稳定。表明工艺方法的引用要与具体的地区环境结合,不能不做调整完全照搬全工艺。系统经过改造后,污水处理效果明显,CODcr的脱除率可达到92%-97%;BOD5去除率97%-99%;废水中总N、P脱除率分别为86%、94%;SS的去除率为92%-97%;NH3-N去除率为98%。污水出水水质CODcr≤50mg/l,BOD5≤10 mg/l,SS≤10 mg/l,NH3-N≤5 mg/l,pH值在6-9之间,达到设计要求和排放标准。

### 二、污泥过滤干化池在小型污水处理场的运用（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、污泥过滤干化池在小型污水处理场的运用（论文提纲范文）

#### （1）化工污水深度处理工艺的优化选择与应用（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

前言

第一章 绪论

1.1 化工污水的来源和特点

1.1.1 化工污水的分类和来源

1.1.2 化工污水的特点

1.2 污水处理方法

1.2.1 生物法

1.2.2 高级氧化法

1.2.3 物化法

1.3 化工污水的深度处理

1.4 深度处理技术应用背景

1.5 主要研究方向

第二章 污水深度处理工程项目概述

2.1 工程项目概况

2.2 项目设计依据、标准规范和原则

2.2.1 设计依据、标准规范

2.2.2 设计范围

2.2.3 设计原则

2.3 原污水处理系统的现状及分析

2.3.1 原污水处理系统流程简述

2.3.2 原污水处理系统主要存在的问题

2.3.3 原污水处理系统设施处理效果

2.3.4 项目实施后深度处理设施进出水水质

2.4 深度处理装置方案比选与确定

2.4.1 工艺比选原则

2.4.2 化工污水深度处理生产试验

2.4.3 污水深度处理方案比较与确定

2.4.4 处理工艺原理

2.4.5 处理工艺流程

2.4.6 污水深度处理工艺的优点

第三章 深度处理装置设备及选型

3.1 主要设备

3.1.1 设备选型

3.1.2 主要建、构筑物及配套设施选型

3.2 污水深度处理项目的主要工程量

3.3 自动控制与信息工程

3.3.1 化工污水深度处理项目组成

3.3.2 自动控制水平方案

3.3.3 自动控制系统方案

3.3.4 主要检测控制方案

3.3.5 控制室

3.3.6 供电、接地及其他

3.3.7 仪表及自控系统选型

3.3.8 自控系统控制方案

3.3.9 装置自保的逻辑控制规程

第四章 污水深度处理项目基建概述

4.1 投资估算范围

4.2 投资估算依据

4.2.1 国家有关工程建设的政策及规定

4.2.2 集团公司及股份公司发布的工程计价依据及有关规定

4.2.3 相关行业和工程所在地区的计价依据及有关规定

4.3 项目总投资

4.4 投资估算内容

4.4.1 工程费用

4.4.2 设备材料增值税

4.5 运行费用估算

4.5.1 财务分析参数

4.5.2 项目计算周期

4.5.3 财务分析数据

4.6 成本费用估算

4.6.1 生产成本估算

4.6.2 期间费用估算

第五章 污水深度处理项目运行效果分析

5.1 污水深度处理项目运行效果分析

5.2 标定期间原始数据

5.2.1 物料平衡

5.2.2 污水处理量及公用工程消耗

5.2.3 原料、半成品、成品化验分析

5.3 标定核算

5.4 工艺核算汇总表

5.5 标定结果的技术分析与结论

5.5.1 标定期间水质分析

5.5.2 标定期间公用工程消耗量分析

5.5.3 标定期间生产调整

5.5.4 标定结论

5.6 日常监测结果分析

第六章 结论

6.1 化工污水深度处理项目的创新点

6.2 创新的科学价值

6.3 实施应用及效益情况

6.3.1 项目实施应用

6.3.2 项目效益情况

参考文献

附录 A 构筑物设计图

作者简介、发表文章及研究成果目录

致谢

#### （2）农村生活污水处理系统的构建与评估（论文提纲范文）

1 农村生活污水处理系统的构建

(1)选址

(2)污水的收集

(3)化粪池的设置及其大小

(4)污水的输送

(5)污水管线的走向

(6)调蓄池的设置

(7)就地生化处理工艺的选择

(8)氮的强化处理工艺和措施

(9)磷的强化处理工艺

(10)污泥干化池的设置

(11)生态处理系统的构建

(12)农村生活污水的资源化回用

2 农村生活污水处理系统的评估

3 结语

#### （3）河北省邯山经济开发区污水处理厂及管网设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景、目的及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究目的

1.1.3 研究意义

1.2 国内污水处理现状

1.3 国外污水处理现状

1.4 研究内容

1.5 项目背景

1.5.1 地理位置

1.5.2 地形地貌

1.5.3 气候条件

1.5.4 水资源

1.5.5 区域排水现状

1.6 本章小结

第2章 工程总体规划设计

2.1 工程服务范围

2.2 污水量预测及工程规模

2.2.1 污水量预测

2.2.2 建设规模

2.2.3 污水处理厂进水水质

2.2.4 污水处理厂出水水质

2.3 污水厂厂址的选择

2.4 本章小结

第3章 污水处理厂设计

3.1 污水处理工艺选择原则

3.2 常见的污水处理工艺

3.2.1 AAO处理工艺

3.2.2 氧化沟处理工艺

3.2.3 生物膜法

3.2.4 CASS工艺

3.3 污水处理工艺的比选

3.3.1 预处理工艺

3.3.2 二级处理工艺的比选

3.3.3 二级处理工艺的论证

3.3.4 三级处理工艺

3.3.5 处理工艺的优化

3.4 污泥处理

3.5 除臭系统

3.6 消毒方案

3.7 工艺确定

3.8 污水处理厂设计及单体构筑物设计

3.8.1 工程建设规模

3.8.2 粗格栅及提升泵房

3.8.3 细格栅及旋流沉砂池

3.8.4 AAO处理池

3.8.5 磁絮凝沉淀池

3.8.6 反硝化深床滤池

3.8.7 紫外线消毒池及加药间

3.8.8 中水池及出水提升泵房

3.8.9 鼓风机房

3.8.10 污泥处理设施

3.8.11 除臭系统

3.9 总图设计

3.9.1 设计依据

3.9.2 总平面布置

3.9.3 道路竖向设计

3.9.4 绿化设计

3.10 配套污水管道设计

3.10.1 规划目标

3.10.2 排水体制选择

3.10.3 设计参数

3.10.4 设计方案

3.11 暖通设计

3.11.1 采暖设计

3.11.2 通风设计

3.12 本章小结

第4章 环境影响及投资估算

4.1 环境影响

4.1.1 施工扬尘影响

4.1.2 施工噪音影响

4.1.3 臭味影响

4.2 工艺设备清单及投资估算

4.3 本章小结

第5章 运行效果及经济效益分析

5.1 运行效果分析

5.2 经济效益分析

5.3 本章小结

结论

建议

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文

致谢

作者简介

附图

#### （4）煤制烯烃工艺污水生化处理系统常见问题及应对措施（论文提纲范文）

1 污水来源复杂

2 来水温度高

2.1 来水温度高的原因及影响

2.2 解决来水温度高的措施

3 气化污水硅质量浓度高

3.1 污水硅质量浓度高的原因

3.2 解决污水硅质量浓度高的措施

4 气化污水悬浮物浓度高

4.1 污水悬浮物浓度高的原因

4.2 解决污水悬浮物浓度高的措施

5 生化系统碳源不足

5.1 碳源不足的原因

5.2 解决碳源不足的措施

(1)手动投加葡萄糖。

(2)设置碳源投加设施。

6 排水总磷超标

6.1 总磷超标的原因

6.2 解决总磷超标的措施

7 排水总氮超标问题

7.1 总氮超标原因

7.2 解决总氮超标的措施

8 污泥脱水系统排泥失控

8.1 排泥失控的原因

8.2 解决排泥失控的措施

9 BAF曝气生物滤池污堵问题

9.1 造成生物滤池污堵的原因

9.2 解决生物滤池污堵的措施

10 产品水的利用问题

10.1 煤制烯烃项目产水情况

10.2 生化产水的利用措施

11 结 语

#### （5）浅析煤制烯烃污水生化系统常见问题及解决措施（论文提纲范文）

1 引言

2 煤制烯烃项目污水生化系统常见问题及解决措施

2.1 来水温度高

2.1.1 问题描述

2.1.2 解决措施

2.2 气化污水硅含量高

2.2.1 问题描述

2.2.2 解决措施

2.3 气化污水悬浮物高

2.3.1 问题描述

2.3.2 解决措施

2.4 生化系统碳源不足问题

2.4.1 问题描述

2.5 排水总磷达标问题

2.5.1 问题描述

2.5.2 解决措施

2.6 排水总氮达标问题

2.6.1 问题描述

2.6.2 解决措施

2.7 污泥脱水系统

2.7.1 问题描述

2.7.2 解决措施

2.8 BAF曝气生物滤池污堵问题

2.8.1 问题描述

2.8.2解决措施

2.9 产品水使用问题

2.9.1 问题描述

2.9.2解决措施

3 结束语

#### （6）特大地下洞室群施工废水处理技术及绿色环保设施应用实践（论文提纲范文）

1 引言

2 废水处理工艺设计及环保设施

2.1 地下洞室施工废水

2.2 混凝土拌和及注浆施工废水

2.3 机械维修与车辆清洗废水

2.4 生活废水

3 特大地下洞室群施工期生产废水系统处理

3.1 工艺设计

3.2 主要构筑物与环保设施

3.3 废水处理效果

4 相关问题讨论

5 结论

#### （7）陶瓷平板膜联合活性焦处理油田采出水试验与工艺设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 油田采出水的处理现状

1.2.1 国内外采出水处理方法

1.2.2 存在问题及发展趋势

1.3 膜处理含油污水的现状及应用

1.3.1 膜处理污水原理

1.3.2 膜处理的应用

1.3.3 膜的优势及存在问题

1.4 课题研究内容

第二章 项目概况分析及规模预测

2.1 采出水特征

2.2 典型工艺流程及存在问题

2.3 项目概况

2.4 进水水质的预测和设计规模确定

2.4.1 设计规模

2.4.2 进水水质分析

2.4.3 出水水质确定

2.5 本章小结

第三章 处理工艺优化试验

3.1 实验目的

3.1.1 实验目的

3.1.2 实验要求

3.2 主要实验材料与实验方案

3.2.1 陶瓷平板膜

3.2.2 活性焦

3.2.3 实验方案

3.3 实验结果与分析

3.3.1 陶瓷平板膜对油田采出水处理效果的影响

3.3.2 MBR处理油田采出水效果

3.3.3 投焦量对油田采出水的处理效果影响

3.4 工艺流程确定

3.5 本章小结

第四章 处理流程的工艺设计

4.1 总体布置

4.1.1 平面布置

4.1.2 高程布置

4.1.3 厂区内给排水

4.2 污水处理构筑物设计

4.2.1 工程规模

4.2.2 调节水池及污水提升泵房

4.2.3 前吸附池工艺构筑物

4.2.4 厌氧水解酸化池和附属沉淀池

4.2.5 后吸附单元的机械絮凝池

4.2.6 膜池及活性焦回流

4.2.7 污泥处理构筑物设计

4.2.8 附属构筑物:鼓风机房和固体脱水机房

第五章 结论

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

作者简介

作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文

致谢

#### （8）村镇污水处理工艺设计实例研究 ——以开封市大桥乡大桥村为例（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 选题背景

1.1.2 选题意义

1.2 国内外研究综述

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 论文研究内容及研究框架

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究框架

1.4 研究方法

1.5 创新点

2 村镇生活污水处理相关理论基础

2.1 水动力学理论

2.2 微生物理论

2.3 厌氧好氧理论

2.4 湿地系统理论

2.4.1 基质净化机理

2.4.2 植物净化机理

3 尉氏县大桥村概况

3.1 村镇环境概况

3.1.1 大桥村地理位置

3.1.2 气候条件

3.1.3 降雨情况

3.1.4 植被覆盖情况

3.2 大桥村水环境主要问题

3.3 大桥村生活污水特征分析

4 大桥村生活污水处理工艺设计

4.1 村镇生活污水处理工艺的设计要求及原则

4.2 处理规模及处理要求

4.2.1 污水处理规模确定

4.2.2 污水水质确定

4.3 工艺选择

4.3.1 污水处理工艺

4.3.2 生化处理工艺

4.3.3 人工湿地工艺

4.4 工艺设计

4.4.1 工艺流程及处理效果预测

4.4.2 生化处理系统工艺设计

4.4.3 人工湿地工艺系统设计

4.5 污水处理站站区平面总图设计

4.6 运行费用及效益分析

4.6.1 运行费用分析

4.6.2 效益分析

5 结论与展望

5.1 结论

5.2 不足与展望

参考文献

致谢

#### （9）高含盐重质原油炼化废水处理研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 炼油污水概述

1.1.1 炼油污水的来源

1.1.2 炼油污水的特点与危害

1.2 国内外炼化污水处理技术概况

1.2.1 物化处理方法

1.2.2 生化处理方法

1.3 课题研究背景

1.4 课题研究目的

1.5 课题研究意义

1.6 课题的关键技术简介

1.6.1 生物活性炭技术

1.6.2 Fendon技术

1.6.3 多级异相生物降解技术

1.7 高含盐有机废水研究进展

第二章 实验设计

2.1 实验用水水质及面对的问题

2.1.1 实验设计克服的难点

2.1.2 实验过程操作的重点

2.1.3 实验用水来源及进出水水质要求

2.2 实验工艺路线设计

2.2.1 处理工艺选择

2.2.2 工艺流程介绍

2.2.3 主要实验工艺原理及设计参数

2.2.4 实验使用设备一览表

2.3 实验化验分析设计

2.3.1 实验分析所用药品选择

2.3.2 分析项目及频率的设计

2.3.3 实验分析的方法的确定

2.3.4 实验分析采用的仪器

2.4 实验过程使用药剂选取

2.5 实验步骤

第三章 工艺操作实践及结果分析

3.1 预处理实验

3.1.1 隔油去除污染物性能测定

3.1.2 气浮实验过程

3.1.3 除油效率与药剂投加量验证

3.1.4 脱硫效率与药剂投加量验证

3.1.5 气浮工艺去除COD性能测定

3.1.6 预处理实验结果与分析

3.2 生化实验

3.2.1 水解酸化池调试过程及去除污染物性能测定

3.2.2 生物强氧化调试过程及去除污染物性能测定

3.2.3 生化实验氨氮去除性能测定

3.2.4 BAC实验过程及去除COD性能测定

3.2.5 生化系统运行总结

3.2.6 生化实验结果与分析

3.3 高级氧化实验

3.3.1 Fendon调试过程及去除COD效率与药剂投加量验证

3.3.2 多级异相生物降解调试过程及去除污染物性能测定

3.3.3 高级氧化实验结果与分析

第四章 耐冲击性能实验

4.1 耐冲击负荷实验设计

4.1.1 实验冲击指标

4.1.2 实验冲击要求

4.2 实验过程

4.2.1 隔油池耐冲击性能测定

4.2.2 气浮的耐冲击性能测定

4.2.3 生物氧化的耐冲击性能测定

4.2.4 高级氧化的耐冲击性能测定

4.3 耐冲击实验结果及分析

第五章 效益分析

5.1 电耗费用分析

5.2 药品费用分析

5.3 效益总结探讨

第六章 结论与展望

6.1 结论

6.2 创新

6.3 展望

参考文献

致谢

作者和导师简介

附件

#### （10）西宁市新农村低能耗污水处理技术运行分析（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 国内外农村生活污水处理方法

1.1.1 国外相关研究

1.1.2 国内相关研究

1.2 水污染处理技术

1.2.1 物理方法

1.2.2 化学方法

1.2.3 生物方法

1.2.4 土壤渗透过滤方法

1.2.5 高级氧化技术

1.3 常用农村污水处理方法的比较

1.4 本文研究的意义、内容、方法及创新性

1.4.1 课题背景及意义

1.4.2 研究的内容和方法

1.4.3 研究的创新性

第2章 西宁市农村环境污染及治理现状

2.1 西宁市农村自然环境概况

2.2 农村污水现状和处理厂运行状况

2.2.1 水污染现状

2.2.2 农村污水处理技术类型

2.2.3 现有农村污水处理站日常运行中存在的问题和不足

2.3 湟源县新农村生活污水分析及对策

2.3.1 湟源县新农村概况

2.3.2 农村污水处理方法选择原则

2.3.3 村镇污水治理的可行性分析

2.3.4 村镇污水处理排放要求

2.3.5 村镇污水处理利用发展的对策分析

2.3.6 西宁市农村现有污水处理工艺应用类型

2.3.7 处理工艺的选择

2.4 小结

第3章 低能耗污水处理技术设计

3.1 A/A/O流程设计

3.2 进水、出水水质设计

3.3 主要构筑物的选择

3.3.1 污水处理构筑物的选择

3.3.2 污泥构建物选择

3.3.3 中水处理构建物选择

3.4 应用A/A/O工艺方法

3.4.1 工艺介绍

3.4.2 工艺步骤说明

3.4.3 技术特征

3.4.4 工艺特点

3.4.5 菌种的选择使用

3.5 A/A/O工艺的主要设备

3.6 小结

第4章 A/A/O污水处理系统运行分析

4.1 实际应用效果

4.2 运行存在的问题分析

4.3 改进措施

4.4 改进后效果评价

4.5 运行经济成本估算

4.6 污水厂运行维护与管理

第5章 结论

参考文献

致谢

### 四、污泥过滤干化池在小型污水处理场的运用（论文参考文献）

- [1]化工污水深度处理工艺的优化选择与应用[D]. 陈玉龙. 东北石油大学, 2021

- [2]农村生活污水处理系统的构建与评估[J]. 徐亚同. 净水技术, 2021(04)

- [3]河北省邯山经济开发区污水处理厂及管网设计[D]. 贾晓阳. 河北工程大学, 2020(04)

- [4]煤制烯烃工艺污水生化处理系统常见问题及应对措施[J]. 叶飞,李成,朱德汉. 煤炭加工与综合利用, 2019(09)

- [5]浅析煤制烯烃污水生化系统常见问题及解决措施[J]. 李成,魏江波,贺飞,朱德汉. 神华科技, 2019(06)

- [6]特大地下洞室群施工废水处理技术及绿色环保设施应用实践[J]. 谭尧升,张社荣,陈文夫. 水电能源科学, 2019(03)

- [7]陶瓷平板膜联合活性焦处理油田采出水试验与工艺设计[D]. 霍新霖. 沈阳建筑大学, 2018(04)

- [8]村镇污水处理工艺设计实例研究 ——以开封市大桥乡大桥村为例[D]. 马延豪. 河南大学, 2017(06)

- [9]高含盐重质原油炼化废水处理研究[D]. 李金玉. 北京化工大学, 2016(03)

- [10]西宁市新农村低能耗污水处理技术运行分析[D]. 梁慧洁. 兰州理工大学, 2016(01)

本文来源: https://www.awenxian.cn/article/e12f6a184e508a276a54e494.html