# 污水源热泵项目调研报告

##### 问：污水源热泵发展趋势与应用

答：从未来的发展角度来看，污水源热泵前景巨大。

污水源热泵是众多新能源技术当中最具发展潜力的一种，污水源热泵利用城市污水作为冷热源，进行能量转换的供暖制陪雀冷空调，具备高效节能、环保效果显著、可再生清洁能源开发与利用等多重显著优势。除此之外，污水源热泵还可常年提供生活热水，真正达到了一机多用。

污水源热泵让城市污水变废为宝，符合国家建设资源节约、环境友好型社会的战略要求，发展前景非常乐观。

- 如今，在贺配国内已经有众多建筑领域当中均采用了污水源热泵系统。如：北京南站、禅乱指新疆盈科广场、内蒙古富邦商务中心、南宁喜相逢大酒店等众多建筑领域均采用了北京瑞宝利自主研发的原生污水源热泵空调系统并获得了显著的节能环保效益。

答：城市污水是由工业废水和生活污水组成，水量巨大，轿羡樱所以从未来的发展角度来看，污水源热泵前景巨大。

国内已经有众多建筑领域当中均采用了污水源热泵系统。如：北京南站、新疆盈科广场、内蒙古富邦商务中心、南宁喜相逢大酒店等众多建筑领域均采用了北京瑞宝利自主研发的原生污水源热泵空调系统并获得了显著的节能环保效益。如今。

污水源热泵利用城市污水作为冷热源，污水源热泵是众多新能源技术当中最具发展潜力的一种。进行能量转换的供暖制冷空调，具备高效节能、环保效果显著、可再生清洁能源开发与利用等多重显著优势。除此之外，污水源热泵还可常年提供生活热水，真派辩正闭丛达到一机多用。

- 符合国家建设资源节约、环境友好型社会的战略要求，污水源热泵让城市污水变废为宝。发展前景非常乐观。

- 答：北京瑞宝利公司，他们就是做污水源热泵的，可以看一些公大指司的介绍，或者直接打电话去森哗问，估计人家销售的会非滚春配常热情

##### 问：污水源热泵技术应用

答：这个是一个比较专业的问题了，以下就是我找到相关的内容，希望对你对以后向要了解的人有用，

1.能源因素：包括能源的价格（电能、煤、油、燃气等的比价）和能源的丰富性。当不同能源间的比价合 理或者能源紧张时，污水源热泵机组技术就有较好的发展大环境。

2.环境因素：当出于环境保护的考虑，对其他制热方式（如燃煤制取热能）有严格限制时，原生污水源热 泵技术就具有更大的应用空间。

3.技术因素：包括通过热泵循环、部件、工质的改进提高污水源热泵机组运行效率，利用材料技术简化热 泵结构、降低热泵造价，利用测控技术提高热泵的庆扮可靠性和操作维护的简易性等，可是热泵技术比其他简 单誉配灶加热方式具有更强的综合竞争优势。

4.低温热源：原生污水源热泵技术与其他简单加热方法不同点之一是必须要有低温热源。热源的温度越高 ，对提高污水源热泵机组的性能和应用优势约有利。优势能否有合适的低温热源，甚至是决定热泵技术应 用的关键因素，因此，利用相关领域的先进技术，拓展原生污水源热泵的低温热源，也是促进热泵技术应 用和发展的重要因素。

5.引用领域的开发：目前污水源热泵机组已经应用于供暖、制冷、制取热水、干燥、种植、以及人工温室 等各个领域。进一步了解不同产品生产工艺中的热需求。并将热泵技术和工艺有机结合，可为热泵拓展更 多的应用领域。

雷诺特环境设备有限公司是一家专业从事污水源热泵系统及项目工程的单位。在国内有很多的污水源卖薯热泵 项目，而且雷诺特自主研发的“离心式污水换热器”解决了之前污水源热泵堵塞的顽固性问题，节省项目 成本这方面他们很专业。

- 希望我的回答对你有帮助。

- 答：污水源热泵的主要工作原理是借助污水源热泵压缩机系统，消耗少量电能，在冬季把存于水中的低位热能“提取”出来，为用户供热，夏季则把室内的热量“提取”出来，释放到水中，从而降低室温，达到制冷的效果。其能量流动是利用热泵机组所消耗能量（电能）吸取的全部热能（即电能+吸收的热能）一起排输至高温热源，而起所消耗能量作用的是使介质压缩至高温高压状态，从而达到吸收低温热源中热能的作用。污水源热泵系统由通过水源水管路和冷热水管路的水源系统、热泵系统、末端系统等部分相连接组成。根据原生差兆污水是否直接进热泵机组蒸发器或者冷凝器可以将该系统分为直接利用和间接利用两种方式。直接利用方式是指将污水中的热量通过热泵回收后输送到采暖空调建筑物；间接利用方式是指污水先通过热交换器进行热交迟庆薯换后，再把污水中的热量通过热泵进行回收输送到采暖空调建筑物。雷诺特集码者成城市原生污水冷热源热泵空调系统的成套技术与工艺，提供污水源热泵系统咨询、建设、改造等服务。

答：城市下水道污水中含有1%左右的污杂物，成分源磨极其复杂，多种悬浮物、絮状物、编织物、油脂、固体颗粒、毛发以及生活垃圾充斥其中，使得传统的换热器狭小的间隙根本无法通过，而工业废水的酸碱腐蚀也是传统换热器无法解决的。雷诺特免拆洗离心污水换热器由碳钢板焊接完成，材质本身优异的耐腐蚀功能再配以特殊的防腐材料，使得该换热器得以雹橡斗应用于更广泛的领域，同时30mm高的流道设计，使得污水在水泵及离心如亏力的作用下，在设备内快速旋转，把污杂物带走的同时完成换热。

- 雷诺特免拆洗离心污水换热器，充分解决了城市污水及工业废水在传统换热器中堵塞和腐蚀的两大难题，使得城市污水及工业废水中的废热不再白白流走，在当前国家鼓励利用可再生能源、大力提倡节能减排的背景下，具有广泛的社会效益及经济效益。公司王牌产品“免拆洗离心污水换热器和污水源热泵系统”为城市原生污水利用和工业废水矿井水利用提供了可能，也是当前建筑空调及恶劣水质利用的最好解决方案。

答：重要因素只有一个：污水源

所谓“污水”最好是污水处理改肆厂的出水，相对清洁，温度高，热泵效塌盯率自然也高。

真的“污水”核衫轿那是很麻烦的，不同性质的“污”涉及到不同的处理技术。

- 热泵机组本身都是常规的技术，没什么特别的。

答：污水源热泵在我国中仿作为一个较为新兴的行业，在地源热泵的4种类型中市场初始投资最低，经济效益却显著。它回收了城市原生污水中的热能，既开发了一种清洁能源，又降低了城市废热的排放、保护了环境。与传统能源或其他清洁能源相比，污水源热泵系统不论从供热供冷的效率，还是从未来的能源费用来看，都具有明显优势。

- 据前瞻《中国污水源卖脊纤热泵行业市场调研与投资前景分析报告》分析显示，污水源热泵供热经济性低于传统燃煤供电，但要好于燃气、燃油等高校的供电方式但若同时考虑环保效益，污水源热泵使用则优势明野纳显。我国年污水排放量超过500亿m3，采用污水源热泵可节省用煤量0.33亿吨，以全国年总能耗30亿吨标煤计算，达到了1.1%。同时在硫化物和粉尘等的削减上，若按暖通空调的一次能源消耗量10亿吨标煤计算，达3.3%。同时每年可减少粉尘排放量达72万吨，环保效益显著。整体来看，无论是与传统能源供热相比还是与水源热泵系统其他类型相比，污水源热泵经济效益都非常显著。在有效的减少固废排放的同时，运营成本也较低，市场推广前景值得期待。

##### 问：处理能力1万t/d的污水厂，利用污水源热泵供热能力有多少？污水源热泵系统需要多大占地面积?

- 答：根据你提供参数，每个小时可以提供的污水量可以提供的热量Q=10000/24*(12-7)*1.163*1.2=2907.5(kW),按照节能建筑的需求，基本上可以满足6万平方左右的民用建筑供暖。作为系统而言，需要的机房面积约80平方米.污水源热泵的核心是在充分利用热泵技术基础上将污水中的热量提取为生活生产应用，在应用的过程中如何保证系统的可靠性，保证污水对蒸发换热器的携尺简腐蚀影响控制在有效的可控的范围内，迅速有效的消除污物对换热器的影响。而实现上述目标的核心手段是在于换热器应用技术以及后期的辩裤项目实施方案的确定。我们是国内最早拥有污水源热泵换热器应用技术厂家并有大量的应用实例。我们是专业做水源热泵机组的，希望以上分析能为你提供帮助，如有不清楚地方可以进一步交流，我的困蚂注册名称就是我的联系方式！

- 答：占地面积肯定凯闹猛不大，已有中水池可以利用，再加个泵盯桥房估计10mx5m都够了，但是供热能力俺不会算，找个厂家问问吧弯敬，

本文来源: https://www.awenxian.cn/article/f9de9e5cb4c90c0fa4ef1004.html